CAIETUL DE SARCINI
Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant, propunerea tehnica. 

In conformitate cu prevederile art. 156, alin. (2) si (3) din Legea 98 / 2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, elementele caietului de sarcini care indica o anumita origine / marca / procedeu se vor citi ca fiind insotite de cuvintele “sau echivalent”. 

1. Obiectul acordului cadru 
                       Obiectul acordului cadru de furnizare consta in achizitia de Reactivi de hematologie,necesare ingrijirii pacientilor .
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	U.M.
	Cantitate min. contr. Subsecvent
	Cantitate max. contr. Subsecvent
	Cantitate min. acord-cadru (48luni)
	Cantitate max. acord-cadru (48luni)
	Preţ unitar
	Valoare lei fara TVA (min) contr. Subsecvent
	Valoare lei fara TVA (max) contr. Subsecvent
	Valoare lei fără TVA(min) acord-cadru (48luni)
	Valoare lei fara TVA (max) acord-cadru (48luni)

	1
	Reactiv diluent
	bidon/20 L
	35
	60
	1680
	2880
	980.00
	34,300.00
	58,800.00
	1,646,400.00
	2,822,400.00

	2
	Reactiv detergent
	kit/3 fl
	3
	6
	144
	288
	570.00
	1,710.00
	3,420.00
	82,080.00
	164,160.00

	3
	Reactiv de liza
	bidon/250 mL
	16
	20
	768
	960
	800.00
	12,800.00
	16,000.00
	614,400.00
	768,000.00

	4
	Reactiv detergent laser
	bidon/3L
	5
	10
	240
	480
	1,100.00
	5,500.00
	11,000.00
	264,000.00
	528,000.00

	5
	Reactiv liza laser
	bidon/250 mL
	16
	20
	768
	960
	810.00
	12,960.00
	16,200.00
	622,080.00
	777,600.00

	 
	TOTAL AC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67,270.00
	105,420.00
	3,228,960.00
	5,060,160.00


2. Informatii cu privire la atributiile si responsabilitatile autoritatii contractante

· de a emite comanda/contractul subsecvent in baza careia furnizorul va livra produsele in termele asumate;

· de a receptiona produsele in termenele impuse si asumate de catre furnizor;

· de a refuza produsele care nu corespund cu propunerea tehnica a ofertantului; 

· de a plati valoarea aferenta facturilor emise pentru produsele furnizate, in termenul asumat;

3. Riscurile aferente implementarii contractului de furnizare


Riscuri ce cad in responsabilitatea autoritatii contractante

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic ce nu detine autorizatiile necesare pentru activitatea de furnizare;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu detine capacitatea tehnica si / sau profesionala, 
                     fapt ce ar putea genera intarzieri sau chiar neindeplinirea obligatiilor asumate;

· riscul de a incheia acordul cadru cu un operator economic care nu are capacitatea financiara necesara implementarii contractului;

· riscul de a nu se efectua receptia in termenele asumate, risc pentru combaterea caruia se va emite o decizie cu persoanele 
             responsabile cu receptia produselor;

Pentru combaterea acestor riscuri au fost emise cerinte si criterii de calificare in acest sens. 

Riscuri ce cad in responsabilitatea furnizorului

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele in termenele asumate;

· riscul ca furnizorul sa nu poata livra produsele la standardele calitative solicitate in caietul de sarcini  si asumate prin propunerea sa tehnica;
Pentru combaterea acestor riscuri, operatorii economici vor prezenta in cadrul propunerii tehnice metodele propuse.

4. Cerinte generale:
Produsele se vor livra la sediul autoritatii contractante – Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti, sector 1,
 Calea Floreasca nr. 8.

Transportul va fi asigurat de catre furnizor pana la magazia autoritatii contractante. 
Toate cheltuielile asociate obiectului contractului vor fi cuprinse in valoarea ofertata.

Termenul de livrare al produselor: in maxim 48 de ore de la primirea 
 contractului subsecvent semnat si inregistrat de catre autoritatea contractanta sau in baza comenzii.

Receptia se va efectua in cadrul termenului de livrare, in maxim 2 ore de la prezentarea produselor la magazia
  autoritatii contractante.

Termen de plata: in maxim 60 de zile de la data inregistrarii facturii la autoritatea contractanta. 
Pentru dovedirea modului de indeplinire a cerintelor generale, operatorii economici vor prezenta pe langa 
documentele solicitate si o declaratie pe propria raspundere prin care isi asuma conditiile de livrare si 
receptie precum si termenul de plata.
SPECIFICATII TEHNICE REACTIVI HEMATOLOGIE PENTRU ANALIZORUL NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 9100 K) - 5 DIFF cu 33 PARAMETRII  
1. REACTIVUL  DILUENT- COMPATIBIL CU ANALIZORUL NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 9100K) - 5 DIFF cu 33 PARAMETRI  
DESCRIERE

· reactiv diluent destinat diagnosticului in vitro compatibil cu analizoarele automate cu profil hematologic Nihon-Kohden 9100K
· reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire
· reactivul sa fie in ambalaj sigilat, inviolabil, conform normelor europene in vigoare

· reactivul sa fie prevazut cu cod de bare care sa poata fi scanat pentru introducerea automata a datelor in analizor

· reactivul sa poata fi stocat la 1-30˚ C.

· reactivul sa fie stabil minim 60 de zile de la deschidere.

· fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatile acestuia. 

Impachetare: bidoane 20 L.

Compozitia reactivului:
· Reactivul sa contina solutie de clorura de sodiu, sulfat de sodiu, tampon si agent antibacterian.

· pH-ul sa fie cuprins intre valorile  7.4 - 7.6;

· Osmolaritate sa fie cuprinsa intre valorile 310 – 340 mosm/kg;

· Conductibilitatea sa fie cuprinsa intre 18.2 – 21  mS/cm  

2. REACTIVUL  DETERGENT, COMPATIBIL CU ANALIZORUL   NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 9100K) - 5 DIFF cu 33 PARAMETRI  

DESCRIERE

· reactiv detergent (strong cleaning) destinat diagnosticului in vitro si compatibil cu analizoare automate cu profil hematologic Nihon-Kohden

· reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire

· reactivul sa fie in ambalaj sigilat, inviolabil, conform normelor europene in vigoare

· reactivul sa poata fi stocat la 2-8˚ C.

· reactivul sa fie stabil minim 1 zi de la deschidere.

· fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatile acestuia. 

Impachetare: kit cu 3 fl de 15 ml.

Compozitia reactivului: 

· Reactivul sa contina solutie de hipoclorit de sodiu 6-7 %
· pH-ul sa fie cuprins intre valorile  12 - 13 ;

· Reactivul sa poata fi incarcat in ambalajul original in analizor, pentru utilizare unica necesara decontaminarii

3. REACTIVUL  DE LIZA - COMPATIBIL CU ANALIZORUL  NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 9100 K) - 5 DIFF cu 33 PARAMETRI  

DESCRIERE

· reactiv de liza destinat diagnosticului in vitro si compatibil cu analizoare automate cu profil hematologic Nihon-Kohden

· reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de    

· pregatire

· reactivul sa fie in ambalaj sigilat, inviolabil, conform normelor europene in vigoare

· reactivul sa fie prevazut cu cod de bare care sa poata fi scanat pentru introducerea automata a datelor in analizor

· reactivul sa poata fi stocat la 1-30˚ C.

· reactivul sa fie stabil minim 90 de zile de la deschidere.

· reactivul sa aiba termen de valabilitate cel putin 2 ani de la data fabricatiei

· fiecare lot de reactivi  sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatile acestuia. 

Impachetare: bidoane 250 ml.

Compozitia reactivului: 

· Reactivul sa  contina sare cuaternara de amoniu 27 g/L

· pH-ul sa fie cuprins intre valorile 7.3 - 7.5;

· Conductibilitatea sa fie cuprinsa intre 18.2 – 21 mS/cm  
4. REACTIVUL DETERGENT SPECIAL AL UNITATII  LASER - COMPATIBIL CU ANALIZORUL NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 9100 K) - 5 DIFF cu 33 PARAMETRI  

DESCRIERE

· reactiv detergent special al unitatii laser destinat diagnosticului in vitro si compatibil cu analizoare automate cu profil hematologic Celltak 

· reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire
· reactivul sa fie in ambalaj sigilat, inviolabil, conform normelor europene in vigoare. Fiecare cutie sa fie prevazuta cu o eticheta care sa contina informatii despre: denumirea reactivului, nr.Lot, data de expirare, ingredientii activi, conditii de stocare, numele si adresa producatorului  

· reactivul sa fie prevazut cu cod de bare care sa poata fi scanat pentru introducerea automata a datelor in analizor

· reactivul sa poata fi stocat la 1-30˚ C.

· reactivul sa fie stabil minim 90 de zile de la deschidere.

· reactivul sa aiba termen de valabilitate cel putin 2 ani de la data fabricatiei

· fiecare lot de reactivi  sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatile acestuia. 

Impachetare: bidoane 3 L.

Compozitia reactivului:
· Reactivul sa contina  alchil eter sulfat de sodiu 0.7 g/L
· pH-ul sa fie cuprins intre valorile  8.4 – 8.6;

· Osmolaritate sa fie cuprinsa intre valorile 50 - 80 mosm/kg;

· Conductibilitatea sa fie cuprinsa intre 1.2 – 1.8 mS/cm  

5. REACTIVUL  DE LIZA SPECIAL AL UNITATII  LASER, COMPATIBIL CU ANALIZORUL  NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 9100K) - 5 DIFF cu 33 PARAMETRI  

DESCRIERE

· reactiv de liza  special al unitatii laser destinat diagnosticului in vitro si compatibil cu analizoare automate cu profil hematologic Celltak 

· reactivul sa fie gata de folosire, sa nu necesite etape intermediare de pregatire
· reactivul sa fie in ambalaj sigilat, inviolabil, conform normelor europene in vigoare. Fiecare cutie sa fie prevazuta cu o eticheta care sa contina informatii despre: denumirea reactivului, nr.Lot, data de expirare, ingredientii activi, conditii de stocare, numele si adresa producatorului  

· reactivul sa fie prevazut cu cod de bare care sa poata fi scanat pentru introducerea automata a datelor in analizor

· reactivul sa poata fi stocat la 1-30˚ C.

· reactivul sa fie stabil minim 90 de zile de la deschidere.

· reactivul sa aiba termen de valabilitate cel putin 2 ani de la data fabricatiei

· fiecare lot de reactivi sa fie insotit de certificate de analiza de la producator care sa ateste calitatile acestuia.

Impachetare: bidoane 250 ml.

Compozitia reactivului:

· Sa contina alchil eter sulfat de sodiu 1 g/L
· pH-ul sa fie cuprins intre valorile  8.3 – 8.5;
· Osmolaritate sa fie cuprinsa intre valorile 126 - 134 mosm/kg;
CONDITII SPECIALE:

Produsele livrate sa fie compatibile cu echipamentul NIHON CELLTAC MEK 9100 K (in acest sens se va prezenta declaratia din partea producatorului echipamentului din care sa reiasa compatibilitatea acestora)

Furnizorul sa asigure gratuit, SANGE DE CONTROL de calitate, pe trei nivele, 5 DIFF pentru buna performare a reactivilor.

Furnizorul sa asigure gratuit service-ul si piesele de schimb necesare pentru buna functionare a analizorului.

In caz de defectiune majora a analizorului de hematologie, furnizorul reactivilor va inlocui analizorul defect cu un analizor functional, pentru buna desfasurare a activitatii in laboratorul de analize. 

Sef. Laborator analize medicale
Dr.Oana – Iulia Talpos

