Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți] 
Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]
Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Data: [ZZ/LL/AAAA]
PROPUNERE TEHNICA 

   1. Rezumat  

 [Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 (patru) pagini (recomandat) și trebuie: 

i.
să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate – în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire; 

ii.
să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de autoritatea contractanta în caietul de sarcini; 

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.]   

Ofertantul va include un tabel in care va evidenția valorile aferente factorilor de evaluare in vederea obtinerii punctajului, dupa cum urmeaza:
	PENTRU LOT 1 – DEZINFECTANTI PENTRU SUPRAFETE

	ofertantul va introduce termenul de valabilitate rămas mai mare decât minimul solicitat prin caietul de sarcini
informatii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini
	ofertantul va mentiona in cadrul propunerii tehnice termenul de valabilitate asumat. 

Pentru a se acorda punctajul, termenul de valabilitate asumat trebuie sa fie acelasi pentru toate produsele din componenta lotului.

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat

informatii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta


	PENTRU LOT 2 – DEZINFECTANTI PENTRU INSTRUMENTARUL MEDICAL

	ofertantul va introduce termenul de valabilitate rămas mai mare decât minimul solicitat prin caietul de sarcini

informatii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini
	ofertantul va mentiona in cadrul propunerii tehnice termenul de valabilitate asumat. 

Pentru a se acorda punctajul, termenul de valabilitate asumat trebuie sa fie acelasi pentru toate produsele din componenta lotului.

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat

informatii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta


	PENTRU LOT 3 – DEZINFECTANTI PENTRU MAINI

	ofertantul va introduce termenul de valabilitate rămas mai mare decât minimul solicitat prin caietul de sarcini

informatii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini
	ofertantul va mentiona in cadrul propunerii tehnice termenul de valabilitate asumat. 

Pentru a se acorda punctajul, termenul de valabilitate asumat trebuie sa fie acelasi pentru toate produsele din componenta lotului.

	ofertantul va introduce termenul de livrare acordat

informatii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini
	ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regaseste informatia pentru a demonstra corespondenta


2. Descriere produse
Pentru toate pozitiile din cadrul celor 3 loturile comunicate in prezentul caiet de sarcini:

Loc de livrare: Magazia Spitalului Clinic Obstretica si Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sirbu” cu sediul in Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti nr. 5, intrarea Str. Boisoara
Termen de livrare solicitat de catre autoritatea contractanta: maxim 5 de zile pentru toate produsele din prezentul caiet de sarcini de la primirea contractului semnat si inregistrat de catre autoritatea contractanta sau de la transmiterea unei comenzi in acest sens
Termen de valabilitate: minim 12 luni
Termen de livrare ofertat: ………………. (ofertantul va introduce termenul maxim de livrare asumat pentru fiecare lot din prezentul formular de propunere tehnica)
Documente solicitate pentru pozitiile unde sunt acceptate produse incadrate ca biocide:

1. Avizul/autorizarea produsului emisa de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide (CNPB), condiţie obligatorie în vederea achiziţiei. 

2. Fişa cu date de securitate a produsului intocmita conform art. 31 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 cu amendamentele ulterioare.

3. Document/prospect/fisa tehnica care sa contina recomandarile producatorului cu privire la eficacitatea produsului si indicatiile de utilizate.

4. Eticheta produsului intocmita conform prevederilor legale in vigoare (BPR).

Documente solicitate pentru pozitiile unde sunt acceptate produse încadrate ca dispozitive medicale: 

1. Declaraţie de conformitate CE în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale, transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, sau declaraţie de conformitate UE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului; 

2. Certificatul sau certificatele de conformitate emise de organismul notificat implicat în evaluarea conformităţii pentru dispozitivul medical, la care se face referire în declaraţiile prevăzute la lit. a)

3. Fişa cu date de securitate a produsului intocmita conform prevederilor legale in vigoare, art. 31 Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 cu amendamentele ulterioare.

4. Fisa tehnica a produsului care sa contina recomandarile producatorului cu privire la eficacitatea produsului si indicatiile de utilizate

5. Eticheta produsului intocmita conform prevederilor legale in vigoare (MDR).

6. Ofertantul sa prezinte Aviz de functionare emis de MS din care sa reiasa ca este distribuitorul producatorului de dispozitive medicale pentru care depune oferta

Nota:

· Documentele se vor prezenta in limba romana sau daca sunt emise in alta limba se vor prezenta si traducerile autorizate in limba romana ale acestora.

· Se accepta si oferte care conțin produse cu dubla încadrare biocid si dispozitiv medical. 

· Nu vor fi luate in considerare documentele care prezinta ștersături sau stampile si semnături aplicate cu scopul de a ascunde informații din conținutul documentului.

· Se vor oferi produse diferite pentru fiecare poziție in parte, in acest fel putându-se realiza o alternanta corecta. Același produs care va fi ofertat pe mai multe poziții sau la mai multe loturi va fi descalificat de la toate loturile unde produsul a fost ofertat. 

	Nr. lot 
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate estimata contract subsecvent
	Cantitate estimata acord cadru                  36 de luni                

	
	
	
	
	minim
	maxim
	minim
	maxim

	Lot 1 - DEZINFECTANTI PENTRU SUPRAFETE

	1
	Dezinfectant detergent de nivel inalt concentrat pentru suprafete – produs biocid
	 24455000-8 
	litru solutie de lucru
	4000
	72000
	24000
	432000

	2
	Dezinfectant detergent concentrat lichid pentru suprafete si suprafete dispozitive medicale – produs biocid 
	24455000-8
	litru solutie de lucru
	60000
	1080000
	360000
	6480000

	3
	Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete pe baza de clor (tablete clorigene) - produs biocid
	24455000-8
	litru solutie de lucru
	21000
	378000
	126000
	2268000

	4
	Dezinfectant de nivel inalt lichid, gata preparat, pentru dezinfectia suprafetelor dispozitivelor medicale – dispozitiv medical
	24455000-8
	litru gata preparat
	100
	1800
	600
	10800

	5
	Dezinfectant de nivel inalt gata preparat pentru dezinfectia suprafetelor pe cale aeriana (prin nebulizare) – produs biocid
	24455000-8
	metri cubi de dezinfectat
	12000
	216000
	72000
	1296000

	6
	Dezinfectant de nivel mediu gata preparat pentru dezinfectia suprafetelor pe cale aeriana (prin nebulizare) – produs biocid
	24455000-8
	metri cubi de dezinfectat
	14000
	252000
	84000
	1512000

	7
	Lavete impregnate cu solutie dezinfectanta de nivel inalt pentru dezinfectia suprafetelor instrumentelor medicale si dispozitivelor medicale – dispozitiv medical
	 24455000-8 
	lavete
	2000
	36000
	12000
	216000

	8
	Lavete impregnate cu solutie dezinfectanta  de nivel mediu pentru dezinfectia suprafetelor echipamentelor medicale / dispozitivelor medicale – dispozitiv medical
	 24455000-8 
	lavete
	30000
	540000
	180000
	3240000


SPECIFICATII TEHNICE AFERENTE POZITIILOR DIN CADRUL LOTULUI 1 - DEZINFECTANTI PENTRU SUPRAFETE:
POZ. 1 DEZINFECTANT DETERGENT DE NIVEL INALT CONCENTRAT PENTRU SUPRAFETE – PRODUS BIOCID

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

· Bactericida: EN 13727 - conditii de murdarie, 
· Bactericida: EN 16615 - conditii de murdarie, 
· Levuricida : EN 16615 (Candida albicans) - conditii de murdarie, 
· Fungicida: EN 13624 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans) - conditii de murdarie,
·  Micobactericida: EN 14348 (M. Terrae + M. Avium) - conditii de murdarie, 
· Virucida: EN 14476 (Adenovirus, Polio, Murine Norovirus) - conditii de murdarie, 
· Sporicida: EN 17126 (B. subtillis, B. cereus) inclusiv actiune C. Difficile, – in conditii de murdarie 
· Sporicida: EN 17846 (C. Difficile) - conditii de murdarie
Timp maxim de actiune pentru tot spectrul solicitat - 60 minute.

Produsul sa fie avizat TP 2 cu indicatie de utilizare in unitati sanitare valabila.

Sa fie sub forma de pulbere fara miros.

Sa aiba actiune sporicida si impotriva Cl. Sporogenes.

Sa actioneze prin oxidare celulara si sa prezinte actiune simultana de curatare si dezinfectie.

Să poată fi utilizat pentru suprafete mari, pavimente pereti. 

Avand in vedere utilizarea frecventa pe suprafete din tarkett se solicita sa se prezinte raport de testare de compatibilitate cu materialele si suprafetele din tarkett (nu se accepta declaratie)

Produsul concentrat sa nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea intregii acțiuni antimicrobiene solicitate in timpul solicitat.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garanție) de minim 1 an din momentul livrării.

Forma de prezentare: recipiente cu capacitate de maxim 1 kg cu mijloc de dozare.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe kg produs concentrat si pretul pe litru solutie de lucru rezultat prin aplicarea dilutiei corecte conform cerinte caiet.

Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unui litru solutie de lucru.

Se va oferi cantitatea de produs concentrat acoperitoare necesarului de soluție de lucru solicitat.

POZ. 2 DEZINFECTANT DETERGENT CONCENTRAT LICHID PENTRU SUPRAFETE SI SUPRAFETE DISPOZITIVE MEDICALE – PRODUS BIOCID 

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate: 

· Bactericida: EN 13727 - conditii de murdarie, 
· Bactericida: EN 16615 - conditii de murdarie, 
· Levuricida: EN 13624 (Candida albicans) - conditii de murdarie, 
· Levuricida : EN 16615 (Candida albicans) - conditii de murdarie , 
· Virucidă: EN 14476 Vaccinia Virus - conditii de murdarie 
Timp maxim de actiune pentru tot spectrul solicitat maxim 30 minute.

Produsul sa fie avizat ca produs biocid TP 2 cu indicatie de utilizare in unitati sanitare valabila 

Să poată fi utilizat pentru suprafete mari, pavimente, pereti, diferite obiecte, mobilier.

Produsul concentrat sa nu contina acid sulfuric, peroxizi, aldehide, soda caustica,.

Sa actioneze prin toxicitate celulara.

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea intregii acțiuni antimicrobiene solicitate in timpul solicitat.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.

Forma de prezentare: recipiente cu capacitate de maxim 1 litru cu mijloc de dozare.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru produs concentrat si pretul pe litru solutie de lucru rezultat prin aplicarea dilutiei corecte conform cerinte caiet.

Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unui litru solutie de lucru.

Se va oferi cantitatea de produs concentrat acoperitoare necesarului de soluție de lucru solicitat.

POZ. 3 DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU SUPRAFETE PE BAZA DE CLOR (TABLETE CLORIGENE) - PRODUS BIOCID

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate: 

Pentru TP2: 

· Bactericida: EN 13727, 

· Bactericida: EN 16615 

· Levuricida : EN 16615 (Candida albicans), 

· Fungicida: EN 13624 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans), 

· Mycobactericida: EN 14348 (M. Terrae + M. Avium), 

· Virucida: EN 14476 (Adenovirus, Polio, Murine norovirus), 

· Sporicida: EN 17126 (B. subtillis, B. cereus, Clostridium Dificille) 

Pentru TP4: 

· Bactericida: EN 1276, 
· Bactericida: EN 13697 
· Fungicida: EN 1650 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans), 
· Fungicida: EN 13697 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans), 

· Sporicida EN 13704 (B. subtillis, B. cereus)
Timp maxim de actiune pentru tot spectrul solicitat– 60 minute

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea actiunii antimicrobiene solicitate.

Produsul sa fie avizat de catre Comisia Nationala pentru produse biocide pentru TP 2, TP 4 si TP5 (avize distincte pentru fiecare tip de produs) insotite de avize de prelungire/extindere daca este cazul.

Produsul concentrat sa nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Să nu necesite clătire.

Să fie sub formă tablete efervescente, uşor de condiţionat.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.

Mod de prezentare: tablete efervescente în cutii de maxim 300 de tablete.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe tableta si pretul pe litru solutie de lucru rezultat prin aplicarea dilutiei corecte conform cerinte caiet.

Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unui litru solutie de lucru.

Se va oferi cantitatea de tablete acoperitoare necesarului de soluție de lucru solicitat.

POZ 4 DEZINFECTANT DE NIVEL INALT LICHID, GATA PREPARAT, PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR DISPOZITIVELOR MEDICALE – DISPOZITIV MEDICAL

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate: 

· Bactericida: EN 13727, EN 16615, EN 17387 

· Levuricida : EN 16615, EN 17387 (Candida albicans), 

· Fungicida: EN 13624, EN 17387 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans) 

· Micobactericida: EN 14348 (M. Terrae + M. Avium) 

· Virucida: EN 14476 (Adenovirus, Polio, Murine norovirus), 

· Virucida:EN 16777 (Adenovirus, Murine norovirus), 

· Sporicida: EN 17126 (B. subtillis, B. cereus, C. Difficile) 

Sa fie gata preparat. 

Timp maxim de acțiune pentru tot spectrul solicitat maxim 15 minute.

Sa poata fi folosit pentru dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale inclusiv in secțiile de neonatologie.

Produsul sa nu contina acid sulfuric, peroxizi, aldehide, soda caustica,.

Sa nu necesite clătire.

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea intregii acțiuni antimicrobiene solicitate in timpul solicitat.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.

Forma de prezentare: recipiente cu capacitate de maxim 1 litru cu pulverizator pentru fiecare flacon – se solicita declaratie ofertant cu privire la respectarea modului de ambalare solicitat.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru.
Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unui litru. 

Se va oferi cantitatea de produs solicitata gata preparata. 

POZ 5 DEZINFECTANT DE NIVEL INALT GATA PREPARAT PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR PE CALE AERIANA (PRIN NEBULIZARE) – PRODUS BIOCID

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

· Bactericida: EN 17272 – conditii de murdarie, 

· Levuricida: EN 17272 (Candida albicans) – conditii de murdarie, 

· Fungicida: EN 17272 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans) – conditii de murdarie, Mycobactericida: EN 17272 (M. Terrae, M. Avium) – conditii de murdarie, 

· Virucida: EN 17272 (Adenovirus, Murine Norovirus) – conditii de murdarie, 

· Sporicida: EN 17272 (B. subtillis, C.difficile ) – conditii de murdarie

Timp maxim de actiune pentru tot spectrul solicitat maxim 60 minute.

Produsul sa fie avizat TP 2 cu indicatie de utilizare in unitati sanitare valabila.

Sa actioneze prin oxidare celulara.

Sa nu necesite clătire.

Produsul sa nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Furnizorul va pune la dispozitia spitalului, in regim de custodie/comodat, 2 aparate 

necesare aplicarii prin nebulizare a produsului. În situația în care se defectează, ofertantul se obligă să procedeze la repararea acestuia sau înlocuirea cu unul în stare de funcționare în termen de 72 de ore lucrătoare de la anunțarea în scris a defecțiunii. – Declaratie ofertant

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii .
Forma de prezentare: recipiente de maxim 5 litri. 

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru produs si pretul pe cantitatea necesara dezinfectiei unui m3

rezultat prin aplicarea necesarului de soluție (ml/m3) corect conform cerinte caiet.

Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul pe cantitatea necesara dezinfectiei unui m3.

Se va oferi cantitatea de produs acoperitoare necesarului de m3 de dezinfectat solicitat.

POZ 6 DEZINFECTANT DE NIVEL MEDIU GATA PREPARAT PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR PE CALE AERIANA (PRIN NEBULIZARE) – PRODUS BIOCID

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

· Bactericida: EN 17272, 

· Levuricida: EN 17272 (Candida albicans), 

· Fungicida: EN 17272 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans)

· Mycobactericida: EN 17272 (M. Terrae, M. Avium), 

· Virucida: EN 17272 (Adenovirus, Murine Norovirus), 

Timp maxim de actiune pentru tot spectrul solicitat maxim 120 minute.

Produsul sa fie avizat TP 2 cu indicatie de utilizare in unitati sanitare valabila.

Sa actioneze prin oxidare celulara.

Sa nu necesite clatire.

Produsul sa nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Furnizorul va pune la dispozitia spitalului, in regim de custodie/comodat, 2 aparate 

necesare aplicarii prin nebulizare a produsului. În situația în care se defectează, ofertantul se obligă să procedeze la repararea acestuia sau înlocuirea cu unul în stare de funcționare în termen de 72 de ore lucrătoare de la anunțarea în scris a defecțiunii – Declaratie ofertant

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.
Forma de prezentare: recipiente de maxim 5 litri. 

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru produs si pretul pe cantitatea necesara dezinfectiei unui m3

rezultat prin aplicarea necesarului de soluție (ml/m3) corect conform cerinte caiet.

Prețul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi prețul pe cantitatea necesara dezinfecției unui m3.

Se va oferi cantitatea de produs acoperitoare necesarului de m3 de dezinfectat solicitat.

POZ 7 LAVETE IMPREGNATE CU SOLUTIE DEZINFECTANTA  DE NIVEL INALT PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR INSTRUMENTELOR MEDICALE SI DISPOZITIVELOR MEDICALE – DISPOZITIV MEDICAL

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curățarea, dezinfecția si sterilizarea in unitățile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

-
Bactericida: EN 13727 

-
Bactericida: EN 16615 

-
Levuricida : EN 16615 (Candida albicans) 

-
Fungicida: EN 13624 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans) 

-
Mycobactericida: EN 14348 (M. Terrae + M. Avium) 

-
Virucida: EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus, Murine norovirus, Coronavirus) 

-
Sporicida: EN 17126 (B. subtillis, B. cereus) inclusiv actiune C. Difficile

-             Sporicida: EN 17846 (C. Difficile) 

Timp de actiune pentru tot spectrul solicitat maxim 5 minute.

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea intregii acțiuni antimicrobiene solicitate in timpul solicitat.

Solutia dezinfectanta cu care sunt impregnate servetelele sa actioneze prin oxidare celulara.

Sa nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Sa fie gata de utilizare si sa nu necesite activare.

Avand in vedere ca produsul se va utiliza si pe instrumente sensibile la alcool nu vor fi acceptate produse cu continut de alcool mai mare de 20%.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.
Se va prezenta raport de testare privind compatibilitatea produsului cu diferitele materiale ale suportului de tratat.

Mod de ambalare: recipient de maxim 250 servetele.

Dimensiuni servetel in intervalul minim 15 cm x15 cm maxim 20x20 cm 

Forma de prezentare: pachet cu maxim 250 de lavete.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe laveta.
Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unei lavete.

Se va oferi cantitatea de lavete solicitata.

POZ 8 LAVETE IMPREGNATE CU SOLUTIE DEZINFECTANTA  DE NIVEL MEDIU PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR ECHIPAMENTELOR MEDICALE/ DISPOZITIVELOR MEDICALE – DISPOZITIV MEDICAL

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

-
Bactericida: EN 13727 

-
Bactericida: EN 16615 

-
Levuricida : EN 16615 (Candida albicans) 

-
Fungicida: EN 13624 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans) 

-
Mycobactericida: EN 14348 (M. Terrae + M. Avium) 

-
Virucida: EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus, Murine norovirus, Coronavirus) 

Timp maxim de actiune pentru tot spectrul solicitat maxim 2 minute cu actiune prin toxicitate celulara.

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea actiunii antimicrobiene solicitate.

Sa nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Sa fie gata de utilizare.

Avand in vedere ca produsul se va utiliza si pe instrumente sensibile la alcool nu vor fi acceptate produse cu continut de alcool mai mare de 20%.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.
Se va prezenta raport de testare privind compatibilitatea produsului cu diferitele materiale ale suportului de tratat.

Mod de ambalare: recipient de maxim 250 servetele.

Dimensiuni servetel in intervalul minim 15 cm x15 cm maxim 20x20 cm 

Forma de prezentare: pachet cu maxim 250 de lavete.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe laveta.
Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unei lavete. 

Se va oferi cantitatea de lavete solicitata.

	Nr. lot 
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate estimata contract subsecvent
	Cantitate estimata acord cadru                  36 de luni                

	
	
	
	
	minim
	maxim
	minim
	maxim

	Lot 2 - DEZINFECTANTI PENTRU INSTRUMENTARUL MEDICAL

	1
	Dezinfectant detergent enzimatic lichid concentrat pentru instrumentar medical – dispozitiv medical
	 24455000-8 
	litru solutie de lucru
	20000
	360000
	120000
	2160000

	2
	Dezinfectant pulbere de nivel inalt multienzimatic pentru instrumentar medical – dispozitiv medical
	 24455000-8 
	litru solutie de lucru
	3000
	54000
	18000
	324000

	3
	Dezinfectant lichid gata preparat de nivel inalt pentru instrumentar medical – dispozitiv medical
	 24455000-8 
	litru gata preparat
	25
	450
	150
	2700


SPECIFICATII TEHNICE AFERENTE POZITIILOR DIN CADRUL LOTULUI 2 - DEZINFECTANTI PENTRU INSTRUMENTAR MEDICAL:

POZ 1 DEZINFECTANT DETERGENT ENZIMATIC LICHID CONCENTRAT PENTRU INSTRUMENTAR MEDICAL ( DISPOZITIVE MEDICALE) – DISPOZITIV MEDICAL

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

·  Bactericid :  EN 13727– conditii de murdarie, 

· Bactericid :  EN 14561– conditii de murdarie, 

· Levuricid: EN 13624 (Candida albicans) – conditii de murdarie, 

· Levuricid: EN 14562 (Candida albicans) – conditii de murdarie, 

· Virucid: EN  17111 ( Vaccinia virus) – conditii de murdarie

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea actiunii antimicrobiene solicitate.

Timp de actiune pentru tot spectrul solicitat maxim 15 minute.

Să conțină surfactanți non-ionici si minim 3 enzime.

Sa prezinte test de curatare din care sa rezulte puterea de curățare. Nu se accepta declarații.

Sa poata fi utilizat pentru instrumentarul care nu poate fi reprocesat imediat si in acest sens sa prezinte un raport de testare pentru minim 8 ore impotriva biofilmului care se poate forma in acest timp. Nu se accepta declarații.

Sa actioneze prin toxicitate celulara. Sa nu oxideze.

Sa poată fi folosit in bai cu ultrasunete.

Sa nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Forma de prezentare: recipiente cu capacitate de maxim 1 litru cu mijloc de dozare.

Să fie compatibil cu majoritatea tipurilor de material conținut de dispozitivele medicale ce urmează a fi procesate si sa prezinte dovada testării de compatibilitate pentru : policarbonat (PC), polipropilenă (PP), polyvinilchloride (PVC), cauciuc, polimetilmetacrilat (PMMA), polimetilenaacetalcopolimer (POM-C,) polisulfona (PSU), EPDM, ABS .

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrării.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru produs concentrat si pretul pe litru solutie de lucru rezultat prin aplicarea dilutiei corecte conform cerinte caiet.

Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unui litru solutie de lucru.

Se va oferi cantitatea de produs concentrat acoperitoare necesarului de soluție de lucru solicitat.

POZ 2 DEZINFECTANT DETERGENT PULBERE DE NIVEL INALT MULTIENZIMATIC PENTRU INSTRUMENTAR MEDICAL (DISPOZITIVE MEDICALE) – DISPOZITIV MEDICAL
Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curățarea, dezinfecția si sterilizarea in unitățile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

·  Bactericid :  EN 13727, 

· Bactericid :  EN 14561, 

· Fungicid: EN 13624 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans), 

· Fungicid: EN 14562 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans), 

· Micobactericid: EN  14348 (M. Terrae, M. Avium), 

· Micobactericid: EN 14563 (M. Terrae, M. Avium), 

· Virucid: EN 14476 (Adenovirus, Polio, Murine Norovirus), 

· Virucid: EN  17111 (Adenovirus, Murine norovirus), 

· Sporicid: EN 17126 (B. subtillis, Bacillus cereus) inclusiv C. Difficile.

Timp de acţiune pentru tot spectrul solicitat maxim 60 min

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea actiunii antimicrobiene solicitate.

Sa nu necesite activator.

Să fie compatibil cu majoritatea tipurilor de material continut de dispozitivele medicale ce urmeaza a fi procesate si sa prezinte dovada testarii de compatibilitate pentru : policarbonat (PC), polipropilenă (PP), polyvinilchloride (PVC), cauciuc, polimetilmetacrilat (PMMA), polimetilenaacetalcopolimer (POM-C,) polisulfona (PSU), EPDM, ABS .

Produsul concentrat să nu contina acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Să fie uşor de condiţionat, ambalat in flacoane de maximum 1 kg si sa aibă mecanism de acțiune de dezinfectie prin oxidare celulara.

Să prezinte modalitate de verificare a calitatii soluției preparate cu indicatori chimici (benzile test vor intra in pretul produsului) si sa aiba stabilitate in timp dupa preparare minim 24 ore.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garanție) de minim 1 an din momentul livrării.

Prețul ofertat va fi obligatoriu pretul pe kg produs concentrat si pretul pe litru solutie de lucru rezultat prin aplicarea dilutiei corecte conform cerinte caiet.

Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unui litru solutie de lucru.

Se va oferi cantitatea de produs concentrat acoperitoare necesarului de soluție de lucru solicitat.

POZ 3 DEZINFECTANT LICHID GATA PREPARAT DE NIVEL INALT PENTRU INSTRUMENTAR MEDICAL (DISPOZITIVE MEDICALE) – DISPOZITIV MEDICAL

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

· Bactericid :  EN 13727, 

· Bactericid :  EN 14561, 

· Fungicid: EN 13624 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans), 

· Fungicid: EN 14562 (Aspergilus brasiliensis+Candida albicans), 

· Micobactericid: EN 14348 (M. Terrae, M. Avium), 

· Micobactericid: EN 14563 (M. Terrae, M. Avium), 

· Virucid: EN 14476 (Adenovirus, Polio, Murine norovirus) , 

· Virucid: EN  17111 (Adenovirus, Murine norovirus), 

· Sporicid EN 17126 (B. subtillis, Bacillus cereus) inclusiv C. Difficile 

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea actiunii antimicrobiene solicitate.

Sa actioneze prin oxidare celulara.

Timp de acţiune pentru tot spectrul solicitat maxim 30 min;

Solutia sa fie gata preparata sau cu activator.

Produsul concentrat să nu conțină acid sulfuric, aldehide, soda caustica.

Stabilitatea solutiei de lucru sa fie de minim 14 zile.

Produsele vor fi insotite de bandelete de control pentru verificarea calitatii solutiei. Benzile vor fi incluse in pretul produsului si vor fi insotite de fisa tehnica din care sa rezulte compatibilitate cu produsul oferit. (14 benzi pentru fiecare 5 litri de produs)

Să fie compatibil cu majoritatea tipurilor de material continut de dispozitivele medicale ce urmeaza a fi procesate si sa prezinte dovada testarii de compatibilitate pentru : policarbonat (PC), polipropilenă (PP), polyvinilchloride (PVC), cauciuc, polimetilmetacrilat (PMMA), polimetilenaacetalcopolimer (POM-C,) polisulfona (PSU), EPDM, ABS .

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii si vor fi ambalate in recipienti de maxim 5 litri.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru.
Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul unui litru. 

Se va oferi cantitatea de produs solicitata gata preparata. 

	Nr. lot 
	 Denumire lot / denumire produs
	COD CPV
	 UM
	Cantitate estimata contract subsecvent
	Cantitate estimata acord cadru 36 de luni                

	
	
	
	
	minim
	maxim
	minim
	maxim

	Lot 3 - DEZINFECTANTI PENTRU MAINI

	1
	Sapun dezinfectant lichid pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin spalare pe baza de clorhexidina 4% – produs biocid
	33741300-9 
	proceduri de dezinfectie chirurgicala prin spalare
	16000
	288000
	96000
	1728000

	2
	Dezinfectant pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin frecare – produs biocid
	 33741300-9  
	proceduri de dezinfectie chirurgicala prin frecare
	15000
	270000
	90000
	1620000


SPECIFICATII TEHNICE AFERENTE POZITIILOR DIN CADRUL LOTULUI 3 - DEZINFECTANTI PENTRU MAINI:

POZ 1 - SAPUN DEZINFECTANT LICHID PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN SPALARE PE BAZA DE CLORHEXIDINA 4% – PRODUS BIOCID

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

· Bactericidă: EN 13727 inclusiv MRSA – conditii de murdarie, 

· Bactericida EN 1499, 12791 (efect imediat, efect de 3 ore, efect sustinut)

· Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) – conditii de murdarie, 

· Virucidă: EN 14476 (Vaccinia virus) – conditii de murdarie.

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea actiunii antimicrobiene solicitate.

Timp de acţiune maxim 5 minute pentru tot spectrul solicitat.

Produsul sa fie avizat TP 1 cu indicatie de utilizare in unitati sanitare valabila.

Să fie specificat pH-ul produsului in fisa de securitate, apropiat de pH-ul pielii in intervalul 4,5 – 6,5.

Sa aiba o singura substanta activa conform avizului -  clorhexidina 4%

Să nu producă iritaţii la utilizări repetate.

Produsul concentrat să nu conțină acid sulfuric, alcooli, aldehide, soda caustica.

Condiţionare produs - recipienţi de maxim1 litru, cu pompă de dozare montata din fabrica – declaratie ofertant.

Sa prezinte testare din care sa rezulte perioada de valabilitate/siguranta/stabilitate in timp impotriva contaminarii din momentul deschiderii recipientului pentru o perioada de utilizare de minim 120 zile, perioada in care se fie efectuate recoltari periodice – minim 10 esantioane/recoltari - nu se accepta declaratii.

Sa poata fi utilizat si pentru spalarea preoperatorie a corpului.

Dupa deschiderea flaconului sa nu scada eficienta produsului.

Sa prezinte testări ca poate fi utilizat pentru piele sensibila, sa prezinte test dermatologic efectuat in institutii independente de producator - nu se accepta declaratii ale producatorului.

Sa prezinte in compoziţie substanţe pentru protecţia pielii.

Utilizarea in prezenta apei; 

Sa nu păteze. 

Sa fie gata preparat. 

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru de produs si pretul pe cantitatea necesara unei dezinfectii chirurgicale a mainilor prin spalare.
Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul pe cantitatea necesara unei dezinfectii chirurgicale a mainilor prin spalare. 

Se va oferi cantitatea de produs concentrat acoperitoare necesarului de proceduri de dezinfectie chirurgicala.
POZ 2. DEZINFECTANT PENTRU DEZINFECTIA IGIENICA SI CHIRURGICALA A MAINILOR PRIN FRECARE – PRODUS BIOCID

Sa respecte Ordinul MS nr. 1761/2021 privind curatarea, dezinfecţia si sterilizarea in unităţile sanitare.

Spectrul de activitate conform: 

· Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791

· Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans), 

· Micobactericida: EN 14348 (M. Terrae, M. Avium), 

· Virucidă: EN 14476 (Adenovirus, Polio, Murine norovirus) 

Se vor prezenta rapoartele de testare pentru demonstrarea actiunii antimicrobiene solicitate.

Să fie specificat pH-ul produsului in fisa de securitate, apropiat de pH-ul pielii in intervalul 4,5 – 6,5.

Sa fie sub forma de gel hidroalcoolic pentru un bun control al consumului.

Timp de actiune pentru tot spectrul solicitat maxim 1,5 minute.

Produsul sa fie avizat TP 1 cu indicatie de utilizare in unitati sanitare valabila.

Sa nu contina parfum si coloranti.

Condiţionare produs - recipienţi de maxim 1 litru, cu pompă de dozare montata din fabrica – declaratie ofertant.

Sa prezinte testare din care sa rezulte perioada de valabilitate/siguranta/stabilitate in timp impotriva contaminarii din momentul deschiderii recipientului pentru o perioada de utilizare de minim 120 zile, perioada in care se fie efectuate recoltari periodice – minim 10 esantioane/recoltari – nu se accepta declaratii.

Dupa deschiderea flaconului sa nu scada eficienta produsului.

Utilizarea in absenta apei;

Sa prezinte testări ca poate fi utilizat pentru piele sensibila, sa prezinte test dermatologic efectuat in institutii independente de producator - nu se accepta declaratii ale producatorului.

Sa nu pateze.

Sa nu necesite clătire.

Produsele vor fi livrate in ambalaj original (sigilate) cu termen de valabilitate (garantie) de minim 1 an din momentul livrarii.

Pretul ofertat va fi obligatoriu pretul pe litru de produs si pretul pe cantitatea necesara unei dezinfectii chirurgicale a mainilor prin frecare.
Pretul avut in vedere la stabilirea valorii reperului va fi pretul pe cantitatea necesara unei dezinfectii chirurgicale a mainilor prin frecare. 

Se va oferi cantitatea de produs concentrat acoperitoare necesarului de proceduri de dezinfectie chirurgicala.
SE VA COMPLETAT DE CATRE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU FIECARE POZITIE DIN COMPONENTA LOTULUI OFERTAT
	Informatii referitoare la producator
	Specificaţii tehnice / cerinte de performanță / funcționale propuse
	Specificaţii tehnice / cerinte

functionale extinse propuse
	Deviatii de la specificaţiile

tehnice / cerintele

functionale extinse solicitate
	Impactul deviatiilor

asupra indeplinirii

obiectului contractului

	[Ofertantul va introduce

Denumirea producatorului, si datele de contact ale acestuia – adresa completa, e-mail, telefon, persoana responsabila cu vanzarile / calitatea)
	[Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile

tehnice / cerintele functionale minime

solicitate, precizand “DA”/”NU”

pentru a indica corespondenţa]

DA 􀜆            NU 􀜆
Referinta in oferta: 

[pentru fiecare specificatie / cerinta, ofertantul va indica documentul si va introduce pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta]
	-
	-
	-


Termen de valabilitate:
Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

