INSTITUTUL  NAŢIONAL DE BOLI INFECŢIOASE „PROF. DR. M. BALŞ”

CAIET DE SARCINI - ANEXA 1 SPECIFICAȚII TEHNICE

CERINȚE MINIME OBLIGATORII

| Nr. lot | Nr. poz. | Denumire lot | Caracteristici |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Eprubeta plastic 16x100mm cu fund rotund | Eprubete pentru sumar și sediment urină, dimensiune 16x100mm, din plastic, fără gel, cu fund rotund |
| 2 | 2.1 | Pipetă Pasteur plastic sterilă 3 ml | Descriere: -Utilizare: repartizare lichide -Material de fabricatie: plastic Caracteristici: -230 mm lungime -Ambalate individual -Sterile -Ambalare: 1 x 500 buc. -Capacitate 3 ml |

Acolo unde este mentionat in caietul de sarcini: produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, se citeste “sau echivalent”. Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.