Caiet de sarcini – Anexa 1 Specificații tehnice

Materiale sanitare 1
Produsele ofertate trebuie sa detina Certificatul CE de conformitate a produselor cu cerintele din Directiva Europeana 93/42/EEC pentru aplicarea marcajului CE, valabil la data prezentarii. 

1. Certificatul CE trebuie sa fie emis de un Organism de Evaluare a Conformitatii (Organism notificat), acreditat de Organismul National de Acreditare din tara respectiva (conform Regulamentului (CE) 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 09.07.2008, de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor) semnatar a EA MLA - European Accreditation - Multilateral Agreement http://www.european-accreditation.org/ea-members si http://www.european-accreditation.org/ea-members#2; http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

2. Certificatul CE va fi prezentat in copie conform cu originalul si traducere autorizata in limba romana.

3. Lipsa certificatului CE emis in conditiile prezentate la pct 1 va conduce automat la respingerea ofertei.

	Nr. lot
	Nr. poz.
	Denumire lot/poziție
	Caracteristici solicitate
	Descrierea detaliata a modului in care este indeplinita cerinta tehnica

(Nu se admite prin Da/Nu sau copierea cerintei)
	Documentul care atestă conformitatea – Fisa tehnica

(pagina si paragraf)

	1
	1.1
	Vata medicinala 200g
	Bumbac 100%, Tip B

Alcatuita din fibre de bumbac moi si curate cu capacitate de absorbtie ridicata

destinata utilizarii in scopuri medicale.

Ambalata in punga 200 grame, cu deschidere facila.

AMBALARE: 

- ambalaje care sa pastreze integritatea produsului

- Individual, usor de desfascut. 

ETICHETARE/MARCARE: 

- marcare ambalaj individual

- denumirea si adresa producatorului

- denumire produs

- nr. cod produs 

- nr. lot

- dimensiunea

- simbol « CE » sau echivalent
	
	

	2
	2.1
	Circuit ventilatie VentStar UF pentru RMN Neonatal 3m
	Set ventilatie fara latex, U.F., lungime 3m pentru pacienti neonatal, 2 furtune de ventilatie de 300 cm, diametru 10 mm, piesa Y, cot cu Luer Lock
	
	

	
	2.2
	Circuit ventilatie VentStar UF pentru RMN Adulti
	Set ventilatie fara latex, U.F., lungime 3m pentru pacienti neonatal, 2 furtune de ventilatie de 300 cm, diametru 22 mm, piesa Y
	
	

	
	2.3
	Set balon anestezie VentStar UF 2L 1.5m
	Set balon de ventilatie complet cu furtun de 1.5m, conector, inel de fixare si balon de ventilatie de 2L, fara latex
	
	

	
	2.4
	Set balon anestezie VentStar UF 1L 1.1m
	Set balon de ventilatie complet cu furtun de 1.1m, conector, inel de fixare si balon de ventilatie de 2L, fara latex
	
	

	
	2.5
	Cateter Mount Ergostar UF CM50
	Suport cateter ErgoStar CM50, de unica folosinta, 10-16cm, extensibil, cot dublu pivotant
	
	

	
	2.6
	Filtru electrostatic si HME TwinStar 9 Plus UF
	Filtru electrostatic si HME (schimbator de caldura si umiditate) TwinStar 9 Plus, U.F., spatiu mort 9 ml
	
	

	
	2.7
	Linii de esantionare 3.2m
	Lungime 3.2m, linii de esantionare de unica folosinta folosit pentru monitorizarea agentilor anestezici CO2, O2, si N2O. 
	
	

	
	2.8
	Electrozi Adulti MRI 
	Electrozi adulti MRI, U.F., compatibili cu monitorul TESLA M3. Ambalare la set 25 buc.
	
	

	
	2.9
	Electrozi Pediatrici MRI
	Electrozi pediatrici MRI, U.F., compatibili cu monitorul TESLA M3. Ambalare la set 25 buc.
	
	

	
	2.10
	Adaptor deget M-flex SpO2
	Adaptorul poate fi folosit pentru infanti (mai mic de 5kg), pediatrici (5-45kg) si adulti (mai mari de 45kg). Reutilizabil compatibil cu monitorul TESLA M3. Ambalare la set 5 buc.
	
	

	
	2.11
	Senzor de O2 Mainstream
	Diametru 28mm, inaltime 22mm, interval de masurare: 0-100VOL Oxigen, compatibil cu aparatele Draeger, folosit pentru monitorizarea pacientilor.
	
	


Acolo unde este mentionat in caietul de sarcini: produse de o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, se citeste “sau echivalent”. Aceste specificatii tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventive, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
