CANDIDATUL/OFERTANTUL	Formularul nr.1

____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTA FINANCIARA

Data:

Anunț de participare:

Obiectul contractului:

Către:

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată,  să semnăm acordul-cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea / Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

ofertăm prețul total de ______ [Autoritatea / Entitatea Contractantă introduce moneda procedurii] [introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______ [introduceți suma în cifre și litere], valoare cu TVA [introduceți suma în cifre și litere].

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea / Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea / Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de 90 zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului                                           în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea / Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții                              și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea/ Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători                                        înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea / Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea / Entitatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

- până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea / Entitatea Contractantă                                             , prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

- depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

- nu depunem Ofertă Alternativă.

Înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de- nu e cazul

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [se va introduce numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, în virtutea art. 57 alin.4 din LG 98/2016  coroborat cu art.123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale si sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |

Operator economic,

………………………….

(semnatura autorizată)

CANDIDATUL/OFERTANTUL	                           		Anexa la Formular nr. 1A

____________________

CENTRALIZATOR DE PRETURI

pentru produse

| Nr. Lot | Denumire produs | Producător | UM | Cantitate maximă acord cadru | Pret unitar in fara TVA (lei/UM) | Valoarea maxima Acord-cadru fara TVA (lei) | TVA (lei) | Valoare maximă acord-cadru cu TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valabilitate oferta: 90  zile.

Produsele livrate trebuie sa se afle in termenul de valabilitate.

Operator economic,

.............................................

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 2

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICA

Catre ..........................................................................................................................................

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Prezenta propunere tehnică stabileşte condiţiile tehnice pe care le vor îndeplini produsele ..................................... ce sunt ofertate la  ................................................ din data de ........................... .

Ofertele tehnice sau orice alte documente ale componentei tehnice din documentatiile de participare se vor intocmi si vor avea un continut explicit, clar si punctual cu privire la parametrii tehnici si calitativi solicitati prin documentatia de atribuire.

Examinând documentația de atribuire aferentă procedurii de atribuire privind încheierea acordurilor-cadru ce au ca obiect: „Materiale sanitare Programul Național de Boli  Cardiovasculare-Aritmii complexe prin proceduri de ablatie   ”, subsemnatul, reprezentant al ofertantului _______________________ (denumirea/numele ofertantului), ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să livrăm următoarele produse, cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini, după cum urmează:

| Nr. lot | Denumire produs | Cantitate maximă estimată acord cadru (buc) | Loc de livrare | Termen maxim de livrare solicitat | Specificaţii tehnice/ cerinte de performanţă/ funcţionale minime | Specificaţii tehnice/ cerinţe funcţionale extinse/ dorite | Durata minima de valabilitate (sterilizare) de la data recepţiei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CATETER ABLATIE 4 MM CU CABLU ,TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 1.1 | Cateter ablatie prin radiofrecventa cu electrod distal de 4mm TIP B | 160 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 1.2 | Cablu conexiune cateter pentru ablatie cu radiofrecventa cu electrod distal de 4mm | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 2 | CATETER ABLATIE 8 MM CU CABLU ,TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 2.1 | Cateter ablatie prin radiofrecventa cu electrod distal de 8mm TIP B | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 2.2 | Cablu conexiune cateter pentru ablatie cu radiofrecventa cu electrod distal de 8mm | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 3 | CATETER ABLATIE 4 MM CU VARF IRIGAT, BIDIRECTIONAL CU CABLU, TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 3.1 | Cateter ablatie prin radiofrecventa 4 mm cu varf irigat, bidirectional TIP B | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 3.2 | Cablu conexiune cateter pentru ablatie cu radiofrecventa cu varf irigat, bidirectional | 20 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 4 | CATETER DIAGNOSTIC QUADRIPOLAR, CURBA FIXA CU CABLU, TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 4.1 | Cateter diagnostic quadripolar, curba fixa TIP B | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 4.2 | Cablu pentru cateter diagnostic quadripolar, curba fixa | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 5 | CATETER DIAGNOSTIC HEXAPOLAR, CURBA FIXA CU CABLU ,TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 5.1 | Cateter diagnostic hexapolar, curba fixa TIP B | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 5.2 | Cablu pentru cateter diagnostic hexapolar, curba fixa | 30 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 6 | CATETER DIAGNOSTIC DECAPOLAR, CURBA FIXA CU CABLU ,TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 6.1 | Cateter diagnostic decapolar, curba fixa TIP B | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 6.2 | Cablu pentru cateter diagnostic decapolar, curba fixa | 30 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 7 | CATETER DIAGNOSTIC QUADRIPOLAR, DEFLECTABIL CU CABLU TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 7.1 | Cateter diagnostic quadripolar, deflectabil TIP B | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 7.2 | Cablu pentru cateter diagnostic quadripolar, deflectabil | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 8 | CATETER DIAGNOSTIC DECAPOLAR, DEFLECTABIL CU CABLU , TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 8.1 | Cateter diagnostic decapolar, deflectabil TIP B | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 8.2 | Cablu pentru cateter diagnostic decapolar, deflectabil | 30 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 9 | SET PUNCTIE TRANSSEPTALA CU RADIOFRECVENTA CU CABLU |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 9.1 | Set punctie transseptala cu radiofrecventa | 50 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 9.2 | Cablu pentru punctie transseptala cu radiofrecventa | 30 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 10 | AC PENTRU PUNCTIE TRANSSEPTALA CU RADIOFRECVENTA CU CABLU ,TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 10.1 | Ac pentru punctie transseptala cu radiofrecventa TIP B | 50 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 10.2 | Cablu pentru punctie transseptala cu radiofrecventa | 30 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 11 | TEACA FIXA SAU ORIENTABILA PENTRU STABILIZAREA CATETERELOR DE ABLATIE- TEACA DEFLECTABILA BIDIRECTIONALA, TIP B | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 12 | KIT PENTRU ABLAȚIE ÎN CÂMP PULSAT PFA (PULSE FIELD ABLATION ), TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 12.1 | Cateter pentru ablatie irigat PFA si cablu- TIP A | 240 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 12.2 | Teaca fixa sau orientabila pentru stabilizarea cateterelor de ablatie -Teacă deflectabilă și dilatator PFA, TIP A | 240 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 13 | Set cateter de ablatie 4mm neirigat cu senzor de navigatie si cablu, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 13.1 | Sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie 4mm neirigata adaptata navigarii 3D, TIP A | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 13.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de ablatie 4mm neirigata adaptata navigarii 3D | 30 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 14 | Set cateter de ablatie irigat cu senzor de navigatie si cablu, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 14.1 | Sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie irigata adaptata navigarii 3D, TIP A | 160 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 14.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de ablatie irigata adaptata navigarii 3D | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 15 | Set cateter de ablatie irigat prin micropori si cablu, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 15.1 | Sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie irigata cu varf poros adaptata navigarii 3D, TIP A | 300 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 15.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de ablatie irigata cu varf poros adaptata navigarii 3D | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 16 | Kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic | 300 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 17 | Tub de irigație compatibil cu generatorul SmartAblate | 300 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 18 | Sonda de ecografie intra-cardiacă bidimensionala, TIP A | 30 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 19 | Teaca bidirectionala deflectabila navigationala cu cablu, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 19.1 | Teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie - Teaca bidirectionala deflectabila navigationala, TIP A | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 19.2 | Cablu pentru teaca Vizigo | 60 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 20 | Cateter de diagnostic duo-decapolar de tip pentaray si cablu |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 20.1 | Sonda multipolara deflectabila cu 5 brate | 300 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 20.1 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda multipolara deflectabila cu 5 brate | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 21 | Set cateter de diagnostic decapolar adatpat navigarii 3D si cablu |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 21.1 | Cateter decapolar navigational | 50 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 21.2 | Cablu pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de diagnostic decapolara adaptata navigarii 3D | 20 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 22 | Set cateter de diagnostic cvadripolar fix , TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 22.1 | Sonda diagnostica multipolara fixa - Sonda de diagnostic cuadripolara fixa, TIP A | 400 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 22.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice si de ablatie - Cablu sonda de diagnostic cuadripolara fixa | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 23 | Set cateter diagnostic decapolar deflectabil, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 23.1 | Sondă diagnostică multipolară deflectabilă - Sonda de diagnostic decapolara deflectabila, TIP A | 400 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 23.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu sonda de diagnostic decapolara deflectabila | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 24 | Set cateter de diagnostic duo-decapolar delectabil de tip halo, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 24.1 | Sondă diagnostică multipolară deflectabilă - Sonda de diagnostic duo-decapolara deflectabila, TIP A | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 24.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu sonda de diagnostic duo-decapolara | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 25 | Set cateter de ablatie standard irigat si cablu, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 25.1 | Sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie irigata standard, TIP A | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 25.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie – Cablu sonda de ablatie irigata standard | 50 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 26 | Set cateter de diagnostic cvadripolar deflectabil si cablu, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 26.1 | Cateter diagnostic cvadripolar cu vârf deflectabil, TIP A | 400 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 26.2 | Cablu pentru conexiunea sondelor diagnostice si de ablatie - Cablu compatibil cu sonda de diagnostic cuadripolara deflectabila | 60 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 27 | Set cateter de ablatie irigat prin micropori cu senzor de contact si cablu |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 27.1 | Cateter de ablatie irigat prin micropori cu senzor de contact adaptat sistemului de navigatie 3D | 300 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 27.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice de ablaţie | 80 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 28 | Set cateter de ablatie 4mm neirigat si cablu, TIP A |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 28.1 | Sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonde de ablatie neirigate 4 mm, TIP A | 160 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrăto are | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 28.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie – Cablu pentru sonda de ablatie neirigata 4mm | 50 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 29 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie | 160 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 30 | Sonda (Cateter) de ecografie intracardiac, TIP B | 80 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 31 | Set Cateter PulseSelect pentru ablatie, TIP B |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 31.1 | Cateter PulseSelect pentru ablatie cu camp de puls electric pentru ablatii intracardiace, TIP B | 160 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 31.2 | Cablu cateter PulseSelect | 40 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 32 | Teaca orientabila Flex Cath Contour, TIP B | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 33 | Cuvete testare compatibile cu echipamnentul Hemochron Signature Elite |  | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 33.1 | Cuveta testare ACT+ (niveluri crescute heparina) | 650 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 33.2 | Cuveta testare ACT-LR (niveluri scazute heparina) | 990 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 33.3 | Cuveta testare APTT (sange integral) | 650 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 33.4 | Cuveta testare PT (sange integral) | 650 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 34 | Capison de protectie cap sonda de cardiostimulare si sonda de defibrilare | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 35 | Plug-in „blank” pentru stimulator sau defibrilator implantabil | 100 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 36 | Cateter pentru ablatie în câmp pulsat compatibil cu generatorul Volt | 120 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |
| 37 | Cateter tip sferă pentru sistem de cartografiere si ablatie | 200 | Farmacia Spitalului Clinic de recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor 46-50, Cluj-Napoca, intervalul orar 8-15, zile lucrătoare | 3 zile de la transmiterea comenzii | Conform cerintelor din caietul de sarcini | Nu este cazul | 24 luni |

| Nr. lot | Cerințe caiet de sarcini | Denumire produs /dispozitiv medical ofertat CONFORMITATE Se vor mentiona obligatoriu caracteristicile tehnice ofertate (Aceasta coloana va fi completata obligatoriu de catre ofertant) | PROBAREA MODULUI DE ÎNDEPLINIRE A SPECIFICAȚIILOR TEHNICE: PAGINA/PAGINILE DIN FIȘA TEHNICĂ/MANUALUL DE UTILIZARE/BROȘURA ( Aceasta coloana va fi completata obligatoriu de catre ofertant Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificațiile tehnice precizând DA/NU pentru a indica corespondența și probarea modului de îndeplinire) | Informatii producator Cod articol ofertat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CATETER ABLATIE 4 MM CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 1.1 | Cateter ablatie prin radiofrecventa cu electrod distal de 4mm TIP B |  |  |  |
|  | -sonda quadripolara -Material din pebax cu diametru de 7F. -Electrodul distal de 4mm. -curburi diferite: standard, small, large, asymmetric - Lungime a cateterului cel putin egala cu 110cm. -Maner bidirectional cu controlul tensiunii (bi-wing). -Masurarea temperaturii prin termistor. - Permite adaptare generator de radiofrecventa Maestro 4000/Intellagen. - Furnizorul va asigura generator de radiofrecventa compatibil. - Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 5 catetere livrate. |  |  |  |
| 1.2 | Cablu conexiune cateter pentru ablatie cu radiofrecventa cu electrod distal de 4mm |  |  |  |
|  | -compatibil cu cateter ablatie RF cu electrode distal de 4mm -cablu reutilizabil -compatibil cu generator de radiofrecventa asigurat de furnizor |  |  |  |
| 2 | CATETER ABLATIE 8 MM CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 2.1 | Cateter ablatie prin radiofrecventa cu electrod distal de 8mm TIP B |  |  |  |
|  | -Material din pebax cu diametru de 7F. -Electrodul distal de 8 mm. -Are curburi diferite: standard, large, asymmetric. - Lungime a cateterului cel putin egala cu 110cm. - Maner bidirectional cu controlul tensiunii (bi-wing). -Masurarea temperaturii prin termistor. -Permite adaptare generator de radiofrecventa Maestro 4000/Intellagen. -Furnizorul va asigura generator de radiofrecventa compatibil. -Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 5 catetere livrate |  |  |  |
| 2.2 | Cablu conexiune cateter pentru ablatie cu radiofrecventa cu electrod distal de 8mm |  |  |  |
|  | -compatibil cu cateter ablatie RF cu electrod distal de 8mm -cablu reutilizabil - compatibil cu generator de radiofrecventa asigurat de furnizor |  |  |  |
| 3 | CATETER ABLATIE 4 MM CU VARF IRIGAT, BIDIRECTIONAL CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 3.1 | Cateter ablatie prin radiofrecventa 4 mm cu varf irigat, bidirectional, TIP B |  |  |  |
|  | -Bidirectional, quadripolar cu diametru de 7,5F. -Electrodul din varf de 4mm. -Varf flexibil care permite irigarea directionata catre zona de contact. -Lungime cel putin egala cu 115 cm. -Irigare cu mentinerea redusa a temperaturii. 6 orificii de irigare, cu camere de racire duble. -Maner bidirectional cu controlul tensiunii (bi-wing). -Permite adaptare generator de radiofrecventa Maestro 4000/Intellagen. -include set tubulatura de irigare compatibil cu Maestro 4000/Intellagen. -Furnizorul va asigura generator de radiofrecventa compatibil. -Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 5 catetere livrate. |  |  |  |
| 3.2 | Cablu conexiune cateter pentru ablatie cu radiofrecventa cu varf irigat, bidirectional |  |  |  |
|  | compatibil cu cateter ablatie RF cu varf de 4mm irigat, bidirectional -cablu reutilizabil -compatibil cu generator de radiofrecventa asigurat de furnizor |  |  |  |
| 4 | CATETER DIAGNOSTIC QUADRIPOLAR, CURBA FIXA CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 4.1 | Cateter diagnostic quadripolar, curba fixa, TIP B |  |  |  |
|  | -Cateter quadripolar, -Material: Stabilena -Diametre: 5F, 6F. Diferite curburi fixe. -Configuratia electrozilor: 2-5-2mm; 2-2-2mm; 5-5-5mm, 10-10-10mm. -Lungime totala a cateterului cel putin egala cu 115cm. - Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 10 catetere livrate. |  |  |  |
| 4.2 | Cablu pentru cateter diagnostic quadripolar, curba fixa |  |  |  |
|  | Sa fie compatibil cu cateterul de diagnostic quadripolar fix Lungimi de 120 sau 210cm Cablu cu 4 pini Reutilizabil de pana la 6 ori |  |  |  |
| 5 | CATETER DIAGNOSTIC HEXAPOLAR, CURBA FIXA CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 5.1 | Cateter diagnostic hexapolar, curba fixa, TIP B |  |  |  |
|  | Cateter hexapolar, Material: Stabilena, Diametru: 5F, 6F. Curburi diferite. Configuratia electrozilor: 2-5- 2mm; 5mm. Curburi fixe. Lungime totala a cateterului cel putin 115cm. Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 10 catetere livrate. |  |  |  |
| 5.2 | Cablu pentru cateter diagnostic hexapolar, curba fixa |  |  |  |
|  | Sa fie compatibil cu cateterul de diagnostic hexapolar fix Lungimi de 120 sau 210cm Cablu cu 6 pini Reutilizabil de pana la 6 ori |  |  |  |
| 6 | CATETER DIAGNOSTIC DECAPOLAR, CURBA FIXA CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 6.1 | Cateter diagnostic decapolar, curba fixa, TIP B |  |  |  |
|  | Cateter decapolar, Material: Stabilena, Diametru: 5F, 6F. Curburi diferite. Configuratia electrozilor: 2-5- 2mm; 2-2-2mm; 5-5-5mm. Curburi fixe. Lungime totala a cateterului 115cm. Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 10 catetere livrate. |  |  |  |
| 6.2 | Cablu pentru cateter diagnostic decapolar, curba fixa |  |  |  |
|  | Sa fie compatibil cu cateterul de diagnostic hexapolar fix Lungimi de 120 sau 210cm Cablu cu 10 pini Reutilizabil de pana la 6 ori |  |  |  |
| 7 | CATETER DIAGNOSTIC QUADRIPOLAR, DEFLECTABIL CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 7.1 | Cateter diagnostic quadripolar, deflectabil, TIP B |  |  |  |
|  | Cateter quadripolar, deflectabil. Diametru 6F. Material: poliuretan. Material electrozi: platina. Curburi diferite. Configuratia electrozilor: 2-5-2mm; 5mm; 10mm. Maner cu control de tip push-pull. Lungime totala a cateterului 110cm. Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 10 catetere livrate |  |  |  |
| 7.2 | Cablu pentru cateter diagnostic quadripolar, deflectabil |  |  |  |
|  | Sa fie compatibil cu cateterul de diagnostic quadripolar, deflectabil Lungimi de 120 sau 210cm Cablu cu 4 pini Reutilizabil de pana la 6ori |  |  |  |
| 8 | CATETER DIAGNOSTIC DECAPOLAR, DEFLECTABIL CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 8.1 | Cateter diagnostic decapolar, deflectabil, TIP B |  |  |  |
|  | Cateter decapolar, deflectabil. Material: poliuretan. Curburi diferite. Configuratia electrozilor: : 2-5- 2mm; 2-6-2mm. Maner cu control de tip push-pull. Lungime totala a cateterului, cel putin egala cu 110cm. Furnizorul asigura 1 cablu la fiecare 10 catetere livrate. |  |  |  |
| 8.2 | Cablu pentru cateter diagnostic decapolar, deflectabil |  |  |  |
|  | Sa fie compatibil cu cateterul de diagnostic decapolar, deflectabil Lungimi de 120 sau 210cm Cablu cu 10 pini Reutilizabil de pana la 6 ori |  |  |  |
| 9 | SET PUNCTIE TRANSSEPTALA CU RADIOFRECVENTA CU CABLU |  |  |  |
| 9.1 | Set punctie transseptala cu radiofrecventa |  |  |  |
|  | Teaca fixa cu armare cu diametrul de 8,5F, lungime 63cm si cel putin trei angulatii disponibile, cu marker radiologic din platina/iridium la varf; Port lateral transparent, aliniat cu curba distalăsa fie livrata cu dilatator si ghid de 180cm Ac punctie trans-septala cu radiofrecventa compatibil cu teaca de punctie trans-septala. - Lungime 71 cm. Cel putin doua angulatii disponibile. - Varf rotunjit, atraumatic, cu orificii laterale care permit monitorizarea presiunii sau injectare de contrast. - Shaft izolat electric - Marker radiologic la varf - Punctia transseptala sa se efectueze prin aplicarea unui impuls de energie cu radiofrecvență - Posibilitatea vizualizarii acului transseptal pe sistemele de cartografiere Compatibilitate dovedita de producator. Furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul setului pentru punctia transseptala Furnizorul se angajaza sa puna la dispozitia spitalului echipamentul necesar efectuarii procedurii Se va asigura 1 cablu conector la fiecare 5 kituri comandate |  |  |  |
| 9.2 | Cablu pentru punctie transseptala cu radiofrecventa |  |  |  |
|  | Compatibilitate Acul de punctie trans-septala cu radiofrecventa |  |  |  |
| 10 | AC PENTRU PUNCTIE TRANSSEPTALA CU RADIOFRECVENTA CU CABLU, TIP B |  |  |  |
| 10.1 | Ac pentru punctie transseptala cu radiofrecventa, TIP B |  |  |  |
|  | Ac punctie trans-septala cu radiofrecventa. disponibil in min trei lungimi diferite si cel putin doua angulatii disponibile Compatibil cu teaca de punctie trans-septala de 8F sau 8.5F si dilatator de 0,032". Varf rotund, atraumatic, cu orificii laterale care permit monitorizarea presiunii sau injectare de contrast. Shaft izolat electric Marker radiologic la varf Punctia transseptala sa se efectueze prin aplicarea unui impuls de energie cu radiofrecvență Posibilitatea vizualizarii acului transseptal pe sistemele de cartografiere Furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul setului pentru punctia transseptala Furnizorul se angajaza sa puna la dispozitia spitalului echipamentul necesar efectuarii procedurii Se va asigura 1 cablu conector la fiecare 10 ace comandate |  |  |  |
| 10.2 | Cablu pentru punctie transseptala cu radiofrecventa |  |  |  |
|  | Compatibilitate Acul de punctie trans-septala cu radiofrecventa |  |  |  |
| 11 | TEACA FIXA SAU ORIENTABILA PENTRU STABILIZAREA CATETERELOR DE ABLATIE- TEACA DEFLECTABILA BIDIRECTIONALA, TIP B |  |  |  |
|  | Teaca deflectabila bidirectionala armata cu diametrul de 8,5F, lungime 72cm si cel putin trei angulatii disponibile sa fie livrata cu dilatator cu blocare Compatibila cu ghid de 0.032 si lungime de 180cm Port lateral transparent, aliniat cu curba distală Feedback tactil la modificarea curbei Indicator de direcție curbă Mechanism de auto-blocare pentru mentinerea curbei Vârf atraumatic moale ;Tranziție lină teacă-dilatator Marker radiologic din platina/iridium la varf Include 2 orificii laterale de perfuzie si valva hemostatică Robinet cu 3 căi |  |  |  |
| 12 | KIT PENTRU ABLAȚIE ÎN CÂMP PULSAT PFA (PULSE FIELD ABLATION), TIP A (Furnizorul se angajaza sa puna la dispozitia spitalului echipamentul necesar efectuarii procedurii (IN COMODAT) Furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre productor, la cerere.) |  |  |  |
| 12.1 | Cateter pentru ablatie irigat PFA si cablu, TIP A |  |  |  |
|  | Cateter tip Over-the-wire cu 5 brate Numar de electrozi 20 Diametrul distal de 31 sau 35 mm Grosime cateter de 12.8F Lungime utilizabila 115 cm Compatibil cu Fir ghid de 0.035” diametru, cu 180 cm Include cablu de conexiune cateter |  |  |  |
| 12.2 | Teaca fixa sau orientabila pentru stabilizarea cateterelor de ablatie -Teacă deflectabilă și dilatator PFA, TIP A |  |  |  |
|  | Lungime utilizabila 74 mm Diametru interior de 13.0 F Deflectare unidirectională, curbură 35 mm Marker Radio-opac la capatul distal Lungime utilizabilă dilatator 94 cm Compatibila cu fire ghid de diametru maxim 0.035” |  |  |  |
| 13 | Set cateter de ablatie 4mm neirigat cu senzor de navigatie si cablu, TIP A |  |  |  |
| 13.1 | Sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie 4mm neirigata adaptata navigarii 3D, TIP A -sonda de ablatie neirigata tetrapolara, unidirectionala din material poliuretan simplu; -diametru de 7F si 6F; -lungimea de insertie de cca. 115 cm; -electrodul varf de 4mm; -spatierea interelectrozi de 2-5-2 mm; -gama larga de curburi: A, B, C, D, E, F -control in temperatura de tip termocuplu si varf profilat pentru ameliorarea contactului cu endocardul; -bobina de compresie pentru stabilitatea curbei; -dublu ranforsat („braided”) la nivelul shaftului ; -compatibiliate cu generatorul SmartAblate; -furnizorul sa asigure un set de de localizare compatibili cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3 -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 13.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de ablatie 4mm neirigata adaptata navigarii 3D -cablu compatibil cu generatorul SmartAblate -sa fie compatibil cu sonda de ablatie neirigata 4mm |  |  |  |
| 14 | Set cateter de ablatie irigat cu senzor de navigatie si cablu, TIP A |  |  |  |
| 14.1 | Sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie irigata adaptata navigarii 3D, TIP A -Sonda de ablatie cu irigare externa, unidirectionala; -mecanism push-pull; -diametrul de 8F; -Extremitatea distala de 3.5mm; -Senzor de navigare magnetica, compatibil cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3; -Distanta interelectrozi 2-5-2 mm; -Lungimea de insertie de 115cm; -Furnizorul sa asigure livrarea gratuita a tubulaturii de irigare pentru fiecare sonda livrata; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 14.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de ablatie irigata adaptata navigarii 3D -cablu compatibil cu generatorul SmartAblate si sitemul de cartografiere 3D CARTO3 -Sa fie compatibil cu sonda de ablatie irigata adaptata navigarii 3D |  |  |  |
| 15 | Set cateter de ablatie irigat prin micropori si cablu, TIP A |  |  |  |
| 15.1 | Sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie irigata cu varf poros adaptata navigarii 3D, TIP A -sonda de ablatie irigata cu irigare externa prin micropori; -sonda tetrapolara; -disponibila in doua variante: unidirectionala si bidirectionala; -diametrul de 8F; -senzor de navigare magnetica compatibil cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3; -spatierea interelectrozi de 2-5-2mm; -lungimea de insertie de 115 cm; -extremitarea distala de 3.5mm; -furnizorul sa asigure livrarea gratuita a tubulaturii de irigare pentru fiecare sonda livrata; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia |  |  |  |
| 15.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de ablatie irigata cu varf poros adaptata navigarii 3D -cablu compatibil cu generatorul SmartAblate si sitemul de cartografiere 3D CARTO3 -Sa fie compatibil cu sonda de ablatie irigata cu varf poros adaptata navigarii 3D |  |  |  |
| 16 | Kit patch-uri pentru sistem de mapping electroanatomic - set 6 electrozi de localizare compatibili cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3 |  |  |  |
| 17 | Tub de irigație compatibil cu generatorul Smart Ablate -tub irigatie compatibil cu sistemul Smart Ablate -tub unica folosinta -lungimea minim 20 cm |  |  |  |
| 18 | Sonda de ecografie intra-cardiacă bidimensionala, TIP A - Sonda de ecografie intra-cardiaca bidimensionala de dimensiuni 8 si 10 F - Curba de deflexie de 160 grade - Compatibil cu Ecograf General Electric Vivid I/vivid q - Deflectabil antero-posterio si stanga-dreapta - furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia. |  |  |  |
| 19 | Teaca bidirectionala deflectabila navigationala cu cablu, TIP A |  |  |  |
| 19.1 | Teacă fixă sau orientabilă pentru stabilizarea cateterelor de ablaţie - Teaca bidirectionala deflectabila navigationala, TIP A -Teaca bidirectionala, deflectabila simetric la 180 de grade; -Compatibila cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3. -Include 4 electrozi ce permit vizualizarea tecii pe sistemul 3D CARTO3; -Diametrul intern de 8,5 F si diametrul extern de 11,5 F; -Lungimea de insertie 71 cm; -Include ghid de 0.032 de 180 cm lungime si dilatator; -Teaca de tip “ braided” pentru stabilitate buna ; -Include 2 gauri distale si valva hemostatica; -Disponibila in 3 curburi diferite: small (17mm), medium(22mm) si large(50mm). -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul tecii bidirectionale pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 19.2 | Cablu pentru teaca Vizigo - compatibilitate cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3 - compatibilitate cu teaca bidirectionala deflectabila navigationala |  |  |  |
| 20 | Cateter de diagnostic duo-decapolar de tip pentaray si cablu |  |  |  |
| 20.1 | Sonda multipolara deflectabila cu 5brate -Sonda multipolara , deflectabila cu 22 electrozi de 1 mm -Utila in special pentru cartografierea de densitate mare; -Senzor de navigatie magnetica incorporat; -Compatibiliate cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3; -Sa dispuna de 5 brate, in forma de stea ; -Spatierea interelectrozi de 2-6-2mm; -Lungimea de insertie de 115cm; -Sonda sa fie irigata pentru a preveni formarea trombilor; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 20.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda multipolara deflectabila cu 5 brate -cablu compatibil cu sonda de diagnostic multipolara deflectabila cu 5 brate -Compatibil cu sistemul de cartografiere 3D CARTO 3 |  |  |  |
| 21 | Set cateter de diagnostic decapolar adatpat navigarii 3D si cablu |  |  |  |
| 21.1 | Cateter decapolar navigational -Sonda de diagnostic cu 10 electrozi, unidirectionala; -Sa includa senzor de navigare magnetica ce permite cartografierea; -Compatibilitate cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3; -Lungimea de insertie de 115 cm; -Diametru de 7 F; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 21.2 | Cablu pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu compatibil cu sonda de diagnostic decapolara adaptata navigarii 3D - cablu compatibil cu sonda de diagnostic decapolara adaptata navigarii 3D -compatibilitate cu sistemul de cartografiere 3D CARTO 3 |  |  |  |
| 22 | Set cateter de diagnostic cvadripolar fix, TIP A |  |  |  |
| 22.1 | Sonda diagnostica multipolara fixa - Sonda de diagnostic cuadripolara fixa, TIP A -Sonda cuadripolara cu diametre disponibile: 5 si 6 F; -Lungimea de insertie de 115cm; -Disponibil in mai multe configuratii de spatieri interelectrozi: 2-5-2mm, 5mm,10mm,2mm -Electrodul varf de 1mm; -Compatibilitate cu sistemul de inregistrare CardioLab; -Cel putin trei curburi disponibile; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 22.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice si de ablatie - Cablu sonda de diagnostic cuadripolara fixa -cablu compatibil cu sonda de diagnostic decapolara deflectabila -Compatibil cu sistemul de cartografiere 3D |  |  |  |
| 23 | Set cateter diagnostic decapolar deflectabil, TIP A |  |  |  |
| 23.1 | Sondă diagnostică multipolară deflectabilă - Sonda de diagnostic decapolara deflectabila, TIP A -Sonda de diagnostic decapolara deflectabila cu diametrul de 6F; -Mecanism non-rebound pentru fixarea curburii si caracteristici de torcabilitate si push adaptate abordului inferior al sinusului coronar; -Spatierea interelectrozi de 2-8-2 mm; -Senzor de recunoastere automata a cateterului de catre sistemul de cartografiere CARTO3 -Lungimea de insertie de 115 cm; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 23.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu sonda de diagnostic decapolara deflectabila - cablu compatibil cu sonda de diagnostic decapolara deflectabila - cablu cu 10 pini |  |  |  |
| 24 | Set cateter de diagnostic duo-decapolar delectabil de tip halo, TIP A |  |  |  |
| 24.1 | Sondă diagnostică multipolară deflectabilă - Sonda de diagnostic duo-decapolara deflectabila, TIP A -Sonda de diagnostic duo-decapolara de tip hallo; -Diametrul de 7F; -Lungime de insertie de 110cm; -Dispune de o curbura unica de 60mm -Spatiere interelectrozi 2-8-2....60.....2-8-2mm -Compatibilitate cu sistemul de inregistrare CardioLab; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 24.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie - Cablu sonda de diagnostic duo-decapolara -cablu compatibil cu sonda de diagnostic decapolara deflectabila -cablu cu 10 pini |  |  |  |
| 25 | Set cateter de ablatie standard irigat si cablu, TIP A |  |  |  |
| 25.1 | Sonde de ablaţie irigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonda de ablatie irigata standard, TIP A -Sonda de ablatie tetrapolara, unidirectionala; -elctrodul varf de cca. 3,5 mm; -spatierea interelectrozi 2-5-2 mm; -lungimea de insertie de 115 cm; -diametrul disponibil: 7 F; -curburi disponibile: B,D,F,J -compatibil cu generatorul Smart Ablate; -furnizorul sa asigure un tub de irigare pentru fiecare sonda livrata; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 25.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie – Cablu sonda de ablatie irigata standard - cablu compatibil cu generatorul SmartAblate - sa fie compatibil cu sonda de ablatie irigata |  |  |  |
| 26 | Set cateter de diagnostic cvadripolar deflectabil si cablu, TIP A |  |  |  |
| 26.1 | Cateter diagnostic cvadripolar cu vârf deflectabil, TIP A -Sonda de diagnostic cu 4 electrozi; -Diametre disponibile: 6 si 7F; -Lungimea de insertie de minim 92 cm.; -Spatierea interelectrozi 2-5-2mm si 5mm; -Senzor de identificare automata a cateterului de catre sistemul de cartografiere 3D CARTO3 -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catreproducatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 26.2 | Cablu pentru conexiunea sondelor diagnostice si de ablatie - Cablu compatibil cu sonda de diagnostic cuadripolara deflectabila -cablu compatibil cu sonda de diagnostic decapolara deflectabila -cablu cu 4 pini si compatibil cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3 |  |  |  |
| 27 | Set cateter de ablatie irigat prin micropori cu senzor de contact si cablu |  |  |  |
| 27.1 | Cateter de ablatie irigat prin micropori cu senzor de contact adaptat sistemului de navigatie 3D -Sonda tetrapolara cu diametrul de 8F; -Electrodul varf de 3,5 mm; -Disponibila in doua variante: bidirectional (curbe simetrice si asimetrice)si unidirectional; -Spatierea interelectrozi de 1-6-2 mm; -Lungimea de insertie de 115 cm; -Irigarea externa sa se faca prin micropori; -Senzor de contact incorporat; -Senzor de navigare magnetica compatibil cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3; -furnizorul sa asigure un set de de localizare compatibili cu sistemul de cartografiere 3D CARTO3 -Furnizorul sa asigure livrarea gratuita a tubulaturii de irigare pentru fiecare sonda livrata; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 27.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice de ablaţie -cablu compatibil cu generatorul SmartAblate si sitemul de cartografiere 3D CARTO3 -Sa fie compatibil cu sonda de ablatie cu senzor de presiune si irigare externa prin micropori |  |  |  |
| 28 | Set cateter de ablatie 4mm neirigat si cablu, TIP A |  |  |  |
| 28.1 | Sonde de ablaţie neirigate, inclusiv de tip adaptat sistemelor electroanatomice - Sonde de ablatie neirigate 4 mm, TIP A -sonda de ablatie neirigata tetrapolara, unidirectionala din material poliuretan simplu; -diametru de 7F si 6F; -lungimea de insertie de cca. 115 cm; -electrodul varf de 4mm; -spatierea interelectrozi de 2-5-2 mm; -gama larga de curburi: A, B, C, D, E, F -control in temperatura de tip termocuplu si varf profilat pentru ameliorarea contactului cu endocardul; -bobina de compresie pentru stabilitatea curbei; -dublu ranforsat („braided”) la nivelul shaftului ; -compatibiliate cu generatorul SmartAblate; -furnizorul sa asigure suport clinic cu personal specializat instruit de catre producatorul sondei pentru utilizarea acesteia; |  |  |  |
| 28.2 | Cabluri pentru conexiunea sondelor diagnostice şi de ablaţie – Cablu pentru sonda de ablatie neirigata 4mm -cablu compatibil cu generatorul SmartAblate -sa fie compatibil cu sonda de ablatie neirigata 4mm |  |  |  |
| 29 | Sistem de închidere percutană a orificiului de punctie |  |  |  |
|  | Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant. Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile. Dispozitiv compus din: - ancora intraarteriala - dop din colagen - sutura cu strangere automata - sa nu necesite compresie manuala - ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin - inchidere mecanică activa - componente complet bioabsorbable – dop, ata si ancora - procedura rapida - uşor de utilizat - confortabil pentru pacient - timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 6F si 8 F - complicatii reduse |  |  |  |
| 30 | Sonda (Cateter) de ecografie intracardiac, TIP B |  |  |  |
|  | - prevazuta cu mecanism de blocare - diametru maxim 9F, diametru maxim introducator 10F - lungimei operabila a sondei de aproximativ 90 cm - deflectabila pe patru coordonate in spatiu: anterior, posterior si stanga-dreapta - curbura maxima de deflectare 120 grade - compatibila cu consola de ecografie ViewMate |  |  |  |
| 31 | Set Cateter PulseSelect pentru ablatie, TIP B |  |  |  |
| 31.1 | Cateter PulseSelect pentru ablatie cu camp de puls electric pentru ablatii intracardiace, TIP B - Cateter de tip bucla/lasso cu insertie ‘’over the wire’’ - Deflexie bidirectionala de 170 grade - Diametru bucla de 25mm - Diametru exterior cateter de 9.8 Fr. - Deflexie bucla de 20grade - Lungime totala 145cm - Lungime utilizabila 99cm - Numar electrozi – 9 - Spatiere electrozi 3.75 mm - Compatibil cu generatorul de camp de puls electric PulseSelect - Compatibil cu teaca introducatoare de 10 Fr - Compatibil cu fir ghid (0.032in) J-tip |  |  |  |
| 31.2 | Cablu cateter PulseSelect - Lungime 251.46cm - Protectie la fluide IPX4 - Steril |  |  |  |
| 32 | Teaca orientabila Flex Cath Contour, TIP B |  |  |  |
|  | - disponibila cu diametru de 10 Fr si de 12 Fr - lungime totala de 82 cm - Lungime utilizabila de 65,5 cm - Diametru interior de 10 sau 12 Fr - Diametru exterior de 14 sal 16 Fr - Lungimea varfului de 13mm, 20mm , - Deflexie de 180 grade catre directia primara, 90 grade in directia opusa - Curba medie de 25,4 mm - Compatibila cu toate cateterele intre 7 si 10,5 fr pentru teaca de 10Fr si 7 si 12,5Fr pentru cea de 12 Fr. - Compatibila cu ace de punctie transseptala de minim 89cm lungime - Prevazuta cu dilatator de 86.5 cm lungime - Lungime utilizabila dilatator 83.3 cm - Material dilatator – poliuretan de densitate joasa cu amestec de bariu sulfat. - Prevazuta cu deflexie bidirectionala - Prevazuta cu tub de irigare lateral. |  |  |  |
| 33 | Cuvete testare compatibile cu echipamnentul Hemochron Signature Elite |  |  |  |
| 33.1 | Cuveta testare ACT+ (niveluri crescute heparina) - Cuvetele sa fie compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite aflat in dotare; - Sa utilizeze ca proba sange integral; - Sa utilizeze maxim 50 µL de sange integral, din care maxim 15 µL pentru testul efectiv; - Sa fie ambalata individual si sigilata; - Sa aiba codul de bare si data valabilitatii imprimate pe ambalajul individual; - Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in cuveta de testare; - Sa permita depozitarea la frigider (2-8OC) sau la temperatura camerei (15-30OC) - valabilitatea modificandu-se conform specificatiilor producatorului; - Sa realizeze echivalenta in secunde cu Celite® ACT (standardul de aur pentru monitorizarea ACT); - Cuveta sa aiba un orificiu de aplicare a probei, zona de supraplin, canal de test care contine toti reactivii necesari, canal de reziduuri inclus si ferestre pentru detectie optica; - Sa masoare timpul de coagulare activat (ACT) pentru niveluri de heparina intre 1.0 - 6.0 UI/ml de sange; - Rezultatele sa nu fie influentate de aprotinina, hemodilutie sau hipotermie; - Sa contina reactiv uscat de siliciu, kaolin, fosfolipide, stabilizator si solutii tampon. |  |  |  |
| 33.2 | Cuveta testare ACT-LR (niveluri scazute heparina) - Cuvetele sa fie compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite aflat in dotare; - Sa utilizeze ca proba sange proaspat integral; - Sa utilizeze maxim 50 µL de sange integral, din care maxim 15 µL pentru testul efectiv; - Sa fie ambalata individual si sigilata; - Sa aiba codul de bare si data valabilitatii imprimate pe ambalajul individual; - Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in cuveta de testare; - Sa permita depozitarea la frigider (2-8OC) sau la temperatura camerei (15-30OC) - valabilitatea modificandu-se conform specificatiilor producatorului; - Sa realizeze echivalenta in secunde cu Celite® ACT (standardul de aur pentru monitorizarea ACT); - Cuveta sa aiba un orificiu de aplicare a probei, zona de supraplin, canal de test care contine toti reactivii necesari, canal de reziduuri inclus si ferestre pentru detectie optica; - Sa masoare timpul de coagulare activat (ACT) pentru niveluri de heparina intre 0-2.5 UI/ml de sange; - Sa contina reactiv uscat de Celite® (diatomit), dextrina din cartof, stabilizator si solutii tampon. |  |  |  |
| 33.3 | Cuveta testare APTT (sange integral) - Cuvetele sa fie compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite aflat in dotare; - Sa utilizeze ca proba sange proaspat integral; - Sa utilizeze maxim 50 µL de sange integral, din care maxim 15 µL pentru testul efectiv; - Sa fie ambalata individual si sigilata; - Sa aiba codul de bare si data valabilitatii imprimate pe ambalajul individual; - Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in cuveta de testare; - Sa permita depozitarea la frigider (2-8OC) sau la temperatura camerei (15-30OC) - valabilitatea modificandu-se conform specificatiilor producatorului; - Cuveta sa aiba un orificiu de aplicare a probei, zona de supraplin, canal de test care contine toti reactivii necesari, canal de reziduuri inclus si ferestre pentru detectie optica; - Sa masoare timpul de tromboplastina partiala activat (APTT) pentru niveluri de heparina intre 0 - 1.5 UI/ml de sange; - Rezultatele sa fie exprimate in secunde raportate la sange integral (WB) si plasma. - Sa contina reactiv uscat de kaolin, fosfolipide, stabilizator si solutii tampon. |  |  |  |
| 33.4 | Cuveta testare PT (sange integral) - Cuvetele sa fie compatibile cu analizorul automat Hemochron Signature Elite aflat in dotare; - Sa utilizeze ca proba sange proaspat integral; - Sa utilizeze maxim 50 µL de sange integral, din care maxim 15 µL pentru testul efectiv - Sa fie ambalata individual si sigilata; - Sa aiba codul de bare si data valabilitatii imprimate pe ambalajul individual; - Sa aiba toti reactivii necesari testului introdusi in cuveta de testare; - Sa permita depozitarea la frigider (2-8OC) sau la temperatura camerei (15-30OC) - valabilitatea modificandu-se conform specificatiilor producatorului; - Cuveta sa aiba un orificiu de aplicare a probei, zona de supraplin, canal de test care contine toti reactivii necesari, canal de reziduuri inclus si ferestre pentru detectie optica; - Sa masoare timpul de protrombina (PT); - Sa contina reactiv uscat de tromboplastina, stabilizator si solutii tampon; - Sa realizeze automat conversia PT-ului in INR. |  |  |  |
| 34 | Capison de protectie cap sonda de cardiostimulare si sonda de defibrilare |  |  |  |
|  | Constructie din material inert biologic - Furnizata in pachet steril, durata de valabilitate cel putin 6 luni - Sa asigure protectie pentru capete conectoare de tip IS-1, IS-4, DF-1, DF-4 |  |  |  |
| 35 | Plug-in „blank” pentru stimulator sau defibrilator implantabil |  |  |  |
|  | Constructie din material inert biologic - Furnizat in pachet steril, durata de valabilitate cel putin 6 luni - Sa asigure protectie pentru „slot-uri” de tip IS-1, IS-4, DF-1, DF-4 |  |  |  |
| 36 | Cateter pentru ablatie în câmp pulsat compatibil cu generatorul Volt |  |  |  |
|  | - Cateter dedicat pentru ablatie in camp pulsat (PFA), care sa permita totodata mapping si stimulare cardiaca - Corpul cateterului trebuie sa fie constituit din elastomer termoplastic - Sa prezinte balon de 28 mm care sa minimizeze riscul de hemoliza prin reducerea dispersiei energiei PFA in fluxul sanguin - Cateterul trebuie sa fie echipat cu doi electrozi de navigatie si cu trei senzori magnetici (doi pe corpul cateterului si unul distal in balon) pentru a asigura localizarea cu sase grade de libertate - Balonul cateterului trebuie sa prezinte 8 splines din nitinol, pozitionate la un unghi egal de 45 de grade intre ele - Fiecare spline al balonului sa fie prevazut cu electrozi lungi si plati pentru livrarea energiei PFA - Cateterul PFA trebuie sa includa un port de hemostaza pentru a permite introducerea ghidului - Cateterul trebuie sa fie prevazut cu maner bidirectional deflectabil, cu marcaje indicatoare ale directiei, pentru a facilita pozitionarea precisa in interiorul atriului stang - Cateterul trebuie sa ofere minimum trei optiuni distincte de manevrare - Cateterul trebuie sa fie complet integrat si vizibil in cadrul sistemului de cartografiere Ensite pentru vizualizarea anatomiei si a pozitionarii in timp real. - Varful cateterului trebuie sa fie proiectat pentru a facilita pozitionarea si a minimaliza riscul de perforatie. - Electrozii sa poata fi activati si dezactivati prin intermediul generatorului PFA compatibil pentru personalizarea suprafetei de ablatie - Insotit de teaca deflectabila pentru punctie transeptala |  |  |  |
| 37 | Cateter tip sferă pentru sistem de cartografiere si ablatie |  |  |  |
|  | - Cateter cu multiplii electrozi, irigat, dirijabil, cu vârf flexibil bidirecţional, destinat pentru cartografiere și ablaţie intracardiacă. - Compatibil cu sistemul de cartografiere al sistemului de ablatie - Forma: focala pe o zonă mare - Opțiuni de energie: Câmp pulsat și radiofrecvență - Diametrul exterior al axului cateterului: de (8 Fr) - Electrodul de ablaţie expandabil cu diametrul până la 9,3 mm - Lungimea cateterului: 115 cm - Diametrul curburii: mare minim 5 cm, mic minim 3 cm - Număr de electrozi: 9 minielectrozi, 1 electrod central, 2 electrozi inelari, 1 electrod de ablație cu grilaj - Debitele de irigare: 4 mL/min în cartografiere/ 15 mL/min la furnizarea de energie PF/ 30 mL/min la furnizarea de energie RF - Distanța dintre electrozi: Distanța dintre mini-electrozii de suprafață: < 6 mm. - Distanța dintre electrozii inelari: 2 mm - Compatibilitatea tecii: Dispozitiv de introducere drept de 8 Fr, Curbată sau flexibilă de 8,5 Fr Câștigătorul lotului se obligă să furnizeze spitalului generatorul, în comodat, împreună cu toate anexele și accesoriile necesare, compatibile din punct de vedere tehnic cu cateterul, fara costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă |  |  |  |

2.Perioada de garanţie acordată produselor, suport tehnic

| Cerințe conform caiet de sarcini | Mod îndeplinire cerințe |
| --- | --- |
| Perioada de valabilitate a sterilizarii este minim 2 (doi) ani, de la data livrarii. Propunerea tehnica va contine numele producătorului, țara de origine și denumirea sub care se comercializează produsul ofertat. Cerințele tehnice solicitate sunt minimale și neîndeplinirea lor atrage respingerea ofertei. Autoritatea contractantă a inclus în valoarea estimata costul pentru toate activitățiile/serviciile conexe furnizării. Pe toata durata contractului, Contractantul va asigura suport tehnic în conformitate cu cerințele tehnice menționate pentru fiecare produs în parte sau asistență în ceea ce priveşte produsele furnizate. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autoritații Contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune sau se poate solicita suport tehnic Contractantului în gestionarea unui incident, disponibil de luni până vineri intre orele 8,00 - 15.00, pentru a se asigura ca orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului |  |

3. Livrare, ambalare, etichetare, transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Cerințe conform caiet de sarcini | Mod îndeplinire cerințe |
| --- | --- |
| - Livrarea va fi în termen de 3 zile de la comanda fermă, locul de livrare este farmacia Spitalului Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, strada Viilor, nr.46-50, Cluj-Napoca, judetul Cluj, in intervalul orar 8-15, zile lucrătoare. - Toate produsele vor fi sterile; - Produsele vor fi ambulate si etichetate individual; - Produsele vor prezenta marcajul CE. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa prezinte certificate CE emise de un organism Notificat la Bruxelles pe directiva aplicabilă, declaratie de conformitate a producatorului din care sa reiasa confirmitatea produselor cu una dintre directivele europene in domeniu: conform Regulamentului UE 2017/745. - Declarația emisă de producător de conformitate cu cerințele Directivei aplicabile respectivului produs. - Produsele vor fi ambalate corespunzător, astfel încât caracteristicile lor constructive sa nu fie compromise pe timpul transportului. - Ambalajul produselor trebuie sa conțină cel puțin următoarele informații: data de fabricație, număr lot de fabricație, volum, data de expirare, condițiile de stocare, numele si adresa producătorului, referință cod producător - Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului, care se va asigura de integritatea produselor până la destinatar. |  |

Ofertantul  trebuie să înlocuiască în termenul asumat produsele care nu corespund cerințelor caietului de sarcini, să respecte specificațiile tehnice și de calitate a produselor, astfel cum acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini și în propunerea tehnică asumată, să informeze autoritatea contractantă despre imposibilitatea de a semna un contract subsecvent în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări scrise din partea autorității contractante.

4. Anexe la Propunerea Tehnica – fișele produselor ofertate,  Certificat CE, Declarație de conformitate

Specificatiile tehnice si de calitate aferente produselor ofertate, incluse in propunerea tehnica, trebuie sa fie sustinute obligatoriu de documentatii: Certificat CE, Declaratie de conformitate, fise tehnice/ pliante/cataloage sau orice alte documente detinute de catre producatorul acestora din care sa reiasa conformitatea cu  toate specificatiile tehnice inscrise in caietul de de sarcini

Orice document emis de catre o persoană fizică și/sau juridică  străină se va prezenta, in mod obligatoriu, in limba de origine insoțit de traducerea autorizată în limba română

5. Managementul contractului/ implementarea contractului

Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Data completării ......................                                            Operator economic,

_________________

(semnatura autorizată)

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat

OPERATORUL ECONOMIC  						Formularul 3

.............................................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind respectarea obligațiilor din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă

Subsemnata/ul, reprezentant legal / împuternicit ……………….. al ……………………….. (denumirea ofertantului), declar pe proprie răspundere că ne angajăm să furnizam produsele pe parcursul îndeplinirii acordului- cadru ce are ca obiect: „Materiale sanitare Programul Naționl de Boli  Cardiovasculare- Aritmii complexe prin proceduri de ablatie   ”, în conformitate cu regulile obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă aplicabile și am inclus în prețul ofertei costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

| Data completării ……………………………….. | Ofertant, ……………………………………………… (numele semnatarului în clar, semnătura autorizată și ștampila) |
| --- | --- |