SPECIFICATII TEHNICE
Materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE
LOT 1. Ace punctie ecoendoscopic-ghidat (FNA/FNB)
1.1  AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 19 G CU VÂRF DE TIP  ,,FRANSEEN''

	1
	- Acele să fie pentru puncție biopsie ghidată ecoendoscopic

	2
	- Acul sa fie  din Cobalt, Crom sau Nitinol care sa confera cresterea rezistentei la deformare.

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	4
	- să aibă vârf de tip « Franseen »

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului

	6
	- sa aiba dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic

	8
	- Diametrul acului să fie de 19 gauge.

	9
	- Capac stilet sa fie prevazut cu clema integrata 

	10
	- să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere

	11
	- să fie de unică folosință.


1.2 AC PUNCȚIE FIN ASPIRATIVĂ (FNA) GHIDATĂ 19 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL

	1
	- Acul să fie din Cobalt, Crom sau Nitinol pentru cresterea rezistentei la deformare. 

	2
	- Ace pentru punctie fin aspirativa

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	4
	- Acul să aibă vârful ascuțit pentru o mai buna penetrare a țesutului țintă si obtinerea unor mostre de țesut eligibile.

	5
	- Sa aiba teaca cu margini rotunjite pentru a trece mai ușor prin endoscop și a reduce trauma la nivelul mucoasei.

	6
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului

	7
	- Capac stilet cu clema integrata 

	8
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția fin aspirativa ecoendoscopic

	9
	- Diametrul acului să fie de 19 gauge.

	10
	- Să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere

	11
	- Să fie de unică folosință.


1.3  AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 22 G CU VARF DE TIP  ,,FRANSEEN''

	1
	- Ace pentru punctie biopsie ghidata ecoendoscopic.

	2
	- Acul să fie din Cobalt, Crom sau Nitinol ce confera cresterea rezistentei la deformare.

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	4
	- Să aibă vârf de tip « Franseen »

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului

	6
	- Dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic

	8
	- Capac stilet cu clema integrata 

	9
	- Diametrul acului să fie de 19 gauge.

	10
	- Să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere

	11
	-Să fie de unică folosință.


1.4   AC PUNCȚIE FIN ASPIRATIVĂ (FNA) GHIDATA 22 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL

	1
	- Acul să fie din Cobalt, Crom sau Nitinol pentru cresterea rezistentei la deformare. 

	2
	- Ace pentru punctie fin aspirativa

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	4
	- Acul să aibă vârful ascuțit pentru o mai buna penetrare a țesutului țintă si obtinerea unor mostre de țesut eligibile.

	5
	Sa aiba teaca cu margini rotunjite pentru a trece mai ușor prin endoscop și a reduce trauma la nivelul mucoasei.

	6
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului

	7
	- Capac stilet cu clema integrata 

	8
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția fin aspirativa ecoendoscopic

	9
	- Diametrul acului să fie de 22 gauge.

	10
	- Capac stilet cu clema integrata 

	11
	- Să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere

	12
	- Să fie de unică folosință.


1.5 AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 22 G CU VARF DE TIP FURCULITA ,,FORK SHAPED TIP’’
	1
	- Ace pentru puncție biopsie ghidată ecoendoscopic.

	2
	- Compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	3
	- Cu vârf de tip furculiță « fork shaped tip ».

	4
	- Diametrul acului să fie de 22 gauge.

	5
	- Să includă seringă de 20 ml cu sistem de închidere

	6
	- Să fie de unică folosință.


1.6 AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 25 G CU VÂRF DE TIP  ,,FRANSEEN''

	1
	- Ac din Cobalt, Crom sau Nitinol ce confera cresterea rezistentei la deformare.

	2
	- Acele să fie pentru puncție biopsie ghidată ecoendoscopic

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	4
	- să aibă vârf de tip « Franseen »

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului

	6
	- Dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic

	8
	- Diametrul acului să fie de 25 gauge.

	9
	- să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere

	10
	- să fie de unică folosință.

	11
	- Capac stilet cu clema integrata 


1.7 AC PUNCȚIE FIN ASPIRATIVĂ (FNA) GHIDATA 25 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL
	1
	- Ac din Cobalt, Crom sau Nitinol ce confera cresterea rezistentei la deformare.

	2
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	3
	- să aibă vârf de tip « Franseen »

	4
	- Acul să aibă vârful ascuțit pentru o mai buna penetrare a țesutului țintă si obtinerea unor mostre de țesut eligibile.

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului

	6
	- Dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic

	8
	- Sa aiba teaca cu margini rotunjite pentru a trece mai ușor prin endoscop și a reduce trauma la nivelul mucoasei.

	9
	- Capac stilet cu clema integrata 

	10
	- Diametrul acului să fie de 25 gauge.

	11
	- să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere

	12
	- să fie de unică folosință.


LOT 2. ANSE
2.1 ANSA CU PLASA DIN PANZA DE UNICA FOLOSINTA PENTRU RECUPERAREA POLIPILOR DIMENSIUNE 40X75 MM

	1
	- Ovala.

	2
	- Plasa din panza. 

	3
	- Să fie pretabila pentru recuperari multiple.

	4
	- Diametrul tecii să aibă max 2,8 mm.

	5
	- Lungimea să fie  min 220 cm.

	6
	- Dimensiunea ansei 40x75 mm.

	7
	- să fie de unica folosinta.

	8
	- să fie ambalate max. 10 buc/cutie


2.2 ANSE POLIPECTOMIE LA RECE

	1
	-  Să fie pentru utilizarea în polipectomia la rece a polipilor colorectali.

	2
	- Să fie fara conectivitate la electrocauter

	3
	- Deschiderea ansei să aibă 9 mm diametru transversal

	4
	- să fie în formă de scut cu o mica proeminență la vârf.

	5
	- să aibă lungimea de 230 cm

	6
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm

	7
	- Diametru fir de 0.30mm (0.012inch)

	8
	- Să fie de  unică folosință

	9
	- Firul ansei sa fie multifilament

	10
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie


2.3 ANSE MONOFILAMENT PENTRU POLIPECTOMIE LA RECE

	1
	- Ansa cu fir monofilament pentru rezectia mai facila a polipilor plati

	2
	- Diametrul ansei deschise de minim 14 mm, lungimea tecii de minim 230 cm.

	3
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm

	4
	- Să fie de  unică folosință

	5
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie


2.4 ANSE HEXAGONALE PENTRU POLIPECTOMIE LA RECE SAU CALD

	1
	- Ansa cu fir multifilament pentru rezecția mai facila a polipilor plați

	2
	- Forma hexagonala pentru prehensiunea facila a polipilor 

	3
	- Diametrul ansei deschise de 25 x 40mm

	4
	- Grosime fir de 0.016inch (0.41mm)

	5
	- Să fie de unică folosință

	6
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm

	7
	- Pentru polipectomie la cald, cu conector pentru electrocauter ERBE VIO 200 S. aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	8
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie


2.5 ANSE PENTRU POLIPECTOMIE CE INCLUD AC DE INJECTARE

	1
	- Ansa cu fir multifilament pentru rezecția mai facila a polipilor plati

	2
	- Dublu cateter 

	3
	- Grosime fir de 0.016inch (0.41mm)

	4
	- 3 dimensiuni diferite (6/10/30mm) cu memorie pentru forma 

	5
	- Indicata pentru polipectomia la rece sau la cald

	6
	- Să fie de unică folosință

	7
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm

	8
	- Lungimea tecii de minim 230mm

	9
	- permite introducerea acului de injectare pe canal (pentru cazurile ce necesita injectare submucosala)

	10
	- Pentru polipectomie la cald, cu conector pentru electrocauter ERBE VIO 200 S. aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	11
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie


2.6 ANSE PENTRU POLIPECTOMIE CU DIMENSIUNE VARIABILA

	1
	- Ansa cu fir multifilament pentru rezecția mai facila a polipilor plati

	2
	- Dublu cateter 

	3
	- Diametru fir de 0.016inch (0.41mm)

	4
	- 3 dimensiuni diferite (6/10/20mm) cu memorie pentru forma 

	5
	- Indicata pentru polipectomia la rece sau la cald

	6
	- Să fie de unică folosință

	7
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm

	8
	- Lungimea tecii de minim 230mm

	9
	- Pentru polipectomie la cald, cu conector pentru electrocauter ERBE VIO 200 S. aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.

	10
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie


LOT 3. PENSA DE EXTRACTIE
3.1 PENSA DE EXTRACTIE CORPI STRAINI TIP ALIGATOR, CU MANER COMPATIBIL unica folosinta
	1
	- Să fie de unica folosinta

	2
	- Tip aligator cu dinti zimtati si deschidere de 11,3 mm pentru obiecte cu suprafata neregulata.

	3
	- Diametrul exterior de ≥ 2,3 mm, compatibil cu canal de lucru ≥ 2,8 mm.

	4
	- Lungime de  ≥ 230 cm.

	5
	- Cu maner compatibil.


3.2 PENSA DE EXTRACTIE CORPI STRAINI TIP SOBOLAN ,,RAT TOOTH  FORCEPS'' REUTILIZABILA, CU MANER COMPATIBIL

	1
	- Să fie reutilizabila.

	2
	- Tip “de sobolan”.

	3
	- Cu dinti drepti si deschidere de minim 8,3 mm pentru obiecte dure si netede.

	4
	- Diametrul exterior de ≥ 2,3 mm, compatibil cu canal de lucru ≥ 2,8 mm.

	5
	- Lungime de  ≥ 230 cm.

	6
	- Cu maner compatibil.


LOT 4. SOLUȚIE PENTRU SCLERO-TERAPIA VARICELOR ESOFAGIENE ȘI GASTRICE
	1
	- Solutie lichida tip cianoacrilat.

	2
	- să fie ambalat steril.

	3
	- să fie condiționată în flacoane 0,5ml

	4
	- mod de ambalare la set de max. 10 flacoane.


LOT  5. STENTURI
5.1 STENT PENTRU APOZITIA LUMENELOR PENTRU DRENAJUL COLECTIILOR SUB GHIDAJ ECOENDOSCOPIC - IMPLANTABIL
	1
	- sistem combinat intr-o singura procedura, fara sa fie nevoie de fir ghid.

	2
	- de unica folosinta

	3
	- să fie cu cateter de acces cu cauterizare (conectivitate cu sistem electrocauter ERBE VIO 200S) si stent terapeutic.

	4
	- stent metalic autoexpandabil complet acoperit ce ofera acces in tesutul tinta.

	5
	- lungimea cateterului să fie de minim 138 cm.

	6
	- să fie prevazut cu flansa dubla de prevenire a migrarii

	7
	- diametrul lumenului 10-16 mm, lungimea stentului intre capete de maxim 20 mm.

	8
	- compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.


5.2  SET STENT DUBLU PIGTAIL PENTRU DRENAJUL COLECTIILOR SUB GHIDAJ ECOENDOSCOPIC

	1
	Sa fie de unica folosinta, prevazut cu sistem de introducere

	2
	- diametrele ale stentului sa fie variabile de 7-10Fr

	3
	- stent radioopac pentru vizibilitate fluoroscopica

	4
	- să se folosească pentru drenajul colectiilo perigastrice, peripancreatice

	5
	- pentru canal de lucru de minim 3,7mm

	6
	- să fie  de unica folosinta

	7
	- setul include: cateter impingator, intinzator stent

	8
	- lungime de la 5-18 cm

	9
	- să aibă orificii multiple pt drenare.


5.3  STENT PENTRU APOZITIA LUMENELOR – IMPLANTABIL PENTRU GASTRO-ENTEROANASTOMOZA 

	1
	- sistem combinat intr-o singura procedura, fara sa fie nevoie de fir ghid.

	2
	- de unica folosinta

	3
	- să fie cu cateter de acces cu cauterizare (conectivitate cu sistem electrocauter ERBE VIO 200S) si stent terapeutic.

	4
	- stent metalic autoexpandabil complet acoperit ce ofera acces in tesutul tinta.

	5
	- lungimea cateterului să fie de minim 138 cm.

	6
	- să fie prevazut cu flansa dubla de prevenire a migrarii

	7
	- diametrul lumenului 15-20 mm, lungimea stentului intre capete de maxim 20 mm.

	8
	- să fie compatibil cu fir ghid 0,035 inch.

	9
	- compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.


Lot 6 - Kit de Gastrostoma montat prin impingere („push”) 
	1
	- gastrostoma reprezinta tub de silicon cu balon de retentie (5ml)

	2
	-cuprinde mecanisme automate de gastropexie ce cuprind material de sutura

	3
	-diametre variate 10Fr , 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr

	4
	-lungimea tubului de gastrostoma de 23 – 27 cm +/-1cm

	5
	-diametru extern 4 mm, 5mm, 6 mm

	6
	-folosit pentru alimentatia enterala pe termen lung  si pentru decompresia stomacului

	7
	-Unica utilizare

	8
	Certificat de calitate european


Lot 7 – AC DE INJECTARE SUBMUCOSALA
	1
	diametrul acului de 23G (0.6mm), lungimea variabila a acului deschis de maxim 5mm 

	2
	lungimea acului de 2300mm

	3
	se poate introduce pe canal de minim 2.8mm

	4
	să fie de unică folosință

	5
	să fie ambalate max. 5buc/cutie

	6
	Certificat de calitate europeana

	7
	Maner cu doua pozitii de siguranta – inchis/deschis

	8
	Maner cu adaptor luer lock

	9
	Ac prevazut cu teaca ce depaseste lungimea acului pentru protectie

	10
	Cu varful acului cu taietura scurta sau normala


LOT 8  – Sfincterotom triplu lumen
	1
	De unica folosinta

	2
	Compatibil cu firul ghid 0.035"

	3
	Precurbate

	4
	Cu trei lumene separate pentru firul ghid, sarma de taiere si substanta de contrast

	5
	Lungime cutit intre 20 mm si 30 mm

	6
	Lungime varf intre 3 mm si 7 mm

	7
	Varf conic

	8
	Compatibile cu endoscop cu canalul de lucru de minim 2,8 mm

	9
	Radioopacitate

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	11
	Certificat de calitate european


LOT 9 – Sfincterotom triplu lumen rotativ
	1
	 Monofilament, rotativ și izolat proximal.

	2
	Lungime de tăiere 20 mm, 25mm, 30mm.

	3
	Compatibil cu fir de   0.035"

	4
	Lungime de lucru 200 cm

	5
	Diametru canal de lucru 2.8 mm (minim necesar pentru endoscop)

	6
	Tehnologie CWT

	7
	Radioopacitate

	8
	Cu trei lumene separate pentru firul ghid, sarma de taiere si substanta de contrast

	9
	Certificat  de calitate european

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT  10– Sfincterotom triplu lumen de presectionare tip AC

	1
	unica utilizare 

	2
	Triplu lumen cu port special de injectare

	3
	Cu ac de taiere ajustabil maxim 4mm

	4
	Compatibil cu fir ghid de 0.035 inch

	5
	Vârf radioopac, precurbat ce facilitează poziționarea la nivelul cailor biliare

	6
	Diametru cateter 7 Fr cu reducție până la 5 Fr

	7
	Lungime cateter 200 cm

	8
	Certificat de calitate european

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 11 -FIR GHID STENOZE STRANSE BILIARE SI DIGESTIVE

	1
	Varf atraumatic

	2
	Varf de 70 mm total hidrofilic, varf drept si angulat

	3
	Lungime fir 2700 si 4500 mm

	4
	diametru fir 0.035” , 0.025”

	5
	de unica utilizare

	6
	Marcat endoscopic in doua culori pentru vizualizare endoscopica eficienta

	7
	Radiopacitate si manevrabilitate crescute prin invelis cu fluor

	8
	Rotabilitate unu la unu 

	9
	Certificat de calitate european

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT  12– FIR GHID BILIAR-PANCREATIC

	1
	Varf atraumatic

	2
	Varf de 5 cm hidrofilic ce permite formarea de alfa loop

	3
	Lungime fir 2500mm si 4500 mm

	4
	Diametru fir 0.035” , 0.025”

	5
	Unica utilizare

	6
	Varf drept si angulat cu tungsten pentru radioopacitate crescuta

	7
	Marcaj endoscopic in doua culori pentru vizualizare endoscopica eficienta

	8
	Certificat de calitate european 

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 13 - FIR GHID BILIAR-PANCREATIC STENOZE STRANSE EUS-ERCP-RX interventionala

	1
	Varf atraumatic

	2
	Varf de 60 mm din inele spirale

	3
	Lungime fir 2600 si 4800 mm

	4
	diametru fir 0.018”

	5
	de unica utilizare

	6
	Miez din otel inoxidabil

	7
	Radiopacitate si manevrabilitate crescute prin invelis cu fluor

	8
	Rotabilitate unu la unu 

	9
	Certificat de calitate european 

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 14 – Balon pneumatic extragere calculi biliari si pancreatici

	1
	Diametre balon ( 9-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm)

	2
	Seringa pentru umflare cu marcaje ce corespund celor trei diametre

	3
	trei diametre de umflare progresive ( 9-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm)

	4
	Sistem de fir ghid scurt si sistem de fir ghid lung 

	5
	Compatibil cu ghid de 0.035”

	6
	Trei lumene – injectare, insuflare si fir ghid

	7
	Marcaj radioopac la varful sistemului sau pe balon pentru o mai buna vizibilitate radiologica

	8
	Injectarea substantei de contrast la polul superior al balonului

	9
	Certificat de calitate european

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 15– Basket metalic extragere calculi biliari 4 fire multifilament
	1
	Basket format din 4 fire din otel inoxidabil multifilament cu varf atraumatic

	2
	Forma hexagonala

	3
	Lungime 200 cm

	4
	Diametru basket 20mm,25mm,30mm,35mm

	5
	Functie de rotatie pentru prinderea calculilor

	6
	Diametru teaca 2,3mm

	7
	Canal de lucru endoscop minim 2,8 mm

	8
	Dispozitiv cu indicatie pentru caile biliare

	9
	Certificat european de calitate

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT – 16  Basket metalic 4 fire multifilament cu functie de litotritie
	1
	Basket 4 fire din otel inoxidabil multifilament cu varf atraumatic

	2
	Functie de salvare prin ruperea varfului cosuletului metalic in cazul in care piatra este prea dura 

	3
	Functie de litotritie progresiva spirala pe manerul basketului

	4
	Lungime 200 cm si 400 cm

	5
	Diametru basket 35 mm

	6
	Compatibile fir 0.035”

	7
	Unica utilizare

	8
	Forma sferica

	9
	Functie de rotire 130 grade

	10
	Dispozitiv cu indicatie pentru caile biliare

	11
	Canal de lucru endoscop minim 2,8 mm

	12
	Certificat de calitate europeana CE

	13
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 17 – LITOTRITOR MECANIC LITIAZA BILIARA DURA
	1
	Basket 4 fire din otel inoxidabil multifilament cu varf atraumatic

	2
	Canal pentru injectarea substantei de contrast

	3
	Port lateral ce permite avansarea pe fir ghid 

	4
	Compatibile fir 0.035” lungime sistem scurt si sistem lung

	5
	Functie de salvare prin ruperea varfului cosuletului metalic in cazul in care piatra este prea dura

	6
	Diametru basket 1.5 mm, 20mm,25mm,30mm

	7
	Functie de litotritie progresiva prin pistol

	8
	Canal de lucru endoscop minim 3.2 mm

	9
	Certificat de calitate europeana CE

	10
	Unica utilizare

	11
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 18 - BALON DILATARE STENOZE ESOFAGIENE, DUODENALE, BILIARE

	1
	Doua marcaje radiopace cate unul la fiecare capat al balonului

	2
	Lungime balon 5.5 cm

	3
	Indicatie pentru extragerea asistata de dilatare a calculilor biliari 

	4
	Compatibil fir 0.035”

	5
	Lungime sistem 180 cm 

	6
	3 diametre progresive in functie de presiune 6,7,8 mm, 8,9,10mm, 10,11,12 mm, 12,13.5,15 mm, 15,16.5,18mm, 18,19,20 mm

	7
	Presiune de umflare e la 3 la 10 atmosfere

	8
	Compatibil canal de lucrul de minim 2.8 mm

	9
	Unica utilizare

	10
	Certificat de calitate europeana CE

	11
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 19 - BALON DILATARE STENOZE CENTROHILARE
	1
	Balon cu doua marcaje radiopace pentru  a facilita pozitionarea la nivelul stenozelor

	2
	Diametru baloane 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

	3
	Lungime balon 2 mm si 4 mm cu varf de 4 fr

	4
	Diametru cateter 5.8 Fr

	5
	Unica utilizare

	6
	Presiune maxima de umflare 8, 11 si 12 atmosfere

	7
	Compatibil canal de lucru de minim 3.2 mm

	8
	Port lateral ce permite avansarea pe ghid si doua porturi pentru injectare de contrast la varf si in balon

	9
	Marca de calitate europeana CE

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 20  – CANULA ERCP

	1
	Varf de 5 fr 

	2
	Port de injectare contrast

	3
	Varf diferite forme conic, sferic, etc

	4
	Compatibila fir 0.035” , 0.025”

	5
	Unica utilizare

	6
	Certficat de calitate europeana CE

	7
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT  21– Perie pentru periaj citologic biliar – stenoze indeterminate

	1
	Diametru 2.1 mm

	2
	Port pentru perie

	3
	Port pentru ghid separat

	4
	Lungime sistem 200 cm

	5
	Compatibila fir 0.035”

	6
	Marker distal radioopac pentru pozitionare sub ecran fluoroscopic

	7
	Maner cu armatura de metal

	5
	Unica utilizare

	6
	Certficat de calitate europeana CE

	7
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT 22 - BALON DILATARE PNEUMATICA ( ACHALAZIE)

	1
	Diametre 30mm, 35mm,40 mm

	2
	Marcaje radiopace in interiorul balonului pentru partea proximala, doua marcaje pentru mijlocul balonului si 1 marcaj radioopac pentru capatul distal al balonului

	3
	Compatibil fir amplatz fir 0.038”

	4
	Certificat de calitate europeana

	5
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT  23– STENT ESOFAGIAN TOTAL ACOPERIT SI PARTIAL ACOPERIT CU SI FARA VALVA ANTIREFLUX
	1
	Sistem OTW (over the wire – se avanseaza pe ghid)

	2
	Sa aiba 6 markeri radiopaci din tantalum dintre care cate 2 la fiecare capat si 2 la mijloc

	3
	Plasa sa fie dintr-un singur fir impletit pentru evitarea aparitiei marginilor ascutite

	4
	Diametru fir 0.035” si ghiduri rigide

	5
	Sa fie preincarcate cu plasare proximala

	6
	Sa fie total acoperite si partial acoperite, cu silicon prin turnare in stare lichida intratesatura nitinol pentru cresterea coeficientului de frecare in scopul prevenirii migrarii

	7
	Lungime stent 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm si 100 mm / 120mm cu valva antireflux

	8
	Sa aiba capete de ancorare atraumatice pentru prevenirea migratiei de lungime 15 mm si diametru 24 sau 28 mm prevazute cu fire nylon negre pentru repozitionare si 30 mm pentru cele cu valva antireflux

	9
	 Sistem de aplicare de diametru  8 mm si lungime 80 cm

	10
	cateter plasare transparent cu gradatii, permite vizualizarea directa a stentului in interiorul sistemului de aplicare facilitand plasarea sub vizualizare endoscopica

	11
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	12
	Certificat de calitate europeana

	13
	In configuratie cu valva antireflux si fara valva antireflux


LOT  24– STENT ENTERAL – DUODENAL - COLONIC
	1
	Stent metalic autoexpandabil – din fire de Nitinol pentru stenoze maligne pilorice, duodenale, enterale si colonice

	2
	Margini rotunjite atraumatice

	3
	TTS – diametru ce permite insertia prin canalul de lucru al endoscopului/colonoscopului

	4
	Insertie pe fir ghid cel putin de 0.035”

	5
	Diametru sistem de 10Fr

	6
	Lungimi disponibile de 6 cm 9 cm 12 cm

	7
	Diametru intern al stentului in portiunea proximala de 27 -30mm pentru a diminua riscul de migrare, in rest pe toata lungimea diametre de 22-25 mm

	8
	 Compatibil cu endoscoape cu un canal minim de 3.7 mm

	9
	Lungime totala sistem de 135cm si respectiv 230 cm

	10
	Capatul proximal evazat si capatul distal drept

	11
	Sistem de eliberare tip push

	12
	Certificat de calitate europeana

	13
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT  25– PROBA DE ABLATIE CU RFA FORMATIUNI TUMORALE BILIARE

	1
	Varf atraumatic

	2
	Proba bipolara cu efect minim de 3 mm de la nivelul peretelui caii biliare

	3
	Diametrul probei de 8Fr

	4
	Compatibil fir 0.035” , 0.025”

	5
	Lungime sistem 180 cm

	6
	Compatibil cu canalul de lucru al endoscopului de 3.2 mm

	7
	Compatibil cu tipurile de generator ERBE aflate in dotare (ICC 200, Vio 200S, Vio 300D, Vio3) 

	8
	Prevazuta cu doua zone de ablatie din electrozi din otel inoxidabil

	9
	Certificat de calitate europeana CE

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate


LOT  26 – ATASAMENT DISTAL DUODENOSCOP
	1
	Compatibil duodenoscop Olympus TJFQ 190 V aflat in dotarea beneficiarului platitor.
Ofertantul va depune o data cu oferta si documente doveditoare, referitoare la compatibilitatea produselor din acest lot, emise de producatorul aparatului.

	2
	Unica utilizare

	3
	Material plastic transparent

	4
	Certificat de calitate european

	5
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	6
	Set de 20 bucati


LOT  27– STENTURI BILIARE SI PANCREATICE POLIETILENA/TEFLON
	1
	Diverse dimensiuni 5 fr, 7fr, 8.5 fr, 10 Fr

	2
	Unica utilizare

	3
	Diverse forme drepte, angulate, pigtail, dublu pigtail

	4
	Diferite lungimi 3 cm, 5cm, 7cm, 8cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm ,12 cm,15 cm, 18 cm

	5
	Sisteme antimigrare cu flapsuri proximale si distale

	6
	Gauri multiple de drenaj lateral pentru stenturile pancreatice

	7
	Compatibil fir 0.035” , 0.025”

	8
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	9
	Certificat de calitate europeana 


LOT  28 - STENTURI BILIARE METALICE AUTOEXPANDABILE TOTAL ACOPERITE, PARTIAL ACOPERITE SI NEACOPERITE
	1
	Din aliaj cobalt crom cu miez de platina ce permite flexibilitate, forta radiala optima si radioopacitate

	2
	Portiunile acoperite de membrana durabila ce previne invazia tumorala si uzura tehnica cu o durata de viata de 12 luni

	3
	Prevazute cu capete evazate antimigrare

	4
	Prevazute cu ansa distala pentru extragere endoscopica facila

	5
	Diametre de 8mm si 10 mm

	6
	Lungimi de la 40 – 100 mm

	7
	Zona de tranzitie sistem – stent marcata cu alta culoare

	8
	Posibilitatea de inchidere a stentului chiar daca a fost deschis 80% din lungime

	9
	Diametru sistem de 8Fr si 8.5Fr

	10
	Lungime sistem 194 cm

	11
	Compatibile RM

	12
	Sistem scurt de fir ghid 0.035” sau 0.025”

	13
	Certificat de calitate europeana 


LOT 29 -STENTURI BILIARE CU SISTEM DE INTRODUCERE

	1
	Stentul sa fie atasat de sistem

	2
	Stent biliar preincarcat, repozitionabil, de tip Amsterdam cu flapsuri proximale si distale

	3
	Cateterul sa aiba un strat hidrofil si markeri radioopaci

	4
	dimensiuni, lungimi (5, 7, 10, 12 si 15cm) si diametre (7fr, 8,5fr, 10fr, 11.5Fr)

	5
	Sistem cu protectie pentru introducerea stentului

	6
	sutura integrata de siguranta ce permite retragerea stentului in cazul pozitionarii gresite

	7
	Material polietilen, poliuretan sau teflon

	8
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	9
	Certificat de calitate europeana 


LOT 30 STENTURI BILIARE METALICE AUTOEXPANDABILE STENOZE BENIGNE SI POSTTRANSPLANT HEPATIC INTRADUCTALE

	1
	Stent total acoperit

	2
	Pentru pozitionare intraductala

	3
	Fir din platina atasat pentru extragere endoscopica facila vizibil transpapilar si radioopac

	4
	8 markeri radiopaci

	5
	preincarcat pe sistem de insertie cu diametru 9 Fr

	6
	Lungime sistem 180 cm

	7
	diametru stent 6 mm, 8 mm, 10 mm

	8
	lungime stent 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm

	9
	Compatibile RM

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	11
	Certificat de calitate europeana 


LOT 31 STENT METALIC AUTOEXPANDABIL HEPATICO-GASTROSTOMIE GHIDATA ECOENDOSCOPIC
	1
	Portiune acoperita 70% cu portiune neacoperita 30%

	2
	diametre de 8 mm si 10 mm

	3
	lungimi de 8 cm si 10 cm

	4
	diametru sistem plasare 8.5 Fr

	5
	lungime sistem plasare 180 cm

	6
	8 markeri radiopaci – 3 la fiecare capat si 2 in mijloc

	7
	Polul acoperit prezinta capat evazat antimigrare si fir repozitionare

	8
	Compatibile RM

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	10
	Certificat de calitate europeana 


LOT 32 Stent biliar „stent in stent” pentru obstructii hilare

	1
	Stent biliar total neacoperit

	2
	Celula larga 6 mm

	3
	8 markeri radiopaci

	4
	preincarcat pe sistem de insertie cu diametru 6 Fr

	5
	Lungime sistem 180 cm

	6
	diametru stent 6 mm, 8 mm

	7
	lungime stent 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm sau 12 cm

	8
	Compatibile RM

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	10
	Certificat de calitate europeana 


LOT 33 Stent biliar „stent langa stent” pentru obstructii hilare

	1
	Stent biliar total neacoperit

	2
	Celula larga 6 mm

	3
	8 markeri radiopaci

	4
	preincarcat pe sistem de insertie cu diametru 6 Fr

	5
	Lungime sistem 180 cm

	6
	diametru stent 6 mm, 8 mm

	7
	lungime stent 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm sau 12 cm

	8
	posibiliatate de introducere simultana in canalul operator a 2 sisteme de plasare pentru stentare side by side

	9
	Compatibile RM

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	11
	Certificat de calitate europeana 


LOT 34  – DRENAJ NAZO BILIAR

	1
	Diametre de 5Fr, 6Fr, 7Fr

	2
	Sistem spiral sau J antimigrare cu 5 sau 9 gauri la nivel proximal

	3
	Kit prevazut cu sistem de benzi pentru fixare la piele

	4
	Kit prevazut cu adaptoare si tuburi pentru prelungire cu sistem luer lock

	5
	Kit prevazut cu adaptor pentru punga de drenaj

	6
	Kit prevazut cu punga de drenaj

	7
	Robinet multidirectional pe drenaj care sa permita lavajul la nivelul cailor biliare

	8
	Unica utilizare

	9
	Certificat de calitate europeana CE


LOT 35– DILATATOARE DE CALE BILIARA 

	1
	Dimensiuni – 5.9 fr, 6.9 fr, 7.9 fr, 8.4 fr, 9 fr, 10 fr

	2
	Unica utilizare

	3
	Compatibile fir ghid 0.035”

	4
	Indicatie de folosire la nivelul cailor biliare

	5
	Diametrul maxim la varful dilatatorului sa aiba marcaj radioopac 

	6
	Varf cu decalibrare progresiva pana la 4 Fr

	7
	Adaptor pentru seringa inclusiv luer lock

	8
	Lungime sistem 200cm

	9
	Compatibil cu canalul de lucru endoscopului de minim 2.8 mm 

	10
	Certificat de calitate europeana CE


LOT  36– FIR GHID RIGID PENTRU INSERTIA STENTURILOR SI BALOANELOR DE DILATARE
	1
	Fir ghid tip Amplatz rigid

	2
	Unica utilizare

	3
	Diametru ghid 0.018”, 0.035”

	4
	Compatibil stenturi enterale si colonice, baloane de dilatare pneumatica

	5
	Certificat de calitate europeana 


LOT 37 – STENT COLONIC PARTIAL ACOPERIT

	1
	Obstructii colorectale maligne si benigne

	2
	Material - Nitinol

	3
	Diametre corp stent 18mm, 20mm, 22mm

	4
	Lungime 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm

	5
	10 markeri radioopaci

	6
	Lungime sistem de plasare 220 cm

	7
	Diametrul ssitemului de plasare 10.5 Fr

	8
	Ambele capete neacoperite sau cu capatul distal neacoperit

	9
	Plasare TTS

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate

	11
	Unica utilizare

	12
	Certificat de calitate europeana


	
	


1 / 13
7 / 13

