
FORMULARE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII

pentru aplicarea

LICITAŢIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea acordului-cadru de 
furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE
CUPRINS
	21.
Acord de asociere


62.
Instrument de garantare


83.
Formular propunere tehnică


1104.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii


1115.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului


1126.
Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


1137.
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


1148.
Formular de ofertă


1199.
Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576





	


1. Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____________ din ____.____.________
CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

____________________,  cu sediul în ____________, str. _____________nr. ____, telefon ___________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ________________sub nr. ____________, cod unic de înregistrare __________________, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiarul-plătitor _______________, deschis la __________________, adresa banca: ____________, reprezentată de ___________________________ având funcția de __________________, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și 

_____________________, cu sediul în ________________, str. _____________, nr.____, telefon ______________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ____________, sub nr. ______________, cod unic de înregistrare ___________, cont _________________, deschis la _________________, reprezentată de ________________________, având funcția de _____________ , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· Lider de asociere: _____________________;

· Asociat 1: _____________________;

· Asociat n: _____________________.
având ca scop:

                          a) participarea la procedura organizată de Unitatea Militară 0929 București pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE;

 b) derularea / implementarea în comun a acordului-cadru în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia acordul-cadru cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarată caștigătoare, urmare a transmiterii de către Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București) a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (cf. Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru semnat cu Unitatea Militară 0929 București și Unitatea Militară 0521 București, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Părțile convin că Liderul de asociere este ______________________ .
Acordul-cadru atribuit va fi semnat cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Achizitor și Beneficiarul-plătitor, să poarte întreaga corespondență cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor.

Art. 4.2. Se împuterniceşte ______________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune, depunerea acesteia şi semnarea acordului-cadru în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Achizitorului și Beneficiarului-plătitor în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu acordul-cadru.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarii-plătitori suferă un prejudiciu în implementarea / derularea acordului-cadru de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE, se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a acordului-cadru între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului acordului-cadru;

c) la încetarea de plin drept a acordului-cadru încheiat între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, în conformitate cu prevederile acordului-cadru.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente acordului-cadru de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE.
Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont: ________________
Adresa: ________________
Număr TVA: ________________
Reprezentant legal: ________________
Telefon / E-mail: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresă bancă: ________________
Număr cont bancar: ________________
IBAN: ________________

Asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa factura aferentă acordului-cadru prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire: ________________
Sediul social: ________________
Cod Unic de Înregistrare: ________________
Număr de ordine în Registrul Comertului: ________________
Cont bancar: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresa bancă: ________________
Reprezentant legal: ________________
Art. 6.2. (1) În caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

_________________% (în cifre și litere),

_________________% (în cifre și litere).
(2) În caz de atribuire, asociaţii au convenit că membrii asocierii vor presta fiecare activități componente ale obiectului acordului-cadru, după cum urmează: ______________ (se va menționa expres pentru fiecare asociat care sunt activitățile din cadrul obiectului acordului-cadru pe care le va executa).
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării acordului-cadru, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau / și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți, cât şi al Achizitorului și Beneficiarului-plătitor.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a produselor, cu prevederile acordului-cadru  ce se va încheia între ________________ (liderul de asociere), Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de legea română.
 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere între membrii Asocierii sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi, ___.___.______, în ___ exemplare.

	LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	ASOCIAT 1

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)


	ASOCIAT n

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	


2. Instrument de garantare

	_______________

(denumire emitent garanție)
	


INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru 

Către
Unitatea Militară 0929 Bucureşti

Str. Franceză 48-50, sector 1, București
Având în vedere licitația dechisă pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE, cu anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare),  noi  ___________________ (denumirea emitentului garanției), având sediul înregistrat la ___________________ (adresa emitentului garanției), ne obligăm faţă de Unitatea Militară 0929 Bucureşti să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea Autorităţii contractante - Achizitorului, în limita a 1% din valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot ofertat:
	Nr. și denumire lot
	Cuantum garanție de participare (lei)

	1 – ___________________ (denumire lot) 
	______,__

	2 – ___________________ (denumire lot)
	______,__

	...
	...


adică suma de ______,__ RON  (în litere şi în cifre) la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care Autoritatea contractantă - Achizitorul declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016).
a) ofertantul _____________________ (denumirea), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea) a refuzat sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ___.___.______.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti din România.

Data completării: ___.___.______
Parafată de Banca / Societatea de Asigurări ___________________ (denumirea emitentului garanției) în data de ___.___.______. 

_________________

(semnatura și ştampila emitentului garanţiei de participare)
3. Formular propunere tehnică

PROPUNERE TEHNICĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE
	Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a acordului-cadru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a) demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice, 

b) obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire;

c) evidențierea beneficiilor pe care le oferă.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante - Achizitorului.


1. REZUMAT
(Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.)
2. DESCRIERE PRODUSE OFERTATE
2.1. Cantitate și termen de livrare
:
	Lot
	Denumire lot/produs
	UM
	Cantitate MAXIMA Acord Cadru

SOLICITATĂ
	Cantitate MAXIMA Acord Cadru

OFERTATĂ
	Termen de livrare

SOLICITAT
	Termen de livrare

OFERTAT
	Termen de valabilitate/ garantie

SOLICITAT
	Termen de valabilitate/ garantie

OFERTAT

	1
	Ace punctie ecoendoscopic-ghidat (FNA/FNB)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1,1
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 19 G CU VÂRF DE TIP  ,,FRANSEEN''
	BUC
	150
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	1,2
	AC PUNCTIE FIN ASPIRATIVA (FNA) GHIDATA 19 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL
	BUC
	150
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	1,3
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 22 G CU VARF DE TIP  ,,FRANSEEN''
	BUC
	150
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	1,4
	AC PUNCTIE FIN ASPIRATIVA (FNA) GHIDATA 22 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL
	BUC
	150
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	1,5
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 22 G CU VARF DE TIP FURCULITA ,,FORK SHAPED TIP’’
	BUC
	150
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	1,6
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 25 G CU VÂRF DE TIP  ,,FRANSEEN''
	BUC
	150
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	1,7
	AC PUNCTIE FIN ASPIRATIVA (FNA) GHIDATA 25 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL
	BUC
	150
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	2
	ANSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	ANSA CU PLASA DIN PANZA DE UNICA FOLOSINTA PENTRU RECUPERAREA POLIPILOR DIMENSIUNE 40X75 MM
	BUC
	500
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	2,2
	ANSE POLIPECTOMIE LA RECE
	BUC
	4.000
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	2,3
	ANSE MONOFILAMENT PENTRU POLIPECTOMIE LA RECE
	BUC
	300
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	2,4
	ANSE HEXAGONALE PENTRU POLIPECTOMIE LA RECE SAU CALD
	BUC
	300
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	2,5
	ANSE PENTRU POLIPECTOMIE CE INCLUD AC DE INJECTARE
	BUC
	300
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	2,6
	ANSE PENTRU POLIPECTOMIE CU DIMENSIUNE VARIABILA
	BUC
	300
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	3
	PENSA DE EXTRACTIE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3,1
	PENSA DE EXTRACTIE CORPI STRAINI TIP ALIGATOR, CU MANER COMPATIBIL unica folosinta
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	3,2
	PENSA DE EXTRACTIE CORPI STRAINI TIP SOBOLAN ,,RAT TOOTH  FORCEPS ''REUTILIZABILA, CU MANER COMPATIBIL
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	4
	SOLUTIE PENTRU SCLERO-TERAPIA VARICELOR ESOFAGIENE SI GASTRICE
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	5
	STENTURI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5,1
	STENT PENTRU APOZITIA LUMENELOR PENTRU DRENAJUL COLECTIILOR SUB GHIDAJ ECOENDOSCOPIC - IMPLANTABIL
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	5,2
	SET STENT DUBLU PIGTAIL PENTRU DRENAJUL COLECTIILOR SUB GHIDAJ ECOENDOSCOPIC
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	5,3
	 STENT PENTRU APOZITIA LUMENELOR – IMPLANTABIL PENTRU GASTRO-ENTEROANASTOMOZA 
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	6
	Kit de Gastrostoma montat prin impingere („push”) 
	KIT
	10
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	7
	AC DE INJECTARE SUBMUCOSALA
	BUC
	500
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	8
	Sfincterotom triplu lumen
	BUC
	1.500
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	9
	Sfincterotom triplu lumen rotativ
	BUC
	400
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	10
	Sfincterotom triplu lumen de presectionare tip AC
	BUC
	500
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	11
	FIR GHID STENOZE STRANSE BILIARE SI DIGESTIVE
	BUC
	700
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	12
	FIR GHID BILIAR-PANCREATIC
	BUC
	1.200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	13
	FIR GHID BILIAR-PANCREATIC STENOZE STRANSE EUS-ERCP-RX interventionala
	BUC
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	14
	Balon pneumatic extragere calculi biliari si pancreatici
	BUC
	500
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	15
	Basket metalic extragere calculi biliari 4 fire multifilament
	BUC
	800
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	16
	Basket metalic 4 fire multifilament cu functie de litotritie
	BUC
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	17
	LITOTRITOR MECANIC LITIAZA BILIARA DURA
	BUC
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	18
	BALON DILATARE STENOZE ESOFAGIENE, DUODENALE, BILIARE
	BUC
	300
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	19
	BALON DILATARE STENOZE CENTROHILARE
	BUC
	200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	20
	CANULA ERCP
	BUC
	500
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	21
	Perie pentru periaj citologic biliar – stenoze indeterminate
	BUC
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	22
	BALON DILATARE PNEUMATICA ( ACHALAZIE)
	BUC
	24
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	23
	STENT ESOFAGIAN TOTAL ACOPERIT SI PARTIAL ACOPERIT CU SI FARA VALVA ANTIREFLUX
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	24
	STENT ENTERAL – DUODENAL - COLONIC
	BUC
	80
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	25
	PROBA DE ABLATIE CU RFA FORMATIUNI TUMORALE BILIARE
	BUC
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	26
	ATASAMENT DISTAL DUODENOSCOP
	BUC
	1.500
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	27
	STENTURI BILIARE SI PANCREATICE POLIETILENA/TEFLON
	BUC
	800
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	28
	STENTURI BILIARE METALICE AUTOEXPANDABILE TOTAL ACOPERITE, PARTIAL ACOPERITE SI NEACOPERITE
	BUC
	250
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	29
	STENTURI BILIARE CU SISTEM DE INTRODUCERE
	BUC
	800
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	30
	STENTURI BILIARE METALICE AUTOEXPANDABILE STENOZE BENIGNE SI POSTTRANSPLANT HEPATIC INTRADUCTALE
	BUC
	10
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	31
	STENT METALIC AUTOEXPANDABIL HEPATICO-GASTROSTOMIE GHIDATA ECOENDOSCOPIC
	BUC
	8
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	32
	Stent biliar „stent in stent” pentru obstructii hilare
	BUC
	24
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	33
	Stent biliar „stent langa stent” pentru obstructii hilare
	BUC
	24
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	34
	DRENAJ NAZO BILIAR
	BUC
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	35
	DILATATOARE DE CALE BILIARA 
	BUC
	200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	36
	FIR GHID RIGID PENTRU INSERTIA STENTURILOR SI BALOANELOR DE DILATARE
	BUC
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)

	37
	STENT COLONIC PARTIAL ACOPERIT
	BUC
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat)
	minim 12 luni de la data livrării
	(Se va menționa termenul de valabilitate/ garantie ofertat)


2.2. Specificații tehnice:
	NR LOT / Sublot
	DENUMIRE LOT / PRODUS

	1
	Ace punctie ecoendoscopic-ghidat (FNA/FNB)

	1,1
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 19 G CU VÂRF DE TIP  ,,FRANSEEN''
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Acele să fie pentru puncție biopsie ghidată ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Acul sa fie  din Cobalt, Crom sau Nitinol care sa confera cresterea rezistentei la deformare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- să aibă vârf de tip « Franseen »
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- sa aiba dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Diametrul acului să fie de 19 gauge.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- Capac stilet sa fie prevazut cu clema integrata 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	- să fie de unică folosință.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	1,2
	AC puncție FIN ASPIRATIVA (FNA) GHIDATA 19 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Acul să fie din Cobalt, Crom sau Nitinol pentru cresterea rezistentei la deformare. 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Ace pentru punctie fin aspirativa
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Acul să aibă vârful ascuțit pentru o mai buna penetrare a țesutului țintă si obtinerea unor mostre de țesut eligibile.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Sa aiba teaca cu margini rotunjite pentru a trece mai ușor prin endoscop și a reduce trauma la nivelul mucoasei.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Capac stilet cu clema integrata 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția fin aspirativa ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- Diametrul acului să fie de 19 gauge.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- Să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	- Să fie de unică folosință.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	1,3
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 22 G CU VARF DE TIP  ,,FRANSEEN''
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ace pentru punctie biopsie ghidata ecoendoscopic.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Acul să fie din Cobalt, Crom sau Nitinol ce confera cresterea rezistentei la deformare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Să aibă vârf de tip « Franseen »
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Capac stilet cu clema integrata 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- Diametrul acului să fie de 19 gauge.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- Să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	-Să fie de unică folosință.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	1,4
	AC puncție FIN ASPIRATIVA (FNA) GHIDATA 22 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Acul să fie din Cobalt, Crom sau Nitinol pentru cresterea rezistentei la deformare. 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Ace pentru punctie fin aspirativa
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Acul să aibă vârful ascuțit pentru o mai buna penetrare a țesutului țintă si obtinerea unor mostre de țesut eligibile.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Sa aiba teaca cu margini rotunjite pentru a trece mai ușor prin endoscop și a reduce trauma la nivelul mucoasei.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Capac stilet cu clema integrata 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția fin aspirativa ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- Diametrul acului să fie de 22 gauge.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- Capac stilet cu clema integrata 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	- Să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	- Să fie de unică folosință.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	1,5
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 22 G CU VARF DE TIP FURCULITA ,,FORK SHAPED TIP’’
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ace pentru puncție biopsie ghidată ecoendoscopic.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Cu vârf de tip furculiță « fork shaped tip ».
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Diametrul acului să fie de 22 gauge.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Să includă seringă de 20 ml cu sistem de închidere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Să fie de unică folosință.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	1,6
	AC BIOPSIE CU AC SUBTIRE (FNB) 25 G CU VÂRF DE TIP  ,,FRANSEEN''
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ac din Cobalt, Crom sau Nitinol ce confera cresterea rezistentei la deformare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Acele să fie pentru puncție biopsie ghidată ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- să aibă vârf de tip « Franseen »
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Diametrul acului să fie de 25 gauge.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- să fie de unică folosință.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	- Capac stilet cu clema integrata 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	1,7
	AC puncție FIN ASPIRATIVA (FNA) GHIDATA 25 G, AC COBALT, CROM sau NITINOL
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ac din Cobalt, Crom sau Nitinol ce confera cresterea rezistentei la deformare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Să fie compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180, aflat în dotarea beneficiarului-plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- să aibă vârf de tip « Franseen »
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Acul să aibă vârful ascuțit pentru o mai buna penetrare a țesutului țintă si obtinerea unor mostre de țesut eligibile.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Acul sa aiba caracteristici ecogenice la capatul distal pentru a facilita vizualizarea ecografica in timp real a dispozitivului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Dispozitiv de fixare a lungimii acului ce permit ajustarea lungimii intre 0 si 8cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Să includa stilet atraumatic care să ajute la puncția biopsie ghidată ecoendoscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Sa aiba teaca cu margini rotunjite pentru a trece mai ușor prin endoscop și a reduce trauma la nivelul mucoasei.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- Capac stilet cu clema integrata 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- Diametrul acului să fie de 25 gauge.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	- să includă seringă de aspiratie, de 20 ml cu sistem de închidere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	- să fie de unică folosință.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	ANSE

	2,1
	ANSA CU PLASA DIN PANZA DE UNICA FOLOSINTA PENTRU RECUPERAREA POLIPILOR DIMENSIUNE 40X75 MM
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ovala.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Plasa din panza. 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Să fie pretabila pentru recuperari multiple.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Diametrul tecii să aibă max 2,8 mm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Lungimea să fie  min 220 cm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Dimensiunea ansei 40x75 mm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- să fie de unica folosinta.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- să fie ambalate max. 10 buc/cutie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2,2
	ANSE POLIPECTOMIE LA RECE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	-  Să fie pentru utilizarea în polipectomia la rece a polipilor colorectali.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Să fie fara conectivitate la electrocauter
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Deschiderea ansei să aibă 9 mm diametru transversal
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- să fie în formă de scut cu o mica proeminență la vârf.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- să aibă lungimea de 230 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Diametru fir de 0.30mm (0.012inch)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Să fie de  unică folosință
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- Firul ansei sa fie multifilament
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2,3
	ANSE MONOFILAMENT PENTRU POLIPECTOMIE LA RECE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ansa cu fir monofilament pentru rezectia mai facila a polipilor plati
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Diametrul ansei deschise de minim 14 mm, lungimea tecii de minim 230 cm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Să fie de  unică folosință
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2,4
	ANSE HEXAGONALE PENTRU POLIPECTOMIE LA RECE SAU CALD
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ansa cu fir multifilament pentru rezecția mai facila a polipilor plați
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Forma hexagonala pentru prehensiunea facila a polipilor 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Diametrul ansei deschise de 25 x 40mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Grosime fir de 0.016inch (0.41mm)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Să fie de unică folosință
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Pentru polipectomie la cald, cu conector pentru electrocauter ERBE VIO 200 S. aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2,5
	ANSE PENTRU POLIPECTOMIE CE INCLUD AC DE INJECTARE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ansa cu fir multifilament pentru rezecția mai facila a polipilor plati
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Dublu cateter 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Grosime fir de 0.016inch (0.41mm)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- 3 dimensiuni diferite (6/10/30mm) cu memorie pentru forma 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Indicata pentru polipectomia la rece sau la cald
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Să fie de unică folosință
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Lungimea tecii de minim 230mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- permite introducerea acului de injectare pe canal (pentru cazurile ce necesita injectare submucosala)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- Pentru polipectomie la cald, cu conector pentru electrocauter ERBE VIO 200 S. aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2,6
	ANSE PENTRU POLIPECTOMIE CU DIMENSIUNE VARIABILA
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Ansa cu fir multifilament pentru rezecția mai facila a polipilor plati
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Dublu cateter 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Diametru fir de 0.016inch (0.41mm)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- 3 dimensiuni diferite (6/10/20mm) cu memorie pentru forma 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Indicata pentru polipectomia la rece sau la cald
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Să fie de unică folosință
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- Diametrul tecii să fie 2,4 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- Lungimea tecii de minim 230mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- Pentru polipectomie la cald, cu conector pentru electrocauter ERBE VIO 200 S. aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	- să fie ambalate max. 10buc/cutie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	PENSA DE EXTRACTIE 

	3,1
	PENSA DE EXTRACTIE CORPI STRAINI TIP ALIGATOR, CU MANER COMPATIBIL unica folosinta
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Să fie de unica folosinta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Tip aligator cu dinti zimtati si deschidere de 11,3 mm pentru obiecte cu suprafata neregulata.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Diametrul exterior de ≥ 2,3 mm, compatibil cu canal de lucru ≥ 2,8 mm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Lungime de  ≥ 230 cm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Cu maner compatibil.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3,2
	PENSA DE EXTRACTIE CORPI STRAINI TIP SOBOLAN ,,RAT TOOTH  FORCEPS ''REUTILIZABILA, CU MANER COMPATIBIL
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Să fie reutilizabila.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- Tip “de sobolan”.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- Cu dinti drepti si deschidere de minim 8,3 mm pentru obiecte dure si netede.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- Diametrul exterior de ≥ 2,3 mm, compatibil cu canal de lucru ≥ 2,8 mm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- Lungime de  ≥ 230 cm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- Cu maner compatibil.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	SOLUTIE PENTRU SCLERO-TERAPIA VARICELOR ESOFAGIENE SI GASTRICE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- Solutie lichida tip cianoacrilat.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- să fie ambalat steril.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- să fie condiționată în flacoane 0,5ml
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- mod de ambalare la set de max. 10 flacoane.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	STENTURI

	5,1
	STENT PENTRU APOZITIA LUMENELOR PENTRU DRENAJUL COLECTIILOR SUB GHIDAJ ECOENDOSCOPIC - IMPLANTABIL
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- sistem combinat intr-o singura procedura, fara sa fie nevoie de fir ghid.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- de unica folosinta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- să fie cu cateter de acces cu cauterizare (conectivitate cu sistem electrocauter ERBE VIO 200S) si stent terapeutic.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- stent metalic autoexpandabil complet acoperit ce ofera acces in tesutul tinta.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- lungimea cateterului să fie de minim 138 cm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- să fie prevazut cu flansa dubla de prevenire a migrarii
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- diametrul lumenului 10-16 mm, lungimea stentului intre capete de maxim 20 mm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5,2
	SET STENT DUBLU PIGTAIL PENTRU DRENAJUL COLECTIILOR SUB GHIDAJ ECOENDOSCOPIC
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Sa fie de unica folosinta, prevazut cu sistem de introducere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- diametrele ale stentului sa fie variabile de 7-10Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- stent radioopac pentru vizibilitate fluoroscopica
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- să se folosească pentru drenajul colectiilo perigastrice, peripancreatice
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- pentru canal de lucru de minim 3,7mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- să fie  de unica folosinta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- setul include: cateter impingator, intinzator stent
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- lungime de la 5-18 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- să aibă orificii multiple pt drenare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5,3
	 STENT PENTRU APOZITIA LUMENELOR – IMPLANTABIL PENTRU GASTRO-ENTEROANASTOMOZA 
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- sistem combinat intr-o singura procedura, fara sa fie nevoie de fir ghid.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	- de unica folosinta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	- să fie cu cateter de acces cu cauterizare (conectivitate cu sistem electrocauter ERBE VIO 200S) si stent terapeutic.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	- stent metalic autoexpandabil complet acoperit ce ofera acces in tesutul tinta.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	- lungimea cateterului să fie de minim 138 cm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	- să fie prevazut cu flansa dubla de prevenire a migrarii
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	- diametrul lumenului 15-20 mm, lungimea stentului intre capete de maxim 20 mm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	- să fie compatibil cu fir ghid 0,035 inch.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	- compatibile cu ecoendoscop Olympus GF-UCT180 aflat în dotarea beneficiarului plătitor. Ofertantul va depune odată cu oferta și documente doveditoare.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Kit de Gastrostoma montat prin impingere („push”) 
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	- gastrostoma reprezinta tub de silicon cu balon de retentie (5ml)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	-cuprinde mecanisme automate de gastropexie ce cuprind material de sutura
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	-diametre variate 10Fr , 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr, 22 Fr, 24 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	-lungimea tubului de gastrostoma de 23 – 27 cm +/-1cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	-diametru extern 4 mm, 5mm, 6 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	-folosit pentru alimentatia enterala pe termen lung  si pentru decompresia stomacului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	-Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Certificat de calitate european
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	AC DE INJECTARE SUBMUCOSALA
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	diametrul acului de 23G (0.6mm), lungimea variabila a acului deschis de maxim 5mm 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	lungimea acului de 2300mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	se poate introduce pe canal de minim 2.8mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	să fie de unică folosință
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	să fie ambalate max. 5buc/cutie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Certificat de calitate europeana
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Maner cu doua pozitii de siguranta – inchis/deschis
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Maner cu adaptor luer lock
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Ac prevazut cu teaca ce depaseste lungimea acului pentru protectie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Cu varful acului cu taietura scurta sau normala
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Sfincterotom triplu lumen
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	De unica folosinta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Compatibil cu firul ghid 0.035"
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Precurbate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Cu trei lumene separate pentru firul ghid, sarma de taiere si substanta de contrast
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Lungime cutit intre 20 mm si 30 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Lungime varf intre 3 mm si 7 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Varf conic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Compatibile cu endoscop cu canalul de lucru de minim 2,8 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Radioopacitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Certificat de calitate european
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Sfincterotom triplu lumen rotativ
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI


	1
	 Monofilament, rotativ și izolat proximal.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Lungime de tăiere 20 mm, 25mm, 30mm.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Compatibil cu fir de   0.035"
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Lungime de lucru 200 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Diametru canal de lucru 2.8 mm (minim necesar pentru endoscop)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Tehnologie CWT
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Radioopacitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Cu trei lumene separate pentru firul ghid, sarma de taiere si substanta de contrast
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat  de calitate european
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Sfincterotom triplu lumen de presectionare tip AC
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	unica utilizare 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Triplu lumen cu port special de injectare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Cu ac de taiere ajustabil maxim 4mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Compatibil cu fir ghid de 0.035 inch
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Vârf radioopac, precurbat ce facilitează poziționarea la nivelul cailor biliare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Diametru cateter 7 Fr cu reducție până la 5 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Lungime cateter 200 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Certificat de calitate european
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	FIR GHID STENOZE STRANSE BILIARE SI DIGESTIVE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Varf atraumatic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Varf de 70 mm total hidrofilic, varf drept si angulat
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Lungime fir 2700 si 4500 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	diametru fir 0.035” , 0.025”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	de unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Marcat endoscopic in doua culori pentru vizualizare endoscopica eficienta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Radiopacitate si manevrabilitate crescute prin invelis cu fluor
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Rotabilitate unu la unu 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate european
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	FIR GHID BILIAR-PANCREATIC
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Varf atraumatic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Varf de 5 cm hidrofilic ce permite formarea de alfa loop
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Lungime fir 2500mm si 4500 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Diametru fir 0.035” , 0.025”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Varf drept si angulat cu tungsten pentru radioopacitate crescuta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Marcaj endoscopic in doua culori pentru vizualizare endoscopica eficienta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Certificat de calitate european 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	13
	FIR GHID BILIAR-PANCREATIC STENOZE STRANSE EUS-ERCP-RX interventionala
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Varf atraumatic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Varf de 60 mm din inele spirale
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Lungime fir 2600 si 4800 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	diametru fir 0.018”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	de unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Miez din otel inoxidabil
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Radiopacitate si manevrabilitate crescute prin invelis cu fluor
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Rotabilitate unu la unu 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate european 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	14
	Balon pneumatic extragere calculi biliari si pancreatici
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Diametre balon ( 9-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Seringa pentru umflare cu marcaje ce corespund celor trei diametre
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	trei diametre de umflare progresive ( 9-12 mm, 12-15 mm, 15-18 mm)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Sistem de fir ghid scurt si sistem de fir ghid lung 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Compatibil cu ghid de 0.035”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Trei lumene – injectare, insuflare si fir ghid
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Marcaj radioopac la varful sistemului sau pe balon pentru o mai buna vizibilitate radiologica
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Injectarea substantei de contrast la polul superior al balonului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate european
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	15
	Basket metalic extragere calculi biliari 4 fire multifilament
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Basket format din 4 fire din otel inoxidabil multifilament cu varf atraumatic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Forma hexagonala
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Lungime 200 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Diametru basket 20mm,25mm,30mm,35mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Functie de rotatie pentru prinderea calculilor
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Diametru teaca 2,3mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Canal de lucru endoscop minim 2,8 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Dispozitiv cu indicatie pentru caile biliare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat european de calitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	16
	Basket metalic 4 fire multifilament cu functie de litotritie
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Basket 4 fire din otel inoxidabil multifilament cu varf atraumatic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Functie de salvare prin ruperea varfului cosuletului metalic in cazul in care piatra este prea dura 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Functie de litotritie progresiva spirala pe manerul basketului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Lungime 200 cm si 400 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Diametru basket 35 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Compatibile fir 0.035”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Forma sferica
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Functie de rotire 130 grade
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Dispozitiv cu indicatie pentru caile biliare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Canal de lucru endoscop minim 2,8 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	Certificat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	13
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	17
	LITOTRITOR MECANIC LITIAZA BILIARA DURA
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Basket 4 fire din otel inoxidabil multifilament cu varf atraumatic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Canal pentru injectarea substantei de contrast
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Port lateral ce permite avansarea pe fir ghid 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Compatibile fir 0.035” lungime sistem scurt si sistem lung
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Functie de salvare prin ruperea varfului cosuletului metalic in cazul in care piatra este prea dura
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Diametru basket 1.5 mm, 20mm,25mm,30mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Functie de litotritie progresiva prin pistol
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Canal de lucru endoscop minim 3.2 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	18
	BALON DILATARE STENOZE ESOFAGIENE, DUODENALE, BILIARE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Doua marcaje radiopace cate unul la fiecare capat al balonului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Lungime balon 5.5 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Indicatie pentru extragerea asistata de dilatare a calculilor biliari 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Compatibil fir 0.035”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Lungime sistem 180 cm 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	3 diametre progresive in functie de presiune 6,7,8 mm, 8,9,10mm, 10,11,12 mm, 12,13.5,15 mm, 15,16.5,18mm, 18,19,20 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Presiune de umflare e la 3 la 10 atmosfere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Compatibil canal de lucrul de minim 2.8 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Certificat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	19
	BALON DILATARE STENOZE CENTROHILARE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Balon cu doua marcaje radiopace pentru  a facilita pozitionarea la nivelul stenozelor
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Diametru baloane 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Lungime balon 2 mm si 4 mm cu varf de 4 fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Diametru cateter 5.8 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Presiune maxima de umflare 8, 11 si 12 atmosfere
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Compatibil canal de lucru de minim 3.2 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Port lateral ce permite avansarea pe ghid si doua porturi pentru injectare de contrast la varf si in balon
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Marca de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	20
	CANULA ERCP
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Varf de 5 fr 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Port de injectare contrast
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Varf diferite forme conic, sferic, etc
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Compatibila fir 0.035” , 0.025”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Certficat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	21
	Perie pentru periaj citologic biliar – stenoze indeterminate
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Diametru 2.1 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Port pentru perie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Port pentru ghid separat
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Lungime sistem 200 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Compatibila fir 0.035”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Marker distal radioopac pentru pozitionare sub ecran fluoroscopic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Maner cu armatura de metal
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Certficat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	22
	BALON DILATARE PNEUMATICA ( ACHALAZIE)
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Diametre 30mm, 35mm,40 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Marcaje radiopace in interiorul balonului pentru partea proximala, doua marcaje pentru mijlocul balonului si 1 marcaj radioopac pentru capatul distal al balonului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Compatibil fir amplatz fir 0.038”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Certificat de calitate europeana
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	23
	STENT ESOFAGIAN TOTAL ACOPERIT SI PARTIAL ACOPERIT CU SI FARA VALVA ANTIREFLUX
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Sistem OTW (over the wire – se avanseaza pe ghid)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Sa aiba 6 markeri radiopaci din tantalum dintre care cate 2 la fiecare capat si 2 la mijloc
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Plasa sa fie dintr-un singur fir impletit pentru evitarea aparitiei marginilor ascutite
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Diametru fir 0.035” si ghiduri rigide
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Sa fie preincarcate cu plasare proximala
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Sa fie total acoperite si partial acoperite, cu silicon prin turnare in stare lichida intratesatura nitinol pentru cresterea coeficientului de frecare in scopul prevenirii migrarii
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Lungime stent 80 mm / 100 mm / 120 mm / 140 mm si 100 mm / 120mm cu valva antireflux
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Sa aiba capete de ancorare atraumatice pentru prevenirea migratiei de lungime 15 mm si diametru 24 sau 28 mm prevazute cu fire nylon negre pentru repozitionare si 30 mm pentru cele cu valva antireflux
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	 Sistem de aplicare de diametru  8 mm si lungime 80 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	cateter plasare transparent cu gradatii, permite vizualizarea directa a stentului in interiorul sistemului de aplicare facilitand plasarea sub vizualizare endoscopica
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	Certificat de calitate europeana
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	13
	In configuratie cu valva antireflux si fara valva antireflux
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	24
	STENT ENTERAL – DUODENAL - COLONIC
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Stent metalic autoexpandabil – din fire de Nitinol pentru stenoze maligne pilorice, duodenale, enterale si colonice
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Margini rotunjite atraumatice
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	TTS – diametru ce permite insertia prin canalul de lucru al endoscopului/colonoscopului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Insertie pe fir ghid cel putin de 0.035”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Diametru sistem de 10Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Lungimi disponibile de 6 cm 9 cm 12 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Diametru intern al stentului in portiunea proximala de 27 -30mm pentru a diminua riscul de migrare, in rest pe toata lungimea diametre de 22-25 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	 Compatibil cu endoscoape cu un canal minim de 3.7 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Lungime totala sistem de 135cm si respectiv 230 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Capatul proximal evazat si capatul distal drept
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Sistem de eliberare tip push
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	Certificat de calitate europeana
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	13
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	25
	PROBA DE ABLATIE CU RFA FORMATIUNI TUMORALE BILIARE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Varf atraumatic
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Proba bipolara cu efect minim de 3 mm de la nivelul peretelui caii biliare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Diametrul probei de 8Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Compatibil fir 0.035” , 0.025”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Lungime sistem 180 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Compatibil cu canalul de lucru al endoscopului de 3.2 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Compatibil cu tipurile de generator ERBE aflate in dotare (ICC 200, Vio 200S, Vio 300D, Vio3) 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Prevazuta cu doua zone de ablatie din electrozi din otel inoxidabil
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	26
	ATASAMENT DISTAL DUODENOSCOP
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Compatibil duodenoscop Olympus TJFQ 190 V aflat in dotarea beneficiarului platitor.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	 
	Ofertantul va depune o data cu oferta si documente doveditoare, referitoare la compatibilitatea produselor din acest lot, emise de producatorul aparatului.
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Material plastic transparent
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Certificat de calitate european
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Set de 20 bucati
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	27
	STENTURI BILIARE SI PANCREATICE POLIETILENA/TEFLON
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Diverse dimensiuni 5 fr, 7fr, 8.5 fr, 10 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Diverse forme drepte, angulate, pigtail, dublu pigtail
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Diferite lungimi 3 cm, 5cm, 7cm, 8cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm ,12 cm,15 cm, 18 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Sisteme antimigrare cu flapsuri proximale si distale
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Gauri multiple de drenaj lateral pentru stenturile pancreatice
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Compatibil fir 0.035” , 0.025”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	28
	STENTURI BILIARE METALICE AUTOEXPANDABILE TOTAL ACOPERITE, PARTIAL ACOPERITE SI NEACOPERITE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Din aliaj cobalt crom cu miez de platina ce permite flexibilitate, forta radiala optima si radioopacitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Portiunile acoperite de membrana durabila ce previne invazia tumorala si uzura tehnica cu o durata de viata de 12 luni
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Prevazute cu capete evazate antimigrare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Prevazute cu ansa distala pentru extragere endoscopica facila
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Diametre de 8mm si 10 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Lungimi de la 40 – 100 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Zona de tranzitie sistem – stent marcata cu alta culoare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Posibilitatea de inchidere a stentului chiar daca a fost deschis 80% din lungime
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Diametru sistem de 8Fr si 8.5Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Lungime sistem 194 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Compatibile RM
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	Sistem scurt de fir ghid 0.035” sau 0.025”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	13
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	29
	STENTURI BILIARE CU SISTEM DE INTRODUCERE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Stentul sa fie atasat de sistem
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Stent biliar preincarcat, repozitionabil, de tip Amsterdam cu flapsuri proximale si distale
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Cateterul sa aiba un strat hidrofil si markeri radioopaci
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	dimensiuni, lungimi (5, 7, 10, 12 si 15cm) si diametre (7fr, 8,5fr, 10fr, 11.5Fr)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Sistem cu protectie pentru introducerea stentului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	sutura integrata de siguranta ce permite retragerea stentului in cazul pozitionarii gresite
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Material polietilen, poliuretan sau teflon
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	30
	STENTURI BILIARE METALICE AUTOEXPANDABILE STENOZE BENIGNE SI POSTTRANSPLANT HEPATIC INTRADUCTALE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Stent total acoperit
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Pentru pozitionare intraductala
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Fir din platina atasat pentru extragere endoscopica facila vizibil transpapilar si radioopac
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	8 markeri radiopaci
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	preincarcat pe sistem de insertie cu diametru 9 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Lungime sistem 180 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	diametru stent 6 mm, 8 mm, 10 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	lungime stent 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Compatibile RM
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	31
	STENT METALIC AUTOEXPANDABIL HEPATICO-GASTROSTOMIE GHIDATA ECOENDOSCOPIC
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Portiune acoperita 70% cu portiune neacoperita 30%
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	diametre de 8 mm si 10 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	lungimi de 8 cm si 10 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	diametru sistem plasare 8.5 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	lungime sistem plasare 180 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	8 markeri radiopaci – 3 la fiecare capat si 2 in mijloc
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Polul acoperit prezinta capat evazat antimigrare si fir repozitionare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Compatibile RM
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	32
	Stent biliar „stent in stent” pentru obstructii hilare
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Stent biliar total neacoperit
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Celula larga 6 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	8 markeri radiopaci
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	preincarcat pe sistem de insertie cu diametru 6 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Lungime sistem 180 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	diametru stent 6 mm, 8 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	lungime stent 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm sau 12 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Compatibile RM
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	33
	Stent biliar „stent langa stent” pentru obstructii hilare
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Stent biliar total neacoperit
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Celula larga 6 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	8 markeri radiopaci
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	preincarcat pe sistem de insertie cu diametru 6 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Lungime sistem 180 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	diametru stent 6 mm, 8 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	lungime stent 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm sau 12 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	posibiliatate de introducere simultana in canalul operator a 2 sisteme de plasare pentru stentare side by side
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Compatibile RM
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	34
	DRENAJ NAZO BILIAR
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Diametre de 5Fr, 6Fr, 7Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Sistem spiral sau J antimigrare cu 5 sau 9 gauri la nivel proximal
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Kit prevazut cu sistem de benzi pentru fixare la piele
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Kit prevazut cu adaptoare si tuburi pentru prelungire cu sistem luer lock
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Kit prevazut cu adaptor pentru punga de drenaj
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Kit prevazut cu punga de drenaj
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Robinet multidirectional pe drenaj care sa permita lavajul la nivelul cailor biliare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Certificat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	35
	DILATATOARE DE CALE BILIARA 
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Dimensiuni – 5.9 fr, 6.9 fr, 7.9 fr, 8.4 fr, 9 fr, 10 fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Compatibile fir ghid 0.035”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Indicatie de folosire la nivelul cailor biliare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Diametrul maxim la varful dilatatorului sa aiba marcaj radioopac 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Varf cu decalibrare progresiva pana la 4 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Adaptor pentru seringa inclusiv luer lock
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Lungime sistem 200cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Compatibil cu canalul de lucru endoscopului de minim 2.8 mm 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Certificat de calitate europeana CE
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	36
	FIR GHID RIGID PENTRU INSERTIA STENTURILOR SI BALOANELOR DE DILATARE
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Fir ghid tip Amplatz rigid
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Diametru ghid 0.018”, 0.035”
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Compatibil stenturi enterale si colonice, baloane de dilatare pneumatica
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	Certificat de calitate europeana 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	37
	STENT COLONIC PARTIAL ACOPERIT
	(se va completa denumirea producatorului pentru produsul ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)
	(se va completa codul produsului ofertat care să reiasă din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate)

	Nr. Crt.
	SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI

	1
	Obstructii colorectale maligne si benigne
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	2
	Material - Nitinol
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	3
	Diametre corp stent 18mm, 20mm, 22mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	4
	Lungime 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 14 cm, 15 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	5
	10 markeri radioopaci
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	6
	Lungime sistem de plasare 220 cm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	7
	Diametrul ssitemului de plasare 10.5 Fr
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	8
	Ambele capete neacoperite sau cu capatul distal neacoperit
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	9
	Plasare TTS
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	10
	Ambalate individual cu cod de bare detasabil pentru trasabilitate
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	11
	Unica utilizare
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)

	12
	Certificat de calitate europeana
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)


2.3. Termen de valabilitate al sterilizării / garanție
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Termen de valabilitate
Beneficiarul-plătitor are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, cu privire la orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu perioada de valabilitate a sterilizării / garanției produselor și / sau identificarea unor vicii ascunse ale acestora.

La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiarul-plătitor. Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate, le înlocuiesc pe cele returnate beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care decurge de la data înlocuirii acestora. 

Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită, Beneficiarul-plătitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Beneficiarul-plătitor le poate avea faţă de Furnizor prin contract.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de valabilitate a sterilizării / garanției pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de valabilitate a sterilizării / garanției începe de la data semnării fără obiecțiuni de către Beneficiarul-plătitor a procesului-verbal de recepție a produselor furnizate. 

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3. 2 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora


2.4. Livrare, ambalare, etichetare, transport

	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Livrarea produselor solicitate se va face eșalonat, în baza comenzilor ferme, aferente contractelor subsecvente, transmise de beneficiarul-plătitor.

Furnizorul are obligația de a livra produsele pe bază de comandă fermă, în maxim 15 zile calendaristice de la data înscrisă în aceasta, la sediile Beneficiarului-plătitor din București / jud. Ilfov, adresa fiind comunicată în cadrul fiecărui contract subsecvent.

Condiţia de livrare este: franco depozit-beneficiar-plătitor.

La momentul livrării, produsele vor avea o perioadă de valabilitate a sterilizării / garanției conform specificațiilor menționate pentru fiecare produs / lot în parte.

Pentru neonorarea a două comenzi succesive pe produs, pe motive de calitate, acordul-cadru/contractul subsecvent se poate rezilia.

La livrare, produsele vor fi însoţite de documente de certificare a calităţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de beneficiarul-plătitor. 

Pentru toate loturile, ofertantul declarat castigator va pune la dispozitie beneficiarului-plătitor în momentul livrării produselor, instrumentarul specific necesar implantării componentelor protetice şi să asigure de asemenea, la momentul implantării, setul complet de tipodimensiuni până la implantarea tuturor protezelor achiziţionate, fără costuri suplimentare pentru beneficiarul-plătitor. 

De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către beneficiar-plătitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni. Toate materialele, echipamentele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu legislaţia privind securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia mediului în vigoare în România şi cu standardele europene asimilate standardelor române în domeniul calităţii şi protecţiei mediului, precum şi cu legislaţia din domeniul dispozitivelor medicale.

Produsele trebuie să respecte condiţiile de ambalare şi etichetare prevăzute de legislaţia în domeniu şi vor fi însoţite de prospecte / instrucţiuni de folosire.

Produsele din import vor fi însoţite de documentele menţionate mai sus, traduse în limba română. 

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Furnizorul îşi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediile beneficiarului-plătitor.

Eticheta produselor trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, data expirării, numărul seriei de fabricaţie, condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare, dacă este cazul. Aceste informaţii trebuie astfel inscripţionate încât să fie uşor de citit, clare şi să nu poată fi şterse.

Marcarea va respecta normele în vigoare, va fi clară, astfel încât produsele să poată fi identificate cu uşurinţă. 

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului.
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3.3 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora)


3. Anexe la propunerea tehnică
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Prospecte, fişe tehnice sau alte documente tehnice, emise de producătorii produselor ofertate, din care să rezulte specificaţiile tehnice ale produselor ofertate, în varianta originală și în traducere autorizată în limba română. Nu se acceptă fișe tehnice realizate de către ofertant, decât în cazul în care acesta este și producătorul.


	Referință: 

manual.pdf, pg. 1 

fisa_tehnica.pdf, pg. 1

brosura.jpg

...

(se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
Manual de instrucțiuni

Fișa tehnică

Broșură de prezentare

...

(se va completa cu denumirea documentelor tehnice emise de producător, atașate ofertei)

	Documente din care să reiasă că operatorul economic este abilitat să importe și / sau distribuie pe teritoriul ţării produsele ofertate. Documentele trebuie să fie eliberate de organisme acreditate. Documentele care probează îndeplinirea criteriilor asumate - Avizul de funcționare, eliberat de Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, conform prevederilor art. 926 din Legea nr. 95/2006, cu privire la Reforma în domeniul sănătății, dovada avizării funcționarii unității pentru activități de import, comercializare, depozitare, instalare şi / sau mentenanţă dispozitive medicale; se va depune și anexa la avizul de funcționare, cu lista producătorilor produselor ofertate. Documentele sunt necesare pentru a atesta că operatorul economic este abilitat să importe și / sau distribuie pe teritoriul țării produsele ofertate.

	Referință: aviz_ANMDMR_si_anexa.pdf, pg. 3-4 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarația de Conformitate UE (marcajul european de conformitate CE), dovada faptului că dispozitivele medicale ofertate respectă prevederile Regulamentului (UE) 2017/745. Se va prezenta Declarația de Conformitate UE
 emisă de producătorul dispozitivului medical ofertat, în varianta originală, cât și în traducere autorizată în limba română, din care reiese:

- denumirea completă și adresa producătorului;

- că dispozitivul la care se referă declarația respectivă este în conformitate cu regulamentul (UE) 2017/745,

- clasa de risc a dispozitivului
, 

- numele produsului și denumirea comercială, codul produsului, numărul de catalog sau altă referință lipsită de ambiguitate care permite identificarea și trasabilitatea dispozitivului la care se referă declarația de conformitate UE. Ofertantul va marca/indica pe declarație produsul ofertat. - numele și numărul de identificare ale Organismului Notificat și identificarea certificatului sau certificatelor eliberat(e) de către acesta.

- în plus, în cazul în care producătorul dispozitivului ofertat nu este stabilit într-un stat membru UE, din Declarația de Conformitate trebuie să reiasă numele complet și adresa reprezentantului în UE
.

*Ca excepție la regulile de mai sus, în cazul în care produsul ofertat are o Declarație de Conformitate UE emisă în baza Directivelor 90/385/CEE sau 93/42/CEE de la 25.05.2017, se va prezenta Declarația de Conformitate UE conform regulilor de mai sus, cât și documentele menționate mai jos
:

- un acord scris, încheiat între producător și un organism notificat, înainte de 26.09.2024, pentru evaluarea conformității cu privire la dispozitivul care face obiectul certificatului expirat sau cu privire la un dispozitiv destinat să înlocuiască dispozitivul respectiv;

- un document din care să reiasă că, cel târziu la data de 26.05.2024, producătorul a instituit un sistem de management al calității, conform prevederilor art. 10 alin. (9) din Regulamentul 2017/745 privind dispozitivele medicale (ex: ISO 13485 - Sistemul de management al calității dispozitivelor medicale).
	Referință: declaratie_CE.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protectiei muncii
	Referință: declaratie_social_munca.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și al protectiei mediului
	Referință: declaratie_mediu.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; se va utiliza modelul de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii


	Referință: declaratie_clauze_contractuale.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


	Referință: declaratie_GDPR.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)


.
4. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa acordul-cadru de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE, conform reglementărilor privind protecția muncii stabilite prin legislaţia naţională. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


5. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

  Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa contractul de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE, conform reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului stabilite prin legislaţia naţională.  
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


6. Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile clauzelor contractuale şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora, pentru acordul-cadru de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


7. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Unitatea Militară 0929 Bucureşti, respectând prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării licitaţiei deschise şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului acordului-cadru de achiziţie, alte documente prevăzute în caietul de sarcini (certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale / juridice, autorizaţii de funcţionare).

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris Unitatea Militară 0929 Bucureşti.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în scopul descris în prezenta.

	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


8. Formular de ofertă

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE
Către
Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București)
După examinarea Documentației de atribuire, subsemnatul/ții, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm acordul-cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă - Achizitor până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere din propunerea financiară), fără TVA, la care se adaugă TVA de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere), pentru Lotul / Loturile __ - _______________ (introduceți numărul și denumirea Lotului), potrivit anexei la prezentul formular.

Datele de identificare financiară sunt următoarele:

Titular cont: ___________________ (denumire și date identificare firmă)
Reprezentant: ___________________ (nume, prenume, date contact)
Cod IBAN Trezorerie: ___________________
Trezoreria: ___________________ (nume trezorerie)
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru Anunțul de participare nr. CN_________ / ___.___.______ (introduceți numărul / data procedurii de atribuire) și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă - Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă - Achizitor în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității contractante - Achizitorului, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul acordului-cadru; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă - Achizitor în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____ luni (introduceți numărul de luni, având în vedere punctul IV.2.6 din Fișa de Date a Achiziției – „Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 6 luni (de la termenul limită de depunere a ofertelor)”) de la data limită de depunere a Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici) în această procedură declar că:

i. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția.
ii. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarii-plătitori despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.
iii. Noi, împreună cu subcontractanții ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. Noi, împreună cu terțul/terții susținători ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.
v. Am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București), prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că Autoritatea contractantă - Achizitorul:
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă - Achizitorul răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea acordului-cadru pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

ix. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. crt.
	Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară
 (introduceți denumirea documentului din ofertă, numărul paginilor, de la paragraful nr. __ la paragraful nr. __)

	1.
	____________ (introduceți informația)

	2.
	____________ (introduceți informația)


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile / informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale

	1.
	____________ (prezentați motivul)

	2.
	____________ (prezentați motivul)


Văzând prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, anexam la prezenta ofertă dovezile care conferă caracterul de confidenţialitate informatiilor din Propunerea noastră tehnică și financiară, astfel:

____________ (prezentați anexele cu dovezile)
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


Anexa nr. 1 la formularul de ofertă 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE
	Nr. lot
	Denumire lot / produs ofertat
	U.M.
	Cantitate maximă Acord-cadru
	Preț unitar

(lei, fără TVA)
	VALOARE MAXIMĂ ACORD-CADRU

(lei, fără TVA)
	TVA (%)

	1.
	(introduceți denumirea lotului, precum și denumirea comercială a produsului ofertat)
	
	
	
	
	

	2.
	...
	
	
	
	
	

	VALOARE TOTALĂ ACORD-CADRU (lei, fără TVA)
	
	


	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


9. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 5k din Regulamentul (UE) 2022/576
DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAȚIILE PREVĂZUTE LA ART. 5K DIN REGULAMENTUL (UE) 2022/576
Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de furnizare materiale sanitare specifice secției de GASTROENTEROLOGIE, respect prevederile art. 5K din Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina („Regulamentul (UE) 2022/576”).

De asemenea, declar pe proprie răspundere că nu există implicare rusă din partea operatorului economic pe care îl reprezint care să depășească limitele prevăzute la articolul 5k din Regulamentul (UE) 2022/576.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


� Îndrumările din cadrul formularelor sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie completate / eliminate.


� Prezentul Acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de asociere.


� Se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea și încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în România.


� Notă: Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei Asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garanției de participare, trebuie să fie emis în numele Asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică va fi încărcată în SEAP şi în format editabil, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.


Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă.


� Se vor completa coloanele indicate și se vor șterge din tabel loturile pentru care nu se depunde ofertă.


� Întocmită de producător pe baza certificatului emis de un Organism Notificat (Notified Body)


� în conformitate cu regulile stabilite în anexa VIII a Regulamentului (UE) 2017/745


� conform art. 11 din Regulamentului (UE) 2017/745


� În conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/607 din 15.03.2023.





� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Se va completa numărul și denumirea lotului pentru care este depus formularul de ofertă. NU se acceptă ca formularul de ofertă să cuprindă mai multe loturi; acesta se va depune distinct pentru fiecare dintre loturile ofertate.





	
	NECLASIFICAT


1 / 19
8 / 19

