## Page1
OBIECTIV: |  |  | [0001] - CONSOLIDARE SEISMICĂ, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PRINCIPELE ȘERBAN GHICA ȘI PRINCIPESA ARISTITA GHICA” SIHLEA
OBIECTUL: |  |  | [0001.1] - CORP SCOALA
LISTA: |  |  | [0001.1] - Lista echipamente termice si ventilatie
Beneficiar: |  |  | COM. SIHLEA, JUD. VRANCEA
Proiectant: |  |  | S.C. POPAESCU&CO S.R.L.
F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
Nr. crt. | Denumirea |  |  | U.M. | Cantitatea | Pret unitar -lei/um- | Valoarea (exclusiv TVA) -lei- | Furnizorul | Fisa tehnica atasata
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7
Lista echipamente termice si ventilatie
1 |  | Unitate de climatizare exterioara tip VRF/VRV avand urmatoarele caracteristici nominale : Pracire >=56kW, Pincalzire >=63kW, nivel zgomot maxim admis < 40 dB(A) |  | buc | 1 |  |  | 1
2 |  | Unitate interioara de climatizare pentru VRF/VRV, pentru montaj aparent pe pardoseala, prevazuta cu pompa de condens, cu urmatoarele caracteristici nominale: Pr:4.5kW/Pi:5.0kW, nivel zgomot maxim admis < 35 dB(A). |  | buc | 9 |  |  | 1
3 |  | Unitate interioara de climatizare pentru VRF/VRV, pentru montaj aparent pe perete, prevazuta cu pompa de condens, cu urmatoarele caracteristici nominale: Pr:1.7kW/Pi:1.9kW , nivel zgomot maxim admis < 35 dB(A). |  | buc | 2 |  |  | 1
4 |  | Unitate interioara de climatizare pentru VRF/VRV, pentru montaj aparent pe pardoseala, prevazuta cu pompa de condens, cu urmatoarele caracteristici nominale: Pr:3.6kW/Pi:4.0kW, nivel zgomot maxim admis < 35 dB(A). |  | buc | 2 |  |  | 1
Pag 60-64
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7
5 |  | Unitate interioara de climatizare pentru VRF/VRV, pentru montaj aparent pe perete, prevazuta cu pompa de condens, cu urmatoarele caracteristici nominale: Pr:4.5kW/Pi:5.0kW, nivel zgomot maxim admis < 35 dB(A). |  | buc | 2 |  |  | 1
6 |  | Unitate interioara de climatizare pentru VRF/VRV, pentru montaj aparent pe perete, prevazuta cu pompa de condens, cu urmatoarele caracteristici nominale: Pr:1.2kW/Pi:1.4kW, nivel zgomot maxim admis < 35 dB(A). |  | buc | 1 |  |  | 1
7 |  | Unitate interioara de climatizare pentru VRF/VRV, pentru montaj aparent pe perete, prevazuta cu pompa de condens, cu urmatoarele caracteristici nominale: Pr:11.2kW/Pi:12.5kW, nivel zgomot maxim admis < 35 dB(A). |  | buc | 1 |  |  | 1
8 |  | Recuperator de caldura, montaj in perete cu plenum inglobat in tencuiala pentru montaj grila exterioara in glaf fereastra, dotat cu filtru admisie si evacuare, ventilator reversibil si schimbator ceramic cu inmagazinare caldura, debit ≥60mc/h, inclusiv automatizarea, niv.max.zgomot 28dBA |  | buc | 18 |  |  | 1
| TOTAL: |  |  |  |  | lei
euro
| TVA: |  |  |  | 21,00 % | lei
| TOTAL cu TVA: |  |  |  |  | lei
Intocmit: ing. Bran Emil
Pag 61-64
LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale
0 | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 | 6 | 7
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
Pag 62-64