## Page1
OBIECTIV: |  |  | [0001] - CONSOLIDARE SEISMICĂ, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PRINCIPELE ȘERBAN GHICA ȘI PRINCIPESA ARISTITA GHICA” SIHLEA
OBIECTUL: |  |  | [0001.1] - CORP SCOALA
STADIUL FIZIC: |  |  | [0001.1.4] - Instalatii termice si ventilare
Beneficiar: |  |  | COM. SIHLEA, JUD. VRANCEA
Proiectant: |  |  | S.C. POPAESCU&CO S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA | [8 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1 | Ventilare
1.1 | VD01A# | Verificarea si punerea în functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului...pana la 30 de m tubulatura si 20 buc. piese speciale |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.2 | H1O03A1 | Spargere de beton în volume mici pâna la 0,25 mc, in acelasi perimetru, executate în galerii cu mijloace...mecanice, betoane simple |  |  |  | mc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3 | CA01A1 | Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv |  |  |  | mc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.3.L | 2100945 | Beton de ciment B 150 stas 3622 |  |  |  | mc |  | 1.01
1.4 | IC44B1# | Confectionarea montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri...2 1/2" - 4" |  |  |  | buc |  | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.4.L | 3304873 | Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 50(2 ) OL 32 1 s 7656 |  |  |  | m |  | 15
1.5 | RCSB21A% | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul=15cm, in elem.de beton, cu gros.=<20cm |  |  |  | buc |  | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.6 | RPCU07A-01% | Matarea golurilor si santurilor,dupa instalatii-consolidari:goluri in pereti,cu mortar de ipsos - pentru consolidari si restaurari se adauga |  |  |  | buc |  | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2 | Incalzire
Pag 37-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.4] - Instalatii termice si ventilare
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
2.1 | SA08A# | Teava din policrorura de vinil (PVC) neplastifiata, tip greu (G) imbinata prin lipire, la constructii industriale, avand diametrul de 16 mm |  |  |  | m |  | 16
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1.L | 6700652 | Teava corugata HDPE d160 450N, montaj ingropat |  |  |  | m |  | 16.32
2.2 | RPCA01B1 | Sapatura de pamânt in spatii limitate sub 1,00 m latime si 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate în cantitati pâna la 20mp la punctul de lucru cu maluri ...sprijinite |  |  |  | mc |  | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3 | TSD04C1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv |  |  |  | mc |  | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4 | ACE08A1 | Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip |  |  |  | mc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.5 | TSD01C1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv |  |  |  | mc |  | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6 | TSD13A1 | Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic...de pamant si a supraf. insamintate sau brazduite |  |  |  | mc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7 | DF15XA | Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant |  |  |  | m |  | 16
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7.L | 6716998 | Banda din material termoplastic reflectorizanta |  |  |  | m |  | 16.48
2.8 | VD01A# | Verificarea si punerea în functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizare si conditionare a aerului...pana la 30 de m tubulatura si 20 buc. piese speciale |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total
Cheltuieli directe:
Pag 38-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.4] - Instalatii termice si ventilare
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
Intocmit: ing. Bran Emil
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
Pag 39-64