## Page1
OBIECTIV: |  |  | [0001] - CONSOLIDARE SEISMICĂ, REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PRINCIPELE ȘERBAN GHICA ȘI PRINCIPESA ARISTITA GHICA” SIHLEA
OBIECTUL: |  |  | [0001.1] - CORP SCOALA
STADIUL FIZIC: |  |  | [0001.1.5] - Instalatii electrice
Beneficiar: |  |  | COM. SIHLEA, JUD. VRANCEA
Proiectant: |  |  | S.C. POPAESCU&CO S.R.L.
F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
- lei -
SECTIUNEA TEHNICA | [8 empty] | SECTIUNEA FINANCIARA
Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
1 | Distributie
1.1 | EF03D1 | Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea...peste 500 kg. |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
1.1.L | 7349027 | TE-CONFORM SCHEMA MONOFILARA |  |  |  | buc |  | 3
2 | Cabluri
2.1 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.1.L | 4827951 | Cablu N2XH 3x1mmp |  |  |  | m |  | 51.5
2.2 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 1728
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.2.L | 4827808 | Cablu N2XH 3x1.5 mmp |  |  |  | m |  | 1779.84
2.3 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 568
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.3.L | 4827963 | Cablu N2XH 4x1.5mmp |  |  |  | m |  | 585.04
2.4 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 2052
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.4.L | 4827822 | Cablu N2XH 3X2.5 mmp |  |  |  | m |  | 2113.56
2.5 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Pag 40-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
2.5.L | 4827834 | Cablu N2XH 5X2.5 mmp |  |  |  | m |  | 51.5
2.6 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 65
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.6.L | 4827925 | Cablu NHXH 5x16 mmp |  |  |  | m |  | 66.95
2.7 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 145
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.7.L | 4827987 | Cablu N2XcH 3x4mmp |  |  |  | m |  | 149.35
2.8 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.8.L | 4827999 | Cablu N2XcH 5x10mmp |  |  |  | m |  | 25.75
2.9 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 30
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.9.L | 4828008 | Cablu N2XcH 5x50mmp |  |  |  | m |  | 30.9
2.10 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.10.L | 4828010 | Cablu NHXH E90 3x1.5mmp |  |  |  | m |  | 51.5
2.11 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 150
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.11.L | 4828034 | Cablu NHXH E90 3x2.5mmp |  |  |  | m |  | 154.5
2.12 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 145
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.12.L | 4828058 | Cablu NHXCH E90 5x95mmp |  |  |  | m |  | 149.35
2.13 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 1296
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.13.L | 4828060 | Cablu Si-JEH(St)H (FE180) - E60 |  |  |  | m |  | 1334.88
Pag 41-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
2.14 | TCA14G1 | Instalarea cablurilor de telecomunicatii...in cladire in tub existent: |  |  |  | km |  | 1.33
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.14.L | 4819411 | Cablu UTP |  |  |  | km |  | 1.38
2.15 | EH01A% | Incercarea cablurilor de energie electrica ...de maximum 1 kV |  |  |  | buc |  | 94
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.16 | EH05A% | Incercarea tablourilor de distributie, de comanda, de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor cu cleme...tablouri din cutii capsulate |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.17 | EH07A# | Energie electrica...pentru probe |  |  |  | kw |  | 4700
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.18 | EC03A1 | Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | m |  | 322
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.18.L | 4827951 | Cablu N2XH 3x1mmp |  |  |  | m |  | 331.66
2.19 | EA04XA | Doze de derivatie sau ramificaie p.cabluri,cond.elec.,mont.ingr.apar.pe dibluri/console,mediu normal |  |  |  | buc |  | 50
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.19.L | 7319096 | Doza pentru tevi de instalatii DN 2 toli |  |  |  | buc |  | 52.5
2.20 | EB12A# | Etichete ...pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice |  |  |  | buc |  | 100
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.20.L | 6718478 | Eticheta cablu cabet - 1 PVC |  |  |  | buc |  | 100
2.21 | EA01A% | Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat |  |  |  | m |  | 4404
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.21.L | 6704701 | Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990 |  |  |  | m |  | 4536.12
2.21.L | 6713661 | Mufa mixta PVC tip g D = 16- 3/8 nii 213 |  |  |  | buc |  | 660.6
2.21.L | 6712681 | Cot mixt PVC tip g D = 16- 3/8 toli nii 213 |  |  |  | buc |  | 660.6
Pag 42-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
2.21.L | 7319034 | Doza patrata |  |  |  | buc |  | 1101
2.22 | EA01A% | Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat |  |  |  | m |  | 2670
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.22.L | 6704490 | Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 20 stas 6990 |  |  |  | m |  | 2750.1
2.22.L | 6713673 | Mufa mixta PVC tip g D = 20- 1/2 nii 213 |  |  |  | buc |  | 400.5
2.22.L | 6712693 | Cot mixt PVC tip g D = 20- 1/2 toli nii 213 |  |  |  | buc |  | 400.5
2.22.L | 7319034 | Doza patrata |  |  |  | buc |  | 667.5
2.23 | EA01A% | Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: pana la 25 mm, inclusiv - montat ingropat |  |  |  | m |  | 195
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.23.L | 6713685 | Mufa mixta PVC tip g D = 25- 3/4 nii 213 |  |  |  | buc |  | 29.25
2.23.L | 6712708 | Cot mixt PVC tip g D = 25- 3/4 toli nii 213 |  |  |  | buc |  | 29.25
2.23.L | 7319034 | Doza patrata |  |  |  | buc |  | 48.75
2.23.L | 6704505 | Tub izolat tip i.p.e.(pantzer) 25 stas 6990 |  |  |  | m |  | 200.85
2.24 | EA01B% | Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: peste 25 mm, inclusiv - montat ingropat |  |  |  | m |  | 65
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.24.L | 6713697 | Mufa mixta PVC tip g D = 32- 1 nii 213 |  |  |  | buc |  | 9.75
2.24.L | 6712710 | Cot mixt PVC tip g D = 32- 1 toli nii 213 |  |  |  | buc |  | 9.75
2.24.L | 7319034 | Doza patrata |  |  |  | buc |  | 16.25
2.24.L | 6704672 | Tub izolat tip i.p. (bergman) 32 stas 6990 |  |  |  | m |  | 66.3
2.25 | EA01B% | Tub de protectie din material plastic, montat ingropat sau aparent, avand diametrul exterior de: peste 25 mm, inclusiv - montat ingropat |  |  |  | m |  | 25
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.25.L | 6713702 | Mufa mixta PVC tip g D = 40- 1 1/4 nii 213 |  |  |  | buc |  | 3.75
2.25.L | 6712722 | Cot mixt PVC tip g D = 40- 1 1/4 toli nii 213 |  |  |  | buc |  | 3.75
2.25.L | 7319034 | Doza patrata |  |  |  | buc |  | 6.25
2.25.L | 6704531 | Tub izolante tip i.p.e(pantzer) 40 77 mm stas-6990 |  |  |  | m |  | 25.5
Pag 43-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
2.26 | EA10A% | Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de: 8,5-20 mm |  |  |  | m |  | 551
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.26.L | 6704715 | Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 16 mm |  |  |  | m |  | 564.78
2.27 | EA10A% | Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de: 8,5-20 mm |  |  |  | m |  | 334
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.27.L | 6704716 | Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 20 mm |  |  |  | m |  | 342.35
2.28 | EA10A% | Tub de protectie flexibil, montat liber, avand diametrul interior de: 8,5-20 mm |  |  |  | m |  | 33
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.28.L | 6704718 | Tub izolant flexibil cu invelis metalic DN 32 mm |  |  |  | m |  | 33.83
2.29 | SA10B# | Teava din policrorura de vinil(PVC), tip greu (G) imbinat prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul d=25 mm |  |  |  | m |  | 43
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.29.L | 6700573 | Monotub PEID d25 |  |  |  | m |  | 43.86
2.30 | SA10B# | Teava din policrorura de vinil(PVC), tip greu (G) imbinat prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul d=25 mm |  |  |  | m |  | 49
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.30.L | 6700585 | Monotub PEID d32 |  |  |  | m |  | 49.98
2.31 | SA10B# | Teava din policrorura de vinil(PVC), tip greu (G) imbinat prin lipire, in coloane, la cladiri de locuit si social-culturale, avand diametrul d=25 mm |  |  |  | m |  | 175
material:
manopera:
utilaj:
transport:
2.31.L | 6700638 | Monotub PEID d90 |  |  |  | m |  | 178.5
3 | Sistem iluminat
3.1 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 15
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.1.L | 5106835 | Corp de iluminat tip aplica, LED, sursa 11W, 1200lm, 4000K, 230V, IP54 |  |  |  | buc |  | 15.05
Pag 44-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
3.2 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.2.L | 5106847 | Corp de iluminat tip plafoniera, LED, sursa 11W, 1200lm, 4000K, 230V, IP20 |  |  |  | buc |  | 1
3.3 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.3.L | 5106859 | Corp de iluminat tip plafoniera, LED, sursa 22W, 1900lm, 4000K, 230V, IP20 |  |  |  | buc |  | 1
3.4 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.4.L | 5106861 | Corp de iluminat tip plafoniera, LED, sursa 31W, 3600lm, 4000K, 230V, IP20 |  |  |  | buc |  | 3.01
3.5 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.5.L | 5107061 | Corp de iluminat tip plafoniera, LED, sursa 11W, 1200lm, 4000K, 230V, IP54 |  |  |  | buc |  | 2.01
3.6 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 10
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.6.L | 5107073 | Corp de iluminat FIPAD-06-2X1R2Bx30LED 4000K G2 PC1950LM, 230V, IP65 |  |  |  | buc |  | 10.03
3.7 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 45
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.7.L | 5107085 | Corp de iluminat cu deflector pentru iluminat suprafete verticale, tip FIRA-11-136 AS Didactic sau similar , lungime ~1.2m, cu sursa LED 36W, 230V, 4000K, CRI >80, IP20 |  |  |  | buc |  | 45.14
3.8 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.8.L | 5107102 | Corp de iluminat tip plafoniera, LED, sursa 31W, 3600lm, 4000K, 230V, IP20, cu kit de siguranta 3 ore |  |  |  | buc |  | 5.02
Pag 45-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
3.9 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.9.L | 5107114 | Kit de emergenta cu baterii sau acumulator ce se va monta pe CIL existente/fara kit, autonomie 3 ore; 230V 50Hz IP20, va asigura minim 450lm |  |  |  | buc |  | 3.01
3.10 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.10.L | 5107126 | Corp de iluminat CIF MARTE 2Rx1B-14 LED 6500K 1317lm 3H, cu kit de siguranta 3 ore, IP65 |  |  |  | buc |  | 8.02
3.11 | EE12C1 | Corp de iluminat,montat pe dibluri (bolturi) metalice |  |  |  | buc |  | 7
material:
manopera:
utilaj:
transport:
3.11.L | 5107138 | Corp de iluminat de siguranta (marcare cai de evacuare, hidranti, puncte PSI) LED de tip CISA sau similar, monobloc, cu baterii sau acumulator autonomie 3 ore; IP44 |  |  |  | buc |  | 7.02
3.12 | EH04B# | Incercarea si verificarea electrica a corpurilor de iluminat |  |  |  | buc |  | 101
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4 | Aparataj terminal
4.1 | ED01A1 | Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat |  |  |  | buc |  | 26
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.1.L | 5500720 | Intrerupator ST IP20 |  |  |  | buc |  | 26.26
4.2 | ED01A1 | Intreruptor manual...unipolar, constructie normala sau impermeabila (flans), montat îngropat |  |  |  | buc |  | 14
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.2.L | 5519056 | Intrerupator PT IP44 |  |  |  | buc |  | 14.14
4.3 | ED08A1 | Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat |  |  |  | buc |  | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Pag 46-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
4.3.L | 5536080 | Priza 16A/230Vc.a, ETANSA, IP 44 (CU CONTACT DE PROTECTIE SI OBTURATORI), PT |  |  |  | buc |  | 6.06
4.4 | ED08A1 | Priza...bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat |  |  |  | buc |  | 73
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.4.L | 5536169 | Priza simpla schuko (CU CONTACT DE PROTECTIE SI OBTURATORI), 230V/16A, montaj ST, IP20 |  |  |  | buc |  | 73.73
4.5 | ED08D1 | Priza de antena pentru radio si televiziune, normala sau terminala, inclusiv doza respectiva, montata îngropat |  |  |  | buc |  | 35
material:
manopera:
utilaj:
transport:
4.5.L | 5536028 | Mufa RJ45 |  |  |  | buc |  | 35.35
4.6 | EG17A# | Racordare conductor pentru legatura echipotentiala la...element metalic cu papuc |  |  |  | buc |  | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5 | Sistem de impamantare si paratrasnet
5.1 | EB02A# | Conductor al sau cu izolat montat pe izolatori fixati pe dibluri din material plastic...pana la 4,0 mmp |  |  |  | m |  | 120
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.1.L | 4832530 | Conductor H07V-K 16mmp - racordare echipamente la BEP |  |  |  | m |  | 132
5.1.L | 5204247 | Clema de legatura cu-al 16-25 mmp |  |  |  | buc |  | 24
5.1.L | 5600154 | Izolator sb suport de interior cu armare ext. |  |  |  | buc |  | 168
5.2 | EG09C# | Conductor pentru legare la pamant din otel...sau cupru cu imbinare cu cleme montat in pamant in santuri existente |  |  |  | m |  | 98
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.2.L | 5204247 | Clema de legatura cu-al 16-25 mmp |  |  |  | buc |  | 29.4
5.2.L | 2000078 | Bara rotunda masiva OLZn fi8mm |  |  |  | kg |  | 39.2
5.3 | EB08B1 | Conducta de otel, pentru legarea la pamînt sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind banda de otel, laminate la cald, de 25x4 mm |  |  |  | m |  | 12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Pag 47-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
5.4 | EB08D1 | Conducta de otel, pentru legarea la pamînt sau la nul, a receptoarelor sau aparatelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind...banda de otel, laminate la cald, de 40x4 mm |  |  |  | m |  | 237
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.5 | EG10A1 | Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de împamîntare |  |  |  | buc |  | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.6 | W1R06A3 | Electrozi de pământ OlZn profil cruce 50x50x3mm, cu legătură platbandă lungime totala 3m |  |  |  | m |  | 42
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.7 | TSA01A2 | Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant imbib. cu apa arunc. in depoz. sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii |  |  |  | mc |  | 113
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.8 | ACE08A1 | Umplutura in...sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip |  |  |  | mc |  | 11.3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.9 | TSD01C1 | Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant coeziv |  |  |  | mc |  | 113
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.10 | TSD04C1 | Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant necoeziv |  |  |  | mc |  | 113
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.11 | TSD13A1 | Udarea manuala a straurilor de pamant cu stropitoarea,pentru completarea umiditatii necesare compactarii,precum si a suprafetelor insamantate sau brazduite pentru consolidarea lor,in zona inaccesibila utilajului de udat mecanic...de pamant si a supraf. insamintate sau brazduite |  |  |  | mc |  | 11.3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.12 | DF15XA | Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant |  |  |  | m |  | 113
material:
manopera:
utilaj:
transport:
5.12.L | 6716998 | Banda din material termoplastic reflectorizanta |  |  |  | m |  | 116.39
Pag 48-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
5.13 | W1P08A | Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...constructii |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6 | Detectie incendiu
6.1 | EM03A1+ | Centrala detectare/avertizare incendiu analog-adresabila maxim 8 bucle (include centrale master/slave), ...montata pe zid beton/caramida |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1.L | 20018345 | Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle |  |  |  | buc |  | 1
6.1.L | 20018362 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah, 151x65x94 |  |  |  | buc |  | 2
6.2 | EM10A2+ | Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) ...pe tavan de gipscarton |  |  |  | buc |  | 40
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.2.L | 20018379 | Detector de fum |  |  |  | buc |  | 40.2
6.3 | EM10A2+ | Montaj detectoare conventionale de fum, temperatura,combinate (fum+temperatura) ...pe tavan de gipscarton |  |  |  | buc |  | 12
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.3.L | 20018380 | Detector wireless adresabil optic de fum |  |  |  | buc |  | 12.06
6.4 | EM26A1+ | Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior pe zid beton / caramida, suport metal (panouri sandwich) |  |  |  | buc |  | 8
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.4.L | 20018464 | Buton manual de incendiu de interior - carcasa rosie |  |  |  | buc |  | 8.08
6.5 | EM26A1+ | Montaj butoane de incendiu conventionale...in interior pe zid beton / caramida, suport metal (panouri sandwich) |  |  |  | buc |  | 7
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.5.L | 20018465 | Buton acționare wireless, adresabil |  |  |  | buc |  | 7.07
6.6 | EM05A1+ | Montaj module extensie - bucle/zone conventionale - standard ...h <= 2,95 m |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.6.L | 7800941 | Modul adresabil 4IN/4OUT |  |  |  | buc |  | 2
Pag 49-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
6.7 | EM05A1+ | Montaj module extensie - bucle/zone conventionale - standard ...h <= 2,95 m |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.7.L | 7800942 | Modul adresabil 2IN(HV)/2OUT |  |  |  | buc |  | 1
6.8 | ED08XA | Baterie de acumulatoare mont.pe postament sau suport exist.baterie auto pas,montata stationar |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.8.L | 7300681 | Sursa de tensiune 24V/5A EN54-4 |  |  |  | buc |  | 3.03
6.9 | EM23A1+ | Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in interior |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.9.L | 20018499 | Sirena cu flash de interior |  |  |  | buc |  | 2.01
6.10 | EM23A2+ | Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in exterior |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.10.L | 20018477 | Sirena conventionala de exterior cu flash |  |  |  | buc |  | 1.01
6.11 | RTU51119 | Servomotor cu brat de actionare pentru usa batanta |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7 | Control acces
7.1 | ET01A1+ | Montaj cabinet pentru unitate centrala, dotat pana la 5 kg , mont.pe zid beton/caramida |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1.L | 20019150 | Centrala control acces |  |  |  | buc |  | 1
7.2 | ET05A2+ | Montare cititoare tip proximitate |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.3 | ET06A1+ | Montaj accesorii butoane de deschidere |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Pag 50-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
7.4 | ET06A2+ | Montaj accesorii butoane de urgenta |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.5 | ET07A1+ | Montaj elemente restrictionare acces - usoare electromagneti |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.6 | ET07A2+ | Montaj elemente restrictionare acces - usoare zavoare electrice |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.7 | ET06B1+ | Montaj accesorii senzori magnetici, mont.aparent pe suport lemn, PVC, aluminiu |  |  |  | buc |  | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.8 | ET07A4+ | Montaj elemente restrictionare acces - usoare yale electromagnetice |  |  |  | buc |  | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.9 | EM05A1+ | Montaj module extensie - bucle/zone conventionale - standard ...h <= 2,95 m |  |  |  | buc |  | 4
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.9.L | 7800941 | Modul adresabil 4IN/4OUT |  |  |  | buc |  | 4
7.10 | ED08XA | Baterie de acumulatoare mont.pe postament sau suport exist.baterie auto pas,montata stationar |  |  |  | buc |  | 3
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.10.L | 7300681 | Sursa de tensiune 24V/5A EN54-4 |  |  |  | buc |  | 3.03
7.11 | EM23A1+ | Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in interior |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.11.L | 20018499 | Sirena cu flash de interior |  |  |  | buc |  | 1.01
8 | Antiefractie
8.1 | EN01A1+ | Montaj cabinet pentru unitate centrala, dotat pana la … kg, montat pe...zid beton/caramida, pana la 5 kg greutate |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Pag 51-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
8.1.L | 20019130 | Centrala efractie conventionala maxim 8 zone |  |  |  | buc |  | 1
8.1.L | 20019184 | Diblu de plastic cu holsurub |  |  |  | buc |  | 2
8.1.L | 20018362 | Acumulator cu gel 12V - 7.2Ah, 151x65x94 |  |  |  | buc |  | 1
8.2 | EN07A+ | Montare periferice aramare/dezarmare si comunicatie...panouri, tastaturi |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.2.L | 20019166 | Panou operare cu cod |  |  |  | buc |  | 1.01
8.3 | EN11A+ | Detectoare de prezenta, montate in...interior |  |  |  | buc |  | 18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.3.L | 20019143 | Detector de prezenta, conventional, de interior |  |  |  | buc |  | 18.18
8.4 | EN25A1+ | Dispozitive de avertizare opto - acustice montate la interior,...conventionale |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.4.L | 20019162 | Dispozitiv avertizor opto-acustic de interior, conventional |  |  |  | buc |  | 1.01
8.4.L | 20019180 | Baza pentru dispozitiv avertizor opto-acustic, de interior |  |  |  | buc |  | 1.01
8.5 | EM23A2+ | Montaj dispozitive de avertizare sonora si/sau vizuala, pentru centrale conventionale...in exterior |  |  |  | buc |  | 1
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.5.L | 20018477 | Sirena conventionala de exterior cu flash |  |  |  | buc |  | 1.01
8.6 | EN05A+ | Conexiuni/legaturi la module I/E pentru sisteme conventionale/radio...pentru o conexiune |  |  |  | buc |  | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.7 | EN06A+ | Verificari/probe/programare la module I/E pentru sisteme conventionale/radio... pentru o conexiune |  |  |  | buc |  | 5
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.8 | EN12A+ | Conexiuni/legaturi la detectoare de prezenta montate conventional si adresabil, in ...interior |  |  |  | buc |  | 18
material:
manopera:
utilaj:
transport:
Pag 52-64
STADIUL FIZIC: [0001.1.5] - Instalatii electrice
0 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 = 4 x 5
8.9 | EN24C+ | Montare ...verificari/probe la butoane/pedale |  |  |  | buc |  | 6
material:
manopera:
utilaj:
transport:
8.10 | EN27A+ | Verificari /probe la dispozitive avertizare opto - acustice montate la ...interior |  |  |  | buc |  | 2
material:
manopera:
utilaj:
transport:
procent |  |  |  | material | manopera |  | utilaj |  | transport | total
Cheltuieli directe:
Alte cheltuieli directe:
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)
Cheltuieli indirecte
Profit
TOTAL GENERAL (fara TVA):
Intocmit: ing. Bran Emil
Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404
Pag 53-64