DENUMIRE: MONITOR PERETE INFORMAȚII PACIENTI

CANTITATE:  1 BUC.

MODEL / AN FABRICATIE:

PRODUCATOR / TARA:

| CERINTE TEHNICE: | CONFORMITATE |  | REFERINTE SUSTINATOARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU |  |
| Domeniul de utilizare: Monitor digital pentru afișare informații pacienți |  |  |  |
| Montare: Fixare pe perete, suport de fixare inclus |  |  |  |
| Dimensiune ecran: 124-152 cm diagonala |  |  |  |
| Tip panou : LED, OLED sau IPS |  |  |  |
| Rezolutie: Full HD (1920x1080) sau 4K UHD (3840x2160) |  |  |  |
| Luminozitate: vizibilitate bună în lumină ambientală puternică |  |  |  |
| Unghi de vizualizare: minim 160° orizontal/vertical |  |  |  |
| Conectivitate: HDMI, USB, LAN / WiFi |  |  |  |
| Functii necesare: Media Player integrat pentru rulare fisiere de pe suport digital USB (tip pdf, ppt, imagini, video, audio) cu posibilitate de rulare in bucla |  |  |  |
| Difuzoare integrate (min. 2 x 5W) |  |  |  |
| Compatibilitate VESTA |  |  |  |
| Suport fixare perete |  |  |  |
| Alimentare electrica: 230 V / 50-60 Hz |  |  |  |
| Clasa energetica cel mult E |  |  |  |
| Culoare ramă alb sau negru |  |  |  |
| Accesorii incluse la livrare: |  |  |  |
| Cablu alimentare |  |  |  |
| Suport fixare perete |  |  |  |
| Telecomanda |  |  |  |
| CERINTE GENERALE: |  |  |  |
| Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul. |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |