DENUMIRE: MANECHIN MEDICAL ACORDARE PRIM AJUTOR

CANTITATE:  1 BUC.

MODEL / AN FABRICATIE:

PRODUCATOR / TARA:

| CERINTE TEHNICE: | CONFORMITATE |  | REFERINTE SUSTINATOARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU |  |
| Domeniul de utilizare: instruirea si formarea personalului in cadrul cursurilor de prim ajutor |  |  |  |
| Manechin interactiv in mărime naturală cu posibilitate de dezasamblare pentru depozitare și/sau transport |  |  |  |
| Modul / interfață de gestionare a funcțiilor manechinului prin conexiune wifi sau cablu |  |  |  |
| Documentarea si monitorizarea performantei cursantului |  |  |  |
| Funcții necesare: |  |  |  |
| Funcție pentru managementul cailor aeriene cu posibilitate de intubare |  |  |  |
| Funcții de simularea ECG |  |  |  |
| Permite defibrilarea |  |  |  |
| Funcție pentru instruirea i.v., tehnica de acces |  |  |  |
| Funcție compresie toracică cu evaluare |  |  |  |
| Alimentare electrica: 230 V / 50-60 Hz cu posibilitate de funcționare pe baterie |  |  |  |
| Accesorii incluse la livrare: |  |  |  |
| Geanta de transport si depozitare |  |  |  |
| Cablu alimentare |  |  |  |
| Cabluri conexe pentru conectare |  |  |  |
| CERINTE GENERALE: |  |  |  |
| Dispozitivul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei. Dovada se va face prin furnizarea unei declaratii de conformitate sau certificat CE la directiva europena careia se supune echipamentul. |  |  |  |
| GARANTIE SI POSTGARANTIE: |  |  |  |
| Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si punerii in functiune a echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |
| Timpul maxim de raspuns pentru o interventie de service sa fie de maxim 48 de ore de la comunicare. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere |  |  |  |
| SERVICII ASOCIATE INCLUSE: |  |  |  |
| Transportul, instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului sa se efectueze la beneficiar, in locatia de livrare indicata de beneficiar. Aceste operatii sa fie incluse in pretul final al echipamentului. Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere. |  |  |  |