SPECIFICATIE TEHNICA

SCAUN ERGONOMIC SALA MONITORIZARE/CABINET

CANTITATE:4

MODEL:

PRODUCATOR/TARA

| CARACTERISTICI TEHNICE MINIME: | CONFORMITATE |  | REFERINTE SUSTINATOARE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DA | NU |  |
| Scaun ergonomic destinat utilizării îndelungate în săli de monitorizare, cabinete medicale, sau spații de lucru care necesită confort sporit și susținere corectă a corpului. Design adaptat pentru prevenirea oboselii și menținerea posturii corecte în timpul activităților de birou sau supraveghere. |  |  |  |
| Tip scaun: ergonomic, cu șezut și spătar conturat |  |  |  |
| Material tapițerie: țesătură rezistentă, anti-pătare, respirabilă și ușor de curățat (material textil sau piele ecologică) |  |  |  |
| Culoare: neutru (ex. negru, gri închis) |  |  |  |
| Șezut: ajustabil pe înălțime, cu mecanism cu piston pe gaz |  |  |  |
| Spătar: înălțime medie spre înaltă, cu suport lombar integrat ajustabil |  |  |  |
| Brațe: reglabile pe înălțime și/sau poziție (opțional detașabile) |  |  |  |
| Bază: stea cu 5 picioare din oțel sau aluminiu, rezistentă |  |  |  |
| Roți: pivotante, rezistente, pentru pardoseli dure și/sau covoare (antiderapante, ne zgomotoase) |  |  |  |
| Mecanism: balans sau mecanism sincron cu blocare poziție spătar |  |  |  |
| Greutate maximă suportată: minim 120 kg |  |  |  |
| Dimensiuni orientative: |  |  |  |
| Înălțime totală: 100 – 120 cm (reglabilă) |  |  |  |
| Lățime șezut: 45 – 50 cm |  |  |  |
| Adâncime șezut: 40 – 45 cm |  |  |  |
| Înălțime șezut față de sol: 45 – 55 cm (reglabilă) |  |  |  |
| Înălțime spătar: 55 – 65 cm |  |  |  |
| Caracteristici suplimentare: |  |  |  |
| Design ergonomic pentru susținerea corectă a coloanei vertebrale |  |  |  |
| Reglaj fin al poziției șezutului și spătarului pentru adaptare personală |  |  |  |
| Materiale durabile, ușor de întreținut și curățat |  |  |  |
| Confort sporit pentru utilizare prelungită (8+ ore/zi) |  |  |  |
| Structură stabilă și sigură pentru utilizator |  |  |  |
| Posibilitatea ajustării brațelor pentru reducerea tensiunii în zona umerilor și gâtului |  |  |  |
| Garanție minimă: 12 luni |  |  |  |
| Standard ergonomic conform: EN 1335 sau echivalent internațional |  |  |  |
| Materiale conforme cu normele de siguranță și sănătate ocupațională |  |  |  |