
FORMULARE UTILIZATE ÎN CADRUL PROCEDURII

pentru aplicarea

LICITAŢIEI DESCHISE

organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea acordului-cadru de 
furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități
CUPRINS
	21.
Acord de asociere


62.
Instrument de garantare


83.
Formular propunere tehnică


544.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii


555.
Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului


566.
Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale


577.
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


588.
Formular de ofertă





	


1. Acord de asociere

ACORD DE ASOCIERE

Nr. _____________ din ____.____.________
CAPITOLUL I – PĂRȚILE ACORDULUI 

Art. 1 Prezentul acord se încheie între :

____________________,  cu sediul în ____________, str. _____________nr. ____, telefon ___________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ________________sub nr. ____________, cod unic de înregistrare __________________, cont bancar în care se vor efectua plățile de către Beneficiarul-plătitor _______________, deschis la __________________, adresa banca: ____________, reprezentată de ___________________________ având funcția de __________________, în calitate de asociat - LIDER DE ASOCIERE
și 

_____________________, cu sediul în ________________, str. _____________, nr.____, telefon ______________, înmatriculată la Registrul Comerțului din ____________, sub nr. ______________, cod unic de înregistrare ___________, cont _________________, deschis la _________________, reprezentată de ________________________, având funcția de _____________ , în calitate de ASOCIAT

CAPITOLUL II - OBIECTUL ACORDULUI

Art. 2.1 Părțile convin înființarea unei Asocieri compusă din: 

· Lider de asociere: _____________________;

· Asociat 1: _____________________;

· Asociat n: _____________________.
având ca scop:


 a) participarea la procedura organizată de Unitatea Militară 0929 București pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități;

 b) derularea / implementarea în comun a acordului-cadru în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare, cu respectarea prevederilor prezentului Acord de Asociere. 

Art. 2.2 Asocierea va încheia acordul-cadru cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor, în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, conform prevederilor Documentației de Atribuire, în baza ofertei depuse de Asociere și declarată caștigătoare, urmare a transmiterii de către Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București) a comunicării rezultatului procedurii. 

Art. 2.3. Asocierea nu are personalitate juridică și nu va putea fi tratată ca o entitate de sine stătătoare, neavând calitate de subiect de drept distinct (cf. Art. 1951 Cod Civil).

Art. 2.4. Activitatea desfășurată în cadrul Asocierii se realizează pe baza principiului independenței comerciale și juridice a fiecărei Părți și pe cel al sprijinului reciproc privind obligațiile contractuale asumate în vederea realizării scopului Asocierii.     

CAPITOLUL III - TERMENUL DE VALABILITATE AL ACORDULUI

Art. 3. Prezentul acord ramâne în vigoare pâna la expirarea duratei de valabilitate a acordului-cadru semnat cu Unitatea Militară 0929 București și Unitatea Militară 0521 București, respectiv până la stingerea tuturor datoriilor legate de acesta și îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de Asociere față de Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

CAPITOLUL IV - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1. Părțile convin că Liderul de asociere este ______________________ .
Acordul-cadru atribuit va fi semnat cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor de către Liderul de Asociere, acesta fiind desemnat ca reprezentant autorizat să primească instrucțiunile contractuale pentru și în numele tuturor membrilor Asocierii, de la Achizitor și Beneficiarul-plătitor, să poarte întreaga corespondență cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor și, totodată, va deține puterea de reprezentare a Asocierii în relația cu Achizitorul și Beneficiarul-plătitor.

Art. 4.2. Se împuterniceşte ______________, având calitatea de Lider al asocierii, pentru întocmirea ofertei comune, depunerea acesteia şi semnarea acordului-cadru în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

Art. 4.3. Părțile vor răspunde individual și solidar în fața Achizitorului și Beneficiarului-plătitor în ceea ce privește toate responsabilitățile și obligațiile decurgând din sau în legătură cu acordul-cadru.  

Art. 4.4. Fiecare Parte va garanta și va despăgubi cealaltă Parte pentru toate daunele previzibile sau imprevizibile, care ar putea rezulta din sau în legatură cu încălcarea obligațiilor asumate prin contract, de către Partea culpabilă. 

Art. 4.5. În situația în care Beneficiarii-plătitori suferă un prejudiciu în implementarea / derularea acordului-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități, se va îndrepta împotriva oricărui membru al prezentei asocieri, pentru a obține recuperarea prejudiciului suferit, indiferent dacă respectivul prejudiciu a fost cauzat prin acțiunea/omisiunea unui alt membru al asocierii.

CAPITOLUL V - ÎNCETAREA ACORDULUI DE ASOCIERE

Art. 5. Încetarea Acordului de Asociere poate avea loc în următoarele cazuri:

a) neîncheierea, din orice motiv, a acordului-cadru între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor;

b) la îndeplinirea în integralitate a obiectului acordului-cadru;

c) la încetarea de plin drept a acordului-cadru încheiat între Asociere, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, în conformitate cu prevederile acordului-cadru.

CAPITOLUL VI - ALTE CLAUZE

Art. 6.1. Membrii asocierii convin ca asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, să fie desemnat titular de cont, în vederea efectuării operațiunilor financiar-contabile, respectiv emiterea și încasarea facturilor aferente acordului-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități.
Datele de identificare sunt următoarele:

Numele titularului de cont: ________________
Adresa: ________________
Număr TVA: ________________
Reprezentant legal: ________________
Telefon / E-mail: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresă bancă: ________________
Număr cont bancar: ________________
IBAN: ________________

Asociatul ________________ - în calitate de Lider al Asocierii, va emite și încasa factura aferentă acordului-cadru prin intermediul sucursalei sale din România, aceasta având următoarele date de identificare:

Denumire: ________________
Sediul social: ________________
Cod Unic de Înregistrare: ________________
Număr de ordine în Registrul Comertului: ________________
Cont bancar: ________________
Denumire bancă: ________________
Adresa bancă: ________________
Reprezentant legal: ________________
Art. 6.2. (1) În caz de atribuire, asociaţii au convenit următoarele cote de participare în cadrul asocierii:

_________________% (în cifre și litere),

_________________% (în cifre și litere).
(2) În caz de atribuire, asociaţii au convenit că membrii asocierii vor presta fiecare activități componente ale obiectului acordului-cadru, după cum urmează: ______________ (se va menționa expres pentru fiecare asociat care sunt activitățile din cadrul obiectului acordului-cadru pe care le va executa).
Art. 6.3. Asociaţii convin să se susțină ori de câte ori va fi nevoie pe tot parcursul realizării acordului-cadru, acordându-și sprijin de natură tehnică, managerială sau / și logistică ori de câte ori situația o cere.

Art. 6.4. Nici una dintre Părți nu va fi îndreptățită să vândă, cesioneze sau în orice altă modalitate să greveze sau să transmită cota sa sau parte din aceasta altfel decât prin efectul legii şi prin obţinerea consimțământului scris prealabil atât al celorlalte Părți, cât şi al Achizitorului și Beneficiarului-plătitor.

Art. 6.5. Prezentul acord se completează în ceea ce priveşte termenele şi condiţiile de livrare a produselor, cu prevederile acordului-cadru  ce se va încheia între ________________ (liderul de asociere), Achizitor și Beneficiarul-plătitor.

 Art. 6.6. (1) Prezentul Acord de Asociere împreună cu toate aspectele și toate efectele ce decurg din sau în legătură cu acestea vor fi guvernate de legea română.
 (2) Litigiile izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere între membrii Asocierii sunt supuse instanțelor de drept comun.
(3) Soluționarea litigiilor izvorâte din sau în legatură cu Acordul de Asociere, între membrii Asocierii, Achizitor și Beneficiarul-plătitor, se va realiza de către instanța judecătorească de contencios administrativ şi fiscal română, conform Contract.

Art. 6.7. Prezentul Acord de Asociere va fi redactat în limba romană.

Prezentul Acord de Asociere s-a încheiat astăzi, ___.___.______, în ___ exemplare.

	LIDER ASOCIAT

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	ASOCIAT 1

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)


	ASOCIAT n

(reprezentant legal / împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății)

Nume și prenume

_________________

(semnatură și ștampilă)

	


2. Instrument de garantare

	_______________

(denumire emitent garanție)
	


INSTRUMENT DE GARANTARE

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru 

Către
Unitatea Militară 0929 Bucureşti

Str. Franceză 48-50, sector 1, București
Având în vedere licitația dechisă pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități, cu anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare),  noi  ___________________ (denumirea emitentului garanției), având sediul înregistrat la ___________________ (adresa emitentului garanției), ne obligăm faţă de Unitatea Militară 0929 Bucureşti să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea Autorităţii contractante - Achizitorului, în limita a 1% din valoarea celui mai mare contract subsecvent pentru fiecare lot ofertat.
	Nr. și denumire lot
	Cuantum garanție de participare (lei)

	1 – ___________________ (denumire lot) 
	______,__

	2 – ___________________ (denumire lot)
	______,__

	...
	...


la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care Autoritatea contractantă - Achizitorul declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016).
a) ofertantul _____________________ (denumirea), și-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul ___________________ (denumirea) a refuzat sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este irevocabilă şi este valabilă până la data de ___.___.______.

Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea română. 

Competente să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătură cu prezenta garanţie de participare sunt instanţele judecătoreşti din România.

Data completării: ___.___.______
Parafată de Banca / Societatea de Asigurări ___________________ (denumirea emitentului garanției) în data de ___.___.______. 

_________________

(semnatura și ştampila emitentului garanţiei de participare)
3. Formular propunere tehnică

PROPUNERE TEHNICĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități
	Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

1. Evaluarea Propunerii tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice din Caietul de sarcini,

2. Aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de atribuire.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii tehnice.

Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitățile ce trebuie realizate și graficul de îndeplinire a acordului-cadru sunt componente cheie ale Propunerii tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

a) demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime și corespondența cu specificațiile tehnice, 

b) obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire;

c) evidențierea beneficiilor pe care le oferă.

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor ca răspuns la cerințele minime stabilite și specificațiile tehnice poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității contractante - Achizitorului.


1. REZUMAT
(Rezumatul trebuie să fie de maximum 4 pagini (recomandat) și trebuie:

i. să includă elementele esențiale ale Propunerii Tehnice – acestea trebuie identificate ca atare în conținutul Propunerii Tehnice prezentate;

ii. să evidențieze avantajele competitive ale Propunerii Tehnice, așa cum sunt acestea identificate de Ofertantul ce întocmește această Propunere Tehnică și cu luarea în considerare a cerințelor extinse/dorite identificate de AC/EC în Caietul de sarcini;

Rezumatul nu trebuie utilizat pentru a transmite suplimentar informații ce nu se regăsesc în conținutul Propunerii Tehnice și nici pentru a atribui informațiilor din Propunerea Tehnică un alt sens decât cel care reiese din includerea informației respective în conținutul Propunerii Tehnice.)
2. DESCRIERE PRODUSE OFERTATE
2.1. Cantitate și termen de livrare
:
	Nr. lot
	Denumire lot
	Cantitate maximă acord-cadru

SOLICITATĂ
	Cantitate maximă acord-cadru

OFERTATĂ 
	Termen de livrare

SOLICITAT
	Termen de livrare

OFERTAT

	1
	Sistem de fixare LIA/LIP 
	200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	2
	Surub din PEEK Ambalat steril si de unica folosinta 
	200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	3
	Kit reconstructie MPFL 
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	4
	Sutura de menisc pentru metoda “all inside” 
	400
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	5
	Banda de ranforsare ortopedica 
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	6
	Kit de reparare sindesmoza tibiala 
	200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	7
	Fire de ranforsare ligamentara 
	200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	8
	Implant Button Extender 
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	9
	Trusa de unica folosinta pentru mozaic-plastie 
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	10
	Ancora pentru reatasari tendoane/tesuturi moi la os 
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	11
	Ancora pentru reatasari tesuturi moi la os, tip “Knotless” PEEK 
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	12
	Ancora umar pentru reatasarea de tesuturi moi la os spongios 
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	13
	Sistem autolog pentru repararea leziunilor osteo-condrale 
	10
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	14
	Ancora din sutura fara nod 1.8 mm 
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	15
	Ancora din sutura incarcata cu 2/3 fire  
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	16
	Miniancora de titan 
	100
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	17
	Ac pentru pensa automata de genunchi
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	18
	Button extraarticular  
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	19
	Instrument tip lasou pentru sutura meniscala tehnica outside-in 
	40
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	20
	Canule pentru interventiile artroscopice
	200
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	21
	Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila pentru tehnica chirurgicala cu recoltare tendon cvadricipital 
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	22
	Sistem de fixare LIA cu fixare tibiala cu Implant fara button cu bucla ajustabila pentru tehnica chirurgicala cu recoltare tendon cvadricipital 
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	23
	Banda ortopedica cu bucla 
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	24
	Ancora pentru biotenodeza 
	50
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	25
	Kit pentru fixarea distala a tendonului biceps 
	30
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	26
	Kit trohleoplastie 
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	27
	SET IMPLANT UMAR pentru TEHNICA LATARJET
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)

	28
	Scoaba de osteosinteza pentru compresie 
	20
	(Se va menționa cantitatea maximă ofertată. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)
	în maxim 15 de zile calendaristice de la data înscrisă în comanda fermă
	(Se va menționa termenul de livrare ofertat, pentru fiecare lot. Loturile pentru care nu se depunde ofertă vor fi eliminate din tabel)


2.2. Specificații tehnice
:
	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 1 - Sistem de fixare LIA/LIP
	

	Sistemul de fixare femurală să poată fi folosit atât la reconstrucția LIA cât și la Reconstructia LIP
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Fixarea femurală să se realizeze cu un implant de tip button cu buclă ajustabilă
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Bucla de sutura al implantului să fie banda ortopedică rezistentă cu două componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB)
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Incarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Disponibil si in varianta de implant cu bucla ajustabila fara buton pentru interventiile LIA si LIP ALL-inside, butonul sa se poata aplica ulterior pe corticala externa
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul minim de 1 cm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar specific pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	In trusa cu instrumentar sa fie disponibil o extensie de buton in caz de fractura de condil 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 2 -  Surub din PEEK Ambalat steril si de unica folosinta
	

	Să fie fabricate din PEEK (polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Să fie canulat pentru brosa nitinol de 0.9 mm 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie disponibile cu diametre de  6, 7, 8, 9, 10, 11 si 12 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie disponibile cu lungimi intre 23 mm, 20 mm si 30 mm 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Surubelnita sa intre in surub pe toata adancimea acestuia 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Surubul sa fie tip “Kurosaka” cu filet pe toata lungimea acestuia
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 3 -  Kit reconstructie MPFL
	

	Kit pentru reconstructia ligamentului patelo-femural medial
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Kitul steril să fie compus din doua ancore osteoinductive pentru reatasarea ligamentului pe partea mediala a patelei si un surub osteoinductiv pentru femur
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancorele sa fie tip “Knotless” si sa permita fixarea ligamentului pe toata lungimea canalului patelar
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Varful ancorei sa fie din material PEEK pentru o mai buna rezistenta la rupere 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora sa fie de maxim 5 mm diametru pentru a preveni fracturarea patelei
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Kitul sa contina un sablon radioopac pentru stabilirea punctului de izometrie la forarea tunelului femural; sablonul sa fie prevazut cu gaura pentru punctul de izometrie.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Surubul osteoinductiv de pe femur sa fie de interferenta si diametrul de 6 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Implanturile se vor livra cu trusa de  instrumentar completa, trusa sa contina toate instrumentele necesare pentru reconstructia Ligamentului MPFL. 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 4 -  Sutura de menisc pentru metoda „all inside”
	

	Sistemul sa contina doua ancore de fixare nemetalice de tip “soft suture” legate intre ele cu fir de sutura ortopedic #2-0
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Sistemul sa fie prevazut cu nod alunecator si autoblocant
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de livrare al ancorelor sa fie usor de folosit, prevazut cu marcaje din 2 in 2 mm pentru o buna stabilire locului de insertie al ancorelor in menisc
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de livrare al ancorelor sa aiba blocaj de siguranta reglabil pentru protectia vasculara
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Manerul suturii sa poata fii manevrat cu o singura mana si sa fie prevazut cu sistem de insertie rotativ blocabil ce se foloseste pentru ambele ancore
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa fie ambalat steril de unica folosinta.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 5 -  Banda de ranforsare ortopedica
	

	Banda de ranforsare ortopedica, să fie împletită, cu doua componente de material (polietilena si poliester)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Banda de ranforsare ortopedica sa fie de rezistenta foarte mare pentru sutura tendoanelor
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Banda sa treaca prin tunele de 2 mm diametru
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Miezul să fie fabricat din fibre de polietilena de greutate moleculara ridicata, care să asigura o rezistenta crescuta la rupere
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Capetele benzii sa fie din fir de sutura, pentru a se putea introduce in ac
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalata individual, steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 6 -  Kit de reparare sindesmoza tibiala
	

	Sistemul sa contina un button de 3.5 mm care sa poata fi trecut prin canal tibial  
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Sistemul sa contina brosa de ghidaj si burghiu de 3.7 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul sa contina button de 6.5 mm diametru pentru fixarea pe tibie
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Cele doua buttoane sa fie legate printr-un cablu/fir ortopedic nr. #5, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester) 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul sa contina brosa de ghidaj de maxim 1.6 mm, trocar, burghiu si protectie de tip “sleeve” pentru burghiu
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul sa fie ambalat steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 7 -  Fire de ranforsare ligamentara
	

	Fir de ranforsare ortopedic, să fie împletit, cu doua componente de material (polietilena si poliester)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Miezul fabricat din fibre de polietilena de greutate moleculara ridicata, fibrele să asigure o rezistenta crescuta la rupere
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Miezul să fie imbracat cu fibre impletite de poliester, fibrele să asigura o textura moale si aderenta a firului
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Firul ortopedic să fie disponibil în urmatoarele dimensiuni: #2/0; #0; #2; #5
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Firul ortopedic să fie disponibil cu ac rotund atraumatic, dar si fara ac
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Firul fara ac sa aiba terminatiile intarite pentru a se putea utiliza  in procedurile artroscopice
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalate individual, steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 8 -  Implant Button Extender
	

	Implant tip button, pentru fixarea femurala a ligamentului in cazul forarii accidentale sau voluntare a tunelului femoral prin corticala
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Implatul sa treaca prin canal de minim 5 mm diametru
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Implantul sa asigure fixarea pe un tunel de pana la 11 mm diametru
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Implantul sa fie prevazut cu o fanta pentru 
montarea lui pe un implant Tip Button cu bucla ajustabila  
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Abalat individual, steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 9 -  Trusa de unica folosinta pentru mozaic-plastie
	

	Sistem pentru transfer osteocondral autolog
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Trusa să fie de unica folosinta, să fie sterila
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa fie disponibila pentru diametre ale grefei de 6 mm, 8 mm, 10 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Trusa sa contina: instrument pentru recoltat grefon (recoltor), Instrument pentru prelevat os din defectul cartilaginous (donor), Instrument cu marcaje pentru stabilirea adancimii  si pentru alinierea tunelului receptor, batator, ghid transparent, mecanism pentru introducerea grefonului prin impingere, infiletare (nu prin batere).

Recoltorul si donorul sa aiba coduri de culori diferite
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

	Recoltorul si Donorul să aibă prevazute  marcaje de adancime si fanta pentru vizualizarea lungimii grefei.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 10 -  Ancora pentru reatasari tendoane/tesuturi moi la os
	

	Ancora cu sutura trecuta prin tesutul moale care să  nu necesite noduri pentru reatasarea acestora la os
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Ancora să se fixeaza in os prin infiletare
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Materialul din care să fie confectionata ancora să fie PEEK
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să aibă dimensiuni cu urmatoarele diamentre: 3,5 mm; 4,75 mm; 5,5 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Varful ancorei sa fie din material PEEK pentru o mai buna rezistenta la rupere
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să fie pentru interventiile bankart, coafa rotatorie, Ligament Colateral, Tendon Achilean
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie ambalata individual, să fie sterila
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 11 -  Ancora pentru reatasari tesuturi moi la os, tip “Knotless” PEEK
	

	Ancora pentru reatasari tesuturi moi la os
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Ancora de tip “knotless”, sutura trecuta prin tesutul moale să nu necesita noduri pentru reatasarea acestora la os
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să se fixeaza in os prin batere cu ciocanul – “push-in”, să nu necesite infiletare
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să poată fi folosită atat pentru proceduri artroscopiece cat si in procedurile deschise
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să se poate fixa in os spongios si in os cu corticala
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Materialul din care să fie confectionata ancora sa fie PEEK
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Varful ancorei sa fie din material PEEK pentru o mai buna rezistenta la rupere
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să fie pentru interventiile bankart si coafa rotatorie
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora sa fie disponibila cu urmatoarele dimensiuni: 2,9 mm; 3,5 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 12 -  Ancora umar pentru reatasarea de tesuturi moi la os spongios
	

	Ancora de sutura pentru repararea coafei rotatoare a umarului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Varful ancorei sa fie bine ascutit si subtire cu filet larg si ascutit
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie autofiletanta, cu filet adanc si cu pas larg
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Inserarea să se facă într-un singur pas (sa nu necesite gaurirea prealabila a locului de insertie)
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Firele de sutura să fie legate de ancora prin doua canale perpendiculare diferite (dispozitiv anti rasucire)
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora de sutură să fie din aliaj de titan cu filet, diametre:  3,5 mm; 5,5 mm; 6,5 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie preîncărcată pe un ansamblu nerecuperabil de inserţie destinat fixării a două fascicule de sutură pe os.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Materialul de sutură ataşat ancorei: să fie pentru sutură neresorbabila ortopedica, dimensiunea #2, rezistent cu doua componente de material (polietilena si polyester)
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa se livreze cu instrumentar pentru proceduri de artroscopie a umarului, din instrumentar sa faca parte obligatoriu pensa artroscopica automata pentru trecerea suturii prin tendon.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalata steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 13 -  Sistem autolog pentru repararea leziunilor osteo-condrale
	

	Sistemul sa contina 3 kituri prp sterile
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Sa contina colector ce se ataseaza la sistemul shaver pentru colectarea tesutului condral
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa contina sistem de mixare si activare a trombinei cu prp
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalate steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 14 -  Ancora din sutura fara nod 1.8 mm
	

	Ancora cu sutura trecuta prin tesutul moale care nu necesita noduri pentru reatasarea acestora la os
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Ancora să se fixeze în os prin batere
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Materialul din care să fie confectionata ancora să fie polietilena UHMWPE si poliester 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să aibă dimensiuni cu următoarele diametre: 1,8 mm;
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora pentru interventiile bankart, Ligament Colateral, Tendon Achilean
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalata individual, sterila
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 15 -  Ancora din sutura incarcata cu 2/3 fire
	

	Ancora cu sutura pentru reatasare tesuturi moi la os spongios
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Ancora să se fixeaza in os prin batere
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora este incarcata cu 2/3 fire de sutura tip banda pentru protejarea tesuturilor
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Materialul din care să fie confectionata ancora să fie polietilena UHMWPE si poliester 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora să aibă dimensiuni cu urmatoarele diamentre: 2,6 mm;
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora pentru interventiile: coafa de rotator, ligamente colaterale, tendon ahilian si tuberozitate tibiala
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalata individual, sterila
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 16 -  Miniancora de titan
	

	Vârful ancorei să fie bine ascuțit și subțire cu filet larg și ascuțit
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Să fie cu filet adânc și cu pas larg
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Kitul conține broșa tip burghiu pentru os tare și brosa tip burghiu pentru os moale
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora de sutură să fie din aliaj de titan cu filet, diametru  2,2 mm, cu lungimea 4 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Materialul de sutură ataşat ancorei: sutură neresorbabila ortopedica, dimensiunea #2.0, rezistentă cu două componente de material (polietilena si polyester)
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Capetele libere ale firului atașat să conțină două ace curbate.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalată steril, individual
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 17 -  Ac pentru pensa automata de genunchi
	

	Necesara pentru trecerea firelor prin tesut
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Să fie pentru suturile de meniscuri prin tehnica „all inside”
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să poată fi încărcat cu fire 0 sau 2-0
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Compatibil cu pensa automată de genunchi Arthrex
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalată individual, steril, de unică folosință
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 18 -  Button extraarticular  
	

	Button extraarticular pentru fixarea suturii partilor moi la corticala
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Să fie fabricat din titan
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Fixarea benzilor de sutura sa se poata face pe tunele de pana la 3 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalat individual si steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 19 -  Instrument tip lasou pentru sutura meniscala tehnica outside-in
	

	Necesara pentru trecerea firelor prin menisc 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Pentru suturile de meniscuri prin tehnica „outside in”
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie dispobil in varianta dreapta sau curbata
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	 Să fie preincarcat cu fir de nitinol 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalate individual, steril, de unica folosinta
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 20 -  Canule pentru interventiile artroscopice
	

	Să fie disponibile in mai multe dimensiuni : 6 mm, 8.25 mm
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Să fie disponibile si in varianta flexibila pentru interventiile artroscopice de genunchi cu dimensiuni     6 mm x 3cm, 8 mm x 3 cm, 10 mmx3 cm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalate individual, steril, de unica folosinta
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 21 -  Sistem de fixare LIA cu fixare femurala cu Implant de tip button cu bucla ajustabila pentru tehnica chirurgicala cu recoltare tendon cvadricipital
	

	Sistem de fixare femurala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior  
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Fixarea femurala sa se realizeze cu un implant de tip button cu bucla ajustabila
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de fixare sa contina si banda ortopedica pentru ranforsarea ligamentului
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Fixarea pe corticala externa femurala sa se faca pe toata suprafata butonului
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de fixare femurala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului femural, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de masurare si forare a canalului femural pentru fixarea implantului sa se realizeze printr-o singura manevra cu o brosa de maxim 4 mm diametru
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Implatul sa se potriveasca canalelor de os cu dimensiune cuprinsa intre 2-6 cm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie încărcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie disponibil și în varianta de implant cu buclă ajustabilă fără buton pentru intervențiile LIA și LIP ALL-inside, butonul să se poată aplica ulterior pe corticala externă
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Butonul sa fie din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20  mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 22 -  Sistem de fixare LIA cu fixare tibiala cu Implant fara button cu bucla ajustabila pentru tehnica chirurgicala cu recoltare tendon cvadricipital
	

	Sistem de fixare tibiala pentru reconstructia de ligament incrucisat anterior si ligament incrucisat posterior  
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Bucla de sutura al implantului sa fie banda ortopedica rezistenta cu doua componente de material (polietilena UHMWPE si poliester) de culoare alb 
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Mecanismul de blocare al buclei ajustabile sa fie in minim cinci puncte distincte, care sa reziste deplasarilor ciclice
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sistemul de fixare tibiala sa permita tragerea si fixarea ireversibila a grefei in capatul canalului tibial, fara a mai exista spatiu gol intre capatul grefonului si tunel
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Implatul sa se potriveasca cu butonul din titan cu forma rotunda si concava cu diametrul intre 11 – 20  mm si sa fie prevazut cu canturi pentru introducerea suturii prin el
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Disponibil si pentru tehnica de reconstructie LIA si LIP All-inside si InternalBrace
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Disponibil si in varianta de fixare os-tendon-os (BTB)
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Să fie încarcat cu fir suplimentar pentru bascularea butonului
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Pe toata durata contractului sa se puna la dispozitie trusa instrumentar pentru interventiile de tip LIA-LIP All-inside
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 23 -  Banda ortopedica cu bucla
	

	Banda ortopedica cu bucla, impletita, cu doua componente de material (polietilena si poliester)
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Miezul să fie fabricat din fibre de polietilena de greutate moleculara ridicata, fibre care să asigura o rezistenta crescuta la rupere
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Miezul să fie îmbracat cu fibre impletite de poliester, fibre care să asigura o textură moale si aderenta a firului, calitati necesare in procedurile ortopedice
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Banda ortopedica cu bucla disponibila in urmatoarele dimensiuni: #0,9
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Banda ortopedica cu bucla disponibila cu ac rotund atraumatic, dar si fara ac
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalata individual, steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 24 -  Ancora pentru biotenodeza
	

	Ancora pentru reatasarea tendonului bicepsului
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Să fie fabricate din PEEK ( polyetheretherketone), material biocompatibil de ultima generatie sau material osteoinductiv
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora sa fie disponibila cu diametru de 7 mm; 8mm sau 9 mm, sa fie ambalata individual, steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora sa fixeze tendonul pe toata lungimea canalului osos cu ajutorul varfului in forma de furca; ancora tip “knotless”
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ancora sa se fixeze in os prin insurubare cu ajutorul surubelnitei de unica folosinta inclusa in pachetul steril
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 25 -  Kit pentru fixarea distala a tendonului biceps
	

	Kit de unica folosinta, steril
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Kitul sa contina brosa-burghiu de maxim 3,5 mm diametru pentru forajul bicortical al osului, pentru trecerea butonului de fixare; 

-broșa sa fie gradata din 5 in 5 mm;

-broșa sa  poata fi folosita pentru masurarea tunelului prin blocarea acesteia pe corticala externa, cu varf in forma de lance.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

	Kitul sa contina buton implantabil pentru fixarea tendonului la corticala
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Kitul sa contina surub de biotenodeza din material PEEK pentru fixarea tendonului in tunelul osos
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Kitul sa contina o bucla din sutura ortopedica dimensiunea #2 cu ac drept pentru sutura capatului distal al tendonului biceps.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 26 -  Kit trohleoplastie
	

	Kitul sa contina un burghiu tip Burr, pentru alezarea osului subcondral, de unica folosinta, ambalat steril impreuna cu teaca de ghidaj; 
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Burr cu diametru minim de 2,5 mm/ diametru maxim acceptat de 2,9 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Kitul sa se livreze cu instrumentar specific pentru trocleoplastie (ghid pentru alezare), cu cel putin doua offseturi, unul de 3 mm si altul de 5 mm pentru realizarea santului trocleei
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Kitul sa se livreze cu instrumentar pentru introducerea ancorelor
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 27 -  SET IMPLANT UMAR pentru TEHNICA LATARJET
	

	Setul să fie compus din 2 buc. suruburi si 1 buc. placuta
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Suruburile să fie fabricate din titan, canulate
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Suruburile să fie disponibile cu diametre de 4 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Suruburile să fie disponibile cu lungimi intre 30, 32, 34, 36 si 38 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Surubul sa fie cu filet lung
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Surubul să poată fi folosit pentru fixarea grefelor de Os
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Placuta tip "low profile" fabricate din titan, sterila de unica folosinta.

Placuta sa aiba 4 spini pentru blocare.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Placuta sa aiba doua gauri pentru suruburile de fixare a grefei.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Setul pentru tehnica chirurgicala Latarjet sa contina si trusa completa pentru implantare.

Trusa trebuie sa contina minim urmatoarele instrumente: 

- ghid-cleste pentru prinderea si gaurirea grefei coracoid,

- departator special conceput pentru capul humeral,

- departator tesuturi moi pentru accesarea glenei humerale,

- brose ghidaj,

- burghiu canulat,

- surubelnita canulata,

- offset/ghid pentru gaurirea grefei si a glenei (minim 2 bucati, 6mm, 8 mm)
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:

	Sa se livreze impreuna cu instrumentarul specific de implantare
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa fie ambalate individual; minim 3 etichete autoadezive pentru identificare
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa fie steril.
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




	DENUMIRE LOT / SPECIFICAȚII TEHNICE
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	LOT 28 -  Scoaba de osteosinteză pentru compresie
	

	Să fie fabricată din titan
	Referință: document.pdf, pg. 1, 2, 3 (se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
(se va completa cu modalitatea de îndeplinire a cerințelor, preluând informațiile din prospectele / fișele tehnice / alte documente tehnice menționate în Referință)
(se vor elimina liniile cu loturile pentru care nu se depune ofertă)

	Să fie disponibila cu dimensiuni 15/18/20mm x 15 mm si 20/25 mm x 20 mm
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Sa fie preasamblata pe suport de inserare de unica folosita
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Suportul sa aiba maner de insurubare
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:



	Ambalata individual, sterila
	Referință: 

Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:




2.1. Termen de valabilitate al sterilizării / garanție
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	 Termen de valabilitate al sterilizării / garanție
Produsele livrate vor avea termen de valabilitate al sterilizării / garanției conform precizărilor de la pct. 3.1.1.

Beneficiarul-plătitor are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, cu privire la orice plângere sau reclamație ce apare în legătură cu perioada de valabilitate a sterilizării / garanției produselor și / sau identificarea unor vicii ascunse ale acestora.

La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a înlocui produsul în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea acesteia, fără costuri suplimentare pentru Beneficiarul-plătitor. Produsele care, în timpul perioadei de valabilitate, le înlocuiesc pe cele returnate beneficiază de o nouă perioadă de valabilitate care decurge de la data înlocuirii acestora. 

Dacă Furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să înlocuiască produsul în perioada convenită, Beneficiarul-plătitor are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala Furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Beneficiarul-plătitor le poate avea faţă de Furnizor prin contract.

Toate produsele trebuie să fie acoperite de valabilitate a sterilizării / garanției pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de valabilitate a sterilizării / garanției începe de la data semnării fără obiecțiuni de către Beneficiarul-plătitor a procesului-verbal de recepție a produselor furnizate. 

Pentru scopul acestei proceduri, noțiunea de „defect” trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametrii agreați de părți, având ca referință pentru determinarea defectelor specificațiile tehnice din caietul de sarcini.
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3. 2 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora


2.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport

	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Livrarea produselor solicitate se va face eșalonat, în baza comenzilor ferme, aferente contractelor subsecvente, transmise de beneficiarul-plătitor.

Furnizorul are obligația de a livra produsele pe bază de comandă fermă, în maximum 15 zile calendaristice de la data înscrisă în aceasta, la sediile Beneficiarului-plătitor din București / jud. Ilfov, adresa fiind comunicată în cadrul fiecărui contract subsecvent.

Condiţia de livrare este: franco depozit-beneficiar-plătitor.

La momentul livrării, produsele vor avea o perioadă de valabilitate a sterilizării / garanției conform specificațiilor menționate pentru fiecare produs / lot în parte.

Pentru neonorarea a două comenzi succesive pe produs, pe motive de calitate, acordul-cadru/contractul subsecvent se poate rezilia.

La livrare, produsele vor fi însoţite de documente de certificare a calităţii, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare indicat de beneficiarul-plătitor. 

Pentru  loturile 1,3,12,21,22,27, ofertantul declarat castigator va pune la dispozitie beneficiarului-plătitor în momentul livrării produselor, instrumentarul specific necesar implantării componentelor şi să asigure de asemenea, la momentul implantării, setul complet de tipodimensiuni până la implantarea tuturor protezelor achiziţionate, fără costuri suplimentare pentru beneficiarul-plătitor. 

De asemenea, Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul este cerut în mod expres de către beneficiar-plătitor) sau oricărei alte acţiuni sau omisiuni. Toate materialele, echipamentele şi tehnologiile folosite vor fi în conformitate cu legislaţia privind securitatea muncii, apărarea împotriva incendiilor şi protecţia mediului în vigoare în România şi cu standardele europene asimilate standardelor române în domeniul calităţii şi protecţiei mediului, precum şi cu legislaţia din domeniul dispozitivelor medicale.

Produsele trebuie să respecte condiţiile de ambalare şi etichetare prevăzute de legislaţia în domeniu şi vor fi însoţite de prospecte / instrucţiuni de folosire.

Produsele din import vor fi însoţite de documentele menţionate mai sus, traduse în limba română. 

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanţa față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. Furnizorul îşi asumă riscurile pe care le implică transportul produselor până la sediile beneficiarului-plătitor.

Eticheta produselor trebuie să conţină următoarele informaţii: denumirea produsului, data expirării, numărul seriei de fabricaţie, condiţii speciale de păstrare şi/sau de manevrare, dacă este cazul. Aceste informaţii trebuie astfel inscripţionate încât să fie uşor de citit, clare şi să nu poată fi şterse.

Marcarea va respecta normele în vigoare, va fi clară, astfel încât produsele să poată fi identificate cu uşurinţă. 

Furnizorul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Furnizorul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului.
	(se va prezenta modalitatea de îndeplinire a cerințelor de la pct. 3.3 din caietul de sarcini, acoperind toate cerințele din tabel, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora)


3. Anexe la propunerea tehnică
	CERINȚE MINIME DIN CAIETUL DE SARCINI:
	PROPUNEREA TEHNICĂ A OFERTANTULUI:

	Prospecte, fişe tehnice sau alte documente tehnice, emise de producătorii produselor ofertate, din care să rezulte specificaţiile tehnice ale produselor ofertate, în varianta originală și în traducere autorizată în limba română. Nu se acceptă fișe tehnice realizate de către ofertant, decât în cazul în care acesta este și producătorul.


	Referință: 

manual.pdf, pg. 1 

fisa_tehnica.pdf, pg. 1

brosura.jpg

...

(se va indica denumirea documentelor din oferta de unde reiese îndeplinirea cerințelor, cât și paginile)
Informații prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței:
Manual de instrucțiuni

Fișa tehnică

Broșură de prezentare

...

(se va completa cu denumirea documentelor tehnice emise de producător, atașate ofertei)

	 Documente din care să reiasă că operatorul economic este abilitat să importe și / sau distribuie pe teritoriul ţării produsele ofertate. Documentele trebuie să fie eliberate de organisme acreditate. Documentele care probează îndeplinirea criteriilor asumate - Avizul de funcționare, eliberat de Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, conform prevederilor art. 926 din Legea nr. 95/2006, cu privire la Reforma în domeniul sănătății, dovada avizării funcționarii unității pentru activități de import, comercializare, depozitare, instalare şi / sau mentenanţă dispozitive medicale; se va depune și anexa la avizul de funcționare, cu lista producătorilor produselor ofertate. Documentele sunt necesare pentru a atesta că operatorul economic este abilitat să importe și / sau distribuie pe teritoriul țării produsele ofertate.
	Referință: aviz_ANMDMR_si_anexa.pdf, pg. 3-4 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarația de Conformitate UE (marcajul european de conformitate CE), dovada faptului că produsele îndeplinesc cerințele standardelor europene.

Se va considera mijloc edificator site-ul oficial al unui organism acreditat în domeniul certificării calității cu condiția ca fertantul să precizeze link-ul către pagina de internet care probează cele solicitate.

În cazul unei asocieri, prezentarea documentului este obligatorie pentru toţi asociații, corespunzător părţii din acord-cadru pe care o va executa, dacă este cazul. Certificarea calităţii produsului ofertat dovedeşte respectarea unor standarde de calitate universal acceptate și asigură calitatea tehnică a produselor ofertate.

În cazul dispozitivelor medicale, se vor depune documente care să ateste conformitatea produsului ofertat cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/745
 și al Regulamentului (UE) 2023/607
, astfel:

· Dacă producătorul dispozitivului medical este stabilit într-o țară membră UE: se va prezenta Declarația de Conformitate UE a producătorului, în varianta originală, cât și în traducere autorizată în limba română, care va face referire la încadrarea ca și dispozitiv medical de clasa corespunzătoare, incluzând standardul de testare corespunzător, iar în declarația de conformitate să fie specificat tipul / brand-ul / marca, codul produsului
.

· Dacă producătorul NU este stabilit într-o țară membră UE: se va prezenta o copie a Declarației de Conformitate UE a producătorului originală / reală / autentică – așa cum acesta a fost emisă de Organismul de notificare, cu anexele aferente, în care să figureze pentru ce produse a primit certificarea, cât și traducerea autorizată în limba română, atât a Declarației de Conformitate CE, cât și a Anexelor. Aceste certificate se vor analiza cu minuțiozitate, iar ofertanții vor trebui să facă dovada că Declarațiile de Conformitate UE prezentate în cadrul Ofertei tehnice sunt eliberate de „Organismele notificate”
.

* Ca excepție la regulile de mai sus, în cazul în care produsul ofertat are o Declarație de Conformitate UE emisă în baza Directivelor 90/385/CEE sau 93/42/CEE de la 25.05.2017, se va prezenta Declarația de Conformitate UE conform regulilor de mai sus, cât și documentele menționate mai jos
:

- un acord scris, încheiat între producător și un organism notificat, înainte de 26.09.2024, pentru evaluarea conformității cu privire la dispozitivul care face obiectul certificatului expirat sau cu privire la un dispozitiv destinat să înlocuiască dispozitivul respectiv;

- un document din care să reiasă că, cel târziu la data de 26.05.2024, producătorul a instituit un sistem de management al calității, conform prevederilor art. 10 alin. (9) din Regulamentul 2017/745 privind dispozitivele medicale (ex: ISO 13485 - Sistemul de management al calității dispozitivelor medicale).
	Referință: declaratie_CE.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protectiei muncii
	Referință: declaratie_social_munca.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și al protectiei mediului
	Referință: declaratie_mediu.pdf, pg. x (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; se va utiliza modelul de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii


	Referință: declaratie_clauze_contractuale.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)

	Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


	Referință: declaratie_GDPR.pdf, pg. 1 (se va indica denumirea documentului din oferta de unde reiese îndeplinirea cerinței, cât și paginile; recomandăm utilizarea modelului de formular pus la dispoziție de către Autoritatea contractantă - Achizitor)


.
4. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul protecției muncii

DECLARAȚIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR

DIN DOMENIUL PROTECȚIEI MUNCII
Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa acordul-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități, conform reglementărilor privind protecția muncii stabilite prin legislaţia naţională. 
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


5. Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului
DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA REGLEMENTÃRILOR

DIN DOMENIUL  MEDIULUI ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI

  Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), declar pe propria raspundere că vom respecta și implementa contractul de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități, conform reglementărilor din domeniul mediului si protectiei mediului stabilite prin legislaţia naţională.  
De asemenea, declar pe propria răspundere că, la elaborarea ofertei, am ţinut cont de obligaţiile referitoare la protecţia mediului şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţă de prevederile art. 326 „Falsul în Declaraţii” din Codul Penal referitor la „Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


6. Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

DECLARAȚIE DE ACCEPTARE A CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), reprezentant legal al ___________________ (denumirea, J, CUI), în nume propriu, declar că sunt de acord cu toate prevederile clauzelor contractuale şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora, pentru acordul-cadru de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități.
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


7. Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, ___________________ (nume și prenume), domiciliat/ă în ___________________ (adresa completă), născut/ă la data de ___.___.______, în localitatea _____________, CNP _____________, carte de identitate seria ____ nr. __________, emisă la data de ___.___.______, de către ______________, în calitate de ______________ (funcția) al societăţii _______________ (denumirea, J, CUI), participant la achiziţia de furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE - Instabilități, îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal de către Unitatea Militară 0929 Bucureşti, respectând prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018. 

Datele personale colectate sunt prelucrate în vederea derulării licitaţiei deschise şi pot face referire la acte de identitate ale persoanelor fizice, CV-uri sau alte documente care atestă pregătirea profesională necesară şi gradul de eligibilitate în vederea aducerii la îndeplinire a obiectului acordului-cadru de achiziţie, alte documente prevăzute în caietul de sarcini (certificate de înregistrare/certificate de atestare a situaţiei fiscale / juridice, autorizaţii de funcţionare).

Datele nu vor fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea mea prealabilă asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului în condiţiile legii.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări mă oblig să informez în scris Unitatea Militară 0929 Bucureşti.

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor personale în scopul descris în prezenta.

	Data completării: ___.___.______
	Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


8. Formular de ofertă

FORMULAR DE OFERTĂ

Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE – Instabilități.
Către
Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București)
După examinării Documentației de atribuire, subsemnatul/ții, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată, să semnăm acordul-cadru ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea contractantă - Achizitor până la momentul depunerii Ofertei, ofertăm prețul total de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere din propunerea financiară), fără TVA, la care se adaugă TVA de _______,__ (________________________________) lei (introduceți suma în cifre și litere), pentru Lotul / Loturile __ - _______________ (introduceți numărul și denumirea Lotului), potrivit anexei la prezentul formular.

Datele de identificare financiară sunt următoarele:

Titular cont: ___________________ (denumire și date identificare firmă)
Reprezentant: ___________________ (nume, prenume, date contact)
Cod IBAN Trezorerie: ___________________
Trezoreria: ___________________ (nume trezorerie)
Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru Anunțul de participare nr. CN_________ / ___.___.______ (introduceți numărul / data procedurii de atribuire) și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea contractantă - Achizitor ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea contractantă - Achizitor în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și H.G. nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității contractante - Achizitorului, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul acordului-cadru; 

vii. suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea contractantă - Achizitor în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

viii. am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ____ luni (introduceți numărul de luni, având în vedere punctul IV.2.6 din Fișa de Date a Achiziției – „Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 6 luni (de la termenul limită de primire a ofertelor)”) de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate. 

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici) în această procedură declar că:

i. Nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția.
ii. Noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea contractantă - Achizitorul și Beneficiarii-plătitori despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului.
iii. Noi, împreună cu subcontractanții ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

iv. Noi, împreună cu terțul/terții susținători ___________________ (introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare) înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea contractantă - Achizitorul solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea contractantă - Achizitor, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției.
v. Am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

vi. Până la încheierea şi semnarea acordului-cadru de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea contractantă - Achizitor (Unitatea Militară 0929 București), prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

vii. Înțelegem că Autoritatea contractantă - Achizitorul:
a. nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016

b. nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

c. în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea contractantă - Achizitorul răspunzătoare într-o astfel de situație.

viii. Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea acordului-cadru pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

ix. Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. crt.
	Referința din Propunerea tehnică sau Propunerea financiară
 (introduceți denumirea documentului din ofertă, numărul paginilor, de la paragraful nr. __ la paragraful nr. __)

	1.
	____________ (introduceți informația)

	2.
	____________ (introduceți informația)


De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile / informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. crt.
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea tehnică și din Propunerea financiară sunt confidențiale

	1.
	____________ (prezentați motivul)

	2.
	____________ (prezentați motivul)


Văzând prevederile art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, anexam la prezenta ofertă dovezile care conferă caracterul de confidenţialitate informatiilor din Propunerea noastră tehnică și financiară, astfel:

____________ (prezentați anexele cu dovezile)
	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


Anexa nr. 1 la formularul de ofertă 

CENTRALIZATOR DE PREȚURI
Ofertant: ___________________ (denumire operator economic individual sau asociere de operatori economici)
Data: ___.___.______
Anunț de participare: CN_______ / __.__.____ (numărul / data anunțului de participare)
Obiectul acordului-cadru: furnizare materiale specifice Secției de ORTOPEDIE – Instabilități.
	Nr. lot
	Denumire lot / produs ofertat
	U.M.
	Cantitate maximă Acord-cadru
	Preț unitar

(lei, fără TVA)
	VALOARE MAXIMĂ ACORD-CADRU

(lei, fără TVA)
	TVA (%)

	1.
	(introduceți denumirea lotului, precum și denumirea comercială a produsului ofertat)
	
	
	
	
	

	2.
	...
	
	
	
	
	

	VALOARE TOTALĂ ACORD-CADRU (lei, fără TVA)
	
	


	Data completării: ___.___.______
	DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC

Reprezentată legal prin

Nume și Prenume, funcție semnatar

	
	_________________

(semnatură și ştampilă)


� Îndrumările din cadrul formularelor sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie completate / eliminate.


� Prezentul Acord de asociere conţine clauzele obligatorii, părțile putând adăuga şi alte clauze. Lipsa semnăturii reprezentantului legal sau reprezentantului împuternicit conform actelor statutare / constitutive ale societății conduce automat la nulitatea Acordului de asociere.


� Se va completa în cazul în care asociatul desemnat pentru emiterea și încasarea facturilor este persoană juridică nerezidentă în România.


� Notă: Instrumentul de garantare prezentat în cazul unei Asocieri de operatori economici ca dovadă a constituirii garanției de participare, trebuie să fie emis în numele Asocierii și să cuprindă mențiunea expresă că respectivul instrument de garantare acoperă în mod solidar toți membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarând că va plăti din garanția de participare sumele prevăzute de dispozițiile legale aplicabile în cazul culpei oricăruia dintre membrii asocierii.


� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Ofertanţii vor întocmi propunerea tehnică prin completarea prezentului formular într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care face parte integrantă din documentaţia de atribuire. Propunerea tehnică va fi încărcată în SEAP şi în format editabil, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.


Specificaţiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerinţe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă.


� Se vor completa coloanele indicate și se vor șterge din tabel loturile pentru care nu se depunde ofertă.


� Instrucțiunile de completare de la Lotul 1 sunt valabile pentru toate loturile procedurii. Se vor șterge din tabel loturile pentru care nu se depunde ofertă.


� REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului.


� REGULAMENTUL (UE) 2023/607 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 15 martie 2023 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro.


� Conform JOUE 26.07.2016 Ghidul de întocmire - Comunicarea comisiei europene privind modul de întocmire a declarației CE 2016/C272/01 și Anexa III la decizia 768/200 8/CE cadrul comun ce reglementează comercializarea produselor în Europa.


� Așa cum sunt ele definite de către Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale și prezente pe site-ul Comisiei Europene: � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction\"country.main" �https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction"country.main�.


� În conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/607 din 15.03.2023.





� Îndrumările din cadrul acestui formular sunt identificate prin culoarea albastră. Odată parcurse, acestea trebuie înlocuite / eliminate.


Se va completa numărul și denumirea lotului pentru care este depus formularul de ofertă. NU se acceptă ca formularul de ofertă să cuprindă mai multe loturi; acesta se va depune distinct pentru fiecare dintre loturile ofertate.





	
	NECLASIFICAT


1 / 19
8 / 19

