F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 1IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Trusa de analiză sol

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Trusa permite determinarea concentratiei minim a urmatoarelor substante : - azotati - amoniu - azotit - fosfat - fier - oxigen Trusa poate fi utilizata si pentru concentratii mai mari, diluand proba pana cand se incadreaza in limitele de concentratie masurabile. |  |  |

Întocmit,