F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 10IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Turbidimetru

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali: Turbidimetru compact cu sursa de lumina IR 860 nm, proiectat pentru efectuarea testelor atat pe teren cat si in laborator. Potrivit pentru o serie larga de aplicatii, de la testarea apei potabile pana la testarea apei reziduale. Sursa de lumina cu infrarosu permite masurarea lichidelor colorate. Auratete: ±2,5% din citire sau 0.01 (0-500); ±5 % din citire (500-1100). Calibrare automata in 4 puncte: 0,1 NTU, 20 NTU, 200 NTU si 800 NTU. |  |  |

Întocmit,