F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 11IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Refractometru

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali: Afișare a rezultatelor in 2 moduri: compensate la temperatura (nD20) si non-compensate la temperatura (nD) Compensarea temperaturii: Automata intre 10 - 40 °C Temperatura de masurare: De la 0 - 80 °C Rezolutie temperatura 0.1°C Acuratete temperatura ± 0.3 °C Timp de masurare 1.5 secunde |  |  |

Întocmit,