F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 12IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Vâscozimetru

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali: Potrrivit pentru lichide opace. Tip: Capilar din sticla Interval vascozitate: 100 - 500 cSt Constanta aproximativa: 0.5 |  |  |

Întocmit,