F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 13IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dispozitiv numărător de particule

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali: Interval de măsurare: min. 0,3 ... 25 um Măsurarea dimensiuni de canal: min. 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 um Moduri de numărare: afișaj automat, manual, în timp real, cumulativ /concentrație diferențială, de masă Filtru HEPA intern Calibrare: Trasabil la NIST Aspirație: pompă internă cu automat de control al fluxului Memorie: minim 30.000 înregistrari constând din numărarea particulelor, temperatura și umiditatea, locurile și orele Locațiile de eșantionare: minim 500 locații Probe de durată: 1 s până la minim 50h reglabil Precizie: ± 0,5 ° C, ± 2% RH Afișaj color |  |  |

Întocmit,