F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 15IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Etuva de laborator

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali: Volum: min. 60l Domeniu temperatura ambient: +10...350ºC Interior: oțel Minim2 rafturi incluse Temperatura controlata prin microprocesor PID Setarea temperaturii si a timpului de mentinere Rezolutie afisare temperatura 1ºC Timp de mentinere selectabil 1...9999 min. Vizualizare temperatura setata/ temperatura curenta Termoizolatie din materiale de inalta calitate Timp scurt de incalzire Usa cu inchidere ermetica Consum de energie redus |  |  |

Întocmit,