F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 16IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Etuva uscare

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali: Utilizata pentru uscarea, dezinfectarea si sterilizarea articolelor neinflamabile explozive si a articolelor nevolatile. Capacitate: min. 60l Temperatură reglabilă: 30 °C si 300 °C Precizie temperature: 0.1 °C Numar de rafturi: min. 2 Cronometru: 0 pana la 9999 minute / ore |  |  |

Întocmit,