F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 3IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Balanță electronică

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Balanța compactă poate gestiona sarcini precum cantarirea compusilor chimici, cantarirea animalelor mici, portionarea alimentelor. Cantar cu capacitate de 500 de grame Precizie: 0,1 g Display: digital |  |  |

Întocmit,