F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 4IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Plită electrică

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Asigură rezistenta excelenta la substante chimice si realizeaza cel mai eficient transfer de caldura. Avertisment ce apare pe ecranul plitei atunci cand temperatura depaseste 50 °C, chiar daca plita este stinsa. Temperatura maximă de încălzire 500°C Acuratețe ± 0.1 °C Clasa de protectie IP21 |  |  |

Întocmit,