F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 5IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Baie de încălzire

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Baie de apa termostatata, digitala Capacitate min. 12 litri Domeniul de temperatura +5°C peste mediul ambient pana la +100°C selectabil prin controller digital Inerior inox Alarmă acustică la suprîncălzire Capac detașabil |  |  |

Întocmit,