F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 6IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Frigider laborator răcire

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Temperatura cuprinsa intre 0 °C si 15 °C Capacitatea de min. 250 l Interior oțel inoxidabil Prevăzut cu min. 4 rafturi Decongelare automată Alarmă pt. temperaturi ridicate și scăzute Alarmă ușă deschisă |  |  |

Întocmit,