F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 7IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Centrifugă

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Ideală pentru procese de microfiltrare și centrifugări rapide Tip rotor: unghiular Turație: max 7000RPM Tuburi compatibile: 8 microtuburi centrifuga de 0.2/0.5/1.5/2.0 ml 2 benzi PCR de 8 microtuburi centrifuga de 2.0 ml 1 banda PCR de 16 microtuburi centrifuga de 2.0 ml Ușor de utilizat datorită funcției duble START/STOP |  |  |

Întocmit,