F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 8IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Tester PH/Conductivitate/TDS

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Măsurare PH, EC, TDS dar și temperatura în domenii mari Factorul de conversie EC / TDS este selectabil de catre utilizator (intre 0.45 - 1.00) Include senzor de temperatura si senzor EC / TDS amperometric Citirile pH / EC / TDS sunt compensate automat cu temperatura Testerul se opreste automat dupa 8 minute de neutilizare Calibrare: pH: Automata, la unul sau doua puncte, cu doua seturi de tampoane standard (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 sau pH 4.p1 / 6.86 / 9.18) Conductivitate: Automata intr-un punct TDS: Automata, intr-un punct |  |  |

Întocmit,