F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 9IPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: Spectrofotometru

| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor (denumire, adresă, telefon, fax) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali Spectrofotometrul este un instrument indispensabil in domeniul educational, institutii de cercetare privind analizele cantitative in arii precum biotehnologii si controlul calitatii unui nou material. Functie de stocare a datelor Setarea automata a lungimii de unda: Prevazut cu interfata USB Compartiment pentru mostre: Suport cu patru pozitii, pentru cuve cu lungimea drumului optic de 10 mm (este inclus in pachet) sau alte suporturi care se comanda separat Comutare automata: Comutarea intre lampa cu tungsten si lampa cu deuterium se face automat. Interval lungime de undă: intre 320 - 1100 nm |  |  |

Întocmit,