[image: image1.png]spitalul Judegean
de Urgentd
Satu Mare



SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE

Loc. Satu Mare str. Ravensburg nr.1-3, Jud. Satu Mare cod:      

 440192

Tel: 0261-727050; Fax: 0261-727347 /0261-727058

e-mail: office@sjusm.ro

Nr.Reg.:



               










Aprobat,

 















MANAGER 






  









    Dr. Szatmari Ludovic

CAIET DE SARCINI

Orice referire din caietul de sarcini care face trimitere catre un anumit producator sau marca anume este doar orientativa, astfel vor fi acceptate echivalente.

Spitalul Judetean Satu Mare doreste achizitionarea reactivilor in vederea cresterii acuratetii, calitatii si rapiditatii in diagnosticarea profesionista a tuturor tipurilor de pacienti, extinderii panelului de teste pentru a putea servi unui numar cat mai mare a acestora. Solicitam demararea procedurii de achizitie publica cu respectarea lotizarii  din referatul de necesitate nr. 491/ 17.11.2025, inclus in anexa nr.2 al prezentului caiet de sarcini, deoarece toate produsele dintr-un lot trebuie sa fie compatibile cu analizorul solicitat si identificat la fiecare lot in parte. Specificatiile tehnice ale fiecarui lot in parte se regasesc in Caietul de sarcini Anexa 1.
Nu se accepta oferte partiale.

Se va incheia acord cadru pe o perioada de 36 luni. In intervalul unui an calendaristic se preconizeaza ca se vor incheia un numar estimativ de minim 1 contracte subsecvente si un numar maxim de  12 contracte subsecvente. Cantitatile minime si maxime estimate ale contractelor subsecvente se regasesc in anexa prezentului caiet de sarcini.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Promitentul-achizitor nu se obligă a achizitiona nici cantitatea minima nici cea maxima pe parcursul acordului-cadru, specificata in anexa. Cantitatea ce se preconizeaza a fi achizitionata pe parcursul acordului-cadru si specificata in documentatia de atribuire va fi achizitionata in functie de existenta fondurilor alocate cu aceasta destinatie si de necesitatile autoritatii contractante. In cazul temeinic justificat, cantitatea maxima estimata in acordul cadru poate fi suplimentata in conformitate cu prevederile art. 221 Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
1. INFORMATII GENERALE

1.1 Denumirea achiziţiei: “REACTIVI  SJUSM  2025” 
Cod CPV 33696500-0 Reactivi de laborator ; 
1.2 Autoritatea contractanta : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE, Str Ravensburg, nr 1-3, cod postal 440192, Satu Mare  

2. SPECIFICATII SI CANTITATILE ACORDURILOR CADRU

2.1 Specificatiile sunt in conformitate cu prevederile Anexei 1.

2.2 Cantitatile si valorile estimate ale acordurilor cadru sunt in conformitate cu prevederile Anexei 2.

3. CONTRACTELE SUBSECVENTE SI GARANTIILE DE PARTICIPARE

3.1 Cantitatile si valorile estimate ale contractelor subsecvente sunt in conformitate cu prevederile Anexei 2.

3.2 Cantitatile si valorile estimate ale celor mai mari contracte subsecvente sunt in conformitate cu prevederile Anexei 2.

3.3 Garantiile de participare pentru fiecare lot in parte, sunt in conformitate cu anexa 2

4. LIVRAREA PRODUSELOR

4.1 Livrarea produselor se va face in termen de maxim 6 zile lucratoare de la transmiterea comenzii, pe fax si/sau email.

4.2 Nu sunt admise livrari partiale in cadrul unei comenzi.

4.3 Nelivrarea produselor in termenul de maxim 6 zile lucratoare de la transmiterea comenzii se considera automat negatie.
4.4 Furnizorul va asigura transportul produselor la sediul autoritatii contractante, cu mijloace de transport adecvate, astfel încât să nu fie afectata calitatea acestora;

4.5 Furnizarea produselor se va efectua în conformitate cu cantitatea şi tipurile solicitate de Achizitor în comandă;

4.6 Cheltuielile legate de transportul produselor vor fi suportate de catre furnizor.

5. RECEPTIA

5.1 Receptia cantitativa si calitativa se va face de catre autoritatea contractanta in prezenta reprezentantului furnizorului. 

5.2 Daca un produs nu corespunde cantitativ sau calitativ, autoritatea contractanta are dreptul de a-l respinge, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului, de a inlocui produsul refuzat in termen de maxim 48 de ore.

6. Perioada de valabilitate a produselor
6.1 Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt originale, ambalate direct de producator. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect de productie sau de ambalare.

6.2 Perioada de valabilitate a produselor este cea declarată de producator prin certificatele de calitate si ambalajele originale. 

6.3 Perioada de valabilitate a produselor la livrare va fi cea solicitata la specificatiile tehnice aferent fiecarui lot si sublot in parte. Mentionam ca valabilitatea este stabilita separat la fiecare lot in anexa specificatii tehnice. 
6.4 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această valabilitate.

6.5 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în termen de maxim 48 de ore de la notificare, fără costuri suplimentare pentru achizitor. 

6.6 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul  sau sa inlocuiasca produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

7. MODUL DE OFERTARE A PRETULUI PENTRU FIECARE LOT IN PARTE 

7.1 Pretul va fi ofertat pentru fiecare lot in parte in conformitate cu Formularul de oferta financiara.

Exemplu:

	Lot
	Pozitie
	Denumire
	UM
	AC-Cant est max/ 36 LUNI
	PU

Lei fara TVA
	Pret total/36 luni/ pozitie
Lei fara TVA
	TOTAL LOT

Acest pret va fi introdus in SEAP

	1
	1.1
	
	
	Y
	PU1.1
	P1.1  = PU1.1 X  Y
	P1.1  

	…
	...
	
	
	
	...
	...
	…


7.2 Pretul unitar si pretul total vor fi ofertate cu doua zecimale.

8. AJUSTAREA PRETULUI

8.1 Pretul va putea fi ajustat pe perioada de derulare a acordului cadru, prin aplicarea formulei de ajustare in functie de variatia euro

PUAJ = PUO X K 

PUAJ = Pretul unitar ajustat;

PUO = pretul unitar ofertat;

K = Coeficient de ajustare = Euronou/Euroref,  unde Euroref este cursul BNR din data publicarii Anuntului de participare in SEAP; 

Aplicarea formulei de ajustare se va face numai in conditiile unei variatii cu +/- 3 % din valoarea euro, la cursul BNR din data aparitiei Anuntului de participare in SEAP.

9. OFERTA TEHNICA

9.1 Oferta tehnica se va compune OBLIGATORIU din urmatoarele formulare: 

a) Formular de oferta tehnica- formularul nr.2 (sectiunea formulare) - semnat, ştampilat, incarcata in format .pdf si obligatoriu in forma editabila

b) Fisa tehnica/prospecte sau orice document care face posibila corespondenta informatiilor trecute de ofertant in formularul de oferta-formularul 2 

b)  Formularul nr.3 - “Modul de indeplinire a cerintelor din caietul de sarcini”, din documentatia de atribuire- semnat, ştampilata, incarcata in format .pdf

c) Ofertantul are obligatia de a prezenta “Declaratia privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii” care sunt in vigoare in Romania precum si ca le va respecta in vederea implementarii contractului- Formularul 5 din anexa atasata "Formulare" din documentatia de atribuire-semnat, ştampilat incarcata in format .pdf.

d)  Produsele ofertate sa prezinte marca CE si dovada IVD 
e)  Produsele ofertate sa fie fabricate cu respectarea standardelor de calitate ISO 9001 sau ISO 13485 sau echivalente cu acestea ( se vor prezenta documente din partea producatorului in limba engleza si traduse de un traducator autorizat, in limba romana)

f)Sa prezinte autorizatia emisa de producator pentru furnizarea reactivilor ofertati, precum si pentru efectuarea de operatiuni de calibrare / verificare a acestora, astfel incat analizorul sa poata functiona in parametri optimi, fara a fi necesare alte interventii / reglaje suplimentare.

g)Furnizorul echipamentelor de laborator trebuie sa dovedeasca cu documente justificative, anexe la oferta tehnica, depuse odata cu oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor, ca este autorizat de producatorul aparatelor sa asigure  service-ul si mentenanta si este acreditat de Ministerul Sanatatii pentru activitati de  service.(la loturile unde se solicita aparate)
h) Sa prezinte o declaratie ca vor pune la dispozitia Autoritatii contractante suportul tehnic de specialitate in vederea asigurarii asistentei preventive si corective , in vederea folosirii in conditii optime a reactivilor ofertati ( kit reparare, intretinere si verificare periodica ). Costul acestora se regaseste in pretul ofertat.

i)Se va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care operatorul economic va prezenta tipul , modelul aparatului care va fi pus la dispozitia autoritatii contractante , precum si specificatiile tehnice ale aparatului(traduse  in limba romana de catre un traducator autorizat)compatibil cu reactivii de la loturile unde se specifica punere la dispozitie de echipamente sau dispozitive. Ofertantii vor mai depune  documentatia tehnica care va cuprinde conditiile ce trebuie indeplinite pentru instalarea si punerea in functiune a acestora (conditii de spatiu , volum, suprafata , vibratii , conditii de alimentare cu energie electrica-putere instalata, consum, variatii de tensiune si frecventa admise , conditii de protectie a aparatului).
9.2 Ofertantii pot depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.

9.3 Caracteristicile tehnice impuse de caietul de sarcini vor fi respectate cu strictete. 
9.4 Oferta tehnica se va semna de catre reprezentantul legal si va fi scanata in format .pdf . 

9.5 Nerespectarea cerintelor din caietul de sarcini atrage dupa sine descalificarea ofertei ca neconforma.

10. INSTRUCTIUNI PENTRU INTRODUCEREA DOCUMENTELOR IN SEAP

10.1 Toate documentele vor fi semnate scanate in format .pdf si vor fi semnate cu semnatura electronica.

10.2 Documentul - Oferta financiara va fi introdus in SEAP semnat, scanat in format .pdf si semnat electronic.

10.3 Oferta financiara – ca valoare, va fi introdusa in SEAP, Ofertantul avand grija ca aceasta sa fie criptata si salvata; mesajele de finalizare a criptarii si salvarii este indicat sa fie pastrate (print screen), in cazul in care sistemul are probleme. 

10.4 Restul documentelor care formeaza oferta (Oferta tehnica, DUAE, dovada constituirii garantiei de participare) vor fi introduse in SEAP scanate in format .pdf, FARA SA SE BIFEZE OPTIUNEA DE OFERTA FINANCIARA – in caz contrar, autoritatea contractanta NU va avea acces la aceste documente in vederea descarcarii, ceea ce va conduce la descalificarea intregii oferte.
10.5 Este numai obligatia ofertantului sa verifice daca oferta a fost introdusa corect in SEAP.

11. RISCURILE IDENTIFICATE PRIVIND DESFASURAREA PROCEDURII

 Riscuri identificate privind derularea procedurii:
Riscurile identificate de autoritatea contractanta pentru aceasta procedura sunt:

a) Intarzieri in derularea procedurii prin depunerea de Notificari/Contestatii pe prevederile Documentatiei de atribuire.

Masuri:

– In Fisa de date, la capitolul Criterii de calificare au fost solicitate numai cerintele obligatorii specificate in legislatie.

- Specificatiile tehnice solicitate sunt nerestrictive. In situatia in care se vor solicita clarificari care vor face referire la o anumita specificatie, aceasta va fi analizata cu atentie si obiectivitate, iar in cazul in care aceasta se impune, se va recurge la remediere.

b) Nerespectarea termenelor legate de publicitate.

Masuri:

- Autoritatea contractanta este responsabila cu urmarirea respectarii termenelor prevazute de legislatia in domeniu.

c) Asigurarea nivelului profesional al membrilor Comisiei de evaluare, necesar evaluarii ofertelor.

Masuri:

- Vor fi propusi in Comisia de evaluare experti din cadrul autoritatii contractante, astfel incat produsele evaluate si declarate admise sa fie in conformitate cu prevederile specificatiilor tehnice din Caietul de sarcini.

d) Anularea procedurii prin neprezentarea ofertantilor sau toate ofertele respinse.

Masuri:

- Pentru o publicitate cat mai mare, Anuntul de participare va fi publicat atat in JOUE cat si in SEAP, procedura aleasa fiind de Licitatie deschisa.

Riscuri identificate privind derularea acordurilor cadru si a contractelor subsecvente

a) Intarzieri in aprovizionarea cu produse, datorate nesemnarii sau intarzierii semnarii contractelor subsecvente sau datorate intarzierii onorarii comenzilor;

MASURI:

In proiectul de acord cadru sau contract subsecvent sunt stipulate masuri pe care autoritatea contractanta le va lua in aceste cazuri, respectiv:

· nesemnarea contractului subsecvent in maxim 5 zile lucratoare de la solicitare se considera automat NEGATIE.

· neonorarea comenzilor in termen de 6 zile lucratoare de la transmiterea acesteia pe email se va considera automat NEGATIE.

ii) Autoritatea contractanta a prevazut ca acordurile cadru vor fi semnate cu operatorul economic situat pe primul loc.
b) Livrarea produselor cu termene scurte de valabilitate

Masuri: In Proiectul de acord cadru si de contract subsecvent, este stipulata masura ca produsele sa fie livrate cu termen de valabilitate astfel cum s-a solicitata la specificatiile tehnice aferent fiecarui lot si sublot in parte. Mentionam ca valabilitatea este stabilita separat la fiecare lot in anexa specificatii tehnice.; De asemenea, comisia de receptie va verifica pentru fiecare produs in parte termenul de valabilitate;

12. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE AUTORITATII CONTRACTANTE IN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

12.1 Dupa semnarea Contractului subsecvent, autoritatea contractanta va transmite pe email Comanda in vederea livrarii produselor;

12.2 In momentul primirii produselor, Comisia de receptie va receptiona produselor atat cantitativ, cat si calitativ ;

13.3 Receptia se va finaliza prin semnarea Procesului Verbal de Receptie.

ANEXA 1 - SPECIFICATII TEHNICE

REACTIVI  SJUSM 2025
Obiectul prezentului lot îl constituie furnizarea de reactivi si consumabile in vederea lansarii procedurii de licitatie pentru  REACTIVI  SJUSM 2025
Criterii de calificare si cerinte privind calitatea:
Oferta tehnică trebuie să cuprindă toate cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini, să fie redactată în limba română, să fie numerotată și să fie însoțită în mod obligatoriu de un index care va conține denumirea documentului și pagina unde se regăsește fiecare cerință specifică.

În situația în care nu se respectă această cerință, oferta tehnică va fi respinsă și declarată neconformă.

Este esențial ca oferta tehnică să fie completă și să prezinte clar modul în care ofertantul intenționează să îndeplinească toate cerințele impuse de caietul de sarcini. Prin respectarea acestei cerințe, se asigură că evaluarea ofertelor se va realiza în mod corespunzător și că fiecare ofertant va fi evaluat în baza acelorași criterii și informații.

Specificatii tehnice reactivi
Lotul 1 Reactivi si consumabile compatibile cu analizorul automat de imunologie LIAISON XL, aflat in dotarea SJUSM
	Nr. lot
	Denumire
	Descriere

	1.1
	 Set reactivi pentru detectia 25 OH Vitamin D
	25-OH Vitamin D 

Reactivi de tip CLIA  pentru determinarea cantitativă a 25-OH Vitamin D I TOTAL  n ser sau plasma umana.

Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului

Trusă  (kit)  a  100 teste

Calibratori inclusi in kit 

Stabilitatea curbei de calibrare : minumum o saptamana



	1.2
	Set reactivi pentru detectia Borelia IgG
	Set reactivi pentru detectia Borelia IgG

Reactivi de tip CLIA  pentru determinarea cantitativă a anticorpilor IgG specifici împotriva Borrelia burgdorferi sensu lato (inclusiv tulpinile Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii, Borrelia afzelii) în mostrele de ser, plasmă sau lichid cefalorahidian (LCR) de la om.
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului
Trusă  (kit)  a  100 teste

Calibratori inclusi in kit 

Stabilitatea curbei de calibrare : minumum o  saptamana



	1.3
	Set reactivi pentru detectia Borelia IgM
	Set reactivi pentru detectia Borelia IgM
Reactivi de tip CLIA  pentru determinarea cantitativă a anticorpilor IgM specifici împotriva Borrelia burgdorferi sensu lato (inclusiv tulpinile Borrelia burgdorferi sensu strictu, Borrelia garinii, Borrelia afzelii) în mostrele de ser, plasmă sau lichid cefalorahidian (LCR) de la om.
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului
Trusă  (kit)  a  100 teste

Calibratori inclusi in kit 

Stabilitatea curbei de calibrare : minumum o  saptamana



	1.4
	Set reactivi pentru detectia  Tg
	Set reactivi pentru detectia  Tg Gen II
Reactiv de tip CLIA   pentru  determinarea cantitativă a tireoglobulinei umane (Tg) din ser si plasma umane.
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului
Trusa (KIT) a  100 de determinări 

Stabilitate curba de calibrare :  4 saptamani

Interval de analiza :    0,1 până la 500 ng/mL



	1.5
	Set reactivi pentru detectia Acidului Folic
	Set reactivi pentru detectia Acidului Folic
Reactiv de tip CLIA   pentru  determinarea cantitativă  a acidului folic din serul uman,serul SST si plasma cu litiu heparina. 
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului

Trusa (KIT) a  100 de determinări 

Calibratori inclusi in kit

Stabilitate curba de calibrare :  minim 3 saptamani



	1.6
	Set reactivi pentru detectia Vitaminei B12
	Set reactivi pentru detectia Vitaminei B12
Reactiv de tip CLIA   pentru  determinarea cantitativă  a Vitaminei B12  din serul uman,serul SST si plasma cu litiu heparina. 
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului

Calibratori inclusi in kit

Stabilitate curba de calibrare :  minim 3 saptamani



	1.7
	Set reactivi pentru detectia Calprotectinei
	Set reactivi pentru detectia Calprotectinei

Reactivi de tip CLIA  pentru determinarea cantitativa a calprotectinei fecale în probe de scaun umane.
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului

Trusă  (kit)  a  100 teste

Stabilitatea curbei de calibrare : minumum 4  saptamanI



	1.8
	Set reactivi pentru detectia Ag H Pylori
	Set reactivi pentru detectia Ag H Pylori
Reactivi de tip CLIA pentru determinarea calitativă a antigenului H. pylori din fecalele umane prin chemiluminescenata
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului

Trusă  (kit)  a  100 teste

Stabilitatea curbei de calibrare minim  4 saptamani



	1.9
	Set reactivi pentru detectia Anti HDV
	Set reactivi pentru detectia Anti HDV
Reactiv de tip CLIA  pentru calitativă a anticorpilor împotriva virusului hepatitei D (anti-HDV), în probele de ser și de plasmă umana.
Reactivii trebuie să fie compatibili cu automatul LIAISON XL aflat în dotarea laboratorului
Trusă  (kit)  a  100 teste

Stabilitate curba calibrare : 6 saptamani 


	1.10
	Set dispozitiv extractie  Calprotectina /Elastaze -1
	Set dispozitiv extractie  Calprotectina /Elastaze -1
Set de extractie, 100 probe,   pentru markerul calprotectina, compatibili cu automatul LIAISON XL  din dotarea laboratorului     


	1.11
	Ser control  25 OH Vitamina D
	Ser control  25 OH Vitamina D
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului.

	1.12
	Ser control Borelia IgG
	Ser control Borelia IgG
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului.

	1.13
	Ser control Borelia IgM
	Ser control Borelia IgM
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului.

	1.14
	Reactiv de confirmare Tg
	Reactiv de confirmare Tg
Test de neutralizare in vitro destinat utilizării împreună cu  testul Tg II Gen  pentru 
a ajuta la confirmarea rezultatelor corespunzătoare privind tireoglobulina, precum  si  pentru  a evalua  potentialele efecte de interferenta 

Stabilitate reactiv dupa reconstituire : 4 saptamani 



	1.15
	Ser control Tg Gen II
	Ser control Tg Gen II
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului

	1.16
	Ser control  Folate
	Ser control  Folate
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului

	1.17
	Ser control  vitamina B12
	Ser control  vitamina B12
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului

	1.18
	Set Control H Pylori
	Set Control H Pylori
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului

	1.19
	Ser control Calprotectina
	Ser control Calprotectina
Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului

	1.20
	25 OH Vitamin D Specimen Diluent
	25 OH Vitamin D Specimen Diluent
Compatibil cu automatul LIAISON XL aflat in dotarea laboratorului .Reactiv  utilizat  pentru a dilua probe cu valori mai mari decât 150 ng/Ml

	1.21
	Ser control Anti HDV
	Ser control Anti HDV

Compatibil cu echipamentul de imunologie din dotarea laboratorului

	1.22
	Reactiv semnal
	Reactiv semnal
Compatibil cu automatul LIAISON XL   .Reactiv necesar pentru generarea semnalului chemiluminescent .  Stabil la temperature camerei , pana la data expirarii

	1.23
	Varfuri de pipetare
	Varfuri de pipetare
Varfuri de pipetare, de unica utilizare, pentru probe compatibile cu automatul LIAISON XL

	1.24
	Cuve de reactie
	Cuve de reactie
Cuve de reactie , individuale , compatibile cu automatul LIAISON XL

	1.25
	Tampon de spalare
	Tampon de spalare
Reactiv utilizat pentru spalarea particulelor magnetice, tampon fosfat care se va dilua de 1:10 cu apa   distilata, compatibil cu automatul LIAISON XL

	1.26
	Solutie LIQUINOX
	Solutie LIQUINOX
Solutie detergent concentata  destinata procedurilor de intretinere  specifice analizorului Liaison XL.


Lotul 2. Reactivi si consumabile compatibile cu linia automata de biologie moleculara formata din platforma de pipetare NIMBUS IVD interconectata cu RT PCR CFX 96, aflata in dotarea SJUSM
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	2.1
	Kit universal pentru extractia automata a acizilor nucleici
	Kit universal pentru extractia automata a acizilor nucleici
•Kit-ul sa fie conceput pentru sistemul compatibil de extractie automata a acizilor nucleici care foloseste tehnologia pe baza de particule magnetice, aflat in dotarea laboratorului. 

•Kit-ul sa contina cartuse preumplute cu reactivi suficienti pentru 4x96 de probe. 

•Izolarea acizilor nucleici sa poata fi realizata din: tesut, celule, bacterii, ser, plasma, tampon nazofaringian, aspirat nazofaringian, lavaj bronhoalveolar, urina, scaun, sputa, sange integral, tampoane genitale (vaginal, cervical, uretral), specimen de citologie lichida, lichid cefalorahidian, tesut inclus in parafina. 

•Procedura de extractie sa cuprinda patru etape esentiale: liza probelor, atasarea acizilor nucleici la particulele magnetice, spalarea debriurilor celulare si elutia acizilor nucleici purificati. 

•Kit-ul de extractie universal sa contina: tampon de liza, tampon de legare, 3 tampoane de spalare, tampon de elutie, particule magnetice, proteinaza K in forma liofilizata, tampon pentru proteinaza, capace pentru cartusele cu reactivi. 

•Reactivii continuti in kit-ul de extractie sa permita purificarea a pana la 20 µg acid nucleic pur din probe adecvate (pana la 20 mg tesut, pana la 1 x 107 celule, sau pana la 1 mL cultura bacteriana incubata peste noapte) cu o valoare a raportului A260/280  ≥ 1.6 – 1.9 si cu o concentratie tipica de 20 - 50 ng/µL. 

•Capacitatea de legare sa fie de 0.4 µg ADN genomic per 1 µL suspensie de particule magnetice; 1 µL suspensie sa contina 130 µg particule magnetice. 

•Componentele kit-ului de extractie universal sa necesite mentinerea la temperatura camerei (18 – 25 ℃ ) si sa fie stabile pana la 15 luni. 

•Cartusele sa fie compuse din 6 recipiente compatibile cu sistemul de pipetare aflat in dotarea laboratorului. 

•Sa aiba marcaj CE-IVD

	2.2
	Varfuri 1000 µl
	Varfuri cu filtru, negre, conductive, compatibile cu platforma de pipetare existenta in dotarea laboratorului

•Tehnologie CO-RE sau echivalenta

•Lungime: 95.1 mm

•Diametru orificiu intern: 0.7 mm

•Impachetare in tavite a cate 96 de varfuri, cutie cu 3840 varfuri

•Nu contin Dnase, Rnase, endotoxine, ADN uman, inhibitori PCR. 


	2.3
	Varfuri 300 µl
	Varfuri cu filtru, negre, conductive, compatibile cu platforma de pipetare existenta in dotarea laboratorului

•Tehnologie CO-RE sau echivalenta 

•Lungime: 59.9 mm

•Diametru orificiu intern: 0.4 mm

•Impachetare in tavite a cate 96 de varfuri, cutie cu 5760 varfuri

•Nu contine Dnase, Rnase, endotoxine, ADN uman, inhibitori PCR

	2.4
	Stripuri de 8 tuburi PCR de 0.2ml cu profil jos
	Stripuri a cate 8 tuburi albe de polipropilena cu pereti subtiri pentru volume mici de reactie

•Inaltime mica, de 15.48 mm, pentru a reduce condensarea

•Pachet cu 120 de stripuri, fara DNase, RNase sau ADN uman

•Compatibile cu sistemul de Real-Time PCR CFX96.

	2.5
	Stripuri de 8 capace pentru tuburi PCR de 0.2ml
	Stripuri de capace dedícate aplicatiilor de Real-Time PCR si reactii optice. 

•Capace ultratransparente ce permit transmiterea luminii cu o claritate de 1,7 ori mai mare

•Fara DNase, RNase sau ADN uman

•Pachet cu 120 de stripuri

•Compatibile cu sistemul de Real-Time PCR CFX96.

	2.6
	Pungi pentru deseuri
	Pungi pentru deseuri compatibile cu sistemul de pipetare din dotarea laboratorului. 

•Pungi de unica folosinta de polietilena cu grosime de 100 μm rezistente la rupere si strapungere

•Dimensiuni: 305 mm x Width: 254 mm

•Cutie cu 100 bucati

	2.7
	Placi deep-well cu 96 godeuri
	Placi deep-well
Placi de polipropilena cu 96 godeuri adanci, compatibile cu sistemul de pipetare aflat in dotarea laboratorului, 100 buc./cutie.

	2.8
	Kit pentru detectia prin Real-Time PCR a 3 gene caracteristice virusului SARS-CoV-2
	Kit-ul sa permita detectia calitativa prin real-time PCR a 3 gene caracteristice virusului SARS-CoV-2: gena E, gena RdRP si gena N, din probe primare reprezentate de swab-uri nazofaringiene; 

•Kitul sa includa: control pozitiv; apa PCR; tampon care sa contina dNTPs; mix care sa contina enzime si tampon cu BSA si glicerol; oligo mix cu primeri si sonde.

•Controlul intern sa fie endogen, pentru confirmarea procedurii de extractie, dar si pentru identificarea oricarei inhibitii PCR.

•Canalele de fluorescenta utilizate pentru detectie sa fie: FAM, HEX, Cal Red 610 si Quasar 670.

•Sa fie validat pe echipamentul CFX96 Dx (Bio-Rad).

•Detectia prin real-time PCR sa se realizeze in mai putin de o ora. 

•Interpretarea rezultatelor sa se realizeze automat cu ajutorul unui software de analiza patentat de producatorul kitului.

•Sensibilitatea analitică sa fie de maximum 50 copii/reactie. 

•Testarea pentru cross-reactivitate sa fie realizata folosind minimum 90 materiale standard, inclusiv SARS si MERS. 

•Kitul sa fie validat CE/IVD.

•Impachetarea sa fie de 100 reactii.

	2.9
	Kit pentru detectia prin Multiplex Real-Time PCR a 7 patogeni comuni implicati in bolile cu transmitere sexuala
	Sa permita detectia calitativa a patogenilor C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U. parvum, T. vaginalis,  in cadrul aceleiasi reactii de tip multiplex real-time PCR.  

•Probele primare sa poata fi reprezentate de: urina, swab genital, specimene de citologie lichida si lichid seminal. 

•Kitul sa includa: control intern exogen pentru probele de urina; control pozitiv pentru toti patogenii detectati; apa PCR; mix cu enzime si dNTPs; oligo MuDT mix cu primeri si sonde.

•Canalele de fluorescenta utilizate pentru detectie sa fie: FAM, HEX, Cal Red 610 si Quasar 670.

•Rezultatele sa fie obtinute in maximum 2 ore si 15 minute dupa terminarea extractiei. 

•Sa fie validat pe echipamentul CFX96 Dx (Bio-Rad).

•Sa permita interpretarea automata a datelor prin intermediul software-ului de interpretare patentat de producatorul kit-ului si sa permita dispunerea rezultatelor sub forma de buletin de analiza. 

•Performanta testului sa fie confirmata in prezenta potentialor substante inhibitoare: metronidazol, amoxicilina, bilirubina, hemoglobina umana, progesteron, beta-estradiol, acid acetilsalicilic, glucoza, albumina etc. 

•Sa fie disponibil in varianta de 100 reactii. 

•Sa aiba marcaj CE-IVD.

	2.10
	Kit pentru detectia simultana prin Real-Time PCR a 7 virusuri din LCR
	Kit-ul sa utilizeze acizi nucleici izolati din LCR pentru identificarea prin tehnica multiplex one-step Real-Time PCR a 7 virusuri: Herpes simplex virus 1 (HSV 1), Herpes simplex virus 2 (HSV 2), Varicella zoster virus (VZV), Epstein-Barr virus (EBV), Cytomegalovirus (CMV) Virusul herpes uman 6 (HHV6) si Virusul herpes uman 7 (HHV7), in 4 canale de fluorescenta: FAM, HEX, CalRed610 si Quasar670.

•Kitul sa includa: control intern exogen pentru confirmarea procedurii de extractie, dar si pentru identificarea oricarei inhibitii PCR; control pozitiv pentru toti patogenii detectati; apa PCR; tampon care sa contina BSA si glicerol; mix cu enzime si dNTPs; oligo MuDT mix cu primeri si sonde.

•Toti patogenii sa poata fi detectati in cadrul unei singure sesiuni Real-Time PCR.

•Sa fie validat pe echipamentul CFX96 Dx (Bio-Rad).

•Interpretarea rezultatelor sa se realizeze automat cu ajutorul unui software de analiza patentat de producatorul kitului. Software-ul sa fie capabil sa interpreteze rezultatele multiplex (sa diferentieze intre 2 valori Ct in acelasi canal de fluorescenta).

•Kitul sa fie validat CE/IVD.

•Sensibilitatea analitică sa fie de 100 copii/reactie. 

•Impachetarea sa fie de 25 de reactii. 

•Performanta testului sa fie confirmata in prezenta potentialor substante inhibitoare: albumina, glucoza, hemoglobina umana, lactat, potasiu, clorura de potasiu, clorura de sodiu, clorura de magneziu, etanol, clorura de calciu.

	2.11
	Kit pentru detectia simultana prin Real-Time PCR a 5 virusuri din LCR
	Kit-ul sa utilizeze acizi nucleici izolati din LCR pentru identificarea prin tehnica multiplex one-step Real-Time PCR a 5 virusuri: Adenovirus (AdV), Parechovirus (HpeV), Enterovirus (HEV), virusul Mumps (MV) si Parvovirus B19 (B19V), in 4 canale de fluorescenta: FAM, HEX, CalRed610 si Quasar670.

•Kitul sa includa: control intern exogen pentru confirmarea procedurii de extractie, dar si pentru identificarea oricarei inhibitii PCR; control pozitiv pentru toti patogenii detectati; apa PCR; tampon care sa contina BSA si glicerol; mix cu enzime si dNTPs; oligo MuDT mix cu primeri si sonde.

•Toti patogenii sa poata fi detectati in cadrul unei singure sesiuni Real-Time PCR.

•Sa fie validat pe echipamentul CFX96 Dx (Bio-Rad).

•Interpretarea rezultatelor sa se realizeze automat cu ajutorul unui software de analiza patentat de producatorul kitului. Software-ul sa fie capabil sa interpreteze rezultatele multiplex (sa diferentieze intre 2 valori Ct in acelasi canal de fluorescenta).

•Kitul sa fie validat CE/IVD

•Sensibilitatea analitică sa fie de 100 copii/reactie. 

•Impachetarea sa fie de 25 reactii. 

•Performanta testului sa fie confirmata in prezenta potentialor substante inhibitoare: albumina, glucoza, hemoglobina umana, lactat, potasiu, clorura de potasiu, clorura de sodiu, clorura de magneziu, etanol, clorura de calciu.

	2.12
	Kit pentru detectia simultana prin Real-Time PCR a 6 bacterii din LCR
	Kit-ul sa utilizeze acizi nucleici izolati din LCR pentru identificarea prin tehnica multiplex one-step Real-Time PCR a 6 bacterii: Haemophilus influenze, Neisseria meningitides, Streptococcus pneumoniae, Group B Streptococcus (S. agalactiae), Listeria monocytogenes si E.coli-K1, in 4 canale de fluorescenta: FAM, HEX, CalRed610 si Quasar670.

•Kitul sa includa: control intern exogen pentru confirmarea procedurii de extractie, dar si pentru identificarea oricarei inhibitii PCR; control pozitiv pentru toti patogenii detectati; apa PCR; tampon care sa contina BSA si glicerol; mix cu enzime si dNTPs; oligo MuDT mix cu primeri si sonde.

•Toti patogenii sa poata fi detectati in cadrul unei singure sesiuni Real-Time PCR.

•Sa fie validat pe echipamentul CFX96 Dx (Bio-Rad).

•Interpretarea rezultatelor sa se realizeze automat cu ajutorul unui software de analiza patentat de producatorul kitului. Software-ul sa fie capabil sa interpreteze rezultatele multiplex (sa diferentieze intre 2 valori Ct in acelasi canal de fluorescenta).

•Kitul sa fie validat CE/IVD

•Sensibilitatea analitică sa fie de 100 copii/reactie. 

•Impachetarea sa fie de 25 reactii. 

•Performanta testului sa fie confirmata in prezenta potentialor substante inhibitoare: albumina, glucoza, hemoglobina umana, lactat, potasiu, clorura de potasiu, clorura de sodiu, clorura de magneziu, etanol, clorura de calciu.

	2.13
	Kit pentru genotiparea a 6 polimorfisme genetice asociate cu trombofilia
	Kit-ul sa utilizeze acizi nucleici izolati din sange integral pentru identificarea prin tehnica multiplex Real-Time PCR a 6 polimorfisme genetice (SNPs): Factor V (R506Q, H1299R, Y1702C) Facor II (G20210A) si MTHFR (C677T, A1298C) , in 4 canale de fluorescenta: FAM, HEX, CalRed610 si Quasar670.

•Kitul sa includa: mix cu enzime si dNTPs; mix oligo cu primeri si sonde, control pozitiv, apa ultrapura.

•Toti patogenii sa poata fi detectati in cadrul unei singure sesiuni Real-Time PCR.

•Kit-ul sa fie validat pe echipamentul CFX96 Dx (Bio-Rad).

•Interpretarea rezultatelor sa se realizeze automat cu ajutorul unui software de analiza patentat de producatorul kitului. Software-ul sa fie capabil sa interpreteze rezultatele multiplex (sa diferentieze intre 2 valori Ct in acelasi canal de fluorescenta).

•Kitul sa fie validat CE/IVD.

•Sensibilitatea analitică sa fie de 300 copii/reactie. 
· Impachetarea sa fie de 100 de reactii


Lotul 3 Solutii compatibile cu analizor automat de hematologie- modul intindere si colorare lame

	Nr. lot
	Denumire
	Descriere

	3.1
	Solutie tampon PH=7
	Buffer solution cu Ph = 7,0 sau echivalent

Solutie tampon Ph=7 pentru diluarea colorantilor utilizati de sistemul automat pentru preparearea si colorarea lamelor din probe de sange integral, pentru sistemul automat pentru prepararea si colorarea lamelor din probe de sange integral SP al analizorului.

Ambalare max 5 l

	3.2
	Solutie spalare 5L
	Cleaning solution sau echivalent
Solutie spalare compatibila cu sistemul automat pentru prepararea si colorarea lamelor din probe de sange integral SP al analizorului
Ambalare max 5 l


Lotul 4  Kituri compatibile cu analizorul Spectrum Compact aflat in dotarea SJU SM
	Nr. Crt.
	Denumire Produs
	Descriere

	4.1
	ReliaPrep FFPE gDNA Miniprep System, 100 reactii
	ReliaPrep FFPE gDNA Miniprep System, 100 reactii, depozitati la +15C TO +30C

Sistemul ReliaPrep FFPE gDNA Miniprep este un kit complet conceput pentru purificarea ADN-ului genomic de înaltă calitate din mostre de țesut fixate în formol și încorporate în parafină (FFPE).

Kitul sa fie optimizat pentru a depăși provocările asociate cu probele FFPE, cum ar fi formarea de legături încrucișate ADN–proteină și modificările chimice cauzate de fixarea în formol. Procedura sa utilizeze condiții de incubare care inversează parțial aceste legături, fără a necesita digestii peste noapte.

- Fără solvenți periculoși – Protocolul sa nu utilizeze xilen sau alți solvenți organici agresivi pentru deparafinare, ceea ce îmbunătățește siguranța și ușurința procesului.

- Timp de procesare redus – Purificarea completă sa se poata efectua în aproximativ 2,5 ore, cu timp minim de manipulare.

- Reversia optimizată a legăturilor încrucișate – Chimismul este conceput pentru a inversa parțial legăturile formate prin fixare, obținând ADN amplificabil fără incubări prelungite.

- Compatibilitate cu aplicații sensibile – ADN-ul genomic purificat sa fie potrivit pentru aplicații precum PCR, secvențiere de nouă generație (NGS), analiza STR și alte teste moleculare ulterioare.

Kitul sa conțina reactivii și consumabilele necesare pentru efectuarea a 100 de extracții:

· Ulei mineral

· Soluție de liza

· Proteinază K (2 × 1,1 mL)

· Soluție BL

· Soluție de spălare

· RNază A

· Soluție de eluție

· Tuburi de colectare (50 buc.)

· Coloane de legare (50 buc.)

	4.2
	QuantiFluor ONE dsDNA System, 100 reactii
	QuantiFluor ONE dsDNA System, 100 reactii, depozitati la -30C TO +10C

QuantiFluor® ONE dsDNA System este un sistem de detecție fluorescentă extrem de sensibil, conceput pentru cuantificarea precisă a ADN-ului dublu-catenar (dsDNA) din probe purificate. Folosește un colorant fluorescent specific pentru dsDNA, cu excitație/emisie la 504nm/531nm, oferind o metodă rapidă și eficientă de analiză.

Caracteristici principale
- Format „add-and-read”: Sa nu necesite diluții sau prepararea unei soluții de lucru — doar sa adaugi proba și sa citești fluorescența.

- Sensibilitate ridicată: Sa detecteze concentrații de ADN între 0.2–400 ng per reacție.

- Selectivitate excelentă: Sa fie preferențial pentru dsDNA față de alte tipuri de acizi nucleici.

- Compatibilitate:  Sa poata fi utilizat cu fluorometre de tub unic (ex. Quantus™) sau cititoare de plăci (ex. GloMax® Discover).

- Timp de incubare scurt: sa fie de 5 minute la temperatura camerei, protejat de lumină.

Conținutul kitului (pentru 100 reacții) sa fie:
- 1 × 20 ml QuantiFluor® ONE dsDNA Dye

- 80 μg QuantiFluor® ONE Lambda DNA (400 μg/ml)

- 10 ml 1X TE Buffer (pH 7.5)

	4.3
	Tuburi PCR 0,5 ml 200 buc/impachetare
	0.5ml PCR Tubes, 200/ pack, depozitati la -30C la +30C

Tuburi de 0.5ml sa fie pentru detectie in fluorescenta

	4.4
	OncoMate MSI Dx Analysis System (BAT-26, NR-21, BAT-25, MONO-27, NR-24, Penta D, Penta C) 100 reactii
	OncoMate MSI Dx Analysis System (BAT-26, NR-21, BAT-25, MONO-27, NR-24, Penta D, Penta C) 100 reactions, depozitati la -30C TO -10C

OncoMate™ MSI Dx Analysis System este un produs medical de diagnostic in vitro (IVD) marcat CE, conceput pentru detectarea instabilității microsatelite (MSI) în probe tumorale de cancer colorectal. MSI este o formă de instabilitate genomică asociată cu deficiențe în sistemul de reparare a nepotrivirilor ADN (MMR), fiind un biomarker important pentru sindromul Lynch și alte forme de cancer.

- Sa permita analiza rapidă și precisă a markerilor MSI din ADN-ul extras din țesuturi FFPE.

- sa aibe 5 markeri mononucleotidici (BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27) cu sensibilitate și specificitate ridicată.

- sa Includa 2 markeri pentanucleotidici (Penta C și Penta D) pentru autentificarea probelor tumorale și normale.

- sa aibe un timp de aprox 2.5 ore de la ADN la rezultat 

- Sa aibe o acuratețe de peste 97% în studii retrospective.

- Sa permita detectie din secțiuni FFPE cu volum între 0.1mm³ și 2.0mm³, cu minimum 30% celule tumorale viabile.

- Sa sprijină deciziile medicale privind testarea suplimentară și tratamentul personalizat.

Kit-ul sa contina:

· GoTaq® MDx Hot Start DNA Polymerase

· Amestec de dNTP-uri (dezoxinucleotide)

· Soluție tampon cu MgCl₂

· Primer Mix 5X (pentru markerii MSI: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24, MONO-27 și markerii de control: Penta C, Penta D)

· Size Standard 500 (standard de dimensiune marcat fluorescent pentru electroforeză capilară)

· ADN de control 2800M (ADN genomic standard pentru control intern)

· Apă fără nucleaze (pentru diluții și control negativ)

	4.5
	OncoMate 5C Matrix Standard, 5 preps
	OncoMate 5C Matrix Standard, 5 preps, depozitati de la -30C la -10C

	4.6
	SALS MLPA Probemix P003 MLH1/MSH2 – 25 rxn
	SALSA MLPA Probemix P003 MLH1/MSH2 – 25 rxn

Acest probemix sa fie utilizat în cadrul tehnicii MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) pentru detectarea delețiilor sau duplicărilor în regiunile genelor MLH1, MSH2 și EPCAM, implicate în sindromul Lynch (HNPCC – cancer colorectal non-polipozic ereditar). Sa fie o metodă semi-cantitativă, destinată utilizării în cercetare sau diagnostic in vitro (IVD), în funcție de reglementările locale.

Kit-ul sa includa:

· 25 reacții MLPA (suficiente pentru 25 probe ADN)

· Mix de probe MLPA: sa conține oligonucleotide specifice pentru exoni din MLH1, MSH2 și EPCAM

· Markeri de control intern: incluși pentru validarea reacției și autentificarea probelor

	4.7
	SALSA MLPA Reagent Kit – 100 rxn – FAM MLPA MS-MLPA
	EK1-FAM, SALSA MLPA Reagent Kit - 100 reactions (6 vials)

Kitul EK1-FAM sa fie destinat pentru realizarea reacțiilor MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification), o tehnică semi-cantitativă utilizată pentru detectarea variațiilor de număr de copii (CNV) în ADN. Acest kit sa conțina reactivii esențiali pentru procesul MLPA și sa fie compatibil cu probele MLPA marca SALSA® de la MRC Holland. Versiunea FAM sa includa primeri PCR marcați cu fluorofor FAM, optimizați pentru secvențatoare capilare.

Kit-ul sa contina:

· MLPA Buffer – tampon pentru hibridizare și ligare

· Ligase-65 Enzyme – enzimă pentru ligarea sondelor MLPA

· Ligase Buffer B – tampon specific pentru ligare

· SALSA Polymerase – ADN polimerază pentru amplificarea PCR

· PCR Buffer – tampon pentru reacția de PCR

· FAM-labeled PCR Primers – primeri PCR marcați cu fluorofor FAM

	4.8
	SALSA Binning DNA SD052 – 6 rxn
	SALSA Binning DNA SD052 – 6 rxn

SALSA Binning DNA SD052 este un reactiv destinat utilizării în combinație cu Probemix-ul MLPA P003 MLH1/MSH2, kitul de reactivi MLPA (ex. EK1-FAM) și software-ul Coffalyser.Net, pentru procesul de binning al semnalelor obținute în analiza MLPA. Acest ADN de binning sa permita identificarea corectă a fragmentelor amplificate prin asocierea lungimii sondelor cu semnalele corespunzătoare din electroforeza capilară.

Kit-ul sa contine:

· 6 reacții MLPA (volum total: 34 μL)

· ADN binning trebuie sa fie compus din:

ADN genomic feminin provenit de la donatori sănătoși

ADN sintetic titrat, conținând secvențe parțiale din gena MSH2, inclusiv regiuni specifice inversiei de 10 Mb detectabile cu sondele din probemixul P003

Secvență de control sa fie specifică cromozomului Y (fragment de 105 nt), indicând prezența a două copii de cromozom X și una de Y

	4.9
	SALSA HhaI - 115 μl
	SMR50 SALSA HhaI - 115 μl

SALSA HhaI este o enzimă de restricție utilizată în cadrul tehnicii MS-MLPA (Methylation-Specific MLPA) pentru detectarea modificărilor epigenetice la nivelul situsurilor CpG. Această enzimă  trebuie sa recunoasca secvența GCGC și sa taie ADN-ul nemetilat, permițând astfel diferențierea între regiunile metilate și nemetilate.

	4.10
	SensiScreen® FFPE PIK3CA qPCR Assay, 12 reactions,Ready-to-Use format, CE IVD, variant E545; Q546 Simplex (P2)
	SensiScreen® FFPE PIK3CA qPCR Assay, 12 reactions, Ready-to-Use format, CE IVD, variant E545; Q546 Simplex (P2)

Kit qPCR semicantitativ pentru detectia mutatiilor genice specifice genei PIK3CA, varianta E545K, din ADN uman extras din tesut imparafinat.

Kit-ul sa contina consumabile preincarcate in strip-uri si gata de folosire, la care sa se adauge doar ADN-ul extras.

Kit-ul sa includa referinte sintetice.

Kit-ul sa fie suficient pentru 12 teste, iar probele sa se poata lucra cate una, fara pierderi de consumabile si reactivi.

Kit-ul sa dispuna de procol prevalidat de producator pentru instrumentul CFX96 cu durata de rulare mai mica de 2 ore.

Limita de detectie sa fie intre 0.2 si 1.9%

Kit-ul sa aibe marcaj IVD pentru diagnostic uman

	4.11
	SensiScreen® FFPE PIK3CA qPCR Assay, 12 reactions,Ready-to-Use format, CE IVD, variant H1047 Simplex (P3)
	SensiScreen® FFPE PIK3CA qPCR Assay, 12 reactions, Ready-to-Use format, CE IVD, variant H1047 Simplex (P3)

Kit qPCR semicantitativ pentru detectia mutatiilor genice specifice genei PIK3CA, varianta H1047, din ADN uman extras din tesut imparafinat.

Kit-ul sa contina consumabile preincarcate in strip-uri si gata de folosire, la care se adauga doar ADN-ul extras.

Kit-ul sa includa referinte sintetice.

Kit-ul sa fie suficient pentru 12 teste, iar probele sa se poata lucra cate una, fara pierderi de consumabile si reactivi.

Kit-ul sa dispuna de procol prevalidat de producator pentru instrumentul CFX96 cu durata de rulare mai mica de 2 ore.

Limita de detectie sa fie intre 0.2 si 1.9%

Kit-ul sa aibe marcaj IVD pentru diagnostic uman

	4.12
	SensiScreen® FFPE NRAS qPCR Assay, 12 reactions,Ready-to-Use format, CE IVD, variant Exon 2+3+4 Multiplex
	SensiScreen® FFPE NRAS qPCR Assay, 12 reactions, Ready-to-Use format, CE IVD, variant Exon 2+3+4 Multiplex (N1), G12A; G12C; G12D; G12R; G12S; G12V G13A; G13C; G13D; G13R; G13S; G13V; Q61H1; Q61H2; Q61K; Q61L; Q61R A59D; A59T K117N1; K117N2 A146P; A146T; A146V
Kit qPCR multiplex semicantitativ pentru detectia mutatiilor genice specifice protooncogenei NRAS, de pe exonii 2, 3 si 4 din ADN uman extras din tesut imparafinat.

Kit-ul sa contina consumabile preincarcate in strip-uri si gata de folosire, la care se adauga doar ADN-ul extras.

Kit-ul sa includa referinte sintetice.

Kit-ul sa fie suficient pentru 12 teste, iar probele sa se poata lucra cate una, fara pierderi de consumabile si reactivi.

Kit-ul sa dispuna de procol prevalidat de producator pentru instrumentul CFX96 cu durata de rulare mai mica de 2 ore.

Limita de detectie sa fie intre 0.2 si 1.9%

Kit-ul sa aibe marcaj IVD pentru diagnostic uman

	4.13
	SensiScreen® FFPE KRAS qPCR Assay, 12 reactions, Ready-to-Use format, CE IVD, variant Exon 2+3+4 Multiplex
	SensiScreen® FFPE KRAS qPCR Assay, 12 reactions, Ready-to-Use format, CE IVD, variant Exon 2+3+4 Multiplex (K1), G12R; G12C; G12S; G12V; G12A; G12D; G13D; Q61H1; Q61K; Q61L; A59T; Q61H2; Q61E; Q61R; A59G; K117N1; K117N2; A146P; A146T; A146V 

Kit qPCR multiplex semicantitativ pentru detectia mutatiilor genice specifice protooncogenei KRAS, de pe exonii 2, 3 si 4 din ADN uman extras din tesut imparafinat.

Kit-ul sa contina consumabile preincarcate in strip-uri si gata de folosire, la care se adauga doar ADN-ul extras.

Kit-ul sa includa referinte sintetice.

Kit-ul sa fie suficient pentru 12 teste, iar probele sa se pot lucra cate una, fara pierderi de consumabile si reactivi.

Kit-ul sa dispuna de procol prevalidat de producator pentru instrumentul CFX96 cu durata de rulare mai mica de 2 ore.

Limita de detectie sa fie intre 0.2 si 1.9%

Kit-ul sa aibe marcaj IVD pentru diagnostic uman

	4.14
	SensiScreen® FFPE EGFR qPCR Assay, 12 reactions, 

Ready-to-Use format, CE IVD, variant Exon 18+19+20+21

Multiplex (E1)

G719A; G719C; G719S 32 deletions; S768I; L861Q T790M 32

insertions, 41 insertions, L858R
	SensiScreen® FFPE EGFR qPCR Assay, 12 reactions, Ready-to-Use format, CE IVD, variant Exon 18+19+20+21 Multiplex (E1)

G719A; G719C; G719S; 32 deletions Exon 19; S768I; L861Q T790M; 32 insertions exon 20; 41 insertions exon 20; L858R.

Kit qPCR multiplex semicantitativ pentru detectia mutatiilor genice specifice EGFR, de pe exonii 18, 19, 20 si 21, din ADN uman extras din tesut imparafinat.

Kit-ul sa contina consumabile preincarcate in strip-uri si gata de folosire, la care se adauga doar ADN-ul extras.

Kit-ul sa includa referinte sintetice.

Kit-ul sa fie suficient pentru 12 teste, iar probele se pot lucra cate una, fara pierderi de consumabile si reactivi.

Kit-ul sa dispune de procol prevalidat de producator pentru instrumentul CFX96 cu durata de rulare mai mica de 2 ore.

Limita de detectie sa fie intre 0.2 si 1.9%

Kit-ul sa aibe marcaj IVD pentru diagnostic uman.

	4.15
	Seq-DI Formamide 25 ml
	Seq-DI™ Formamide v2 25 mL

Seq-DI™ Formamide v2 este o formamidă puternic deionizată, formulată special pentru resuspendarea probelor ADN în aplicații de electroforeză capilară. Este o alternativă economică și eficientă la Hi-Di™ Formamide, utilizată frecvent în secvențierea ADN cu instrumente precum Applied Biosystems™ Genetic Analyzers sau Promega Spectrum.

– sa mențina integritatea semnalului fluorescent chiar și după stocare prelungită

– sa fie ideală pentru reacții sensibile și reproducibile

– sa funcționeaze cu instrumente ABI 310, 3100, 3130, 3500, 3730, SeqStudio și Promega Spectrum

– sa ofere performanță comparabilă cu Hi-Di™ Formamide, la un cost redus

	4.16
	Well PCR Tube Strips, 125 strips
	Well PCR Tube Strips, 125 strips

	4.17
	Capillary Preservation Buffer, 10ml
	Capillary Preservation Buffer, 10ml

Capillary Preservation Buffer este un tampon special formulat pentru conservarea capilarelor utilizate în sistemele de electroforeză capilară, în special în instrumentul Spectrum Compact CE de la Promega. Acest reactive trebuie sa ajute la menținerea performanței capilarelor între utilizări, prevenind uscarea, contaminarea și degradarea internă.

	4.18
	Spectrum Compact Cathode Septa Mat
	Spectrum Compact Cathode Septa Mat

Cathode Septa Mat este un capac special conceput pentru a sigila zona catodică a sistemului Spectrum Compact CE, asigurând o etanșare eficientă a godeurilor care conțin tamponul de catod. Acest consumabil trebuie sa previne evaporarea și contaminarea, contribuind la menținerea performanței și fiabilității în timpul electroforezei capilare.

	4.19
	Spectrum Compact Strip Base & Retainer, 32-Well
	Spectrum Compact Strip Base & Retainer, 32-Well

Acest set trebuie sa conțina baza și placa de fixare pentru stripuri de 8 godeuri, utilizate în sistemul Spectrum Compact CE pentru electroforeză capilară. Este proiectat pentru a susține până la 4 stripuri de 8 godeuri, totalizând 32 poziții, oferind o platformă stabilă și precisă pentru injectarea automată a probelor.

	4.20
	Spectrum Compact Cathode Retainer
	Spectrum Compact Cathode Retainer

Cathode Retainer este o componentă din plastic durabil, concepută pentru a fixa septa mat-ul pe rezervorul de tampon catodic din sistemul Spectrum Compact CE. Sa asigură o poziționare stabilă și etanșă a consumabilelor în zona catodică, prevenind deplasarea sau scurgerile în timpul electroforezei capilare.

	4.21
	Spectrum Compact Polymer7, 4x64 wells
	Spectrum Compact Polymer7, 4 x 64 Wells

Polymer7 este un polimer preambalat, optimizat pentru Sanger sequencing pe sistemul Spectrum Compact CE. Acest consumabil „plug-and-play” trebuie sa fie livrat în cartușe gata de utilizare, fiecare sa fie suficient pentru 64 de reacții (injecții). Pachetul conține 4 cartușe, totalizând 256 reacții.

– sa ofere separare clară a fragmentelor și semnal fluorescent stabil

– sa fie proiectat special pentru sistemul Spectrum Compact CE
– cartușele sa fie recunoscute de instrument prin coduri de bare 2D, facilitând urmărirea lotului și compatibilitatea software

– sa mențina reproducibilitatea și calitatea semnalului pe parcursul întregului ciclu de utilizare

– polimerul sa fie preambalat și sterilizat, gata de instalare

	4.22
	Spectrum Compact Buffer, 2 pairs
	Spectrum Compact Buffer

Spectrum Compact Buffer este un tampon preambalat, utilizat în sistemul Spectrum Compact CE pentru a asigura conductivitatea optimă în timpul procesului de electroforeză capilară. Trebuie sa fie parte din gama de consumabile „plug-and-play” care simplifică utilizarea sistemului, fiind gata de instalare și recunoscut automat de software-ul instrumentului.

	4.23
	Strip Septa Mat, 8-Well, 24 items
	Strip Septa Mat, 8-Well


Strip Septa Mat 8-Well este un accesoriu consumabil utilizat în cadrul sistemului Spectrum Compact CE pentru electroforeză capilară. Aceste septa mats trebuie sa fie concepute pentru a sigila eficient tuburile strip cu 8 godeuri, prevenind evaporarea și contaminarea probelor în timpul procesului de injectare automată.

	4.24
	Nuclease-Free Water, 25ml
	Nuclease-Free Water, 25ml, depozitati la +15C TO +30C

	4.25
	Spectrum Compact Capillary Cartridge
	Spectrum Compact Capillary Cartridge, 4-Capillary 36cm, 1 each


Lotul 5 Kituri imunoblot

	Nr. lot
	Denumire
	Descriere

	5.1
	Kit imunoblot detectie imunoglobuline IgE specifice panel inhalator  ( 30 parametri)
	Kit cu stripuri detasabile care sa se poata lucra individual; fiecare strip sa contina 30 alergeni inhalatori, cu determinare semicantitativa/cantitativa si marker CCD;

impachetare de 24 teste/cutie

Volum de ser necesar: maxim 200 μl nediluat; 

Stripurile sa fie imobilizate, pentru a se evita pierderea, scaparea sau deteriorarea acestora in procedura de lucru.

 Stripurile sa fie confectionate dintr-o singura membrana, pentru a se evita interpretarea eventualelor efecte de background.

Citirea benzilor sa se faca cu un scanner compatibil, legat la un calculator, fara alte accesorii, consumabile sau manopera suplimentara.

Testele sa se evalueze cu un software specializat in limba romana, pentru interpretarea simultana a rezultatelor de la mai multi pacienti, cu interpretare semicantitativa a rezultatelor, eliberare rezultate pe buletin de analiza personalizat in limba romana; cu capacitatea de management a datelor, salvarea imaginilor scanate si a rezultatelor, deschiderea ulterioara a rezultatelor salvate. Completarea datelor pacientilor sa se faca simplu, fara a fi nevoie preconfigurarea buletinului. Softul trebuie sa recunoasca automat stripurile pentru interpretare pentru a reduce riscul de alegere eronata a testului lucrat.

Rezultatele sa fie exprimate in UI/ml si incadrate automata in clase EAST;

 Testele sa fie marcate CE;

Panelul inhalator trebuie sa contina 30 de parametri ce pot fi detectati simultan + marker CCD: 

t01/t11-amestec polen Artar + Platan, t14-Polen de plop, t02-Polen de arin alb,t208-Polen de lime , t231-Polen de ienupar, t03-Polen mesteacan, t04-Polen de alun, t05-Polen fag, t15-Polen de frasin, g06-Polen de timoftica, gx7-Mix de ierburi, w01-Ambrozie, w204-Polen de floarea soarelui, w206-Polen de musetel, w21-Polen pelitorie, w06-Polen de pelin, w07-Polen de margareta, e01/e05-Mix epiteliu Caine+Pisica, e03/e04-Mix tip imunoblot.



	5.2
	Kit imunoblot detectie imunoglobuline IgE specifice panel alimentar  ( 30 parametri)
	Kit cu stripuri detasabile care sa se poata lucra individual; fiecare strip trebuie sa contina 29 alergeni alimentari, cu determinare semicantitativa/cantitativa si marker CCD;

impachetare 24 teste/cutie

Volum de ser necesar: maxim 200 μl nediluat; 

Stripurile sa fie imobilizate, pentru a se evita pierderea, scaparea sau deteriorarea acestora in procedura de lucru.

 Stripurile trebuie sa fie confectionate dintr-o singura membrana, pentru a se evita interpretarea eventualelor efecte de background.

Citirea benzilor sa se faca cu un scanner compatibil, legat la un calculator, fara alte accesorii, consumabile sau manopera suplimentara.

Testele trebuie sa se evalueze cu un software specializat in limba romana, pentru interpretarea simultana a rezultatelor de la mai multi pacienti, cu interpretare semicantitativa a rezultatelor, eliberare rezultate pe buletin de analiza personalizat in limba romana; cu capacitatea de management a datelor, salvarea imaginilor scanate si a rezultatelor, deschiderea ulterioara a rezultatelor salvate. Completarea datelor pacientilor trebuie sa se faca simplu, fara a fi nevoie preconfigurarea buletinului. Softul trebuie sa recunoasca automat stripurile pentru interpretare pentru a reduce riscul de alegere eronata a testului lucrat.

Rezultate sa fie exprimate in UI/ml si incadrate automata in clase EAST;

Testele trebuie sa fie marcate CE;

Panelul alimentar sa contina 30 de parametri ce pot fi detectati simultan + marker CCD: 

f25 -Rosie, f96-Avocado, f92-Banana, fx29-Mix citrice, f84-Kiwi, f13-Arahide, f17-Alune, f12-Mazare 

f14-Soia, f85-Telina, f27-Carne de vita, f83-Carne de pui, f26-Carne de porc, f207-Scoici, f24-Creveti, f23-Crab, f40-Ton, f03-Cod, f47-Usturoi, f48-Ceapa, f45-Drojdie, f10-Susan, f09-Orez, f08-Porumb, f04-Faina de grau, f76-α-Lactalbumina, f77-β-Lactoglobulina, f78-Cazeina, f01-Albus de ou, k202-CCD;



	5.3
	Kit imunoblot detectie imunoglobuline IgE specifice panel mixt pediatric ( 30 parametri)
	Kit cu stripuri fixe care sa se poata lucra individual, cu determinare cantitativa. 

Kit imunoblot detectie imunoglobuline IgE specifice panel mixt alergeni; 

Kitul sa fie cu stripuri detasabile care sa se poata lucra individual; fiecare strip trebuie sa contina 30 alergeni inhalatorii si alimentari, determinare semicantitativa/cantitativa si marker CCD;

impachetare sa fie de 24 teste/cutie

Volum de ser necesar: maxim 200 μl nediluat; 

Stripurile sa fie imobilizate, pentru a se evita pierderea, scaparea sau deteriorarea acestora in procedura de lucru.

Stripurile trebuie sa fie confectionate dintr-o singura membrana, pentru a se evita interpretarea eventualelor efecte de background.

Citirea benzilor sa se faca cu un scanner compatibil, legat la un calculator, fara alte accesorii, consumabile sau manopera suplimentara.

Testele trebuie sa se evalueze cu un software specializat in limba romana, pentru interpretarea simultana a rezultatelor de la mai multi pacienti, cu interpretare semicantitativa a rezultatelor, eliberare rezultate pe buletin de analiza personalizat in limba romana; cu capacitatea de management a datelor, salvarea imaginilor scanate si a rezultatelor, deschiderea ulterioara a rezultatelor salvate. Completarea datelor pacientilor trebuie sa se faca simplu, fara a fi nevoie preconfigurarea buletinului. Softul trebuie sa recunoasca automat stripurile pentru interpretare pentru a reduce riscul de alegere eronata a testului lucrat.

Rezultate sa fie exprimate in UI/ml si incadrate automata in clase EAST;

 Testele sa fie marcate CE;

 Panelul pediatric trebuie sa contina 30 de parametri ce pot fi detectati simultan + marker CCD: gx7 – amestec minim 6 ierburi, t3-mesteacan, w6-pelin negru, d1-d.pteronyssinus, d2-d.farinae, e1-epiteliu pisica, e2-epiteliu caine, e3-epiteliu  cal, m2-cladosporium herbarum, m3-Aspergillus fumigatus, m6-alternaria alternata, f1-albus de ou, f75-galbenus de ou, f3-peste-cod, f2-lapte, f76-alfa-lactalbumina, f77-beta-lactoglobulina, f78-cazeina, e204-albumina serica bovina, fx10 (f04/f05/f06/f07)- mix faina, f9-orez, f14- soia, f13-arahide, f17-alune, f31-morcovi, f35-cartofi, f49-mar, f93-cacao, f83-carne de pui, marker CCD si banda control;

 testele compatibile cu Sistem de procesare si interpretare automata a testelor de tip imunoblot.

	5.4
	Kit imunoblot profil reumatologic
	Panelul profil reumatologic sa contina cel putin urmatorii parametri ce pot fi determinati simultan pentru un singur pacient: Ro/SS-A 52, Jo-1, Sm, CENP-B, La/SS-B, Histone, PM/Scl 100, Rib. Phosphopr. Po, dsDNA, Scl-70, U1-snRNP, Ro/SS-A 60, Mi-2, Ku.
Testele sa poata fi lucrate din ser sau plasma;

Volum de ser/plasma necesar: 15 μl; 

Stripurile sa fie fixe, pentru a se evita scaparea sau deteriorarea acestora in procedura de lucru.

Kit x 24 teste.

Stripurile sa fie confectionate dintr-o singura membrana, pentru a se evita interpretarea eventualelor efecte de background.

Citirea benzilor sa se faca cu un scaner compatibil, legat la un calculator, fara a fi nevoie de alte accesorii, consumabile sau manopera suplimentara.

Procesarea stripurilor sa fie automata, cu ajutorul echipamentului BeeBlot Polycheck din dotarea laboratorului.

Testele sa se evalueze cu un software specializat in limba romana, pentru interpretarea simultana a rezultatelor de la mai multi pacienti.

Rezultatele sa fie exprimate in kU/l si incadrate automat in 5 clase (negativ, echivoc, slab pozitiv, pozitiv si foarte pozitiv. Este necesar sa fie mentionat in mod expres ce actiune trebuie luata in cazul obtinerii rezultatelor echivoce, pentru stabilirea unui diagnostic corect.
Testele sa aiba marca CE si sa fie destinate diagnosticului In Vitro;



	5.5
	Kit imunoblot profil ANA extins
	Kit ANA EXTINS cu stripuri fixe care sa se poata lucra individual, cu determinare cantitativa. 

Panelul profil autoimun ANA sa contina cel putin urmatorii parametri ce pot fi determinati simultan pentru un singur pacient:   Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM1, PM/Scl-100, SRP 54, SP 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP.
Testele sa poata fi lucrate din ser sau plasma;

Volum de ser/plasma necesar: 15 μl; 

Stripurile sa fie fixe, pentru a se evita scaparea sau deteriorarea acestora in procedura de lucru.

Kit x 24 teste.

Stripurile sa fie confectionate dintr-o singura membrana, pentru a se evita interpretarea eventualelor efecte de background.

Citirea benzilor sa se faca cu un scanner compatibil, legat la un calculator, fara a fi nevoie de alte accesorii, consumabile sau manopera suplimentara.

Procesarea stripurilor sa fie automata, cu ajutorul echipamentului BeeBlot Polycheck din dotarea laboratorului.

Testele sa se evalueze cu un software specializat in limba romana, pentru interpretarea simultana a rezultatelor de la mai multi paciente.

Rezultatele sa fie exprimate in kU/l si incadrate automat in 5 clase (negativ, echivoc, slab pozitiv, pozitiv si foarte pozitiv. Este necesar sa fie mentionat in mod expres ce actiune trebuie luata in cazul obtinerii rezultatelor echivoce, pentru stabilirea unui diagnostic corect.

Testele sa aiba marca CE si sa fie destinate diagnosticului In Vitro;

	
	
	Atribuirea contractului ACORD CADRU de reactivi se va face cu punerea la dispozitie de catre firma castigatoare a unui aparat automat compatibil cu  reactivii din prezentul lot care fac obiectul contractului de achizitie. Costurile vor fi incluse in pretul ofertat.  Echipamentul medical propus si reactivii compatibili trebuie sa respecte nivelul de calitate si standardele propuse in prezentul Caiet de sarcini. Pe toata durata perioadei de dare in folosinta mentenanta, piesele de schimb eventual necesare si suportul tehnic si profesional vor fi asigurate  de catre firma castigatoare 24 ore din 24 , 7 zile din 7 cu  raspuns maxim de interventie in  4 ore de la solicitare, costurile regasindu-se in pretul ofertat. In cazul unor defectiuni repetate la acelasi aparat ( 6 defectiuni in decurs de 6 luni), acesta este inlocuit cu un aparat nou, iar consumabilele si reactivii consumati datorita defectiunii, vor fi suportati de catre castigator.
Furnizorul echipamentelor de laborator trebuie sa dovedeasca cu documente justificative, anexe la oferta tehnica, depuse odata cu oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor, ca este autorizat de producatorul aparatelor sa asigure  service-ul si mentenanta si este acreditat de Ministerul Sanatatii pentru activitati de  service.

De asemenea, ofertantul declarat castigator va suporta costurile necesare legarii analizorului in reteaua informatica proprie a beneficiarului. 



Lotul 6 kituri imunocromatografie

	Nr. lot
	Denumire
	Descriere

	6.1
	Test rapid pentru detectia anticorpilor de Helicobacter pylori din ser - CASETE imunocromatografie
	Test imunologic vizual rapid pentru detectarea calitativă a IgG specific împotriva Helicobacter pylori (H. pylori) în sânge integral uman, ser sau plasmă.
Minim 20 casete de testare cu pipete de unică folosință și flacon cu soluție tampon pentru sânge integral

Temperatura de păstrare de 2–30 oC

Rezultatul să fie dat în maxim 10 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate relativă: > 93% 

Specificitate relativă: > 97%

	6.2
	Test rapid pentru detectia antigenelor de Helicobacter pylori din materiile fecale -CASETE  imunocromatografie
	Test imunologic rapid vizual pentru detectarea calitativă prezumtivă a antigenelor Helicobacter pylori în probele de fecale umane.
Minim 20 casete de testare ambalate individul cu 20 soluții de diluare a probelor cu tampon

Temperatura de păstrare de 2–30 oC

Rezultatul să fie afișat în maxim 10 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate relativă: ≥ 99.9% 

Specificitate relativă: ≥ 99.9%

	6.3
	Ag. Hbs - CASETE  imunocromatografie
	Test imunocromatografic rapid pentru detectarea calitativă a antigenului de suprafață al hepatitei B in ser sau plasma.

Minim 40 casete de testare 

Control inclus în caseta de testare

Rezultatul să fie dat în maxim 30 minute

Sensibilitatea de diagnostic ≥ 99.8% 

Specificitatea de diagnostic ≥ 99.6%



	6.4
	Ac. HCV – CASETE imunocromatografie
	Caseta de testare rapidă VHC (Ser/Plasmă) este un test rapid imunocromatografic pentru detectarea calitativă a anticorpilor anti VHC în ser sau plasmă.
Caseta de testare să conțină antigene VHC recombinate conjugate cu particule de aur coloidal și antigene VHC pe membrană

Diluent (0,09%NaN3+0,025% kanamicină sulfat)

Control inclus în caseta de testare

Rezultatul să fie dat în maxim 10 minute

Sensibilitatea de diagnostic 100.0% 

Specificitatea de diagnostic ≥ 99.8% 

Precizie ≥ 99.8%

	6.5
	HAV  IgG/Ig M – CASETE imunocromatografie
	Test imunocromatografic cu flux lateral

pentru detectarea calitativă și diferențierea anticorpilor IgG și IgM anti-virusul hepatitei A (anti-HAV IgG și IgM) în sânge integral uman, ser sau plasmă
Minim 30 casete de testare împreună cu 30 capilare și flacon cu soluție tampon

Temperatura de păstrare de 2–30 oC

Rezultatul să fie dat în maxim 15 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate ≥ 99,9%

Specificitate ≥ 94%

	6.6
	Test rapid pentru detectia Mononucleozei infectioase – CASETE imunocromatografie
	Test imunologic cromatografic rapid pentru detectarea calitativă a  nticorpilor heterofili împotriva virusului Epstein-Barr (EBV) în sângele integral uman, ser sau plasmă
Minim 20 teste cu casete și pipete de unică folosință

Soluție tampon, control pozitiv și control negativ

Kiturile de testare să fie păstrate la o temperatură cuprinsă între 2 și 30 °C. Casetele de testare să fie stabile până la data de expirare.

Rezultatul să fie afișat în maxim 5 minute

Sensibilitate, testul pentru mononucleoză să fie >99,9%

în raport cu testul de aglutinare pe lamă

Specificitate, testul pentru mononucleoză să aibă o precizie de 98,9% în comparație cu testul de aglutinare pe lamă

	6.7
	HIV - CASETE imunocromatografie
	Test rapid pentru diagnosticarea virusului imunodeficienței umane, destinat detectării calitative a anticorpilor împotriva HIV tip 1, tip 2 și subtip O în sânge integral, ser sau plasmă.
Să conțină particule acoperite cu antigene recombinante HIV tip 1, tip 2 și subtip O și antigene recombinante HIV tip 1, tip 2 și subtip O acoperite pe membrană.

Temperatura de păstrare de 2–30 oC

Rezultatul să fie afișat în maxim 10 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate relativă ≥ 99.9% 

Specificitate relativă ≥ 99.8%

	6.8
	Test rapid antigen SARS COV 2- CASETE Imunocromatografie
	Test rapid pentru determinarea calitativa a antigenului proteinei nucleocapsidice din SARA-CoV-2 in probele prelevate din nas, orofaringe sau nazofaringe.
Cutia sa contina minim 25 casete de testare cu tampoane sterile.

Temperatura de păstrare de 2–30 oC

Rezultatul să fie afișat în maxim 15 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate relativă ≥ 97% 

Specificitate relativă ≥ 99%



	6.9
	Teste rapid antigen giardia- CASETE Imunocromatografie
	Test rapid imonocromatografic pentru detectarea calitativă a Giardia lamblia în probele de scaun. 

Cutia sa contina minim 10 casete de testare cu 10 colectoare de probă ce conțin tampon și pipete de unică folosință

Temperatura de păstrare de 2–30 oC

Rezultatul să fie afișat în maxim 10 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate: ≥ 98% 

Specificitate: ≥ 99%

	6.10
	Test rapid pentru detectia Malaria Pf/Pan

Antigen 4 species
	Test imunologic cromatografic cu flux lateral pentru detectarea și diferențierea simultană, calitativă, a HRP II (proteina bogată în histidină II) specifică Plasmodium falciparum (P. falciparum) și pLDH (lactat dehidrogenaza plasmodium) specifică speciilor Plasmodium (P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale) în probe de sânge integral uman

Minim 25 casete de testare cu pipete de unică folosință și flacon cu soluție tampon

Temperatura de păstrare de 2–30 oC

Rezultatul să fie dat în maxim 15 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate relativă: ≥ 99% 

Specificitate relativă: ≥ 99%

	6.11
	Test rapid pentru detectia bolii celiace Ttg IgA
	Test imunologic cromatografic cu flux lateral pentru detectarea calitativă a

anticorpilor IgA anti-tTG (anti-transglutaminază tisulară) în probe de sânge integral, ser sau plasmă umană.

Cutie cu minim 10 casete de testare cu pipete de unică folosință, capilare și flacon cu soluție tampon

Temperatura de păstrare de 4–30 oC

Rezultatul să fie dat în maxim 15 minute

Control inclus în caseta de testare

Sensibilitate: ≥ 96% 

Specificitate: ≥ 97%


Lotul 7 teste aglutinare
	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	7.1
	RPR - trusa latex aglutinare 500 teste
	Test de aglutinare pe lamă, nontreponemal, pentru detectarea calitativă și semicantitativă a reagenților plasmatici din serul uman, destinat utilizării ca ajutor în diagnosticarea sifilisului.
Minim 500 lame cu Particule de carbon acoperite cu un complex lipidic - cardiolipină, lecitină și colesterol - în tampon fosfat 20 mM, conservant, pH 7,0

Minim 250 baghete de unic[ folosință pentru omogenizare

Control pozitiv și negativ

Temperatura de păstrare de 2–8 oC

Sensibilitate și specificatate de 100%

	7.2
	VDRL- trusa aglutinare 250 teste
	Test de aglutinare pe lamă, nontreponemal, pentru detectarea calitativă și semicantitativă a reagenților plasmatici din serul uman inclusiv lichid cefalorahidian.

Soluția sa fie de minim 5 ml pentru minim 250 de teste cu control pozitiv și negative inclus

Temperatura de păstrare de 2–8 oC

Sensibilitate: 100% 

Specificitate: 100%

	7.3
	TPHA  - trusa latex aglutinare 100 teste
	Test TPHA pentru determinarea  calitativă și semicantitativă a anticorpilor specifici Treponema pallidum în serul uman

Test de hemaglutinare indirectă pentru detectarea calitativă și semicantitativă a anticorpilor specifici T. pallidum în serul uman

Minim 100 teste cu control pozitiv și negativ

Temperatura de păstrare 2-8oC

Sensitivitate ≥ 99%

Specificitate ≥ 99.9%

	7.4
	Carduri de aglutinare albe
	Carduri de aglutinare

Cardurile PVC cu 6 câmpuri circulare de culoare albă și inel albastru 

Temperatura de păstrare de 2–35 oC

Dimensiuni minim 60 x 95 mm




Lotul 8 Reactivi biologie moleculara compatibili cu CFX 96 aflat in proprietatea SJUSM
	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	8.1
	Determinare toxina A, B, si A/B binar- Clostridium difficile compatibil cu CFX96/ 48 teste
	Reactiv real-time PCR ce permite testarea simultană a următorilor parametri: 

Bacterii Gram+: Clostridium difficile Toxina A, Toxina B, Binar Toxine A/B 
Reactivul să fie validat pentru testarea probelor de: Scaun, Tampon rectal. 
Reactivul să permită testare directă qPCR fără extracție acizi nucleici pentru probele de tampon rectal.
Reactivul să aibă o sensibilitate de cel puțin 98% și o specificitate de cel puțin 99%.
Limita de detecție a testului pentru tampon rectal de 500-1000 cp/mL, iar pentru probele de acizi nucleici extrase din materii fecale de 50-100 cp/mL.
Control pozitiv, control negativ și control intern incluse în kit.

Kitul să conțină cod QR/Link pentru importarea și programarea automată a testului în instrumentul real-time PCR.

Reactivii să aibe stabilitate după deschidere până la data expirării indicată în kit, termenul de valabilitate al unui kit să fie de cel puțin 12 luni de la data fabricării.



	8.2
	Panel RT-PCR Sepsis compatibil cu CFX 96/ 12 teste 
	Test multiplex pentru sepsis

Reactiv real-time PCR ce permite testarea simultană a următorilor agenți infecțioși și a rezistenței la antibiotic pentru:

Bacterii Gram+ : Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Listeria monocytogenes  

Bacterii Gram- : Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae, Stenotrophomonas maltophilia, Escherichia coli, Neisseria meningitidis 

Fungi: Candida glabrata, C. tropicalis, C.krusei, C.albicans, C.parapsilosis 

Rezistență antibiotice: Carbapenem (OXA 48, KPC, NDM, VIM, IMP), Vancomicină (VanA, VanB), Meticilină (mecA+C)

Reactivul să fie validat pentru testarea probelor de: Sânge integral venos, Hemocultură pozitivă.

Reactivul să aibă o sensibilitate de cel puțin 91% și o specificitate de cel puțin 98%.

Limita de detecție a testului pentru sânge venos de 500-1000 cp/mL, iar pentru hemocultură pozitivă 100-500 cp/mL.

Control pozitiv, control negativ și control intern incluse în kit.

Kitul să conțină cod QR/Link pentru importarea și programarea automată a testului în instrumentul real-time PCR.

Reactivii să aibe stabilitate după deschidere până la data expirării indicată în kit, termenul de valabilitate al unui kit să fie de cel puțin 12 luni de la data fabricării.

	8.3
	Panel RT-PCR gastroenterite compatibil cu CFX 96/ 12 teste
	Reactiv real-time PCR ce permite testarea simultană a următorilor agenți infecțioși: 

Virusuri: Sapovirus GI/GII/GIV/GV, Adenovirus, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus 

Bacterii Gram+: Clostridium difficile Toxina A, Toxina B, Binar Toxine A/B

Bacterii Gram-: Plesiomonas shigelloides, Salmonella spp., Campylobacter spp., Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus, Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC), Enteroaggregative E. coli (EAEC), Shiga-toxin producing E. coli (STEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Yersinia enterocolitica

Paraziți: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis
Reactivul să fie validat pentru testarea probelor de: Scaun, Tampon rectal.

Reactivul să permită testare directă qPCR fără extracție acizi nucleici pentru probele de tampon rectal.

Reactivul să aibă o sensibilitate de cel puțin 98% și o specificitate de cel puțin 99%.

Limita de detecție a testului pentru tampon rectal de 500-1000 cp/mL, iar pentru probele de acizi nucleici extrase din materii fecale de 50-100 cp/mL.

Control pozitiv, control negativ și control intern incluse în kit.

Kitul să conțină cod QR/Link pentru importarea și programarea automată a testului în instrumentul real-time PCR.

Reactivii să aibe stabilitate după deschidere până la data expirării indicată în kit, termenul de valabilitate al unui kit să fie de cel puțin 12 luni de la data fabricării.


Lotul 9 kituri de extractie ADN/ARN
	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	9.1
	Kit extractie ADN si ARN viral pentru detectie HPV
	Kituri de extractie automat ADN viral din tampoane cervicale, 20 reactii/kit
- kit de extractie automat pentru ADN din tampoane cervicale sau secretii vaginale

- sa permita extractia a peste 500 copii ADN viral/ml

- kitul sa fie compatibil cu extractorul GR96
- izolarea sa fie pe principiul separari cu bile magnetice
- kitul sa fie certificat CE-IVDR

- volumul probei 300μl

- kitul sa contina proteina K lichida, stabila 12 luni la temperatura camerei
- volum de elutie final 120μl
- kitul sa permita extractia rapida in doar 25 minute dupa incarcarea probelor
- toti reagentii sa fie gata preincarcati in stripuri
- probele sa poata fi incarcate direct in stripuri si apoi introduse in aparat unde are loc extractia automata completa
- toate consumabilele sa fie incluse in kit (ex. varfurile pentru extractie)
- sa nu necesite pasi suplimentari pentru pregatirea probelor
- toate componentele kitului sa poata fie stocate la temperatura camerei timp de 12 luni

- coeficientul de variabilitate dintre extracții sa fie mai mic de % (CV <5%) pentru rezultate stabile și repetabile

- ADN-ul extras sa poata fi folosit in aplicatii ulterioare precum PCR, qPCR, etc



	9.2
	Kit extractie ADN bacterian genomic
	Kituri de extractie automat ADN din bacterii, 20 reactii/kit
- kit de extractie automat pentru ADN genomic din culturi de suspensii bacteriene, tampoane sterile, spută, urină și probe de scaun, în special din probe cu abundență scăzută.

- kitul sa fie compatibil cu extractorul GR96
- izolarea sa fie pe principiul separari cu bile magnetice
- kitul sa fie certificat CE-IVDR
- volumul probei 0.5- 3 ml

- kitul sa contina proteina K lichida si lizozim, stabile 12 luni la temperatura camerei

- sa permita obtinerea de cantitati ≥2μg de ADN extras
- liza sa se faca la 110°C si la o agitare de 2500 RPM
- volum de elutie final 100μl
- kitul sa permita extractia rapida in doar 45 minute dupa incarcarea probelor
- toti reagentii sa fie gata preincarcati in stripuri individuale
- probele sa poata fi incarcate direct in stripuri si apoi introduse in aparat unde are loc extractia automata completa
- toate consumabilele sa fie incluse in kit (ex. varfurile pentru extractie)
- toate componentele kitului sa poata fie stocate la temperatura camerei timp de 12 luni

- ADN-ul extras sa poata fi folosit in aplicatii ulterioare precum PCR, qPCR, library prep, etc



	9.3
	Kit extraxtie ADN genomic din sange integral
	Kit de extractie automat ADN genomic din sange, 20 reactii/kit
- kit de extractie automat pentru ADN genomic din sange

- kitul sa fie compatibil cu extractorul GR96
- izolarea sa fie pe principiul separari cu bile magnetice
- kitul sa fie certificat CE-IVDR

- protocol dedicat pentru aplicatii de secventiere NGS
- volumul probei 200μl 

- kitul sa contina proteina K lichida, stabila 12 luni la temperatura camerei

- permite obtinerea de cantitati ≥4μg de ADN extras
- liza sa se faca la 80°C si la o agitare de 2000 RPM
- volum de elutie final 80μl
- kitul sa permita extractia rapida in doar 45 minute dupa incarcarea probelor
- toti reagentii sa fie gata preincarcati in stripuri individuale
- probele sa poata fi incarcate direct in stripuri si apoi introduse in aparat unde are loc extractia automata completa
- toate consumabilele sa fie incluse in kit (ex. varfurile pentru extractie)
- sa nu necesite pasi suplimentari pentru pregatirea probelor
- toate componentele kitului sa poata fie stocate la temperatura camerei timp de 12 luni

- ADN-ul extras sa poata fi folosit in aplicatii ulterioare precum PCR, qPCR, library prep, secventiere NGS



	
	
	Atribuirea contractului ACORD CADRU de reactivi se va face cu punerea la dispozitie de catre firma castigatoare a unui aparat de extractie complet automat pentru reactivii din prezentul lot care fac obiectul contractului de achizitie. Costurile vor fi incluse in pretul ofertat.  Echipamentul medical propus si reactivii compatibili trebuie sa respecte nivelul de calitate si standardele propuse in prezentul Caiet de sarcini. Pe toata durata perioadei de dare in folosinta mentenanta, piesele de schimb eventual necesare si suportul tehnic si profesional vor fi asigurate  de catre firma castigatoare 24 ore din 24 , 7 zile din 7 cu  raspuns maxim de interventie in  4 ore de la solicitare, costurile regasindu-se in pretul ofertat. In cazul unor defectiuni repetate la acelasi aparat ( 6 defectiuni in decurs de 6 luni), acesta este inlocuit cu un aparat nou, iar consumabilele si reactivii consumati datorita defectiunii, vor fi suportati de catre castigator.
Furnizorul echipamentelor de laborator trebuie sa dovedeasca cu documente justificative, anexe la oferta tehnica, depuse odata cu oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor, ca este autorizat de producatorul aparatelor sa asigure  service-ul si mentenanta si este acreditat de Ministerul Sanatatii pentru activitati de  service.




Lotul 10 chimie -enzimatic-colorimetric/ imunologie -electrochemiluminiscenta
	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	10.1
	Determinarea cantitativa methorexat din ser si plasma
	Determinarea cantitativa methorexat din ser si plasma
Reactiv gata de utilizare

Tip proba ser si plasma umana

Metoda de detectie – electrochemiluminiscenta

Impachetare 100 teste

Timp obtinere rezultat maxim 35 de min

Stabilitate la bord – min 12 saptamani

	10.2
	Determinarea cantitativa a vancomicinei din ser si plasma
	Determinarea cantitativa a vancomicinei din ser si plasma.

Reactiv gata de utilizare

Tip proba ser si plasma umana

Metoda de detectie – electrochemiluminiscenta

Impachetare 200 teste

Timp obtinere rezultat maxim 35 de min

Stabilitate la bord – min 12 saptamani

	10.3
	Determinarea LDL- col din ser si plsma
	LDL-colesterol
Reactiv gata de utilizare pentru determinarea LDL -colesterolului 

Sa nu necesite etape intermediare de pregatire

Procedura de masurare -test enzimatic colorimetric

Tip proba- ser sau plasma

Impachetare 600 teste/ kit 


 Lotul 11  Electroforeza
	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	11.1
	Kit reactivi electroforeza proteinelor  serice
	Kit Proteine Serice

Sa fie ambalat cu 200 de teste cu benzi de acetat de celuloză.

Sa se poata efectua minimum 8 determinări.

Setul de reactivi sa fie destinat efectuării electroforezei proteinelor serice, cu determinare calitativă și cantitativă.

Sa fie destinat utilizării pentru diagnostic in vitro.

Sa permita utilizarea pe echipamente automate sau semi-automate de electroforeză pe acetat de celuloză.

Separarea proteinelor sa se bazeze pe migrarea electroforetică sub acțiunea unui câmp electric, în funcție de sarcina și masa moleculară.

Sa se asigure o separare clară și reproductibilă a fracțiunilor proteice majore din serul uman.

Sa permite analiza densitometrică a benzilor obținute.

Setul sa conțina toți reactivii necesari efectuării testelor.

Toate componentele setului sa fie stabile la temperatura camerei.

Reactivii sa fie stabili minimum 2 luni după deschidere.

Tipul probei utilizate: serul.

Sa permita testarea probelor stocate:

7 zile la 2–8 °C sau 40 zile la −20 °C.

Sa fie compatibil cu probe recoltate de la pacienți à jeun.

Sa permita funcționarea în condițiile standard de migrare.

Sa permita obținerea benzilor corespunzătoare fracțiunilor: albumină, α₁, α₂, β, γ.

Sa asigure posibilitatea determinării procentuale a fiecărei fracțiuni.

Sa permite integrarea rezultatelor într-un sistem de control intern al calității.

Valorile controlului sa se încadrează în limitele specificate în fișa acestuia înainte de validarea analizelor.

Reactivii sa nu conțina substanțe periculoase peste limitele reglementate de Directiva 67/548/EEC sau echivalentul acesteia.

Certificat CE-IVD sau IVDR

	11.2
	Set Control  Electroforeza Proteine serice       ( Normal + Patologic)
	Setul sa contina: 

1x CONTROL NORMAL

1x CONTROL ABNORMAL

Control liofilizat pentru proteine serice, utilizat la verificarea cantitativă și calitativă a rezultatelor obținute pe analizoarele de electroforeză.

Sa fie compatibil cu kittul de testare proteine serice 

	
	
	Atribuirea contractului ACORD CADRU de reactivi se va face cu punerea la dispozitie de catre firma castigatoare a unui aparat complet automat pentru reactivii din prezentul lot care fac obiectul contractului de achizitie. Costurile vor fi incluse in pretul ofertat.  Echipamentul medical propus si reactivii compatibili trebuie sa respecte nivelul de calitate si standardele propuse in prezentul Caiet de sarcini. Pe toata durata perioadei de dare in folosinta mentenanta, piesele de schimb eventual necesare si suportul tehnic si profesional vor fi asigurate  de catre firma castigatoare 24 ore din 24 , 7 zile din 7 cu  raspuns maxim de interventie in  4 ore de la solicitare, costurile regasindu-se in pretul ofertat. In cazul unor defectiuni repetate la acelasi aparat ( 6 defectiuni in decurs de 6 luni), acesta este inlocuit cu un aparat nou, iar consumabilele si reactivii consumati datorita defectiunii, vor fi suportati de catre castigator.
Furnizorul echipamentelor de laborator trebuie sa dovedeasca cu documente justificative, anexe la oferta tehnica, depuse odata cu oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor, ca este autorizat de producatorul aparatelor sa asigure  service-ul si mentenanta si este acreditat de Ministerul Sanatatii pentru activitati de  service.

De asemenea, ofertantul declarat castigator va suporta costurile necesare legarii analizorului in reteaua informatica proprie a beneficiarului. 



Lotul 12 SISTEM MONITORIZARE BIOLOGICA CU TIMP DE INCUBARE 60 MINUTE pentru sterilizarea cu abur

	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	12.1
	SISTEM MONITORIZARE BIOLOGICA CU TIMP DE INCUBARE 60 MINUTE pentru sterilizarea cu abur
	-sa se prezinte sub forma de fiola de plastic ce contine spori de Geobacillus Stearothermophillus (ATCC7953) 106  impregnati pe un suport de bumbac si o fiola de sticla de contine mediul de cultura cu activator de ph de culoare mov

- monitorizeaza toate ciclurile de sterilizare cu abur 121- 135°C

- sa asigure verificarea  sterilizarii rapid, dupa un timp redus de incubare , de maxim 60 minute, la o temperatura de 55-60 C

- fiola sa fie prevazuta cu indicator chimic de proces , imprimat pe o eticheta autoadeziva care isi schimba culoarea dupa procesare

- fiola sa fie prevazuta cu un cod QR unic pentru fiecare fiola, pentru identificarea ei unica in fluxul de trasabilitate a rezultatelor de monitorizare a sterilizarii

-  rezultatul sa se determine automat si independent, utilizand  fluorescenta emanata de catre sporii supravietuitori, care este citita de catre dispozitive de incubare digitale dedicate 

-rezultatul sa fie  tiparit de catre dispozitivul de citire in limba romana, pentru a putea fi pastrat ca inregistrare in registrele  de sterilizare

- rezultatul sa poata fi transmis, in timp real,  impreuna cu data testului , dispozitivul de incubare, pozitia de incubare  prin flux API sau orice alta solutie similara acceptata de majoritatea aplicatiilor software, catre orice aplicatie software de trasabilitate a rezultatelor indicatorilor pentru monitorizarea etapelor sterilizarii, fara nici un alt cost suplimentar.

-sa fie in conformitate cu standardele EN ISO 11138-1, EN ISO 11138-3 si EN ISO 11138-8 in vigoare 

- sa prezinte rapoarte de testare pentru demonstrarea timpului redus de incubare, efectuate in conformitate cu standardul EN ISO 11138-8

- termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei

Oferta sa includa punerea la dispozitie, pe  perioada contractului, a 1 (unu) dispozitiv de incubare digital compatibil




Lotul 13 TEST HELIX PCD  pentru sterilizarea cu abur

	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	13.1
	TEST HELIX PCD  pentru sterilizarea cu abur
	- sa aibe sistem de validare a procesului de sterilizare cu abur pe fiecare incarcatura, monitorizand simultan mai multi parametrii de sterilizare, destinat in mod special pentru validarea incarcaturilor ce contin dispozitive cu lumen

-conditii de utilizare specificate de producator sa fie : 134 C 7 min sau 121 C 20 min

- sa fie compus dintr-un dispozitiv suport de test alcatuit dintr-o capsula la care se ataseaza indicatorul chimic tip 2  si un tub de teflon impreuna cu un sac de bumbac

  - indicatorul chimic sa se prezinte sub forma de strip autoadeziv tiparit cu 4 bare de cerneala indicatoare; daca toate barele se schimba in culoarea finala, sterilizatorul functioneaza corespunzator; daca una sau mai multe bare nu se schimba in culoarea finala, acest lucru demonstreaza diferite nefunctionalitati la procesului de sterilizare

-schimbarea de culoare trebuie sa fie evidenta, de la deschis la inchis

-prezinta grafic de schimbare a culorii , cu posibilele scenarii de eroare

-stripul indicator sa aibe dimensiunea de aproximativ 70-80 mm x 5 mm

-sa prezinte instructiuni in limba romana

-standarde aplicabile:  ISO 11140-1 :2014

- termen de valabilitate : 3 ani de la data fabricatiei

-toate produsele trebuie sa fie livrate cu un termen de valabilitate ramas de minim 12 luni

Oferta trebuie sa includa un dispozitiv tubular la fiecare minim 250 indicatori




Lotul 14 SISTEM MONITORIZARE MASINA SPALAT AUTOMATA

	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	14.1
	SISTEM MONITORIZARE MASINA SPALAT AUTOMATA
	-indicator chimic sa fie destinat controlului de rutina al proceselor de spalare automata  in masini de spalat automate si masini de spalat cu ultrasunete

-sa se prezinte sub forma de strip plastificat  aprox  70 x 30 mm impregnat cu marker proteic care se curata in urma procesului de spalare, daca acesta este corespunzator 

-pata de testare sa nu fie toxica

-sa fie formulat astfel incat sa permita detectarea tuturor factorilor care afecteaza rezultatul procesului de spalare

-sa se utilizeze impreuna cu un dispozitiv special conceput pentru simula provocarile de curatare generate de o incarcatura normal in timpul ciclului de spalare : cand indicatorul este plasat in suport , jumatate este obturat complet, simuland astfel zonele in care jetul de apa ajunge indirect, iar cealalta jumatate este obturata partial, simuland astfel zonele in care jetul de apa este greu accesibil

-sa prezinte un index grafic cu scenariile posibile de eroare

-sa prezinte instructiuni in lima romana

-sa fie in conformitate cu ISO/TS 15883-5

- rezultatul sa poata fi determinat si automat, de catre o solutie de determinare automata si independenta a rezultatului  , inlocuind interpretarea umana vizuala, subiectiva , si sa poata fi transmis, in timp real,  impreuna cu data testului,  prin flux API sau orice alta solutie similara acceptata de majoritatea aplicatiilor software, catre orice aplicatie software de trasabilitate a rezultatelor indicatorilor pentru monitorizarea etapelor sterilizarii, fara nici un alt cost suplimentar.

-se va specifica modalitatea de impachetare

-termen de valabilitate – 3 ani de la data fabricatiei

-toate produsele trebuie sa fie livrate cu un termen de valabilitate ramas de minim 12 luni

Oferta trebuie sa includa punerea la dispozitie, pe pe perioada contractului, a solutiei pentru determinarea automata a rezultatului, impreuna cu toate costurile de intretinere/mententanta a acesteia si 2 (doua)  dispozitive  mentionate mai sus compatibile.




Lotul 15 SISTEM TEST BOWIE DICK pentru sterilizarea cu abur

	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	15.1
	SISTEM TEST BOWIE DICK pentru sterilizarea cu abur
	-sa fie utilizat pentru verificarea imediata a aerului rezidual si a penetrarii aburului in camera sterilizatorului cu abur in faza de prevacuum

- verificarea eficientei sterilizatorului  sa se faca la 134 C timp de 3,5 minute

- sa prezinte indicator exterior,de process tip 1, care autentifica procesarea pachetului, 

- sa fie in conformitate cu standardele EN ISO 11140-1 si EN ISO 11140-4 

- sa prezinte raport de testare , efectuat conform EN ISO 11140-4

-  testele trebuie sa se poata pastra ca inregistrari

- rezultatul sa poata fi determinat si automat, de catre o solutie de determinare automata si independenta a rezultatului  , inlocuind interpretarea umana vizuala, subiective si poate fi transmis, in timp real,  impreuna cu data testului,  prin flux API sau orice alta solutie similara acceptata de majoritatea aplicatiilor software, catre orice aplicatie software de trasabilitate a rezultatelor indicatorilor pentru monitorizarea etapelor sterilizarii, fara nici un alt cost suplimentar.

- sa  prezinte instructiuni in limba romana

-termen de valabilitate: 3 ani de la data fabricatiei

-toate produsele trebuie sa fie cu un termen de valabilitate ramas de minim 12 luni

Oferta trebuie sa includa punerea la dispozitie, pe pe perioada contractului, solutia pentru determinarea automata a rezultatului, impreuna cu toate costurile de intretinere/mententanta a acesteia.


Lotul 16 Reactivi pentru analiza gazelor din sange (carduri EPOC)
	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	16.1
	· Reactivi pentru analiza gazelor din sange (carduri EPOC)
	· Dispozitiv de unică folosinţă cu orificiu pentru introducerea probei

· Conţine un şir de senzori aşezaţi pe un modul senzor

· Conţine fluid de calibrare în interiorul rezervorului sigilat

· Generează semnale electrice proporţionale cu concentraţiile analitului din probă

· Foloseşte un cod de bare pentru identificarea tipului de card, a datei de expirare, a seriei şi a numărului de lot

Cardul de testare include următoarele componente majore:

· Carcasa de plastic  cu canale pentru fluide, rezervoare şi un spatiu unde este montat modulul de senzori astfel încât suprafaţa sa exterioară de contact este încastrată în suprafaţa cardului şi senzorul interior al modulului este amplasat spre canalele pentru fluide ale cardului.

· Modulul senzorului este o folie epoxidică pentru contactele electrozilor pe exterior şi senzori cu membrane pe interior. Senzorii cu membrane contactează electric contactele electrozilor prin orificiile din folia epoxidică. Modulul de senzori este asamblat în interiorul cardului şi sigilat cu adeziv sensibil la UV. 

· Rezervorul pentru fluidul de calibrare încastrat în card conţine aproximativ 150 L de fluid de calibrare. Rezervorul este acoperit cu două  straturi de folie de aluminiu acoperită cu polietilenă . Lichidul de calibrare este sigilat termic în interiorul cardului.

· Valva conectorului este sigilată în straturile inferioare şi superioare ale foliei la canalul de scurgere al rezervorului pentru fluidul de calibrare. Motorul de antrenare se activează la inserarea cardului de testare în cititor astfel încât valva slotului perforează sigiliul in dreptul canalului de scurgere.

· Eticheta superioară, din plastic, este laminată şi sigilată pe card în timpul procesului de fabricare, astfel încât să acopere canalele pentru fluide care sunt deja modelate pe card.

· Un canal pentru fluide conectează rezervorul pentru lichid de calibrare cu modulul de senzori şi apoi cu camera de deşeuri. 

· Al doilea canal pentru fluide conectează portul de introducere a probelor cu modulul de senzori şi apoi cu camera de deşeuri. Portul de introducere a probelor include sigiliul portului pentru probe , realizat din silicon, pentru sigilarea vârfului seringii în timpul introducerii probelor. 

Eticheta inferioară , din plastic alb, conţine informaţii imprimate despre cardul de testare.
Dimensiuni

86mm x 54mm x 1,4mm

Componente

Rezervor cu solutie calibrare

Modul senzori

Camera de evacuare a sangelui

Port de insertie proba

Date inscriptionate pe card

Numar de lot si serie

Tipul de card

Parametrii masurati

Termen de valabilitate

Indicatii de stocare

Marcaj CE

Date de identificare producator

Cod de bare

Ambalare

25 de bucati / cutie

Fiecare card de testare de unică folosinţă este ambalat de producător într-o pungă de mimea cardului, care conţine şi o x folie cu agent deshidratant
Senzori

Cardul sa includa senzorii pentru pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac, Crea, Hct,TCO2, BUN

Parametrii masurati simultan pe un  card

pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Cl-, Glu, Lac, Crea, Hct, TCO2, BUN

Parametrii calculati simultan pe un card 

cTCO2, cHCO3-, BE(ecf), BE(b), cSO2, cHgb, eGFR, eGFR-a, AGap, AgapK

Limite de masurare/calcul

Parametrii masurati

Denumire parametru

Acronim

Unitate de masura

Limite 

pH

pH

pH units

6.5-8.0

Dioxid de carbon, presiune partiala

pCO2

mmHg

5-250

kPa

0.7-33.3

Oxigen, presiune partiala

pO2

mmHg

5-750

kPa

0.7-100

Sodiu

Na+

mmol/L

85-180

mEq/L

Potasiu

K+

mmol/L

1.5-12

mEq/L

Calciu ionic

Ca++

mmol/L

0.25-4

mEq/L

0.5-8

mg/dL

1-16

Lactat

Lac

mmol/L

0.30-20

mg/dL

2.7-180.2

g/L

0.03-0.18

Glucoza

Glu

mmol/L

1.1-38.5

mg/dL

20-700

g/L

0.2-7

Creatinina: Crea

Crea

mg/dL
0.30 – 15.00

μmol/L
27 – 1326

Clor:  Cl-
Cl-
mmol/L

10-75

mEq/L

0.10-0.51

Hematocrit

Hct

%PCV

10-75

L/L

0.10-0.75

BUN

BUN

mg/decilitru

3-120

TCO2

TCO2

mmol/L

mEq/L

1-85
Uree

Urea

mmol/l

mg/dl

g/l

2.9-9.3

17-56

0.17-0.56

Parametrii calculati simultan

H

moglobina

cHgb

g/dl

3.3-25

mmol/L

2-15.5

g/L

33-250

Bicarbonat

cHCO3-

mmol/L

1-85

mEq/L

Dioxid de carbon total

cTCO2

mmol/L

1-85

mEq/L

Baze exces lichid extracelular

BE (ecf)

mmol/L

-30 - +30

mEq/L

Oxigenul alveolar

A

mmHg
5-800
kPa
0.67-106.64
Gradientul de tensiune al oxigenului arterial alveolar

A–a
mmHg
1-800
kPa
0.13-106.64
Raportul de tensiune al oxigenului arterial alveolar

a/A
%
0-100
fraction
0-1
Gaura anionica

AGap
mmol/L
-14 – +95
Gaura anionica, K+

AGapK
mmol/L
-10 – +99
Rata filtrarii glomerulare

eGFR
mL/min/1.73m2

2 – 60 sau>60
Rata filtrarii glomerulare pentru pacienti afro americani

eGFR-a
mL/min/1.73m2
2 – 60 sau>60
Baze exces sange

BE(b)

mmol/L

-30 - +30

mEq/L

Saturatia de oxygen

cSO2

%

0-100

Stabilitate la depozitare

Depozitarea sa se faca la temperature camerei (15°C - 30°C).

Durata testului

35 de secunde din momentul introducerii probei de sange integral in card; 44 de secunde pentru probele cu dilutie;

Tipul probei

Sange integral arterial, venos sau capilar; Sange heparinat sau fara anticoagulant.

Volumul probei

Minim 92 µl non-volumetric

Documente producator

 Declaratie de conformitate

Certificat ISO 13485de la producator
Documente distribuitor

Declaratie de conformitate CE

Certificat ISO 9001:2015, de la ofertant.

Certificat ISO 1400:20151de la ofertant.

Certificat ISO 45001:2018 de la ofertant

Certificat 13485:2016 de la ofertant

Furnizorul sa faca dovada instruirii de catre firma producatoare a cel putin 1 angajat al firmei distribuitoare pentru suport tehnic-profesional, instruire efectuata la sediul producatorului. 


Lotul 17 Consumabile, reactivi si controale compatibile cu analizor portabil de gaze sanguine ABL 90 FLEX aflat in proprietatea SJUSM

	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	17.1
	Caseta senzori- cartus masurare         600 teste/cartus
	Sa permita masurarea in mod simultan, dintr-o singura proba de sange omogenizata automat de analizor a parametrilor de pH, pCO2, pO2, cCa2+, cK+, cNa+, cCl–, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil

Sa permita determinarea ctBil atat din probe preluate de la pacienti adulti, cat si pediatrici si neonatali

Parametri derivati: minim pH(T), pCO2(T), cHCO3 -(P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3-(P,st), cH+, cH+(T) ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(a/A), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(7.40), Anion Gap (K+), DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B), ctO2(a-v), BO2, ctO2(x), FShunt, RI, VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B), sO2, FO2Hb

Parametri sa poata fi masurati din proba recoltata in seringa, capilar sau eprubeta

Parametri sa poata fi analizati dintr-un volum redus de proba de maxim 65 µl pentru a evita coagularea probelor in timpul recoltarii, in special la pacientii neonatali si pediatrici

Parametri sa poata fi determinati foarte rapid, in max 40 secunde, timpul fiind esential in ingrijirea pacientilor critici aflati sub ventilatie

Probele arteriale sau venoase recoltate in seringa sa poata fi omogenizate automat de analizor anterior analizei pentru evitarea erorilor preanalitice

Impachetarea cartusului de masura sa permita determinarea a 600 teste

Numarul de teste disponibil in cartus sa fie in permanenta afisat

Senzorii de masura sa fie intr-o cartus compact, distinct de cartusul de solutii, si modulul de oximetrie in analizor pentru asigurarea unor rezultate de acuratete maxima

Senzorii sa fie plasati pe placile de senzori din cartus, inclusiv senzorul de referinta

Masurarea sa se faca folosind urmatoarele principii: potentiometria, amperometria, optica si spectofotometria

Cartusul de masura sa poata fi folosit pentru determinarea pe analizor a cel putin 40 analize/ora

Control de calitate automat 

Diagrama echilibrului acido-bazic sa poata fi accesata si printata pentru probele arteriale si capilare

Cartusul de senzori sa fie de dimensiuni reduse, individual ambalat, sigilat, etichetat cu numele si adresa producatorului, tipul cartusului de senzori, valabilitatea, conditiile de stocare, nr lot, data de expirare

Valabilitate cartus senzori de minim 30 zile  zile de la instalarea acestuia pe analizor sau pana la efectuarea testelor.

	17.2
	Pachet compact de solutii calibrare, spalare, control calitate si reziduuri            680 teste/cartus
	   Pachet de solutii compact care sa contina toate solutiile necesare operarii analizorului: solutiile de calibrare a senzorilor, controlul calitatii, evaluarea preciziei, clatirea sistemului si colectarea deseurilor

   Pachetul de solutii sa contina cel putin 3 solutii de calibrare si 3 solutii apoase de control calitate:

  ● Solutie cal. 1: pH: 7.3, pCO2: 35 mmHg, pO2: 180 mmHg, cK+: 4mM,  cNa+: 150 mM, cCa2+: 0,5 mM, cCl-: 95 mM;

    ● Solutie cal. 2: pH: 6.8, cK+: 10mM, pCO2: 76 mmHg, cNa+: 70 mM, cCa2+: 2.35 mM, cCl-: 50 mM;

    ● Solutie cal. 3: pCO2: 80 mmHg, cGlu: 10 mM, cLac: 10 mM, pH: 6,94,  cCa2+: 0,5 mM;

    ● Solutii controlul calitatii: solutii apoase de controlul calitatii pentru pH, pCO2, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, Glu, Lac, tHb, oximetrie;

    ● Gaz: 42.07% O2, 5.61% CO2, echilibru N2;

Pachetul sa aiba 680 activitati

Cheagurile sa fie detectate automat si sa fie eliminate intr-un compartiment special pentru a evita pierderea consumabilelor

Solutiile de calibrare din interiorul cartusului de solutii sa fie folosite pentru calibrarea in mod automat

In baza solutiilor de control aflate in cartus  se ruleaza automat controalele de calitate pe 3 nivele 

Management optim al activitatilor de calibrare si control de calitate cu realizarea acestora intr-un timp cumulat de aproximativ 30 de minute / 24 ore

Sistemul inteligent de control al calitatii sa identifice automat parametrul care nu trece controlul de calitate

Statisticile controlului calitatii sunt redate sub forma de diagrame Levey Jennings.

   Sa se permita extragerea si repunerea in functiune a cartusului de solutii (pe acelasi sau alt aparat), cu memorarea termenului de valabilitate

Pachetul de solutii sa aiba sistem inteligent de identificare fara sa fie necesara scanarea manuala a codului de bare.

Ambalat individual, sigilat, etichetat cu numele si adresa producatorului, tipul solutiilor de calibrare, valabilitate, conditii de stocare, nr lot, data de expirare

Valabilitate minim 30 zile de la instalare sau pana la golirea pungilor cu solutii.

	17.3
	Solutie calibrare ctHb
	Solutie folosita pentru calibrarea ctHB.

pH cuprins intre 6.8-7.8.

Impachetare: 4 fiole

	17.4
	Hartie termosensibila     (8 role/cutie)
	Hartie termica tip rola, cu latime de aproximativ 11 cm

Diametru exterior: aproximativ 56 mm

Diametru interior: aproximativ 13 mm

	17.5
	Seringi heparinate pentru analiza gazelor din sange   100 buc/cutie
	Seringile heparinate sa permita lucrul cu probe de sange arterial si sange venos.

Seringile sa fie destinate pentru analiza pH-ului, gazelor din sange, oximetriei, electrolitilor si metabolitilor

Seringile trebuie sa fie preheparinizate: heparina cu design de tip pastila, pentru reducerea riscului de formare a cheagurilor fara a fi necesara dilutia probei

Seringile sa fie prevazute cu capac TIPCAP care sa reduca riscul operatorului de a intra in contact cu sangele si riscul de expunere la aer

Seringile sa aiba design special conceput pentru a colecta chiar si un volum de proba de 0.5 ml, eficientizand astfel recoltarea 

Volumul de proba ce poate fi aspirat in seringa sa fie cuprins intre 0,5 ml – 1 ml.

Seringile sa aiba un design care sa opreasca pistonul, prevenind astfel expunerea accidentala la sange si extragerea a mai mult de 1 ml

Sa contina 80 UI de heparină uscată echilibrată electrolitic

Sa fie sterilizate cu oxid de etilena.

Impachetare: cutie cu 100 buc.

	17.6
	Garnitură legătură ac și circuite lichide- Inlet
	- garnitura ce asigura legătura dintre ac si circuitul de lichide 

- material silicon - volum 100 ml.


Lotul 18 Panel reactivi biochimie si panel reactivi metabolic

	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	18.1
	Panel reactivi biochimie pentru determinarea  cantitativă în regim de urgență a 13 parametri   (1 panel = 1 buc)
	Panel reactivi biochimie - determinarea  cantitativa in regim de urgenta a unui numar de 13 parametri respectiv : Alanin-Aminotransferaza (ALT), Amilaze (AMY), Aspartat-Aminotransferaza (AST), Uree (BUN), Calciu (Ca), Clor (Cl), creatinfosfokinaza (CPK), Creatinina (CREA), Glucoza (GLU), Potasiu (K), Lipaza (LIPA), Sodiu (Na), fosfor (PHOS), si rata filtrarii glomerulare (eGFR#) parametru calculat. Toti cei 13 parametri sa fie  masurati simultan în cadrul unei singure analize.

Echipamentul necesar  pentru Panel reactivi biochimie si reactivi metabolic, sa fie pus la dispoziție pe întreaga durată de valabilitate a contractului, de catre firma castigatoare.

	18.2
	Panel reactivi biochimie pentru determinarea  cantitativă în regim de urgență a 11 parametri  (1 panel = 1 buc)
	Panel reactivi biochimie - determinarea  cantitativa in regim de urgenta a unui numar de 11 parametri respectiv : Albumina (ALB), Alanin-Aminotransferaza (ALT), Amilaze (AMY), Aspartat-Aminotransferaza (AST), Uree (BUN), Creatinina (CREA), Glucoza (GLU), gamma glutamiltransferaza (GGT), bilirubina totala (TBIL), proteina C reactiva (CRP), Lipaza (LIPA), si rata filtrarii glomerulare (eGFR#) parametru calculat. Toti cei 11 parametri sa fie  masurati simultan în cadrul unei singure analize.

 Echipamentul necesar  pentru Panel reactivi biochimie si reactivi metabolic, sa fie pus la dispoziție pe întreaga durată de valabilitate a contractului, de catre firma castigatoare

	18.3
	Panel reactivi metabolic                                      (1 panel = 1 buc)
	Panel reactivi metabolic - determinarea  cantitativa in regim de urgenta a a unui urmatorilor parametri respectiv: Albumina(ALB), Alanin-aminotransferaza (ALT) Aspartat-Aminotransferaza (AST), Uree (BUN), Calciu (Ca), Clor (Cl),Creatinina (CREA), Glucoza (GLU), Potasiu (K),Sodiu (Na), Fosfor (PHOS), Proteine totale (TP), Acid uric (UA). Se pot obtine si valoarile calculate a Ratei de Filtrare Glomerulare (eGFR) (CKD-EPI/ MDRD), Raport Albumina/Globulina, Globulina (GLOB), A/G# - raport albumina/globulina.

Echipamentul necesar  pentru Panel reactivi biochimie si reactivi metabolic, sa fie pus la dispoziție pe întreaga durată de valabilitate a contractului, de catre firma castigatoare.

	
	
	Conceptul portabil al analizorului de biochimie clinică sa utilizeze o tehnologie de măsurare fotometrica de mare precizie, combinată cu folosirea unor rotoare de reactivi specifice. Rotorul de reactivi sa conţina un set de reactivi pentru biochimie uscată, utilizaţi în testarea cantitativă a diferiţilor biomarkeri din proba de sânge.

Toate reacţiile chimice care au loc în Analizorul de Biochimie Clinică sa fie realizate la interiorul unui rotor de reactivi circular şi transparent din plastic ambalat individual.Toate procedurile automate de manipulare a lichidelor şi de reacţii la nivelul sângelui total injectat, al plasmei sau serului sa aiba loc în rotorul de reactivi, permiţând analizorului de biochimie clinică să redea rezultate precise şi reproductibile de analize. Fiecare rotor de reactivi sa conţina un set de reactivi pentru biochimie uscată necesari listei specificate de markeri pentru analiză.

Funcţiile necesare ale rotorului de reactivi:

-
Verificarea dacă mostra diluată este suficientă şi distribuită în toate cuvetele de reacţie din rotorul de reactivi.

-
 Confirmarea faptului că mostra a fost injectată într-o cantitate suficientă.

-
Inelul cu coduri de bare de pe rotorul de reactivi sa conţina numărul de serie, numărul de lot şi data valabilă a rotorului de reactivi. Analizorul de biochimie clinică sa poata verifica automat informaţiile de mai sus şi sa excluda automat rotoarele cu reactivi expiraţi.

-
Rotorul de reactivi sa dispuna de funcţii interne de control al calităţii menite să asigure o distribuţie adecvată a mostrei şi diluantului în fiecare cuvetă de reacţie de pe rotor. 

-
Posibilele interferenţe ale mostrei ce pot afecta rezultatele analizelor sa fie monitorizate în mod automat. Dacă gradul de interferenţă depăşeşte limita specificată a markerilor relevanţi vizaţi de analiză, sistemul sa afişeze un mesaj de avertisment.

-
Suport antivărsare mostrecare sa impiedice vărsarea excedentului de mostră pe suprafaţa rotorului de reactivi, reducând posibilitatea contaminării interne a analizorului în urma stropilor lăsaţi în timpul operaţiunii.

-
Tip proba : ser, sange integral litiu heparinat sau plasma 

-
Utilizarea rotorului sa nu necesite pregatirea prealabila a acestuia sau a probei de sange (sa nu necesite centrifugare);

-
Volum proba: 200 µL;

-
Pipetarea probei sa se realizeze cu ajutorul unei pipete precalibrate la 200 µL;

-
Analiza rapidă, cu raportarea rezultatelor în aproximativ 15 minute.

-
Posibilitatea tiparirii automate a rezultatului;

-
Capacitatea de stocare : 5000 de rezultate

-
Funcţionalitate internă de tip control al calităţii precum si calibrare automata pentru fiecare rotor;

-
Sa determine si sa inregistreze substantele de interferenta precum: hemoliza, lipemia si icterul asigurand rezultate precise.

U.M – CUTIE 20 ROTOARE

Valabilitate rotor – 12 luni de la data fabricatiei.

Furnizorul se obliga sa asigure cu titlu gratuit urmatoarele:

-
Sistem de recoltare;

-
Pipeta precalibrata 200 µL;

-
Varfuri de pipeta;

-
Hartie termosensibila;

-
Asistenta tehnica si service pe toata perioada derularii contractului in regim 24h/24h.

Asistenta tehnica si service gratuit pe toata perioada derularii contractului in regim 24h/24h.

Analizorul sa se poate conecta la reteaua informatica a spitalului, conectare realizata pe cheltuiala furnizorului.

Termen de livrare: dupa primirea comenzii, in max. 48 h la sediul autoritatii contractante.

Analizorul sa fie schimbat la 2 ani cu unul nou. Garantie prelungita a analizorul de 10 ani.

Documente necesare:

1.
Declaratie de conformitate CE de la producator.

2.
Certificat ISO 13485:2016 de la producator.

3.
Certificat ISO 9001:2015 de la ofertant.

4.
Certificat ISO 13485:2016 de la ofertant.

5.
Declaratie din partea ofertantului ca service-ul, precum si piesele de schimb, sunt gratuite pe toata durata de derulare a contractului de furnizare reactivi. Service-ul va fi asigurat  24 ore din 24, 7 zile din 7, cu un timp de interventie de max. 12 ore din momentul solicitarii pana la interventia propriu-zisa.  Ofertantul sa prezinte autorizatia de service de la Ministerul Sanatatii.

6.
Furnizorul sa faca dovada instruirii de catre firma producatoare a cel putin 1 angajat al firmei distribuitoare pentru suport tehnic-profesional, instruire efectuata la sediul producatorului.

7.
Furnizorul sa faca dovada experientei similare pe ultimii 3 ani.

Echipamentul necesar  pentru Panel reactivi biochimie si reactivi metabolic, sa fie pus la dispoziție pe întreaga durată de valabilitate a contractului, de catre firma castigatoare.


Lotul 19 Kit pentru testare marker PSP

	Nr. lot
	Denumire 
	Descriere

	19.1
	Capsule Pancreatic Stone Protein (PSP)
	Tehnologie utilizată: imunofluorescență cu anticorpi marcați fluorescent specifici pentru PSP.

Timp de testare: 5 minute
Volum probă: 50 µL sânge integral (capilar sau venos)
Tipuri de probă acceptate:

· Sânge integral anticoagulat cu K2-EDTA, K3-EDTA sau litiu-heparină

· Sânge capilar

Rezultate: exprimate în ng/mL

Interval de măsurare: 20 – 600 ng/mL

Limită de detecție (LoD): 9.4 ng/mL

Componente kit:

· Capsula PSP cu RFID

· abioMIX - anticorp fluorescent anti-PSP

· micropipeta

Capsula PSP sa fie echipata cu un cip RFID care sa contina datele de calibrare specifice lotului, eliminind necesitatea calibrarii manuale de catre utilizator.

Echipamentul necesar  pentru citirea automată a capsulelor PSP prin tehnologia RFID integrată, sa fie pus la dispoziție pe întreaga durată de valabilitate a contractului, de catre firma castigatoare.

	19.2
	Capsule IVD de Control PSP
	Kit de control pentru verificarea performanței testului IVD de PSP cu cip RFID

Tehnologie utilizată: soluție de control cu PSP uman recombinant, utilizată in controlul calitatii, pentru verificarea performanței testului PSP.

Echipamentul necesar  pentru citirea automată a capsulelor PSP prin tehnologia RFID integrată, sa fie pus la dispoziție pe întreaga durată de valabilitate a contractului, de catre firma castigatoare.


Lotul 20  Consumabile pentru aparatuol de citologie lichida sistem BD Totalys(aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	20.1
	Recoltoare PAP 


	· Kit cu 500 flacoane pentru recoltare PAP in mediu lichid compatibile cu sistem BD Totalys. 

· Fiecare flacon sa contina 10 ml mediu lichid de conservare pe baza de alcool . 

· Mediul lichid sa poata conserva celulele timp de 4 saptamani la temperatura camerei sau pana la 6 luni la temperatura de refrigerare

· 2 coduri de bare 2D pe fiecare recoltor

Valabilitate 3 ani . Certificat  CE si IVD

	20.2
	Periute recoltare PAP


	· Periute pentru recoltare cervex PAP, sterile, clasa I , compatibile cu sistem BD Totalys

· Valabilitate  3 ani.

             Certificat  CE si IVD

	20.3
	Kit consumabile PrepMate


	· Kit comsumabile compatibile cu sistem BD PrepMate pentru 480 teste 

· Kitul sa contina : reactiv de densitate, solutie salina tamponata, tuburi pentru centrifugare, varfuri pipete 

Valabilitate 3 ani. Certificat  CE si IVD

	20.4
	Kit consumabile SP


	· Kit comsumabile compatibile cu sistem BD SlidePrep pentru 480 teste 

· Kitul sa contina : lame pretratate, camere de sedimentare, varfuri pentru transfer probe 

· Valabilitate 3 ani.
Certificat  CE si IVD

	20.5
	Kit colorare


	· Kit comsumabile compatibile cu sistem BD SlidePrep pentru 480 teste 

· Kitul sa contina : flacon colorant hematoxilina 480 ml, flacon colorant combinat EA/OG 480 ml 

· Valabilitate  3 ani. Certificat  CE si IVD


	20.6
	Solutie alcool


	· Solutie alcool 1.7 L, compatibila cu sistemul BD SlidePrep

· Amestec de alcooli: 48% etanol, 50% 2-propanol și 2% alcool metilic

· Valabilitate 3 ani. Certificat  CE si IVD



	20.7
	Solutie conservare probe PAP
	· Solutie conservare probe PAP, compatibila cu sistemul BD SlidePrep

· Flacon , 3600 ml

· Valabilitate 3 ani. Certificat  CE si IVD



Lotul 21 Reactivi si consumabile aparat IHC Dako Omnis(aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	21.1
	Sistem de vizualizare bistadial. 
	Sistem de vizualizare bistadial, de ultima generatie (kit), sistem de developare ready-to-use, conjugat cu peroxidaza, compatibil cu anticorpi primari (anti iepure si anti soarece). kit-ul trebuie sa contina reactivi necesari pentru 600 de reactii. 

Kitul contine:
1) EnVision FLEX Peroxidase-Blocking Reagent RTU, 8 x 22.5 ml
2) EnVision FLEX/HRP RTU , 8 x 22.5 ml
3) EnVision FLEX DAB+ Chromogen, 8 x 1 ml
4) EnVision FLEX Substrate Buffer, 16 x 26 ml
5) EnVision FLEX Target Retrieval Solution, Higt pH (50x), 50x Concentrated Tris/EDTA Buffer, pH 9, 9 x 68 ml 
Certificare CE-IVD
Valabilitate 24 luni . Compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.2
	Solutie recuperare epitopi  

pH 9
	Solutie recuperare epitopi pe baza de Tris/EDTA, pH 9, concentratie 50x, impachetare 3 x 68 ml
Certificare CE-IVD
Valabilitate 24 luni . Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.3
	Solutie recuperare epitopi 

 pH 6.1
	Solutie recuperare epitopi pe baza de citrat, pH 6.1, concentratie 50x, impachetare 3 x 68 ml
Certificare CE-IVD
Valabilitate 24 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.4
	Linker de iepure

	Solutie de amplificare a semnalului specifica pentru anticorpii primari cu origine in iepure, contine proteine stabilizante si agenti antimicrobieni,poate amplifica reactia de 2-3 ori, RTU, compatibili cu sistemul de vizualizare folosit in protocolul optinizat, impachetare flacon x 22.5 ml
Certificare CE-IVD
· Valabilitate 24 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.5
	Linker de soarece

	Solutie de amplificare a semnalului specifica pentru anticorpii primari cu origine in soarece, contine proteine stabilizante si agenti antimicrobieni,poate amplifica reactia de 4-5 ori, RTU, compatibili cu sistemul de vizualizare folosit in protocolul  optinizat , impachetare flacon x 22.5 ml
Certificare CE-IVD
Valabilitate 24 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.6
	Cromogen magenta

	Cromogen magenta pe baza de HRP, pentru tehnica IHC, contine cromogen magenta si buffer de diluare, suficient pentru 250 lame
Certificare CE-IVD
Valabilitate 24 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.7
	Rackuri lame

	Rackuri pentru sustinerea lamelor in timpul protocolullui de colorare IHC, capacitate 5 lame, impachetare 6 buc
Certificare CE-IVD. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.8
	Benzi de amestec cromogen

	Benzi pentru amestecul cromogenului, contine 10 cavitati de amestecare, fiecare cavitate sa fie de ajuns pentru 5 lame, de unica folosinta, pachet x 25 bucati
Certificare CE-IVD. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.9
	Flacoane amestec anticorpi primari 2 ml

	Flacoane pentru amestecul anticorpilor primari, volum 2 ml, impachetare 25 buc
Certificare CE-IVD. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.10
	Flacoane amestec anticorpi primari 30 ml

	Flacoane pentru amestecul anticorpilor primari, volum 30 ml, impachetare 25 buc
Certificare CE-IVD. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.11
	Acid sulfuric

	Acid sulfuric 3M pentru curatarea proteica in protocolul de dubla colorare optimizat optimizat , RTU, impachetare 10 x 22.5 ml
Certificare CE-IVD

Valabilitate 24 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.12
	Tampon spalare IHC

	Solutie spalare pe baza de Tween 20, pH 7.6, concentratie 20X, impachetare 20 x 175 ml, compatibil cu sistemul de vizualizare folosit in protocolul  optinizat, Compatibil cu aparatul Dako Omnis
Certificare CE-IVD

Valabilitate 24 luni.

	21.13
	Hematoxilina IHC

	Hematoxilina pe baza apoasa, speciala pentru tehnica IHC, RTU,  compatibil cu sistemul de vizualizare folosit in protocolul  optimizat in laborator; impachetare 8 x 22.5 ml
Certificare CE-IVD. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

Valabilitate 24 luni.

	21.14
	Diluant pentru anticorpi

	Solutie diluare anticorpi primari monoclonali si policlonali folositi in tehnica IHC manuala sau automata, RTU,  impachetare flacon 125 ml. Compatibil cu aparatul Dako Omnis
Certificare CE-IVD

Valabilitate 24 luni.

	21.15
	Lame IHC

	Lame IHC,incarcate electrostatic, vopsite alb la un capat, cu colturile si marginile slefuite, dimensiunea de 75mm x 25mm x 1mm, pentru utilizare in  aparatele automate de imunohistochimie,tehnici de hibridizare in-situ,digestie enzimatica si prelucari la temperaturi ridicate(fierbere). Permit scrierea cu creionul grafic obisnuit, marker permanent sau lipirea etichetelor autocolante. Impachetare 5 x 100 buc.

 Certificare CE-IVD                         
Valabilitate 36 luni. 

	21.16
	Etichete lame

	Etichete pentru lamele de microscop, rezistente la umezeala si caldura inalta,  kit cu 6 role a cate 500 bucati. Compatibil cu aparatul Dako Omnis
Certificare CE-IVD                         
Valabilitate 36 luni.

	21.17
	Bidoane 3.5 L

	Bidoane pentru amestecul solutiilor de sistem, volum 3.5L, impachetare 4 bucati
Certificare CE-IVD                         
Valabilitate 36 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.18
	Bidoane apa 7L

	Bidoane pentru apa distilata, volum 7L, impachetare 4 bucati.

Certificare CE-IVD                         
Valabilitate 36 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis


	21.19
	Bidoane waste 7L

	Bidoane pentru Waste, volum 7L, impachetare 4 bucati

Certificare CE-IVD                         
Valabilitate 36 luni. Compatibil cu aparatul Dako Omnis


	21.20
	Hidroxid de sodiu 1M

	Solutie de NaOH, 1M, folosita in curatarea instrumentelor din laboratorul de Anatomie Patologica, ambalat la 1 l

Certificare CE-IVD                         
Valabilitate 36 luni


	21.21
	KIT TECAN 12M PM

	Kit de mentenanta anual TECAN 12M PM
Certificare CE-IVD  

Valabilitate 24 luni.                       
Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.22
	KIT TECAN 6M PM

	Kit de mentenanta semestrial TECAN 6M PM
Certificare CE-IVD   Valabilitate 24 luni.

Compatibil cu aparatul Dako Omnis                

	21.23
	Rb a Hu c-erbB-2 OncoProt

	Anticorp primar policlonal Her2,  concentrat, dilutie 1:600-1:800, anti uman produs in iepure, pentru sectiuni de tesut FFPE, impachetare 0.2 ml, Certificat CE-IVD
Valabilitate 24 luni.

Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.24
	HercepTest

	Kit pentru supraexpirarea proteinei Her2 in tesuturile FFPE cu cancer mamar. Kit-Ul contine:
Peroxidase-Blocking Reagent, 1 x 22.5 ml
Rabbit Anti-Human HER2, Anticorp monoclonal gata de utilizare, clona DG44, 1 x 12 ml
Visualization Reagen, 1 x 22.5 ml
DAB+ Chromogen 1 x 1 ml
Substrate Buffer, 2 x 26 ml
Target Retrieval Solution, Low pH (50x), 3 x 68 ml
Control Slides, 2 x 5 buc
Valabilitate 24 luni.

Compatibil cu aparatul Dako Omnis

Certificare CE-IVD   



	21.25
	Solutie de amplificare a coloratiei DAB
	Solutie de amplificare a coloratiei DAB, destinat utilizării în cadrul unor proceduri de laborator pentru intensificarea culorii reacţiei produsului final de culoare maro în vizualizarea IHC calitativă pe secţiuni de ţesut
fixat cu formol, introdus în parafină, Impachetare 1 flacon x 18 ml
Certificare CE-IVD                         
Valabilitate 24 luni
Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.26
	PD-L1, 22C3

	Kit PD-L1, pharmDX, standardizat  pentru tratamentul tintit cu pembrolizumab, compatibil cu programul Ministerului Sanatatii de diagnostic, contine Anticorp primar monoclonal PD-L1, clona 22C3, RTU si control negativ, RTU. Reactivi necesari pentru efectuarea a 50 de teste, 

Certificat CE-IVD. Valabilitate 24 luni.
Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.27
	PD-L1, 28-8 IVD

	Kit PD-L1 , pharmDX, standardizat  pentru tratamentul tintit cu pembrolizumab, compatibil cu programul Ministerului Sanatatii de diagnostic, contine Anticorp primar monoclonal PD-L1, clona

28-8 RTU si control negativ, RTU. Reactivi necesari pentru efectuarea a 50 de teste, 

Certificat CE-IVD. Valabilitate 24 luni.


	21.28
	Estrogen  receptor 
	Anticorp primar monoclonal Estrogen Receptor α, clona EP1, anti uman produs in iepure, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD
Valabilitate 24 luni.
Compatibil cu aparatul Dako Omnis

	21.29
	Ki-67
	Anticorp primar monoclonal Ki-67, clona MIB-1, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU,  impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD
Valabilitate 24 luni.
Compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.30
	MLH1
	Anticorp primar monoclonal MLH1, clona ES05, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU,  impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD
Valabilitate 24 luni.
In recipient compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.31
	MSH2
	Anticorp primar monoclonal MSH2, clona FE11, anti uman produs inn soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU,  impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD
Valabilitate 24 luni.
In recipient compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.32
	MSH6
	Anticorp primar monoclonal MSH6, clona EP49, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU,  impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD.
Valabilitate 24 luni.
In recipient compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.33
	PMS2
	Anticorp primar monoclonal PMS2, clona EP51, anti uman produs in iepure, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD
Valabilitate 24 luni.
In recipient compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.34
	Progesteron receptor 
	Anticorp primar monoclonal PR, clona PgR 1294, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD. 

Valabilitate 24 luni.
Compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.35
	Pan-TRK 

	Anticorp primar policlonal pan-TRK,  anti uman produs in iepure, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD. 

Valabilitate 24 luni.
Compatibil cu aparatul Dako Omnis.

	21.36
	Buffer de hibridizare ISH

	Buffer pentru legarea sondelor FISH de acidul nucleic de interes in tehnica FISH, timp de hibridizare 1-2 ore, sustine legarea probei prin dezechilibrarea fortelor care stabilizeaza ADN-ul tinta
dublu catenar, permitand hibridizarea intr-o perioada mai scurta de o ora 


	21.37
	Capace incubare Fish

	Capace de incubare folosite in tehnica ISH, fiecare capac contine 5 lamele de acoperire si o banda de umiditate, impachetare cutie x 5 capace.


	21.38
	CD10

	Anticorp primar monoclonal CD10, clona DAK-CD10, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD


	21.39
	CD30

	Anticorp primar monoclonal CD30, clona Ber-H2, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD


	21.40
	CDX2

	Anticorp primar monoclonal CDX2, clona DAK-CDX2, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU,  impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD


	21.41
	E-Cadherin

	Anticorp primar monoclonal E-Cadherin, clona NCH-38, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD


	21.42
	Flacoane de dilutie a sondelor FISH

	Flacoane pentru sonde FISH , contin bile de aur pentru amestecul sondelor cu bufferul de hibridizare, volum 2 ml, impachetare cutie x 25 buc


	21.43
	GCDFP-15

	Anticorp primar monoclonal GCDFP-15, clona  23A3, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU,  impachetare 12 ml. Certificat CE-IVD


	21.44
	Mediu  de montare pentru fluorescenta

	Mediu de montare manuala a lamelor FISH, contine DAPI 500µg/L, 

impachetare 0.8 ml, pentru 20 lame


	21.45
	Melan-A

	Anticorp primar monnoclonal Melan-A, clona A103, anti uman produs in soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU,  impachetare 12ml. Certificat CE-IVD


	21.46
	Claudin 18.2
	Anticorp primar monnoclonal  Claudin 18.2, anti uman produs in iepure, clona DBRRM 1.82 pentru sectiuni de tesut FFPE, RTU, impachetare 12 ml. 

	21.47
	PRAME

	Anticorp primar monoclonal PRAME, clona EPR20330, anti uman produs in iepure, pentru sectiuni de tesut FFPE, concentrat, dilutie 1:50-1:200, impachetare 1 ml. Certificat CE-IVD


	21.48
	Solutie de curatare ISH

	Solutie pentru curatarea sondelor FISH de pe suprafete sau pipete folosita intre pasii protocolului de colorare FISH, RTU, impachetare 10 ml, pentru 100 de lame


	21.49
	Solutie deparafinare

	Solutie de deparafinare, biodegradabila, inodora, utilizata ca inlocuitor de Xilen,

 impachetare bidon x 3.8 L


	21.50
	Solutie etanol ISH

	Solutie etanol utilizata in spalare dupa etapa de recuperare epitopi in protocolul FISH, RTU, Impachetare 14 ml, pentru 20 teste,compatibil cu protocolul FISH optimizat in laborator


	21.51
	Solutie pretratare ISH

	Solutie de pretratare folosita in tehnica FISH cu rolul in pregatirea lamelor de tesut pentru accesul sondei FISH in nucleii celulelor, contine solutie salina de acid 2-Morpholinoethanesulphonic (MES), culoare verde pentru identificarea mai usoara a reactivului, concentratie 20 X,

 impachetare 175 ml, compatibil cu protocolul FISH optimizat in laborator.


	21.52
	Solutie spalare sonde ISH

	Solutie de spalare utilizata in protocolul FISH pentru indepartarea sondelor FISH nelegate sau legate nespecific, concentratie 20X, contie solutie salina de citrat de sodiu, pH 7, culoare galbena pentru identificarea usoara a reactivului, impachetare flacon x 175 ml, compatibil cu protocolul FISH optimizat in laborator.


	21.53
	Sonda FISH HER2

	Sonda FISH pentru determinarea amplificarii genei Her 2, contine sonda Her2 marcata cu Texas Red si sanda CEN 17 marcata cu florocrom mixate in suspensie de Buffer de hibridizare, flaconul sa contina in interior o biluta de aur pentru mixarea mai buna a solutiei, timp de hibridizare 75 min,  RTU, pentru 20 teste.


	21.54
	Sonde FISH customizabila

	Sonda FISH customizata destinata diferitelor patologii, conceput in silico si sintetizat chimic, obtinuta cu tehnologie de printare a oligonucleotidelor de sinteza (OLS), pentru 20 teste


	21.55
	Suport de omogenizare sonde FISH

	Suport pentru omogenizarea sondelor FISH


	21.56
	Mycobacterium

	Anticorp primar policlonal Mycobacterium Tuberculosis, concentrat, dilutie 1:250-1:1000, anti uman produs in iepure, pentru sectiuni de tesut FFPE, impachetare 1 ml.


	21.57
	PAX-8

	Anticorp primar monoclonal PAX-8, clona 4H7B3, specie soarece, pentru sectiuni de tesut FFPE, ready-to-use
impachetare 12 ml = 2 flacoane x 6 ml, 
Certificat CE-IVD



Lotul 22 Reactivi si consumabile procesatori de tesuturi Magnus(aparat proprietatea)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	22.1
	SUBSTANTA DE DESHIDRATARE
	Solutia compusa dintr-un amestec de alcooli pentru deshidratarea probelor pentru histo-patologie trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime obligatorii:

1. Sa fie gata de utilizare

2. Sa fie stocat in bidon de 5 L; 

3. Perioada de valabilitate a produsului sa fie de minim 3 ani, în ambalajul original și depozitat corect

4. Sa fie compusa din urmatorul amestec:

a. Etanol, in proportie de 85-95%
b. Propan-2-ol, in proportie de 5-15%
5. Solutia sa aiba urmatoarele specificatii:
i. Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: >35°C

ii. Punct de aprindere <23°C

iii. Densitatea relativă 0,8 kg/L

iv. Solubilitate în apă: Solubilitate neglijabilă

v. Reactivitate: sa nu existe riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

vi. Stabilitate chimică: sa nu existe riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

6. Sa nu conțina substanțe PBT sau vPvB în procente mai mari de 0,1%.

Sa fie compatibil cu procesorul  de tesuturi Magnus (Lean High Throughput Tissue Processor )

Valabilitate 24 luni.

Certificare CE-IVD                         

	22.2
	SOLUTIE DE CLARIFICARE
	Solutia compusa dintr-un amestec de alcooli si hidrocarburi ce inlocuieste xilenul in timpul fazei de clarificare pentru histo-patologie trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime obligatorii:

7. Sa fie gata de utilizare;

8. Sa fie stocat in bidon de 5 L;

9. Perioada de valabilitate a produsului sa fie de minim 3 ani, în ambalajul original și depozitat corect

10. Sa fie compusa din urmatorul amestec:

a. Propan-2-ol, in proportie de 45-50%
b. ISO Alcani C11-C13, in proportie de 35-40%
c. Etanol, in proportie de 5-10%
d. Acetat de butilglicol 1-5%
e. Alcool isobutilic, in proportie de 1-3%
11. Solutia sa aiba urmatoarele specificatii:
i. Punct de aprindere <23°C

ii. Densitatea relativă 0,78-0,80 kg/L

iii. Solubilitate în apă: Da

iv. Reactivitate: sa nu existe riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

v. Stabilitate chimică: sa nu existe riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

12. Sa nu conțina substanțe PBT sau vPvB în procente mai mari de 0,1%.

Sa fie compatibil cu procesorul  de tesuturi Magnus (Lean High Throughput Tissue Processor )

Valabilitate 24 luni.

Certificare CE-IVD                         

	22.3
	SOLUTIE INLOCUITOARE A XILENULUI
	Solvent, constând din solventi, care înlocuiește Xilenul, atât în procesul de curățare, cât și în procesul de montare si, in plus, sa poata fi folosit si pentru curățarea de parafină.

Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime obligatorii:

1. Sa fie gata de utilizare

2. Sa fie stocat in bidon de 5 L; 

3. Perioada de valabilitate a produsului sa fie de minim 3 ani în ambalaj nedeteriorat și depozitat corect;

4. Sa fie compusa din urmatorul amestec:

a. ISO-alcani, in proportie de 89-91%
b. Acetat de butildiglicol, in proportie de 9-11%
5. Solutia sa aiba urmatoarele specificatii:
i. Punct de îngheț/punct de topire: < –30°C

ii. Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: +180°C

iii. Punct de aprindere: +79°C

iv. Presiunea de vapori: 0,14mmhG

v. Densitatea vaporilor: >1

vi. Densitate relativa: 0.82 kg/L

vii. Solubilitate în apă: Insolubila

viii. Temperatura de autoaprindere. >200 °C

ix. Reactivitate: sa nu existe riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

x. Stabilitate chimică: sa fie stabil în condiții normale de lucru și depozitare

6. Sa nu conțina substanțe PBT sau vPvB în procente mai mari de 0,1%.

Sa fie compatibil cu procesorul  de tesuturi Magnus (Lean High Throughput Tissue Processor Valabilitate 24 luni.

Certificare CE-IVD                         

	22.4
	Alcool denaturat concentratie 70%.


	Alcool denaturat concentratie 70%.

Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime obligatorii:

1. Sa fie gata de utilizare

2. Sa fie stocat in bidon de 5 L; 

3. Perioada de valabilitate a produsului sa fie de minim 3 ani în ambalaj nedeteriorat și depozitat corect;

4. Sa fie compusa din urmatorul amestec:

a. Etanol, in proportie de 50-70%
b. Propan-2-ol, in proportie de 5-10%
5. Solutia sa aiba urmatoarele specificatii:
i. Densitate relativa: 0.851 kg/L

ii. Solubilitate: In apa si in solventi organici

iii. Reactivitate: sa nu existe riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.

iv. Stabilitate chimică: sa fie stabil în condiții normale de lucru și depozitare

6. Sa nu conțina substanțe PBT sau vPvB în procente mai mari de 0,1%.

Sa fie compatibil cu procesorul  de tesuturi Magnus (Lean High Throughput Tissue Processor )\

Valabilitate 24 luni.
Certificare CE-IVD                         

	22.5
	FORMOL TAMPONAT 10%


	Formol tamponat 10%.

Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime obligatorii:

1. Sa fie gata de utilizare

2. Sa fie stocat in bidon de 5 L; 

3. Perioada de valabilitate a produsului sa fie de minim 3 ani în ambalaj nedeteriorat și depozitat corect;

4. Sa fie compusa din urmatorul amestec:

a. Apa >85%

b. Formaldehida, in proportie de 3,5-4,5%
c. Metanol, <0,2%
5. Solutia sa aiba urmatoarele specificatii:
i. pH : 7

ii. Punct de fierbere : aprox 100°C

iii. Solubilitate: Partial in apa.

6. Sa nu conțina substanțe PBT sau vPvB în procente mai mari de 0,1%.

Sa fie compatibil cu procesorul  de tesuturi Magnus (Lean High Throughput Tissue Processor )

Valabilitate 24 luni.
Certificare CE-IVD                         

	22.6
	Parafina histologica


	Trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime obligatorii:

1. Sa fie gata de utilizare

2. Sa fie sub forma de fulgi, ambalata la punga de 2kg; 

3. Perioada de valabilitate a produsului sa fie de minim 3 ani în ambalaj nedeteriorat și depozitat corect;

4. Solutia sa aiba urmatoarele specificatii:
i. Culoare: alba

ii. Punct de topire:  52°C – 57°C

iii. Punct de fierbere: > 290°C
iv. Punct de aprindere conform ASTM: >190°C
v. Vascozitate: 2 - 4 (cPs / mPas) la 100°C

vi. Densitate relativa: ~0.9g/cm3
5. Sa nu conțina DMSO (Dimethyl sulfoxide).

Sa fie compatibil cu procesorul  de tesuturi Magnus (Lean High Throughput Tissue Processor )
Valabilitate 24 luni.
Certificare CE-IVD                         

	22.7
	Kit de matrite standard
	1. Kit de matrite standard pentru autoincludere compatibil cu sistem de autoincludere Synergy  a procesorului Magnus din laborator. Kitul consta in: 1360 matrite standard 18x28x4cm, compatibile cu modulul de autoincludere Synergy al procesorului Magnus si 1400 buretei compatibili cu matritele.

Certificare CE-IVD                         

	22.8
	Kit de matrite biopsii
	1. Kit de matrite biopsii pentru autoincludere compatibil cu sistem de autoincludere Synergy  a procesorului Magnus din laborator. Kitul consta in: 1360 matrite standard 12x12x4cm, compatibile cu modulul de autoincludere Synergy al procesorului Magnus si 1400 buretei compatibili cu matritele

Certificare CE-IVD                         

	22.9
	Casete de rutina
	1. Casete de rutina compatibile cu imprimanta Cassete Printer Primera, 2000buc/cutie, insirate cate 40 bucati petnru alimentare usoara a imprimantei.

Certificare CE-IVD                         

	22.10
	Casete de biopsii
	2. Casete pentru  biopsii ,suprafata gaurii 0.9 mm2-pentru imprimantele termice Primera Signature -ambalate cate 40 buc pentru incarcarea usoara a imprimantei.

      2000buc/cutie.

Certificare CE-IVD                         .

	22.11
	Casete de microbiopsii
	3. Casete  pentru microbiopsii ,suprafata gaurii 0.38 mm2-pentru imprimantele termice Primera Signature -ambalate cate 40 buc pentru incarcarea usoara a imprimantei.

      2000buc/cutie

Certificare CE-IVD                         


Lotul 23 Consumabile imprimanta casete Primera Cassette Printer (aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	23.1
	Ribon pentru Imprimanta de casete
	Ribon pentru Imrimanta de casete, model Primera Cassette Printer. 

Ele vin in pachet  de cate 6 bucati. O buncata ajunge pentru aproximativ 4500 printuri.

Certificare CE-IVD                         

	23.2
	Sistem de curatare a capului de imprimare 
	Stilou de curatare a capului de imprimare casete a imprimantei Primera Cassette.

Set 5 stilouri. Certificare CE-IVD                         

	23.3
	Hartie de lustruit capul de imprimare 
	Hartie de lustruit capul de imprimare casete a imprimantei Primera Cassette.

Set 3 buc.


Lotul 24   Consumabile aparat de mintare lame IPI Pathomat(aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	24.1
	Rack -uri pentru montator si colorator 
	 Suport pentru 30 de lame, culoare: negru, compatibil cu automatul de montare lame IPI Pathomat. Certificare CE-IVD                         


	24.2
	Filtru aparat de montat lame 
	Filtru de carbon activ, pachet cu 4 bucăți, compatibil cu automatul de montare lame IPI Pathomat.

Certificare CE-IVD                         

	24.3
	BEȚIȘOARE DE CURĂȚARE
	Bețișoare de curățare, din poliester, pachet cu 10 bucăți, pentru automatul de montare lame IPI Pathomat.

Certificare CE-IVD                         

	24.4
	Rola pentru montator


	Role pentru montator – o rola ajunge pentru aproximativ 1400 de lame. pentru automatul de montare lame IPI Pathomat.

Certificare CE-IVD                         


Lotul 25 Spray aer comprimat + teava de suflare 400 ml pentru aparat IPI Pathomat(aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	25.1
	Spray aer comprimat+teava de suflare – 400 ml


	Spray aer comprimat+teava de suflare – 400 ml. Aerul comprimat serveste la indepartarea impuritatilor depuse si in spatii, unde nu pot fi folositi solventi. Este produs din componente deosebit de pure, nu lasa nici un fel de urme. Este ideal pt. curatarea si intretinerea aparaturii electrice, de mecanica fina si optica, dar este foarte util si pt. indepartarea prafului depus pe echipamentele utilizate in tehnica de calcul. Se poate utiliza si in cazul aparatelor in functiune. Nu dauneaza suprafetelor din material plastic si nici stratului de ozon.Ambalaj- Spray -400 ml.
Certificare CE-IVD  



Lotul 26   Consumabile aparat de inclus la parafina pentru aparat Leica (aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	26.1
	Matrice albastra sectionabila cu 6 canale, pentru biopsii
	Matrice Sectionabila pentru Histologie - pentru transport, protectie si procesare histologica.
Matrice albastra sectionabila la microtom, cu 6 canale, disponibila in 4 diametre ale canalelor, respectiv G12, G14, G16, G18 (tip Birmingham). Ambalate individual, in solutie salina, sterile. Recomandate pentru prelevarea biopsiilor de prostata direct de la pacient.

Certificare CE-IVD                         

	26.2
	Matrice verde sectionabila cu 6 canale, pentru biopsii
	Matrice Sectionabila pentru Histologie - pentru transport, protectie si procesare histologica.
Matrice verde sectionabila la microtom, cu 6 canale, disponibila in 4 diametre ale canalelor, respectiv G12, G14, G16, G18 tip (Birmingham). Ambalate individual, in solutie salina, sterile. Recomandate pentru prelevarea biopsiilor de prostata direct de la pacient.

Certificare CE-IVD                         

	26.3
	Matrice bleu sectionabila cu 6 canale, pentru biopsii
	Matrice Sectionabila pentru Histologie - pentru transport, protectie si procesare histologica.
Matrice bleu sectionabila la microtom, cu 6 canale, disponibila in 4 diametre ale canalelor, respectiv G12, G14, G16, G18 (tip Birmingham). Ambalate individual, in solutie salina, sterile. Recomandate pentru prelevarea biopsiilor de prostata direct de la pacient.

Certificare CE-IVD                         

	26.4
	Matrice bleu sectionabila cu 12 canale, pentru biopsii
	Matrice Sectionabila pentru Histologie - pentru transport, protectie si procesare histologica.
Matrice bleu sectionabila la microtom, cu 12 canale, disponibila in diametru canalelor G18 (tip Birmingham). Ambalate individual, in solutie salina, sterile. Recomandate pentru prelevarea biopsiilor de prostata direct de la pacient.

Certificare CE-IVD                         

	26.5
	Matrice albastra sectionabila cu 6 canale, pentru biopsii-  pachet 50 bucati
	Matrice Sectionabila pentru Histologie - pentru transport, protectie si procesare histologica.
Matrice albastra sectionabila la microtom, cu 6 canale, disponibila in 4 diametre ale canalelor, respectiv G12, G14, G16, G18 (tip Birmingham). Ambalate in pachet de 50 de bucati, in solutie de formalina. Recomandate pentru includerea ulterioara a biospiilor  prelevate de prostata direct de la pacient.

Certificare CE-IVD                         

	26.6
	Matrice albastra sectionabila cu 12 canale, pentru biopsii pachet 50 bucati
	Matrice Sectionabila pentru Histologie - pentru transport, protectie si procesare histologica.
Matrice albastra sectionabila la microtom, cu 12 canale, disponibila in diametru canalelor  G18 (tip Birmingham). Ambalate in pachet de 50 de bucati, in solutie de formalina. Recomandate pentru includerea ulterioara a biospiilor  prelevate de prostata direct de la pacient. Certificare CE-IVD                         


Lotul 27 Stampile moi pentru includerea la parafina pentru aparat Leica (aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	27.1
	Stampile moi pentru includerea la parafina
	Set stampile pentru includerea la parafină

Stampila este fabricata dintr-un elastomer siliconic. Mânerul este detașabil și se centrează automat pe stampila prin intermediul unor magneți.

Setul este compus din:  1 mâner mic (verde); 1 mâner normal (albastru); 2 stampile XS; 2 stampile S; 1 stampila M; 1 stampila L; 1 suport mare pentru tava

Certificare CE-IVD                         


Lotul 28 Solutie de  curatat parafina compatibila cu echipamentul HistoMATE (aparat proprietatea spitalului)
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	28.1
	Solutie de  curatat parafina compatibila cu echipamentul HistoMATE
	Solutie de de curatat parafina compatibila cu echipamentul HistoMATE, produs de Milestone ambalaj la bidon de 5 L . Certificare CE-IVD  

Valabilitate 24 luni.


Lotul 29
 Reactivi si consumabile pentru Tanatopraxie
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	29.1
	Plasdo -25
	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect Portocaliu roz lichid

Stare fizică Lichid

Culoare Portocaliu Roz

Miros Înţepător Parfum

Produs chimic de îmbălsămare

Formaldehidă 50-00-010 - < 25

Alcool metilic 67-56-15 - < 10

Propan-1,2-diol57-55-6< 1

Trisodium < 1

2-(carboxylatomethyl(

2-hydroxyethyl)amino

)ethyliminodi(acetate)139-89-9disponibile

Acetat de sodiu127-09-3< 1

Sodium benzoate532-32-1< 1

C9-11 Alcool etoxilat68439-46-3< 1

Sodă caustică1310-73-2< 0.01

Acetat de benzil140-11-4< 0.01

(R)-p-menta-1,8-dienă5989-27-5< 0.01

Produs chimic de îmbălsămare.

Ambalaj pachet 12x1 litru .

      Certificare CE-IVD                         
     Valabilitate 36 luni

	29.2
	Chromatech pink
	Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect-lichid roz 

Stare fizică -Lichid

Culoare Roz

Miros Înţepător -Parfum

Punct de fierbere sau punct de

fierbere iniţial şi interval de fierbere93 - 96 °C

Limita inferioară de explozie 7%

Limita superioară de explozie 73%

Punctul de aprindere 63 °C

pH 8.5 - 9.5

solubilitate în apă -Solubil în apă

Densitate şi/sau densitate relativă 1.05 - 1.06

Densitatea relativă a vaporilor > 1 

Produs chimic de îmbălsămare.

Ambalaj pachet 12x1 litru .

      Certificare CE-IVD      Valabilitate 36 luni   

	29.3
	Dri cav cavity (CAV 5)
	Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect Lichid.

Culoare Roz.

pH (soluţie concentrată): 2.6-3.4

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere87-89°C  

760 mm Hg

Punctul de aprindere 32°C 

Viteza de evaporare > 1 (acetat de butil = 1)

Limită inferioară de inflamabilitate/exploziv: 7%

 Limită superioară de inflamabilitate/exploziv:73%

Densitatea vaporilor > 1

Densitatea relativă 1.044-1.054 

Produs chimic de îmbălsămare.

Ambalaj pachet 12x1 litru .

      Certificare CE-IVD                         
     Valabilitate 36 luni.


	29.4
	Introfiant arterial 
	Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect -rosu inchis lichid 
Starea fizica - Lichid.

Culoare -Rosu inchis .

Miros intepator  .

pH (soluţie concentrată): 8.0-9.0

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere 90-92°C  

Punctul de aprindere 55°C 

Densitatea vaporilor > 1

Densitatea relativă 1.08-1.09 

Solubilitatea in apa -solubil in apa .

Produs chimic de îmbălsămare.

Ambalaj pachet 12x1 litru .

      Certificare CE-IVD                         
     Valabilitate 36 luni.


	29.5
	Proflow
	Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază

Aspect -putin vascos .
Starea fizica - Lichid.

Culoare -Rosu.

Miros slab caracteristic .

pH (soluţie concentrată): 9.5-10.5

Punctul iniţial de fierbere şi

intervalul de fierbere 98-100°C  

Punctul de aprindere >93°C 

Densitatea vaporilor > 1

Densitatea relativă 1.025-1.035 

Solubilitatea in apa -solubil in apa .

Produs chimic de îmbălsămare.

Ambalaj pachet 12x1 litru .

      Certificare CE-IVD                         
     Valabilitate 36 luni.



Lotul 30  
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	30.1
	Alcian Blue - P.A.S
	Alcian Blue - P.A.S. kit Seven-reagent Alcian Blue - Kit periodic Acid-Schiff

pentru colorarea mucopolizaharidelor acide conform lui Mowry.

Permite diferențierea între mucine acide (colorate în albastru deschis) și mucine neutre, glicogeni și glicoproteine ​​(colorate în roșu). pentru 100 de teste 7x100 mL .

Kit 7x100ml.

Certificare CE si IVD. 


Lotul 31 
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	31.1
	Phosphate Buffer Saline
	Solutie de spalare folosita in IHC, 

contine 0.05 mol/LTris/HLCl, 

0.15 mol/L NaCl, 0.05% Tween 20,pH 7.6, 

concentratie20x. Sa fie suficient pentru realizarea a 20 L solutie tampon .

Produs  marcat CE si IVD . Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei.


Lotul 32 Reactiv Bond Wash Solution
	Nr.lot
	Denumire 
	Descriere

	32.1
	Bond Wash Solution

	Solutie tampon concentrata 10X  necesare tratarii/spalarii sectiunilor fixate in formol in timpul reactiei imunohistochimice. Solutie concentrata care sa contina: Tris buffered saline, detergent si 3.5% ProClin950.Volum total = 1 L. pH 7.5-7.7. Sa fie suficient pentru realizarea a 10 L solutie tampon. Certificare CE si IVD. Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricatiei.


Conditii speciale

· Produsele ofertate sa fie fabricate cu respectarea standardelor de calitate ISO 9001 sau  ISO 13485 sau echivalente cu acestea ( se vor prezenta documente din partea producatorului in limba engleza s1 traduse de un traducator autorizat, in limba romana)
· Produsele ofertate sa prezinte marca CE si dovada IVD 

· Reactivii sa fie prezentati in ambalaje sigilate, inviolabile si sa fie etichetate conform normelor europene in vigoare

· Produsele ofertate sa fie insotite la livrare de Certificate de calitate / lot

· Livrarea si transportul produselor  se vor efectua de catre furnizor

· Produsele vor respecta toate cerintele prevazute in caietul de sarcini si in specificatiile tehnice ; acestea  vor fi livrate în ambalaje originale.

· Furnizorul reactivilor ofertati :

Sa faca dovada respectarii standardelor de calitate  ISO 9001 
Sa prezinte autorizatia emisa de producator pentru furnizarea reactivilor ofertati, precum si pentru efectuarea de operatiuni de calibrare / verificare a acestora, astfel incat analizorul sa poata functiona in parametri optimi, fara a fi necesare alte interventii / reglaje suplimentare.

Sa prezinte certificarea emisa de producatorul reactivilor ofertati privind garantarea originalitatii si a performantelor  acestora, in vederea obtinerii de rezultate conforme.
Sa prezinte Avizul  de la Ministerul Sanatatii privind repararea , intretinerea si punerea in functiune pentru dispozitive medicale din domeniile laborator , diagnostic in vitro (la loturile unde se solicita si aparate)
Sa puna la dispozitia Autoritatii contractante suportul tehnic de specialitate in vederea asigurarii asistentei preventive si corective , in vederea folosirii in conditii optime a reactivilor ofertati ( kit reparare, intretinere si verificare periodica ). Costul acestora se regaseste in pretul ofertat.
Nota: Orice denumire de marca sau de denumire comerciala din cadrul prezentului caiet de sarcini poarta mentiunea ”sau echivalent”, orice produs echivalent care satisface cerintele caietului de sarcini este acceptat.

Cantitatile prevazute in anexa aferenta caietului de sarcini sunt estimative, ele pot fi majorate sau diminuate pe parcursul derularii acordului cadru ori de cate ori este necesar si in functie de bugetul alocat in limitele legii achizitiei.
Daca pe parcursul derularii acordului cadru apar necesitati si pentru derularea unui program national pentru care se solicita achizitionarea unor produse care fac obiectul prezentului acord cadru , autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a incheia un contract subsecvent pentru programul national respectiv din bugetul alocat acestuia.

Se va depune o declaratie pe proprie raspundere prin care operatorul economic va prezenta tipul , modelul aparatului care va fi pus la dispozitia autoritatii contractante , precum si specificatiile tehnice ale aparatului(traduse  in limba romana de catre un traducator autorizat)compatibil cu reactivii de la loturile unde se specifica punere la dispozitie de echipamente sau dispozitive. Ofertantii vor mai depune  documentatia tehnica care va cuprinde conditiile ce trebuie indeplinite pentru instalarea si punerea in functiune a acestora (conditii de spatiu , volum, suprafata , vibratii , conditii de alimentare cu energie electrica-putere instalata, consum, variatii de tensiune si frecventa admise , conditii de protectie a aparatului).
Astfel operatorul economic castigator se obliga sa asigure la destinatie, livrarea si montarea aparatelor, piese de schimb, service si mentenanta pe perioada darii in folosinta al echipamentului pe durata de valabilitate a acordului cadru, si sa faca instruirea personalului. Pentru aparatele puse la dispozitie se va incheia cate un contract de dare in folosinta pe o perioada de 36 luni, atat cat dureaza si acordul cadru. Costurile vor fi incluse in pretul ofertat.
Aparatele oferite laboratorului din cadrul SJUSM spre exploatare, vor fi corespunzatoare Reactivilor si consumabilelor solicitate si vor face obiectul contractului achizitiei lotului de reactivi, de catre firma castigatoare. Echipamentele medicale propuse si reactivii compatibili trebuie sa respecte nivelul de calitate si standardele propuse in prezentul Caiet de sarcini, referitor la aceste loturi. Pe toata durata perioadei de dare in folosinta mentenanta, piesele de schimb eventual necesare si suportul tehnic si profesional vor fi asigurate  de catre firma castigatoare 24 ore din 24 , 7 zile din 7 cu  raspuns maxim de interventie in  4 ore de la solicitare, costurile regasindu-se in pretul ofertat. In cazul unor defectiuni repetate la acelasi aparat ( 6 defectiuni in decurs de 6 luni), acesta este inlocuit cu un aparat nou, iar consumabilele si reactivii consumati datorita defectiunii, vor fi suportati de catre castigator.
Furnizorul echipamentelor de laborator trebuie sa dovedeasca cu documente justificative, anexe la oferta tehnica, depuse odata cu oferta tehnica pana la data limita de depunere a ofertelor, ca este autorizat de producatorul aparatelor sa asigure  service-ul si mentenanta si este acreditat de Ministerul Sanatatii pentru activitati de  service.
Producătorul de echipamente medicale pentru laborator, reactivi şi consumabile, trebuie sa certifice respectarea standardului SR EN ISO 13485:2003 sau SR EN ISO 13485 dintr-un an ulterior anului 2003 in vigoare la data ofertarii pentru toate aparatele, reactivii şi consumabilele utilizate ce fac obiectul contractului încheiat cu operatorul economic castigator. 

Nu se accepta oferte parţiale.

       Declaram pe propria raspundere ca specificaţiile tehnice transmise Serviciului Achiziţii Publice referitor la REACTIVI SJUSM 2025, au fost stabilite respectând principiile prevazute la art 2 alin (2) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

	Sef Laborator
	
	

	Dr. Pop Roxana
	
	

	
	
	

	Coordonator Sterilizare
	

	Chenghe Timea
	

	
	
	

	Sef Sectie ATI
	
	

	Dr. Trif Lavinia Ioana
	

	
	
	

	Sef Serviciu Anatomie Patologica

	Dr. Veres Florian
	
	


2

