## Lot1
Anexa tehnica Lot 1
Ofertant______________
Coloana "Oferta" va fi completata integral, fiecare pozitie, cu modelul ofertat si descrierea indeplinirii cerintei tehnice (CTMO)
1. Sistemul de stocare date tip SAN
Descriere cerinte | Conditie tehnica minima obligatorie (CTMO) | Oferta
Arhitectura solutie | Oferta va include un numar de 3 (trei) sisteme identice din punct de vedere producator, model de fabricatie, functionalitati si caracteristici cu exceptia capacitatii de stocare date care va fi precizata in cele ce urmeaza pentru fiecare din cele trei sisteme
Arhitectura la nivel de sistem de stocare date | Sistemul de stocare date „all flash” ofertat trebuie sa dispuna de urmatoarele caracteristici minime si obligatorii:
- "dual controller" in structura activ-activ (ambele controllere trebuie sa efectueze simultan operatii I/O catre sistemele „hosts”)
- minim 48 „core”-uri de procesare per echipament
- "failover" automat intre controllere
- conectica Fibre Channel (FC)
- instalabil in rack-uri standard 19”.
Porturi conectare servere "host" | Configuratia livrata a sistemului de stocare date ofertat trebuie sa dispuna concomitent de urmatoarele tipuri si cantitati de porturi/interfete:
-minim 24 porturi "host" de tip Fibre Channel 32 Gbps (12 porturi per controller)
-minim 4 porturi de management de tip 1 Gb Ethernet RJ45 (2 porturi per controller)
Echipamentul trebuie sa permita instalarea si utilizarea simultana a interfetelor iSCSI si FC.
Solutia trebuie sa asigure suport pentru protocoalele NVMe over Fabrics (NVMe-oF) si NVMe RDMA
Conectivitate discuri (flash drives) | Echipamentul de stocare ofertat trebuie sa asigure conectarea catre fiecare unitate de disc (flash drive) prin intermediul a doua cai de acces redundante cu "failover" automat.
Tipuri de discuri (flash drives) suportate | Sistemul de stocare date ofertat trebuie sa permita instalarea a cel putin urmatoarelor categorii de unitati de stocare:
- module NVMe de stocare date cu compresie „inline” hardware si criptare (la nivelul modulului respectiv) sau criptare „inline” la nivel de controller.
- discuri (flash drives) cu interfata NVMe
Suport „hot swap” | Conectarea discurilor (flash drives) trebuie sa poata fi asigurata cu suport "hot swap" – extragerea, adaugarea sau inlocuirea lor sa poata fi realizate "online".
Niveluri RAID | Sistemul trebuie sa suporte RAID 6 (dubla paritate) distribuit pe toate discurile (flash drives) sau echivalent.
Sistemul trebuie sa poata permite extinderea matricii RAID „online”, fara „downtime”
Capacitate de stocare instalata | Sistemele ofertate vor fi echipate cu urmatoarele capacitati utile de stocare date:
-Sistemul 1: Minim 1400 TiB ( 1500 TB ) capacitate de stocare date utila (utilizand matrici RAID 6) asigurata prin folosirea de module NVMe de stocare date
-Sistemul 2: Minim 800 TiB ( 870 TB ) capacitate de stocare date utila (utilizand matrici RAID 6) asigurata prin folosirea de module NVMe de stocare date
-Sistemul 3: Minim 800 TiB ( 870 TB ) capacitate de stocare date utila (utilizand matrici RAID 6) asigurata prin folosirea de module NVMe de stocare date
Toate modulele NVMe de stocare date utilizate trebuie sa fie identice.
Capacitatea utila ofertata se defineste ca fiind capacitatea rezultata din capacitatea „raw” de stocare date instalata pe echipamente dupa aplicarea protectiei datelor prin intermediul matricii / matricilor RAID 6 sau echivalent.
Este obligatoriu ca in dimensionarea capacitatii utile de stocare ofertate sa nu se ia in calcul tehnologii de reducere a spatiului de stocare ocupat, cum ar fi compresia si deduplicarea.
Performante solutie | Echipamentele ofertate trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii minime si obligatorii de performante, in conditiile si parametrii descrisi in continuare:
Sistemul 1: echipamentul de stocare ofertat trebuie sa fie capabil de minim 500.000 IOPS pentru configuratia ofertata, utilizand un raport read/write de 70% / 30% si un block size de 8 KiB. Pentru numarul de IOPS solicitat, echipamentul de stocare ofertat nu trebuie sa depaseasca o incarcare a procesoarelor de 60% si o incarcare a modulelor NVMe de 50%. Timpul de raspuns maxim acceptat este 4 ms (atat pentru operatiunile de „read” cat si pentru cele de „write”).
Sistemul 2: echipamentul de stocare ofertat trebuie sa fie capabil de minim 400.000 IOPS pentru configuratia ofertata, utilizand un raport read/write de 70% / 30% si un block size de 8 KiB. Pentru numarul de IOPS solicitat, echipamentul de stocare ofertat nu trebuie sa depaseasca o incarcare a procesoarelor de 50% si o incarcare a modulelor NVMe de 60%. Timpul de raspuns maxim acceptat este 4 ms (atat pentru operatiunile de „read” cat si pentru cele de „write”)
Sistemul 3: echipamentul de stocare ofertat trebuie sa fie capabil de minim 400.000 IOPS pentru configuratia ofertata, utilizand un raport read/write de 70% / 30% si un block size de 8 KiB. Pentru numarul de IOPS solicitat, echipamentul de stocare ofertat nu trebuie sa depaseasca o incarcare a procesoarelor de 50% si o incarcare a modulelor NVMe de 60%. Timpul de raspuns maxim acceptat este 4 ms (atat pentru operatiunile de „read” cat si pentru cele de „write”).
Discuri "hot-spare" | Echipamentul trebuie sa permita utilizarea a cel putin unui disc (flash drive) configurat ca suport "hot-spare" sau echivalent.
Memorie cache | Memoria cache instalata trebuie sa fie minim 1,5 TB la nivelul sistemului 1 de stocare date ofertat si de 1TB la nivelul sistemelor 2 si 3 de stocare date ofertate. Memoria „write cache” trebuie sa fie protejata in sistem „mirroring”, cu baterie de backup sau mecanism echivalent si sa dispuna de un sistem de copiere a datelor din memoria cache pe un suport de date nevolatil, discuri interne sau memorii de tip "flash", asigurand in acest fel integritatea datelor aflate in memorie pe o perioada nelimitata in cazul opririi neprogramate a sistemului de stocare.
Fiecare controller al echipamentului de stocare date propus va dispune de baterii sau mecanism echivalent.
Functii management date solicitate: | Solutia propusa trebuie sa realizeze toate functiile de management date solicitate mai jos:
Compresie si deduplicare date | Solutia de stocare ofertata trebuie sa includa si sa permita compresia si deduplicarea datelor.
„Mirroring” | Un volum logic virtual (LUN) prezentat serverelor trebuie sa permita alocarea simultana de copii pe doua sisteme de stocare diferite, in regim de "mirroring", in asa fel incat in situatia in care un sistem de stocare se defecteaza, volumul sa fie disponibil si accesabil fara intreruperea traficului de productie. Aceasta functionalitate trebuie sa fie posibila si licentiata.
„Thin provisioning” | Echipamentul de stocare date ofertat trebuie sa permita utilizarea mecanismelor de tip "thin provisioning". Mecanismul trebuie sa permita alocarea catre servere a unor capacitati mai mari decat cele instalate in mod curent in interiorul sistemului de stocare date. Spatiul alocat fizic trebuie sa poata fi redimensionat - crescut sau scazut - in functie de necesitatile prezente sau viitoare in mod "online", fara oprirea sau restartarea aplicatiilor sau a sistemelor de operare de pe servere.
Aceasta functionalitate trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata corespunzator.
Copii locale de date | Echipamentul trebuie sa permita realizarea de copii instantanee (snapshot) in mod "full" si incremental, "multi target". Mecanismul trebuie sa permita publicarea volumelor "target" in regim citire/scriere catre alte servere fara ca datele sa fie duplicate intr-o locatie noua si fara a intrerupe perechea de tip "snapshot". Mecanismul trebuie sa permita cascadarea in mod incremental a mecanismului de tip "snapshot" in acest fel orice volum "target" putand deveni sursa la randul lui. Aceste functionalitati trebuie sa fie incluse in configuratia propusa si licentiate corespunzator.
Replicare date | Echipamentul trebuie sa permita replicarea datelor la distanta in mod sincron sau asincron (protocoale FC sau IP) si de asemenea sa permita replicare de tip „three-site replication”. Aceasta functionalitate trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata corespunzator.
Copii imutabile de date | Sistemul de stocare propus trebuie sa includa posibilitatea de configurarea de copii imutabile pentru volume sau grupuri de volume date, in scopul asigurarii protectiei informatiilor in cazul atacurilor de tip ransomware. Aceasta functionalitate trebuie sa fie inclusa in configuratia propusa si licentiata corespunzator
Management sistem | Oferta trebuie sa includa o aplicatie de management si configurare a echipamentului propus precum si a cailor de acces dinspre servere inspre sistemul de stocare date. Managementul trebuie sa poata fi realizat fie prin intermediul liniei de comanda ( CLI ) sau prin intermediul interfetei Web.
Sistemul de management trebuie sa detina facilitati de monitorizare de performanta, minim urmatorii parametrii:
- Monitorizare volume: read/write/total IOPS, read/write/total MiB/s, timpi de raspuns pentru operatiunile de read/write, cache hits (read/write/total);
- Monitorizare matrici RAID: read/write/total IOPS, read/write/total MiB/s, timpi de raspuns pentru operatiunile de read/write;
- Controller: utilizare controller;
- Performanta porturi;
Trebuie asigurate managementul si mentenanta preventive, cu raportarea starii sistemului si a eventualelor probleme in configuratia livrata.
Alimentare cu energie electrica si ventilatie | Alimentarea cu energie electrica si ventilatia trebuie sa fie redundante, folosind minim 2 surse de alimentare „hot swap”
Sisteme "host" si drivere | Numarul minim de sisteme "host" suportate trebuie sa fie de minim 512. Sistemul de stocare date trebuie sa fie livrat impreuna cu driverele de tip "multipath" si "load balancing" incluse in configuratia propusa pentru toate sistemele de operare suportate, indiferent de capacitatea prezenta sau viitoare a sistemului de stocare si indiferent de numarul serverelor conectate in prezent sau in viitor. Nu se admit solutii care presupun achizitionarea unor licente suplimentare pentru conectarea unor sisteme "host" suplimentare sau in situatia schimbarii sistemului de operare care ruleaza pe servere.
Criptare date | Solutia de stocare propusa trebuie sa includa licenta necesara pentru criptarea datelor stocate ("at rest") pe discurile (flash drives) sistemului propus.
Protectie tip „cybersecurity” | Echipamentul propus trebuie sa realizeze detectia atacurilor de tip ransomware „online”, in timp real, pentru toate datele scrise pe echipament.
Solutia ofertata trebuie sa includa licenta necesara pentru detectia atacurilor de tip ransomware, in cazul in care aceasta functionalitate necesita licentiere.
Scalabilitate solutie | Sistemul de stocare date ofertat trebuie sa asigure scalabilitatea solutiei prin adaugarea a minim inca unui sistem identic cu cel initial.
Suport sisteme de operare | Echipamentul trebuie sa ofere suport pentru cel putin urmatoarele sisteme de operare/virtualizare utilizate de catre Autoritatea Contractanta: Microsoft Windows, VMware vSphere/ESX, Linux.
Garantie si Suport | Oferta trebuie sa includa garantia echipamentelor livrate pe o perioada de 3 (trei) ani, hardware si software, de tip 24x7. Ofertantul va garanta, printr-o declaratie pe proprie raspundere, ca orice problema critica a sistemului de stocare va fi rezolvata in maxim 24 de ore de la momentul deschiderii incidentului.
Nota:
- Echipamentele vor fi livrate impreuna cu toate accesoriile necesare punerii in functiune, chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in cadrul documentatiei de achizitie
- Echipamentele livrate vor fi noi si nefolosite. Nu se accepta echipamente remanufacturate (“refurbished”) si/sau care au in componenta elemente care au fost folosite anterior.
- Toate functionalitatile software aferente echipamentului ofertat vor fi licentiate perpetuu pentru intreaga configuratie, indiferent de upgrade-urile ulterioare.
Ofertantul va oferi servicii de suport cu inginer dedicat de "level 2" care va monitoriza echipamentele si va propune solutii proactive de imbunatatire a performantei.
2. Switch SAN
Descriere cerinte | Conditie tehnica minima obligatorie (CTMO) | Oferta
Cantitatea de produse ce se va achizitiona: - 6 bucati
Cerinta | Specificatii tehnice minimale
Model switch SAN 64 porturi | 32G: 40 porturi active 32Gbps cu 40 transceivere SWL FC
Latime de banda | Minim 2 Tbps switching bandwidth end-to-end full duplex
Maximum Fabric Latency | Mai mic de 780 nanosecunde
Media Convertoare (Transceivere necesare) | 32Gbps: hot-pluggable SFP+, LC connector; 32Gbps SWL Min 40 buc /switch
Kit montare rack | Kit sine montaj incluse
Software inclus | Enterprise Software: Trunking, Fabric Vision, Extended Fabric and Integrated Routing
Dimensiuni/Greutate | Montare in rack 19'
Alimentare si racire | Switch-ul de baza include sursa de alimentare dubla si patru ventilatoare de racire integrate
Garantie | Oferta trebuie sa includa garantia echipamentelor livrate pe o perioada de 3 (trei) ani, hardware si software. Servicii de suport in caz de incident de tip 24x7. Ofertantul va garanta ca orice problema critica a echipamentului va fi rezolvata in maxim 24 de ore de la momentul deschiderii incidentului.
Nota:
- Echipamentele vor fi livrate impreuna cu toate accesoriile necesare punerii in functiune, chiar daca acestea nu au fost solicitate in mod expres in cadrul documentatiei de achizitie.
- Echipamentele livrate vor fi noi si nefolosite. Nu se accepta echipamente remanufacturate (“refurbished”) si/sau care au in componenta elemente care au fost folosite anterior.
- Toate functionalitatile software aferente echipamentului ofertat vor fi licentiate perpetuu pentru intreaga configuratie, indiferent de upgrade-urile ulterioare.