MODELE DE FORMULARE

| Documente de înscriere | Denumirea documentelor | Nr.pag. |
| --- | --- | --- |
| Formular 1 | Cerere de participare la procedură | Pag. 2 |
| Formular 2 | Împuternicire | Pag. 3 |
| Documente de calificare |  |  |
| Formular 3 | Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016 | Pag. (4 – 5) |
| Formulare ofertă |  |  |
| Formular 4 | Formular de ofertă | Pag. (6 – 8) |
| Formular 7 | Angajament privind acceptarea clauzelor contractuale | Pag. 9 |
| Formular 8 | Angajament privind activitatea de service in perioada de garantie | Pag. 10 |
| Formular 9 | Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului,social si al relatiilor de munca | Pag. 11 |
| Formular 10 | Declaraţie pe proprie răspundere privind beneficiarul real | Pag. (12-13) |
| Formular 5 | Propunere tehnică | Pag. (14- 29) |
| Formular 6 | Propunere financiară (fișier Excell atașat separat) | Pag. 30 |

Formular 1

# CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Nr. _______/__________

- Denumirea completă a ofertantului  ________________________________________________

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii economici asociaţi, precum şi leaderul de asociaţie)

- Sediul ofertantului (adresa completă) ________________________________________ telefon ____________________ fax ___________________________.

- Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi cod unic de înregistrare) ____________________________________________________________

- Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea contractantă  ____________________________________________________________________________.

- Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea consultantului-organizator, în data de _____________________, astfel: NU ESTE CAZUL.

Scrisoare de garanţie bancară nr. _____________ emisă de ___________________________.

- Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură  _____________________.

- Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului:

a) să încheiem, cu _________________________ , contractul de achiziţie, într-un termen de maxim 11 zile de la data comunicării rezultatului procedurii sau conform comunicării transmise de autoritatea contractantă ofertantului câştigător, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a ofertei, şi să constituim garanţia de bună execuţie a contractului conform prevederilor Documentaţiei de atribuire .

Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele stipulate la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii acordului cadru.

- Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

- Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

- Cererea 	a 	fost 	înregistrată 	la 	______________________________sub 	nr.

_________________________ din data de _______________________________________.

___________________________

(Nume, prenume) __________________________

(Funcţie)_________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 2

ÎMPUTERNICIRE

Subscrisa ____________________________________________________________, cu sediul în __________________________________________________________________, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ___________________, CUI ____________________, atribut fiscal

__________________________, 	reprezentată 	legal 	prin

________________________________________, în calitate ______________________________, împuternicim prin prezenta pe _____________________________, domiciliat in

_____________________________________, identificat cu B.I./C.I. seria ____, nr. ____________, CNP ________________________, eliberat de ______________________, la data de ___________, având funcţia de ____________________, să ne reprezinte la procedura de licitatie deschisa în scopul atribuirii acordului cadru/contractului de _________________________________________ - autoritate contractantă ________________________________________ . În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

- Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

- Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

- Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

- Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data                                                                                    Denumirea mandantului

________________                                                         S.C. _________________________

reprezentată legal prin

______________________________

(Nume, prenume)

____________________________

(Funcţie)

_______________________________

(Semnătura autorizată şi ştampila)

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC

______________________

(denumirea/numele)

# DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59-60 din Legea 98/2016

1. Subsemnatul/a ________________________________________, în calitate de ________________ (ofertant / candidat / ofertant asociat / subcontractant), la procedura _____________________, în temeiul art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele: nu am drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau acţionari ori asociaţi, persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, ce deţin funcţii de decizie în cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, şi nu mă aflu în situaţii generatoare sau potenţial generatoare de conflicte de interese şi reglementate cu titlu exemplificativ la art. 59 şi art. 60 lit. a)-e) din Legea nr. 98/2016, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul  Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca: Rector Prof.univ.dr. Adrian-Olimpiu Petrușel,

Prorector Prof.dr. Dan-Tudor Lazăr,

Prorector Conf.univ.dr. Cristian-Marius Litan,

Director General Administrativ Ec. Simona-Cornelia Tatomir,

Director General Adjunct Administrativ Consilier juridic Alexandru Brașoveanu,

Director Financiar-Contabil, Ec. Istvan Pusok,

Director Directia Tehnica, Ing.Silviu Ionuc Corpodean,

Director Directia Juridica si Achizitii Publice-Ana-Maria Spinean,

Şef Serv.Financiar Ec. Diana-Codruţa Mureşan,

Șef Serviciu Achiziţii Publice Ing.Liviu Sava,

Expert tehnic, Şef Serv.Reparatii si Intretinere Ing.Andrei-Ioan Berendi,

Consilier juridic Raluca-Roxana Zima-Chiș,

Consilier juridic  Lorena-Maria Bucșa,

Adm.patrimoniu Dana Chiș,

Adm.patrimoniu Ocsana Muntean,

Adm.patrimoniu Iuliu Zăhan,

Adm.patrimoniu Kinga-Melinda Szabo,

Ing.Andrei Coman,

Responsabil achiziţie, Adm.patrimoniu Marcel-Constantin Mariș.

- Subsemnatul/a _____________________________________, declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

- De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare.

- Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai _________________________________

(denumirea autorităţii contractante) cu privire la  aspectele evidențiate în prezenta declarație.

Data completării:

__________________

Operator economic,

_____________________________

(nume şi funcţie persoană autorizată)

__________________________________  (semnătura persoană autorizată şi ştampila)

A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractanții declaraţi, dacă este cazul.

Formular 4

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: ..................................

# Formular de Ofertă

Data: ....................................

Nr. Anunț de participare -  SEAP : ........................................ Obiectul contractului:.........................................

# Către (Autoritatea Contractantă) : Universitatea Babes-Bolyai

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată,  să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

i. ofertăm prețul total de ______ lei[introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______lei [introduceți suma în cifre și litere],  Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

i. am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul), comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru procedura de atribuire: _____________________________________ și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

ii. am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98/2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

iii. avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

iv. după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

v. documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

vi. am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

- suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

- am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor (daca este cazul)

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de  4 luni de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului____________________________ în această procedură declar că:

  - nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

  - noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători (daca este cazul) nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea  Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

  - noi, împreună cu subcontractanții (daca este cazul) [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din

DUAE.

  - noi, împreună cu terțul/terții susținători (daca este cazul) [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

  - am citit și înțeles pe deplin conținutul prevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor și efectele lor juridice.

  - până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea Contractantă – Universitatea Babeș-Bolyai, prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

  - Precizăm că:

 depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;  nu depunem Ofertă ....Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]

viii. 	Înțelegem că Autoritatea contractantă

    - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

    - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

    - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de _________ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală (daca este cazul) :

| Nr. Crt. | Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| 1. | .... [introduceți informația] |
| 2. | .... [introduceți informația] |

De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele (daca este cazul) :

| Nr. Crt. | Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| 1. | .... [prezentați motivul] |
| 2. | .... [prezentați motivul] |

Semnătura (electronică extinsă, bazată pe 	...................................................................... certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului,

Numele semnatarului, așa cum este acesta 	...................................................................... identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic”

Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei  …………….	......................................................................

Formular 7

# ANGAJAMENT PRIVIND RESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE

Subsemnatul, 	reprezentant 	împuternicit 	al 	__________________________________

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, urmatoarele :

- Înțelegem ca toate clauzele contractuale sunt obligatorii si suntem de acord cu clauzele contractuale prevazute in contractul de furnizare din documentatia de atribuire sectiunea “Clauze contractuale obligatorii”

- În contextul Art. 137, alin.3, lit. b, din H.G. nr.395/2016, autoritatea contractantă acceptă propuneri de clauze contractuale din partea ofertanţilor, în măsura în care acestea nu sunt în mod evident dezavantajoase pentru ea.

Operator economic,

____________________

(semnatura autorizată)

Formular 8

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT

PRIVIND ACTIVITATEA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _______________________________________ (denumirea şi sediul ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

- Vom asigura servicii de suport și garanție pe o perioadă de ________luni, pentru fiecare produs în parte (conform caietului de sarcini). Constatarea defecţiunii se va face CONFORM –  sectiunea SUPORT TEHNIC – CAIET DE SARCINI.

- Dacă după ce am fost înştiinţați, nu se reuşeşte remedierea defecţiunilor în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi spezele noastre şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract;

Data completării:

_______________

Operator economic,

___________________

(semnătură autorizată)

Formular 9

Operator economic                                                                                                                                                                                             ..................................                                                                                                                                      (denumirea/numele)

## declaraţie privind RESPECTAREA REGLEMENTăRILOR OBLIGATORII îN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL şI AL RELAţIILOR DE MUNCă

Subsemnatul ............................................................. (nume şi prenume), reprezentant împuternicit al ……………………...............................................................................….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă anagajez să realizez activitatile pe parcursul îndeplinirii contractului, în conformitate cu reglementarile obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala,  prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si acordurile internationale in aceste domenii.

De asemenea, declar pe propria răspundere că la  elaborare ofertei am ţinut cont de reglementarile obligatorii in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, şi am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                       .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                                 .................................................

Data 							                               ...................................................

Formular 10

Declaraţie pe proprie răspundere

privind beneficiarul real

Subsemnatul/-a .............. posesor/-oare al/a CI seria .... nr. ............ , eliberată de .........., CNP / pașaport nr. ............ , eliberat de ............., în calitate de reprezentant legal/ persoană împuternicită al/a  .....................denumirea ofertantului, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracțiune și este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019 că:

1) Beneficiarul/beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice pe care o reprezint, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt:

a) Nume și prenume: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................... b) Nume și prenume: .......................................................................................................................................................................... Dată naștere…………………………locul nașterii (localitate)..................................(județ/sector/țară)........................................... CNP..........................……………………act identitate .................... seria ……......... nr. ............... cetățenie…................................ ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara………………………………….. localitatea ..................................................................................... str.………..................................... nr. ............ bloc........... scara............ etaj........ ap......... județ/sector.......................................... Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice: ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; ☐ potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; Descriere: .................................................................................................................................................................... Societatea are în structura acționariatului entități juridice străine: ☐ DA ☐ NU Descriere: .....................................................................................................................................................................

#### 2) Am fost informat/-ă cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, înaintea semnării contractului de achiziţie publică.

#### 3) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii. În acest sens, îmi asum obligaţia de a informa in paralel atât coordonatorul de reformă, cât şi ORC de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real al societății pe care o reprezint, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

Data:

Nume, prenume: Semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite  al/a ofertantului

Formular 5

PROPUNERE TEHNICĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE PRODUSE pentru centrala de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune.

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici):

.......................................................................

Data: ..............................................................

Nr. Anunț de participare - SEAP : .......................................................

Obiectul contractului: Furnizarea de centrala de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune.

# 1. 	Rezumat

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Factor evaluare  - Componenta tehnică – Debit de aer introdus si de retur - Diagramă psihometrică la  procentul de aer proaspăt pentru 30 % si  100% (DB).

Componenta tehnică – Debit de aer introdus si de retur (DB).

_____________ mc/h

# Factor evaluare  - Componenta tehnică – Raport de eficiență energetică-Diagramă psihometrică

# la procentul de aer proaspăt de 100 % (EER).

Componenta tehnică – Raport de eficiență energetică (EER)

_____________

# Factor evaluare  - Componenta tehnică – Coeficient de performanță-Diagramă psihometrică la procentul de aer proaspăt de 30 % (COP).

Componenta tehnică – Coeficient de performanță (COP

_____________

# Factor evaluare  - Componenta tehnică – Termen de garanție suplimentară (T)

Componenta tehnică – Termen de garanție suplimentară (T)

_____________ Luni

# 2. 	Descriere produse

2.1. 	          Denumire produs : Centrala de tratare a aerului  cu montaj și punere în funcțiune.

| Canti tate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificaţii tehnice / cerinte de performanță /funcționale minime | Specificaţii tehnice /cerinte de performanță/funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | buc | Cluj-Napoca, Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu str.Pandurilor nr.7. | Maxim 90 zile de la semnarea contractului | Specificaţiile minime detaliate pentru produsul solicitat se regăsesc în tabelul de mai jos | Nu este cazul | Minim 36 de luni |

| Caracteristică | Specificaţie tehnică obligatorie |
| --- | --- |
| CARACTERISTICI GENERALE | 1.Centrala de tratare a aerului cuprinde servicii de : -demontare centrala existente si inlocuirea cu doua centrale noi care se vor monta in exteriorul cladirii, -automatizarea,trasee de tevi si armaturi necesare pentru circulatia agentului termic (glicol concentratie de 35%), tubulaturi necesare si conectarea la instalatiile existente, -instalare pompa de circulatie a agentului termic si schimbator de caldura in placi, armaturi si tevi pentru ducerea si aducerea agentului termic, tubulatura si accesoriile necesare pentru cuplarea instalatiei existente la centralele ofertate, -circuitul secundar pentru bateriile de incalzire din C.T.A.-uri se va umple cu glicol cu concentratie de 35%. A).Centrala de tratare a aerului -2buc. cu accesoriile : ventilator introducere, ventilator exhaustare, filtre de aer, baterie de incalzire cu apa calda, baterie de racire in detenta directa, recuperator de caldura, tablou de comanda si automatizare.(Sunt aceleasi ca si cele din fisa tehnica?) Specificatii tehnice : 1.Diagramă psihometrică la WP 2 : -Debit de aer introdus si retur–între (30.000-30.002) m³/h -Temperatura aerului interior – între (27-29) °C -Umiditatea aerului interior – între (53-55) % -Dezumidificare – între (247-249) kg/h -Temperatura aerului introdus – între (42-44) °C -Umiditatea relativă a aerului introdus – între (9-11) % -Putere pe partea de evaporare – între (101-103) kW -Putere pe partea de condensare – între (117-119) kW -Temperatura aerului ambiant - între (-17 - -19)°C -Umiditatea relativă a aerului ambiant – (89-91) % -Procent de aer proaspăt - 30 % -Putere consum compresor – între (21-23) kW -Putere tranferată prin conductă de căldură – între (120-122) kW -Total putere transferată – între (245-247) kW -Coeficient de performanta-COP-min.11,12 2.Recuperator : Recuperator de caldură : -a)Evacuare : -Debit de aer – între (25.599– 25.601) m³/h -Cădere presiune - între (163-165) Pa -Temperatura aer intrare - între (27-29) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare – intre (53-55) % -Temperatura aerului de ieșire - între (16-18) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire - între (91-93) % -Debit de aer - între (25.599– 25.601) m³/h -Cădere de presiune – între (163-165) Pa -Temperatura aerului de intrare - între (2-4) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare - între (98-100 ) % -Temperatura aerului de ieșire - între (16-18) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire - între (37-39) % -Eficiență termică - între (49-51) % -Capacitate totală de recuperare - între (120-122) kW 3.Serpentina evaporatorului : -Debit de aer- între (25.599– 25.601) m³/h -Temperatura aerului la ieșire - între (11-13) °C -Viteza aerului - între (1-3) m/s -Umiditate relativă la ieșire - între (96-98) % -Cădere de presiune - între (97-99) Pa, -Total capacitate - între (101-103) kW -Temperatura aerului la intrare - între (16-18) °C -Capacitate sensibilă - între (41-43) kW -Umiditate relativă a aerului la intrare – între (91-94) % -Debit de agent frigorific- între (2.372-2.374) kg/h -Cădere de presiune a agentului frigorific- între (26-28) kPa 4.Condensator de ulei : -Debit de aer – între (25.599– 25.601) m³/h -Viteza aerului – între (1-3) m/s -Cădere de presiune – între (48-50) Pa -Temperatura aerului de admisie – între (16-18) °C -Umiditate relativă a aerului de admisie – între (37-39) % -Temperatura aerului la ieșire – între (30-32) °C -Aer la ieșire Umiditate relativă – între (15-17) % -Capacitate totală – între (117-119) kW -Debit agent frigorific – între (2.372-2.374) kg/h -Cădere de presiune agent frigorific – între (24-26) kPa 5.Alimentare cu amestec : -Debit de aer la condensator - între (25.599– 25.601) m³/h -Temperatură la ieșirea condensatorului – între (30-32) °C -Umiditate relativă la ieșirea condensatorului – între (15-17) % -Debit de aer de retur - între (3.999-4.001) m³/h -Temperatura aerului de retur – între (27-29) °C -Umiditatea relativă a aerului de retur – între (53-55) % -Debit de aer amestecat – între (29.999-30.001) m³/h -Temperatura aerului amestecat - între (29-31) °C -Umiditatea relativă a aerului amestecat - între (20-22) % 6.Serpentină de apă caldă : a) Calculul putere maximă : -Debit de aer – între (29.999-30.001) m³/h -Viteza aerului - între (2-4) m/s -Scădere de presiune – între (75-77) Pa -Temperatura aerului de intrare – între (24-26) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare – între (49-51) % -Temperatura aerului de ieșire – între (46-48) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire – între (13-15) % -Capacitate totală – între (224-226) kW -Debit de apă – între (6.600-6.602) 1/h -Viteza apei – între (0,64-0,66) m/s -Cădere de presiune a apei – între (4-6) UPa -Temperatura apei la intrare – între (79-81) °C -Temperatura apei la ieșire – între (49-51) °C b) Calculul puterii parțiale : -Capacitate - între (127-129) kW -Debit apă - între (2.850-2.852) 1/h -Temperatura aerului de intrare - între (29-31) °C -Temperatura apei de intrare - între (79-81) °C -Umiditate relativă a aerului de intrare - între (20-22) % -Temperatura apei de ieșire - între (39-41) °C -Temperatura aerului de ieșire - între (42-44) °C -Umiditate relativă a aerului de ieșire – între (9-11) %. 7.Circuit frigorific : -Agent frigorific - R407C -Alimentare electrică - 400V/3ph/50Hz -Număr compresoare - 3 buc. -Temperatură de evaporare – între (5-7) °C -Temperatură de condensare – între (41-43) °C -Debit agent frigorific – între (2.372-2.374) kg/h -Capacitate de răcire - între (101-103) kW -Capacitate de condensare - între (123-125) kW -Putere electrică absorbită – între (21-23) kW 8.Schimbător de recuperare a căldurii : -Temperatura de intrare a apei – între (26-28) °C -Temperatura de ieșire a apei - între (34-36) °C -Debit de apă - între (10-12) m³/h -Cădere de presiune a apei - între (38-40) kPa -Putere termică recuperată pentru piscină - între (114-116) kW* *Puterea termică recuperată nu este continuă, ci depinde de condițiile termohigrometrice interne. 9.Accesorii : -Unitate împărțită în trei părți, -Carcasă rezistentă la intemperii, -Panou de comandă la distanță -Filtre G4 pe retur și aer proaspăt cu presostat pentru filtru murdar, -Placă serială 485, -Grosimea panoului – între (49-51) mm, -Vană modulatoare cu 3 căi cu serpentină de apă -Capac rezistent la intemperii pe admisia de aer proaspăt, -Capac rezistent la intemperii pe evacuarea aerului, -Valvă de expansiune electronică, -Eliminator de picături cu strat epoxidic (tur + retur), 10.Diagramă psihometrică la SP 1 : -Debit de aer introdus si retur – (30.000 -30.002) m³/h -Temperatura aerului ambiental – (31-33) °C -Umiditatea relativă a aerului ambiental – (34-36) % -Temperatura aerului interior – (27-29) °C -Conditii de vară cu procent de aer proaspăt - 100 % -Umiditatea aerului interior – (53-55) % -Dezumidificare – (85-87) kg/h -Temperatura aerului introdus – (20-22) °C -Umiditate relativă a aerului introdus – (64-66) % -Putere pe partea de evaporare – (102-104) Kw -Consum de putere al compresoarelor – (24-26) Kw -Raport de eficiență energetică EER - min.4,06 11.Condensator de ulei : -Debit de aer – (25.599– 25.601) m³/h -Temperatura aerului la ieșire – (41-43) °C -Viteza aerului – (1-3) m/s -Temperatura aerului la intrare sub presiune – (27-29) °C -Umiditate relativă a aerului la intrare – (53-55) % -Umiditate relativă a aerului la ieșire – (23-25) % -Capacitate totală – (116-118) kW -Debit de agent frigorific – (2.576-2.578) kg/h -Cădere de presiune a agentului frigorific – (14-16) kPa 12.Serpentina evaporare : -Condiții de vară cu procent de aer proaspăt - 100 % -Debit de aer – (25.599-25.601) m³/h -Temperatura aerului la ieșire – (19-21) °C -Viteza aerului – (1-3) m/s -Umiditatea relativă a aerului la ieșire – (66-68) % -Cădere de presiune – (72-74) Pa -Temperatura aerului la intrare – (31-33) °C -Umiditatea relativă a aerului la intrare – (34-36) % -Capacitate totală – (102-104) kW -Capacitate sensibilă – (94-96) kW -Debit de agent frigorific – (2.576-2.578) kg/h -Cădere de presiune a agentului frigorific – (40-42) kPa 13.Circuit frigorific : -Agent frigorific R407C -Alimentare electrică - 400V/3ph/50Hz -Capacitate de răcire – (102-104) kW -Număr compresoare – 3buc. -Temperatură de evaporare – (8-10) °C -Temperatură de condensare – (48-50) °C -Debit agent frigorific - (2.576-2.578) kg/h -Capacitate de condensare – (128-130) kW -Putere electrică absorbită – (24-26) kW -Constructia carcasei CTA piscina sa fie realizata astfel incat compartimentul in care sunt instalate compresoarele si armatura de racire sa fie separat de compartimentul prin care circula aerul de alimentare si de retur. In acest fel, intreaga parte de racire (si electrica) a unitatii de climatizare este protejata de influenta fluxului de aer, care este un proces agresiv. Aceasta solutie permite, in acelasi timp, accesul la compresoare si la armatura de racire chiar si in timpul functionarii unitatii de climatizare,ceea ce nu este posibil in cazul solutiilor standard, in care compresoarele si armatura de racire sunt instalate in interiorul unitatii de climatizare. -Dimensiunile echipamentelor sa fie optimizate pentru o inaltime redusa (latime mai mare). -Sistemul de recuperare a caldurii sa fie de tip „Heat Pipe”. -Termen de garantie min.36 luni. B).Schimbator de caldura in plăci – 1 buc. cu specificatile tehnice: -Se va oferta inclusiv automatizarea necesara. Termen de garantie : min.24 luni. C) Pompa pentru circulatie agent termic secundar-1 buc.cu: -rotor umed, motor sincron conform tehnologiei ECM si reglare electronica integrata a randamentului pentru reglarea continua a presiunii diferentiale. -se v-a dimensiona in conformitate cu solutia tehnica de conectare la bateriile centralelor de tratare a aerului, avand in vedere ca fluidul pompat este amestec apa-glicol 35%. Termen de garantie = min.24 de luni Durata minima de viata a echipamentelor : 96 de luni Post garantie : se vor livra la cerere piese de schimb cel putin 60 de luni dupa garantia produsului. D) Alte condiții cu caracter tehnic : -Accesorii complete pentru montaj -Obligatoriu sa fie instalat controler online -Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare prin marcaj CE; E) Specificatii suplimentare : -Se va lua in considerare ca cele doua centrale de tratare a aerului sa fie conectate la tubulatura de ventilare existenta, cu modificarile necesare. Tabloul de automatizare si control trebuie sa aiba in vedere functionarea ca un sistem unitar al celor doua centrale, cu reglarea tuturor elementelor de camp aferente (de ex. vane cu trei cai, regulatoare si altele) -Schimbatorul de caldura in placi se va instala pe circuitul existent din centrala termica functionarea acestuia fiind corelata cu functionarea cazanelor si a centralelor de tratare a aerului. -Toate traseele de agent termic, fie ca sunt pe circuitul primar sau circuitul secundar vor fi izolate corespunzator iar traseele aflate la exterior se vor proteja cu protectie de tabla zincata. Aceste trasee se vor dimensiona de fiecare ofertant in parte in functie de solutia tehnica propusa dupa vizitarea amplasamentului. -Tubulaturile de ventilare si piesele speciale ale acesteia (coturi, schimbari de sectiuni si altele) se vor dimensiona conform solutiei tehnice ofertate ele fiind confectionate din tubulatura zincata in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. Aceste tubulaturi se vor izola iar in cazul traseelor exterioare se va executa o protectie a izolatiei cu tabla de aluminiu. -Conform prevederilor Regulamentelor Europene (CE) 517/2014, (CE) 303/2008, (CE) 1005/2009 și a Ordinulului Ministrului (OM) Mediului şi Pădurilor Nr. 2682/09.11.2011 toate lucrările la aparatele de aer condiționat cuprinse în acest caiet de sarcini, respectiv toate lucrările de instalare, întreținere și reparații, trebuie sa se execute numai de societăți certificate specific pentru aceste operații. -De asemenea, ofertanții trebuie să dețină autorizare din partea producătorului echipamentelor sau din partea reprezentanței acestui producător în România pentru a monta și efectua lucrări de mentenanță și revizii la echipamentele acestuia, inclusiv în perioada de garanție precum si autorizatie pentru lucru cu gaze fluorurate (AGFR). |
| Garanție produse cu manoperă | Min.36 Centrala de tratare a aerului si 24 luni la pompa pentru circulatie agent termic secundar si schimbator de caldura in placi. |
| Termen de livrare produse cu montaj si punere in functie. | 90 de zile in Cluj-Napoca, Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu , str.Pandurilor nr.7. |

| Data de livrare propusa | Informatii referitoare la producator | Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse | Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate | Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| [Introduceți temenul de livrare propus] | [Introduceți denumirea producatorului si | [Indicați dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / | [Indicați dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / | [Dacă produsele propuse corespund PARTIAL cu | [Specificați impactul deviatiilor asupra |
|  | date de contact ale acestuia] | cerintele functionale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ Referinta în ofertă: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondența] | cerintele functionale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ Referinta în ofertă: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, specificati care sunt deviatiile] | îndeplinirii obiectului contractului] |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 8 la nr. 13 |  |  |  |  |  |

2.1.1.               Timp de funcționare a produsului/timpul în care acesta funcționează (dacă este cazul)

[introduceți]

### 2.1.2. 	Extensibilitate / Furnizarea de produse de generație superioară (dacă este cazul)

[introduceți]

2.1.3.	  Garantie / Termen de valabilitate

[introduceți]

2.1.4.             Livrare

[introduceți]

2.1.5.    	Ambalare si etichetare

[introduceți]

2.1.6.   	Transport

[introduceți]

3. 	Modalitatea de îndeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu (dacă este cazul)

[introduceți]

## 3.1.      Instalare, testare, punere în funcțiune –DA

3.2. 	Instruire personal pentru utilizare – DA (pentru panoul de comandă)

## 3.3. 	Mentenanța preventivă în perioada de garanție-Nu este cazul

3.4. 	Mentenanta corectiva în perioada de garanție / post-garanție-Nu este cazul

3.5. 	Mentenanta evolutivă în perioada de garanție / post-garanție-Nu este cazul

3.6.	Suport tehnic

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, piese de schimb, etc.) | Durata activității | Perioada pe parcursul derularii contractului cand se realizeaza activitatea | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] |  | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

3.7.	Piese de schimb si material consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după perioada de garanție - Nu este cazul

4. 	           Adecvarea la constrangerile impuse de locatia unde vor fi instalate / livrate produsele  - Nu este cazul

5. 	Graficul de livrare  / implementare al contractului

[introduceți]

# 6. 	Managementul contractului

- Abordarea pentru organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului, în cazul unei asocierii (dacă Ofertantul este o asociere) Includeți aici informații despre:

  - Prioritizarea activitatilor in cadrul contractului dupa atribuire, din perspectiva ofertantului

  - Distribuția responsabilității pentru indeplinirea obiectvelor contractului intre membrii asocierii]

  - Interacțiunea dintre activitățile/rezultatele realizate de fiecare membru al asocierii cu ceilalți membri ai asocierii pentru activitățile/rezultatele solicitate in cadrul Caietului de sarcini

[includeti aici informatii despre organizarea și gestionarea activităților în cadrul Contractului]

- Abordarea pentru managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din Contract si următoarele informații (în cazul în care Ofertantul va utiliza subcontractanți pentru anumite activități din Contract):

i. 	identificarea activitatilor realizate de subcontractanti

# ii. 	modalitatea de efectuare a platilor catre subcontractanti in cadrul Contractului.

# iii. 	informatii referitoare la optiunea de plata directa in raport cu prevederile art 218 si urmatoarele din Legea 98/2016

[includeti aici informatii despre managementul activității subcontractanților în cadrul activităților din contract]

- Abordarea si metodologia propusa pentru gestionarea relației cu AC prin raportare la informațiile furnizate si cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini la Secțiunea Managementul Contractului, respectiv:

  - Prezentarea metodelor și a planurilor de management utilizate pentru planificarea și monitorizarea derulării activităților din Contract, pentru planificarea si monitorizarea obținerii rezultatelor in cadrul Contractului, pentru planificarea si monitorizarea costurilor în cadrul

Contractului, pentru planificarea si monitorizarea relațiilor cu factorii interesați identificați ca fiind relevanți in cadrul Caietului de sarcini;

  - Descrierea modului de realizare a comunicării cu AC pe durata derulării Contractului.

- Strategia utilizata de Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in

Documentația de atribuire

[includeti aici informatii despre strategia implementata pentru obtinerea asigurarii ca in legatura cu activitatile si rezultatele incluse in Contractul ce rezulta din aceasta procedura aparitia si materializarea conflictului de interese este prevenit]

- Prezentarea modului de realizare a inregistarilor pentru activitatile, deciziile si fluxul informational si financiar in legatura cu acest Contract, astfel incat sa se asigure trasabilitatea deciziilor in cazul in care acest Contract este supus verificarilor de terta parte

[includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a inregistrarilor si modalitatea de arhivare a informatiilor, accesul la informatii arhivate prin raportare la cerintele incluse in Contract)

- Prezentarea modului de realizare a comunicarii dintre Ofertant si tert/terti sustinatori in legatura cu  executarea Contractului  [In situatia în care este aplicabil, includeti aici informatii despre modalitatea de realizare a comunicarii cu tertul/tertii sustinatori in ceea ce priveste monitorizarea performantei in cadrul contractului si in special in situatia in care riscul de dificultati in implementarea contractului se materializeaza (chiar daca acest risc este considerat ipotetic de catre Ofertant) .

7. 	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului ce deriva din îndeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul mediului, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul mediului | Modalitatea de îndeplinire a acesteia |
| --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] |

Măsurile aplicate și descrise trebuie să includă și activitatea subcontractanților, acolo unde este aplicabil.

8. 	Măsuri aplicabile de Ofertant pe perioada Contractului pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social si al relatiilor de munca ce deriva din indeplinirea obiectului Contractului

Descrierea măsurilor aplicate pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor din domeniul social și al relațiilor de muncă, astfel cum sunt acestea stabilite prin Documentația de Atribuire în baza prevederilor art. 51 din Legea 98/2016, avându-se în vedere cerințele prevăzute în Caietul de Sarcini

Structurați informația, după cum urmează:

| Prevederea legislativă inclusă în legislația națională sau în legislația europeană prin intermediul Regulamentelor emise la nivel de UE în domeniul social și al relațiilor de muncă | Modalitatea de îndeplinire a acesteia |
| --- | --- |
| [Introduceți] | [Introduceți] |

9. Anexe la Propunerea Tehnică   - fişe tehnice de la producător sau orice alte documente relevante, cum ar fi un dosar tehnic al producatorului, prevazut la Art. 159 din Legea 98/2016, în susţinerea ofertei tehnice ;

Observaţii importante referitoare la completarea formularelor:

1.Autoritatea Contractantă va lua în considerare doar acele oferte tehnico-financiare conforme cu Ordinul nr. 1554/2023 şi care au fost puse la dispoziţia participanţilor în secţiunea dedicată în SEAP în vedere completării. Ofertele prezentate pe alt tip de formulare, care conţin date incomplete sau date partial complete, vor fi declarate neconforme;

2.Ofertanţii au obligaţia de a completa toate câmpurile dedicate din ofertele tehnico-financiare şi din restul documentelor de calificare, în conformitate cu cele solicitate la fiecare camp în parte şi cu prezentele instrucţiuni pentru completarea propunerilor tehnice;

3.Ofertantii au obligatia de a respecta structura caietului de sarcini la intocmirea propunerii tehnice, cu toate amănuntele aferente !!!

4.Ofertantii vor respecta in mod obligatoriu cantitatile solicitate pentru fiecare reper (in cadrul ofertei tehnice) si vor identifica in mod clar si fara echivoc produsele ofertate prin Brand si model (in cadrul propunerii tehnice) sub sanctiunea neconformitatii , precum si o descriere a caracteristicilor tehnice ale produselor din centrala de tratare a aerului , prin care sa se demonstreze corespondenta produselor prezentate in propunerea tehnica cu cerintele caietului de sarcini. In acest sens, ofertantii vor depune si fise tehnice de la producator sau orice alte documente relevante, cum ar fi un dosar tehnic al producatorului, prevazute la art.159 din Legea 98/2016.

5.Autoritatea contractanta solicita completarea formularelor puse la dispozitie in sectiunea “Formulare” din SEAP pentru prezentarea ofertei in formatul solicitat.Nu vor fi luate in considerare declaratii pe propia raspundere sau alte documente similare prin care ofertantul declara ca sunt indeplinite toate cerintele din caietul de sarcini si Fisa de Date a achizitiei.

6.Se recomanda vizitarea amplasamentului pe toata perioada de depunere a ofertelor in SEAP, respectiv in zilele de Luni până Duminică, între orele 08.00-17.00, telefon 0743541235.

7. Termenul de livrare produse cu montaj si punere in functie, este de maxim 90 de zile, in Cluj-Napoca, la Bazinului de Natatie din cadrul Servicului Parc Sportiv Iuliu Hatieganu , str.Pandurilor nr.7.

#### Art. 4 din Legea nr. 129/2019:

(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:

1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;

2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;

b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:

1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;

2. fiduciarul/fiduciarii;

3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;

4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;

c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:

1. asociaţii sau fondatorii;

2. membrii în consiliul director;

3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;

4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;

5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;

2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;

3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;

4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.

În situația în care se bifează DA, se vor completa la ”descriere” datele acelor persoane fizice (cel puţin nume, prenume, data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu completările si modificările ulterioare

Data de livrare solicitata înseamnă data când toate activitățile au fost realizate si produsul  este instalat, functionează la parametrii agreați și acceptat de AC .