Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU, IN PERIOADA 2014-2020 Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste Sectiunea 3 Propunerea Contractorului Partea 3 Cerinte de proiectare – STAP Crevedia

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Sectiunea 3 – Propunera Contractorului

Cerinte de proiectare

Sectiunea 4 – Liste de plati

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din 	Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Preambul

Generalitati

Introducere

Acest preambul serveste drept instructiuni si ghid pentru ofertanti in ceea ce priveste informatiile legate de proiectare pe care trebuie sa le depuna ca parte din oferta.

Acest Preambul nu va face parte din Contract.

Scopul solicitarii informatiilor legate de proiectare

Ofertantul va prezenta proiectarea  Lucrarilor cu detalii suficiente pentru a permite efectuarea unei evaluari  asupra abilitatii sale de a intruni cerintele Contractului.

Ofertantul va adauga proiectului urmatoarele:

- Parte desenata

- Calcule

- Date de fabricatie

- Alte documente ajutatoare

Prezentarea Proiectului

Toate documentele relevante pentru proiectul ofertantului vor fi semnate si datate de catre reprezentatul autorizat al ofertantului.

Toate documentele relevante pentru proiectul ofertantului vor fi integrate Partii 1 sau 2 din Oferta Tehnica:

Partile desenate vor fi redate la scarile standard.

Matricea de Referinta a Proeictului

Ofertantul va pregati o matrice de referinta pentru toate elementele majore ale Lucrarilor, pentru a facilita revizuirea proiectului.

Matricea va fi prezentata in conformitate cu modelul de mai jos.

Celule din matrice care nu se aplica vor fi marcate cu “ Nu este cazul”.

| Elementul Lucrarilor | Referinte la Partile Desenate | Referinte la Calcule | Referinte la datele Producatorului | Alte date suplimentare |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Informatii legate de Proiect ce trebuie sa fie furnizate de catre Ofertant

Introducere

Pentru proiectul sau, Ofertantul va trebui sa prezinte minim informatiile de mai jos:

Dovada conformarii la Limitele fizice ale Santierului

Ofertantul va demonstra ca propunerea sa se conformeaza limitelor fizice de pe santier prin pregatirea unei planse care va arata urmatoarele:

Harta unitatilor de proces;

Conductele principale, canalele si caminele.

Cladirile.

Zonele de depozitare.

Accesul in santier.

Lucrarile temporare.

Plansa va include dimensiuni si denumiri.

Aspecte Operationale legate de Lucrarile Existente Mentinute

Acolo unde este cazul, Ofertantul va demonstra ca lucrarile existente de tratare vor ramane in functiune in timp ce Lucarile propuse sunt construite.

Demonstratia va consta in text descriptiv insotit de parti desenate. Amplasarea oricaror Lucrari Temporare necesare pentru mentinerea rezultatului lucrarilor existente vor fi indicate pe plansa.

Profil Hidraulic

Ofertantul va furniza o plansa cu profilul hidraulic ce va indica directia procesului de tratare si directia procesului de colectare si eliminare a namolului.

Profilele vor include nivelele hidraulice si cerintele de pompare.

Procesul de tratare

Ofertantul va furniza urmatoarele:

- Descriere a fiecarei etape din procesul de tratare in propunerea sa.

- O descriere a modalitatii de control pentru procesul de tratare propus:

- Detalii legate de instrumentele si echipamentele de masurare incluse in propunerea sa (ex. Debit, solutii, putere, etc)

- Detalii legate de tabloul de comanda si control (intrerupatorul electric si centrele de control motoare ) inlcus in propunerea sa.

Ofertantul va demonstra ca:

- Etapele procesului de tratare din propunerea sa sunt capabile sa atinga nivelul de calitate specificat in Cerintele pentru Contractor.

- Propunerea sa este potrivita pentru volumul si calitatea parametrilor specificati in Cerintele pentru Contractor.

- Cele mentionate de la punctele (a) la (f) vor fi demonstrate prin intermediul textului descriptiv insotit de calcule, planse, diagrame de conducte si instrumente, programe si specificatii de la Producator.

Procesul de eliminare a Namolului

Ofertantul va furniza urmatoarele:

- O descriere a fiecarei etape din procesul de colectare si evacuare la reteaua de canalizare a namolului in propunerea sa;

- O descriere a modalitatii de control pentru procesul de colectare si evacuare la reteaua de canalizare propus;

- Detalii legate de instrumentele si echipamentele de masurare incluse in propunerea sa (ex. Debit, solutii, putere, etc);

- Detalii legate de tabloul de comanda si control (intrerupatorul electric si centrele de control motoare ) inlcus in propunerea sa.

Ofertantul va demonstra ca:

- Etapele procesului de colectare si evacuare la reteaua de canalizare a namolului din propunerea sa respecte prevederile specificate in Cerintele pentru Contractor.

- Propunerea sa de colectare si evacuare la reteaua de canalizare a namolului  este potrivita pentru volumul si calitatea namolului rezultat in urma procesului de tratare.

Cele mentionate de la punctele (a) la (f) vor fi demonstrate prin intermediul textului descriptiv insotit de calcule, planse, diagrame de conducte si instrumente, programe si specificatii de la Producator.

Cerinte legate de Intretinere

Ofertantul va detalia cerintele de intretinere pentru procesele din Statie. Detaliile vor fi enumerate si vor include:

- Descierea articolului

- Cerintele de Intretinere periodica

- Senzitivitatea procesului articolului

- Durata de viata proiectata

Cerinte legate de Garantii de Performanta si Costuri de Operare

Ofertantul va prezenta formularele privind Garantiile de Performanta si Costurile de Operare, completate conform instructiunilor si cerintelor aplicabile.

Instruire si Experienta Necesara

Ofertantul va furniza detalii legate de urmatoarele, in relatie cu propunerea sa:

- O organigrama ce va identifica structura, rolurile si responsabilitatile personalului de operare.

- Cerinte particulare de instruire pentru personalul din operare.

Experienta specifica necesara personalului de operare.