Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste Sectiunea 3 Propunerea Contractorului Liste cu Informatii tehnice – STAP Crevedia

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificatii tehnice si, ca ordine de prioritate, la standarde nationale care transpun standarde europene, evaluari tehnice europene, specificatii tehnice comune, standarde internationale, alte sisteme de referinta tehnice instituite de catre organismele de standardizare europene sau, in lipsa oricarora dintre acestea, la standarde nationale, la agremente tehnice nationale sau specificatii tehnice nationale referitoare la proiectarea, calcularea si executia lucrarilor si la utilizarea produselor se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Sectiunea 3 – Propunera Contractorului

Sectiunea 4 – Liste de plati – STAP Crevedia

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

Cuprins

1.	Preambul la Listele de Informaţii Tehnice	5

2.	Cerinţe speciale pentru Listele pieselor de rezerva	6

3.	Numerotarea Listelor	7

Lista T 1 / Pompe centrifuge	8

Lista T 2 / Pompe volumetrice	9

Lista T 3 / Pompe (altele)	10

Lista T 4 / Ansambluri pompe auxiliare	11

Lista T 5 / Vane	12

Lista T 6 / Robineti aerisire/dezaerisire	13

Lista T 7 / Clapete de sens	14

Lista T 8 / Compensatori de montaj	15

Lista T 9 / Filtru pentru impuritati	16

Lista T 10 / Pompe de drenaj	17

Lista T 11 / Crepine	18

Lista T 12 / Mixere submersibile	19

Lista T 13 / Mixere verticale	20

Lista T 14 / Suflanta sau compresor de aer	21

Lista T 15 / Filtrare	22

Lista T 16 / Echipament de dozaj chimic	23

Lista T 17 / Sistem de ozonare (Nu se aplica)	26

Lista T 18 / Sistem de dezinfecţie	27

Lista T 19 / Pod rulant	28

Lista T 20 / Poduri racloare	29

Lista T 21 / Echipament deshidratare namol	30

Lista T 22 / Pompe de drenaj	31

Lista T 23 / Ventilatoare	32

Lista T 24 / Debitmetru electromagnetic	33

Lista T 25 / Conducte de aductiune	34

Lista T 26 / Conducte apă bruta, apa tratata, aer, apa tehnologica, apa uzata, apa potabila	35

Lista T 27 / Principalele echipamente mecanice	36

Lista T 28 / Dispozitiv de control logic programabil (PLC)	37

Lista T 29 / Interfaţa operatorului (HMI)	38

Lista T 30 / Telemetrie(*)	39

Lista T 31 / Echipament electric de distribuţie	40

Lista T 32 / MCC (Centru Control Motor)	41

Lista T 33 / Instrumente	42

Lista T 34 / Instalatii electrice interioare	55

Lista T 35 / Lista producatorilor de echipamente electrice	56

Lista T 36 / Sistem central de control	57

Lista T 37 / Generator electric de urgenta	58

Lista T 38 / Dispozitivele electrice exterioare	59

Lista T 39 / Reteaua de cablaje si conductori	60

Lista T 40 / Sisteme de securitate	61

Lista T 41 / Priza de pamant si paratrasnet	62

Lista T 42 / Sistemul de telefonie si internet	63

Lista T 43 / Lista pieselor de rezervă	64

Lista T 44 / Lista uneltelor speciale	65

Lista T 45 / Lista privind puterea electrică	66

Lista T 46 / Lista articolelor de sistem suplimentare	67

- Preambul la Listele de Informaţii Tehnice

Generalităţi

Ofertantului i se cere să completeze Listele de Informaţii Tehnice (numerotate T1-T46) în care se prezintă detalii despre echipamentele care vor fi furnizate în baza Contractului. Vor fi completate liste separate cu informaţii pentru fiecare echipament, acoperind fiecare aplicaţie unde va fi utilizat echipamentul.

Pentru fiecare statie de tratare ofertata se va completa un set de liste, numerotate T1-T46, si se va specifica clar statia de tratare pentru care se prezinta aceste liste.

Dacă, acolo unde urmează să fie folosite echipamente, sunt necesare mai multe echipamente sau aplicaţii, ofertantul va copia lista relevantă cu informaţii de câte ori este necesar pentru a prezenta detalii complete despre echipamentele care vor fi furnizate.

In cazul in care solutia tehnica propusa nu necesita un anumit tip de echipament din lista, se va specifica N/A si nu se va completa.

Pentru alte echipamente necesare solutiei tehnice, care nu se regasesc in lista de mai jos, ofertantul va intocmi un document similar care sa prezinte toate caracteristicile relevante pentru acel echipament*.

*Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul sa solicite orice alte informatii tehnice suplimentare pe care le considera relevante

- Cerinţe speciale pentru Listele pieselor de rezerva

Ofertantul va prezenta următoarele informaţii:

Lista pieselor de rezervă

Ofertantul va prezenta lista de piese de rezervă, inclusiv preţurile acestora, pentru operarea şi întreţinerea pe o perioadă de doi ani a tuturor Echipamentelor incluse în cadrul Lucrărilor.

Lista uneltelor speciale

Ofertantul va prezenta lista de unelte speciale, inclusiv preţurile acestora, necesare pentru întreţinerea Echipamentelor.

Lista privind Puterea Electrică

Ofertantul va prezenta estimări detaliate şi exacte privind consumul de electricitate pentru toate echipamentele incluse în cadrul ofertei, indicând puterea instalată şi absorbită de fiecare mecanism inclus în cadrul Lucrărilor şi ciclurile de serviciu estimate pe parcursul unui an.

Articole de Sistem Suplimentare

Ofertantul va prezenta detalii despre articolele suplimentare incluse în cadrul Lucrărilor, care sunt suplimentare faţă de Specificaţii şi utile pentru susţinerea Ofertei.

- Numerotarea Listelor

Când sunt completate, Listele pentru acelaşi tip de echipamente trebuie numerotate consecutiv de către ofertant, împreună cu Numărul Listei lor de Referinţă din Formularul nr. 24, Lista T 1/ 1, Lista T 1/ 2 şi Lista T 2/ 1, Lista T 2/ 2 etc.

După ce sunt redactate în întregime, fiecare Listă va primi numere de pagină consecutive, iar ulterior vor fi semnate şi datate în mod corespunzător de către reprezentantul autorizat al ofertantului.

Pompe centrifuge

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Fluid pompat |  |  |
| Nr. de unităţi (în funcțiune / de rezervă) | buc |  |
| Debit | m3/h |  |
| Înălțime de pompare | m |  |
| Turatie | rpm |  |
| Pasaj liber solide | mm |  |
| Randament pompă (în punctul de funcționare) | % |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |
| Randament pompa+motor electric (în punctul de funcționare) | % |  |

Pompe volumetrice

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Fluid pompat |  |  |
| Nr. de unităţi (în funcțiune / de rezervă) | buc |  |
| Debit | m3/h |  |
| Înălțime de pompare | m |  |
| Turatie | rpm |  |
| Pasaj liber solide | mm |  |
| Randament pompă (în punctul de funcționare) | % |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| AntiEx | da / nu |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |
| Randament pompa+motor electric (în punctul de funcționare) | % |  |

Pompe (altele)

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Fluid pompat |  |  |
| Nr. de unităţi (în funcțiune / de rezervă) | buc |  |
| Debit | m3/h |  |
| Înălțime de pompare | m |  |
| Turatie | rpm |  |
| Pasaj liber solide | mm |  |
| Randament pompă (în punctul de funcționare) | % |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |
| Randament pompa+motor electric (în punctul de funcționare) | % |  |

Ansambluri pompe auxiliare

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Fluid pompat |  |  |
| Nr. de unităţi (în funcțiune / de rezervă) | buc |  |
| Debit | m3/h |  |
| Înălțime de pompare | m |  |
| Turatie | rpm |  |
| Pasaj liber solide | mm |  |
| Randament pompă (în punctul de funcționare) | % |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |
| Randament pompa+motor electric (în punctul de funcționare) | % |  |

Vane

| Vana | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Bucati |  |  |
| Tip / Standard |  |  |
| Diametrul Nominal | mm |  |
| Presiune Nominala | bar |  |
| Masa | kg |  |
| Materiale |  |  |
| Tipul etansarii |  |  |
| Element etansare |  |  |
| Conexiune |  |  |
| Protectia la coroziune a corpului |  |  |
| Tipul mecanismului de actionare |  |  |
| Accesorii |  |  |
| Roata de manevra |  |  |
| Diametrul | mm |  |
| Tip/Standard |  |  |
| Masa unitara | kg |  |
| Material |  |  |
| Actionare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Tip |  |  |
| Alimentare | V / Hz |  |
| Puterea instalata | kW |  |
| Turatie | rpm |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Protectie anti-ex |  |  |

Robineti aerisire/dezaerisire

| Robinet aerisire/dezaerisire | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Bucati |  |  |
| Tip / Standard |  |  |
| Diametrul Nominal | mm |  |
| Presiune Nominala | bar |  |
| Masa | kg |  |
| Materiale |  |  |
| Tipul etansarii |  |  |
| Element etansare |  |  |
| Conexiune |  |  |
| Protectia la coroziune a corpului |  |  |

Clapete de sens

| Clapeta de sens | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Bucati |  |  |
| Tip / Standard |  |  |
| Diametrul nominal | mm |  |
| Presiune nominala | bar |  |
| Masa | kg |  |
| Materiale |  |  |
| Conexiune |  |  |
| Tipul etansarii |  |  |
| Element etansare |  |  |
| Protectia la coroziune a corpului |  |  |

Compensatori de montaj

| Compensator de montaj | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Bucati |  |  |
| Diametrul nominal | mm |  |
| Presiune nominala | bar |  |
| Masa | kg |  |
| Materiale |  |  |
| Conexiune |  |  |
| Protectia la coroziune a corpului |  |  |

Filtru pentru impuritati

| Filtru pentru impuritati | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Material |  |  |
| Diametru nominal | mm |  |
| Presiune nominala | bar |  |
| Tip conexiune |  |  |
| Tip element filtrant |  |  |
| Dimensiune ochi filtru | mm |  |
| Protectia la coroziune a corpului |  |  |
| Tipul etansarii |  |  |
| Element etansare |  |  |

Pompe de drenaj

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (în funcțiune / de rezervă) |  |  |
| Debit | m3/s |  |
| Înălțime de pompare | m |  |
| Dimensiune maxima solide vehiculate | mm |  |
| Randament pompă (în punctul de funcționare) | % |  |
| Turație | rpm |  |
| Putere hidraulică pompă | kW |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere motor electric | kW |  |
| Randament motor electric | % |  |

Crepine

| Crepine | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Numar de unitati (in functiune) | buc |  |
| Numar de unitati (de rezerva) | buc |  |
| Capacitate proiectata (pe fiecare crepina) | m3/h |  |
| Deschidere fante | µm |  |
| Turbiditate | NTU |  |
| Capacitate de incarcare cu solide | µm |  |
| Dimensiuni crepina | mm |  |
| Material crepine |  |  |
| Pierdere hidraulica de sarcina, la capacitatea proiectata (curatare) | m |  |
| Pierdere hidraulica maxima de sarcina, la capacitatea proiectata (pre-spalare) | m |  |
| Rata apa de spalare | m3/h |  |

Mixere submersibile

| Mixere submersibile | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Fluid mixat |  |  |
| Tip elice |  |  |
| Diametru elice | mm |  |
| Turatie | rpm |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |
| Randament mixer+motor electric (în punctul de funcționare) | % |  |

Mixere verticale

| Mixere submersibile | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Fluid mixat |  |  |
| Tip elice |  |  |
| Diametru elice | mm |  |
| Turatie | rpm |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |
| Randament mixer+motor electric (în punctul de funcționare) | % |  |

Suflanta sau compresor de aer

| Suflante sau compresoare de aer | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Tip |  |  |
| Număr de unitati (in functiune / de rezerva) | buc |  |
| Debit de aer | m3/h |  |
| Presiune | mbar |  |
| Randament suflanta (în punctul de funcționare) | % |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |
| Randament suflanta+motor electric (în punctul de funcționare) | % |  |

Filtrare

| Filtre de nisip | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip (gravitational / presiune) |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Zonă pat filtrare (pe filtru) | m2 |  |
| Număr de filtre | buc |  |
| Ciclu minim de filtrare | ore |  |
| Pierdere de presiune filtru curat | bar |  |
| Pierdere de presiune maximă filtru murdar | bar |  |
| Presiune minima de lucru (pentru filtru sub presiune) | bar |  |
| Presiune maxima de lucru (pentru filtru sub presiune) | bar |  |
| Tip podea (pentru filtru gravitational) |  |  |
| Grosime strat filtrant (pentru fiecare filtru, în cazul în care sunt mai multe tipuri de filtre) | m |  |
| Specificatii strat filtrant |  |  |
| Viteza maximă filtrare | m/h |  |
| Viteza maximă filtrare cu un filtru nefuncţional | m/h |  |
| Cerinţe apa filtrata pentru spalare | m3/m2/h |  |
| Volum rezervor apă spalare | m3 |  |
| Cerinţe privind aerul de spalare (la nivelul inferior al filtrului) | Nm3/m2/h |  |
| Volum apă spălare | m3 pe spalare |  |
| Debit de alimentare aer pentru spalare | Nm3/h |  |
| Presiune de alimentare aer pentru spalare | bar |  |
| Metoda recircularii apei de spalare |  |  |
| Tip rezervor apa murdara provenita din spalare filtru |  |  |
| Volum nominal rezervor apa murdara provenita din spalare filtru | m3 |  |
| Pompe apa murdara provenita din spalare filtru |  |  |
| Număr de pompe |  |  |
| Configurarea funcţionării pompelor |  |  |
| Pompe cu turatie fixa sau variabila |  |  |

Echipament de dozaj chimic

| Dozaj chimic | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Substanţă chimică |  |  |

| Furnizare substanţă chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tip de substanţă chimică (solidă / lichidă) |  |  |
| Metodă de furnizare |  |  |
| Concentraţie de substanţă chimică furnizată, dacă aceasta este lichidă | (substanţă chimică activă %) |  |

| Stocare vrac substanţă chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător vas |  |  |
| Concentraţie (substanţă chimică activă %) | (substanţă chimică activă %) |  |
| Capacitate rezervor / mărime zonă stocare | m3 sau m2 |  |
| Material de construcţie |  |  |
| Densitate specifică a substanţei chimice stocate |  |  |
| Punct de îngheţ a substanţei chimice stocate | C |  |
| Temperatura max. la care substanţa chimică rămâne stabilă | C |  |
| Numărul de zile de stocare (în raport cu consumul zilnic mediu) | zile |  |
| Tip stocare Siloz / cameră specială / magazie / clădire chimicale / altele |  |  |
| Dezumidificator inclus | da / nu |  |

| Pompe de transfer (pentru lichide, unde este cazul) | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| În cazul în care substanţa chimică trebuie transportată dintr-un loc în altul. |  |  |
| Debit | l/s |  |
| Nr. de pompe (de serviciu / asistenţă / rezervă) | buc |  |
| Tip pompă |  |  |
| Putere instalata motor electric | kW |  |
| Putere absorbita motor electric | kW |  |

| Rezervor stocare substanţa chimică | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Producător |  |  |
| Volum rezervor | m3 |  |
| Concentraţie (substanţă chimică activă %) | (substanţă chimică activă %) |  |
| Tip (vertical, cilindric) |  |  |
| Material |  |  |
| Număr | buc |  |
| Nr. zile de stocare (prin raport la utilizarea medie zilnică) | zile |  |

| Pompe dozaj |  | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Producător |  |  |  |
| Model fabricaţie / număr |  |  |  |
| Nr. (de serviciu / asistenţă / rezervă) |  | buc |  |
| Precizie |  | ± % |  |
| Nivel doză (fiecare pompă) | Maxim | l/h |  |
|  | Mediu | l/h |  |
|  | Minim | l/h |  |
| Tip pompă |  |  |  |
| Putere instalata motor electric |  | kW |  |
| Putere absorbita motor electric |  | kW |  |

| Diluarea substanţei chimice (dacă se propune) | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Tărie soluţie diluată | % |  |
| Sursă apă diluare |  |  |
| Rată debit apă pentru diluare |  |  |
| Maximă | l/h |  |
| Medie | l/h |  |
| Minimă | l/h |  |
| CoV (mai puţin de 0,05 în <30 sec pe întregul debit) |  |  |

| Durată de conservare | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Durata de conservare a substanţelor chimice propuse | luni |  |

| Zonare | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Identificaţi orice cerinţe cu privire la zonare |  |  |

Sistem de ozonare (Nu se aplica)

| Sistem de ozonare | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Model nr. |  |  |
| Mijloace de generare ozon |  |  |
| % Concentraţie de ozon în fluxul generat | % O3 |  |
| Nivel doză |  |  |
| Maxim | kg/h |  |
| Mediu | kg/h |  |
| Minim | kg/h |  |
| Precizia dozajului | ± % |  |
| Timpul de contact |  |  |
| Mijloace de amestecare |  |  |
| Randamentul transferului de ozon |  |  |
| Sistem de dozaj |  |  |
| Puterea instalata | kW |  |

Sistem de dezinfecţie

| Sistem de dezinfecţie |  | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |  |
| Tip |  |  |  |
| Producător / Furnizor |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Substanţă chimică dezinfecţie |  |  |  |
| Concentraţie doză |  |  |  |
| Maxim proiectat |  | mg/l |  |
| Norma maximă |  | mg/l |  |
| Medie |  | mg/l |  |
| Minimă |  | mg/l |  |
| Nivel doză |  |  |  |
| Maxim proiectat |  | kg/h |  |
| Norma maximă |  | kg/h |  |
| Medie |  | kg/h |  |
| Minimă |  | kg/h |  |
| Precizie dozaj |  | ± % |  |
| Sistem de amestecare |  |  |  |
| Tip sistem de dozaj |  |  |  |
| Pompe de probe | Număr (in functiune / de rezerva) |  |  |
|  | Tip |  |  |
|  | Serviciu |  |  |
| Pompe de apă mobile | Număr (in functiune / de rezerva) |  |  |
|  | Tip |  |  |
|  | Serviciu |  |  |
| Clorinatoare |  | Nr. |  |
| Injectoare | Număr |  |  |
|  | Mărime unitate |  |  |
|  | Tip |  |  |

Pod rulant

| Pod rulant | Unităţi | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Încărcătura de lucru în condiţii de siguranţă | tone |  |
| Deschidere | m |  |
| Viteză de deplasare | m/min |  |
| Tip troliu – manual sau electric |  |  |
| Înălţime troliu | m |  |
| Viteză mişcare troliu | m |  |
| Troliu auxiliar | da/nu |  |
| Dispozitive de mişcare şi limitare |  |  |
| Control pod rulant (cablu de vinci etc.) |  |  |
| Poziţie control |  |  |
| Factorul de siguranţă al cablului de sârmă |  |  |
| Puterea instalată | kW |  |

Pompe de drenaj

| Pompă | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Tip de pompă |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Pompă model nr. |  |  |
| Nr. de unităţi (în funcțiune / de rezervă) |  |  |
| Debit | m3/s |  |
| Înălțime de pompare | m |  |
| Dimensiune maxima solide vehiculate | mm |  |
| Randament pompă (în punctul de funcționare) | % |  |
| Turație | rpm |  |
| Putere hidraulică pompă | kW |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Ţară de origine |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere motor electric | kW |  |
| Randament motor electric | % |  |

Ventilatoare

| Ventilator | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Tip |  |  |
| Nr. ventilatoare |  |  |
| Diametru | mm |  |
| Masa pe bucata | kg |  |
| Material |  |  |
| Viteza | rpm |  |
| Debit de aer | m³/s |  |
| Presiune | mmCA |  |
| Motor electric |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Factor de putere |  |  |
| Grad de protecție |  |  |
| Clasa de izolație |  |  |
| Putere | kW |  |
| Randament | % |  |

Debitmetru electromagnetic

| Debitmetru electromagnetic | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Valoarea masurata |  |  |
| Principiul de masurare |  |  |
| Tipul de senzor |  |  |
| Tipul traductorului de masura |  |  |
| Mediul de lucru |  |  |
| Domeniul de debit (min/max) | m3/h |  |
| Diametru nominal | mm |  |
| Clasa de precizie |  |  |
| Tipul si dimensiunea legaturii la proces |  |  |
| Alimentarea (tensiune / frecventa) | V / Hz |  |
| Tipul / numarul contactelor de iesire |  |  |
| Tipul / numarul iesirilor analogice |  |  |
| Tipul / numarul iesirilor cu impuls |  |  |
| Tipul / numarul interfetelor bus |  |  |
| Tipul / numarul de intrari |  |  |
| Tipul / producatorul protectiei la supratensiune |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

Conducte apă bruta, apa tratata, aer, apa tehnologica, apa uzata, apa potabila

| Conducte | Unitate | Informaţii |
| --- | --- | --- |
| Zona de montaj propusa (suprateran sau subteran) |  |  |
| Producator |  |  |
| Tara de origine |  |  |
| Tipul conductei (material, PE, PN, SDR etc.) |  |  |
| Gama de diametre | mm |  |
| Capacitatea proiectata | l/s |  |
| Panta proiectata | % |  |
| Durata de viata a conductei | ani |  |

Principalele echipamente mecanice

| Echipamente sau instalatii | Principalele caracteristici (tip, material, dimensiuni, capacitati, presiuni etc) | Numele producatorului / Tara de origine |
| --- | --- | --- |
| Mixere submersibile bazin de contact cu clorul |  |  |
| Statia de pompare apa bruta |  |  |
| Filtre cu nisip |  |  |
| Crepine, la filtrele rapide cu nisip |  |  |
| Pompe pentru spalare, la filtrele rapide cu nisip |  |  |
| Suflante pentru spalare, la filtrele rapide cu nisip |  |  |
| Electropalan, la filtrele rapide cu nisip |  |  |
| Filtre cu CAG |  |  |
| Crepine, la filtrele CAG |  |  |
| Pompe pentru spalare, la filtrele CAG |  |  |
| Instalatii de clor gazos, la statia de clorinare |  |  |
| Instalatii de ventilatie fortata, la statia de clorinare |  |  |
| Instalatie de preparare- dozare- reactiv KMnO4 |  |  |
| Statie de pompare de ridicare a presiunii |  |  |
| Armaturi |  |  |
| Ventilatoare |  |  |
| Mixere bazin de retentie |  |  |

Dispozitiv de control logic programabil (PLC)

| Dispozitiv de control logic programabil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Utilizare / Amplasare |  |  |  |
| Producător |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Tip PLC |  |  | Echipament de ultima generatie (se va specifica) |
| Tip Procesor |  |  |  |
| Mărime memorie |  |  |  |
| Viteză scanare |  |  |  |
| Alimentare cu energie |  |  | 230 Vc.a. sau 24 Vc.c. prin UPS (se va specifica) |
| Număr de I/O |  | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
|  |  | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  | modul GPRS conectat cu CPU | Altele |  |
|  |  | Analog |  |
|  |  | Digital |  |
|  |  | Altele |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |  |  |
| Securitatea sistemului |  |  |  |
| Standard: IEC 61131 (hardware - software) |  |  |  |
| Sisteme de comunicare: - Cablu comunicatie cu PLC-ul existent aferent SP - Cablu legatura intre unitatile PLC distincte - Modul GPRS atasat pentru comunicare cu dispecerul zonal - Protocoale utilizate: Modbus sau echivalent |  |  | (se vor specifica) |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |  |
| Se va nominaliza si descrie automatul programabil (PLC) concentrator de date, precum si toate celelalte unitati PLC din cadrul statiei de tratare, in fise separate (T28/1...) |  |  |  |

Interfaţa operatorului (HMI)

| Interfaţa operatorului |  |
| --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |
| Ţară de origine |  |
| Producător |  |
| Tip |  |
| Tip procesor |  |
| Mărime memorie |  |
| Alimentare cu energie (V/Hz) |  |
| Tip afişaj şi mărime |  |
| Butoanele de operare furnizate |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |
| Domeniul de umiditate |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |
| Securitatea sistemului |  |
| Sisteme de comunicare |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |

Telemetrie(*)

| Telemetrie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Amplasare echipamente |  |  |  |
| Ţară de origine |  |  |  |
| Producător |  |  |  |
| Tip |  |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |  |
| Alimentare cu energie (V/Hz) |  |  |  |
| Număr de Intrari/Iesiri (I/O) | Disponibile | Analogice |  |
| (logice si |  | Digitale |  |
| analogice) |  | Altele |  |
|  | Utilizate | Analogice |  |
|  |  | Digitale |  |
|  |  | Altele | modul GPRS conectat cu CPU |
|  | De rezervă | Analogice |  |
|  |  | Digitale |  |
|  |  | Altele |  |
| Nr. de unităţi (in functiune / de rezervă) |  |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |  |
| Facilităţi de diagnosticare |  |  |  |
| Securitatea sistemului |  |  |  |
| Sisteme de comunicare |  |  |  |

(*)Se va completa dupa necesitati

Echipament electric de distribuţie

| Echipament de distribuţie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Locatie |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  | Tablou General de Distributie - TGD (se va specifica) |
| Tensiune de alimentare (V/Hz) |  |  |
| Capacitate bara comuna (A) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Celula automatizata de compensare a curentului reactiv |  |  |
| Locatie |  |  |
| Producator |  |  |
| Tip |  |  |
| Numar de unitati |  |  |
| Puterea nominala (kVAr) |  |  |
| Numar de trepte x puterea pe treapta (kVAr) |  |  |

MCC (Centru Control Motor)

| Centru Control Motor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ţară de origine |  |  |
| Producător |  |  |
| Tip |  |  |
| Tensiune de alimentare (V/Hz) |  |  |
| Capacitate bara comuna (A) |  |  |
| Clasa de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |

Se vor nominaliza si descrie toate unitatile MCC din cadrul statiei de tratare, in fise separate (T32/1...)

Instrumente

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor masurare conductivitate |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de masurare | Minim |  |
|  | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor masurare pH si temperatura |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA (2x) |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de masurare | Minim |  |
|  | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor masurare concentratie clor dizolvat in apa |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor masurare turbiditate in apa |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor masurare concentratie clor gazos in aer |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Debitmetru electromagnetic |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital | Impuls la atingere valoare setata cantitate apa care a trecut prin tubul de masura; Contact sesizare conducta goala |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Debitmetru masura debit aer suflante |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor de nivel cu ultrasunete |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital | 2-4 contacte releu programabile |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Senzor de nivel tip flotor |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnal de iesire | Digital | 1 contact releu separat galvanic (1ND+1NI) |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Senzor nivel cu vibratii |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  | Pentru montare in conducta |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog |  |
|  | Digital | 1 contact (1ND+1NI), tip „releu” |
|  | Altele |  |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor masurare presiune (presiune diferentiala) apa |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  | Pentru montare pe stut prin filet G1/2” |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

| Instrumente |  |  |
| --- | --- | --- |
| Instrument |  | Traductor masurare continua concentratie suspensii solide |
| Producător |  | Certificare Calitate pentru Uniunea Europeana (se va nominaliza) |
| Tip |  |  |
| Detalii privind montarea |  |  |
| Semnale de iesire | Analog | Iesire 4...20mA |
|  | Digital |  |
|  | Altele | Afisaj local valoare masurata |
| Precizie |  |  |
| Rezoluţie |  |  |
| Domeniu de | Minim |  |
| masurare | Maxim |  |
| Alimentare cu energie (V / Hz) |  |  |
| Facilităţi de programare |  |  |
| Facilităţi de comunicaţii (HART etc.) |  |  |
| Grad de protectie IP |  |  |
| Mărime (fizică) | Lungime (m) |  |
|  | Lăţime (m) |  |
|  | Înălţime (m) |  |
|  | Greutate (kg) |  |
| Standarde |  |  |
| Domeniul temperaturilor operaţionale |  |  |
| Domeniul de umiditate |  |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |  |

Instalatii electrice interioare

| Instalatii electrice interioare |  |
| --- | --- |
| Distributia in cladiri |  |
| Locatie |  |
| Producator |  |
| Tipul |  |
| Alimentat din reteaua de joasa tensiune (nume) |  |
| Dispozitivele de iluminare |  |
| Producator |  |
| Tipul |  |
| Numarul unitatilor de iluminare |  |
| Puterea pe unitate (W) |  |
| Iluminatul de urgenta |  |
| Producator |  |
| Tipul |  |
| Sistem central / baterie (tip) |  |
| Durata de iluminare in caz de pana de curent (min) |  |
| Puterea pe unitate a luminilor de urgenta (W) |  |
| Numar de lumini |  |
| Prize trifazate, monofazate |  |
| Producator |  |
| Tipul |  |
| Numar de prize |  |

Lista producatorilor de echipamente electrice

|  | Articol | Producator | Tara |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instrumente de masura (centrala digitala, afisoare numerice si analogice etc.) |  |  |
| 2 | Traductoare |  |  |
| 3 | Automate programabile + HMI |  |  |
| 4 | Sigurante fuzibile (disjunctoare) |  |  |
| 5 | Monitoare de linie |  |  |
| 6 | Monitoare de motoare |  |  |
| 7 | Intreruptoare de circuit pentru motor |  |  |
| 8 | Contactoare de putere |  |  |
| 9 | Contactoare auxiliare |  |  |
| 10 | Relee de cuplare |  |  |
| 11 | Protectie la supratensiune (0,4 kV) |  |  |
| 12 | Protectie la supratensiune (linii de semnal) |  |  |
| 13 | Temporizatoare |  |  |
| 14 | Soft startere |  |  |
| 15 | Convertizoare de frecventa |  |  |
| 16 | Grup RC pentru compensare factor putere |  |  |
| 17 | Regulator compensare factor putere, cu 6-12 trepte iesire |  |  |
| 18 | Intrerupatoare capsulate |  |  |
| 19 | Intrerupator diferential |  |  |
| 20 | Mini-intrerupatoare |  |  |
| 21 | Comutatoare / butoane |  |  |
| 22 | Lumini indicatoare |  |  |
| 23 | Tablouri pentru comutatoare |  |  |
| 24 | Unitati de control a tensiunii de alimentare (UPS) |  |  |

Sistem central de control

| Descriere | Detalii |
| --- | --- |
| Unitatea centrala |  |
| Nume |  |
| Locatie |  |
| Computer central de control + Server |  |
| Producator / Tip |  |
| Procesor tip / Viteza (GHz) |  |
| RAM (GByte) |  |
| Hard Disk (GByte) |  |
| Sistem de operare: Tip |  |
| Interfata: Tip |  |
| Program de arhivare: Producator / Tip |  |
| Program pentru intretinere: Producator / Tip |  |
| Telecontrolul transmisiei de date |  |
| Producator |  |
| Tip |  |
| Caracteristicele sistemului |  |
| Protocol de transmisie |  |
| Modem-uri |  |
| Placa de interfata |  |
| Interfata cu SCADA |  |
| Interfata de camp |  |
| Nr. modulelor de intrare / iesire |  |
| Dispozitive de protectie |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |

Generator electric de urgenta

| Descriere | Detalii |
| --- | --- |
| Tip de carburant |  |
| Capacitate de stocare a combustibilului pe unitate (l) |  |
| Consum de combustibil la incarcare maxima pe unitate (l/h) |  |
| Rezervor de combustibil (tip) |  |
| Rezervorul de zi (tip / capacitate) pe unitate (l) |  |
| Nivelul de zgomot la distanta de 50 m (dB) |  |
| Functie AAR (Da/Nu) |  |
| Producator |  |
| Tip |  |
| Tara de provenienta |  |
| Masa (kg) |  |
| Dimensiuni de gabarit (mm) |  |
| Panou de control si supraveghere |  |
| Producator |  |
| Tip |  |
| Tara de provenienta |  |
| Masa (kg) |  |
| Dimensiuni de gabarit (mm) |  |
| Conectat la statia PLC (numele) |  |
| Catalog de produse al producatorului |  |

Dispozitivele electrice exterioare

| Dispozitivele electrice exterioare |  |
| --- | --- |
| Iluminatul stradal |  |
| Producator |  |
| Tipul |  |
| Tipul lampilor |  |
| Numarul de stalpi |  |
| Puterea pe unitate de iluminare |  |
| Materialul din care sunt facuti stalpii |  |
| Inaltimea stalpilor |  |
| Distanta dintre stalpi |  |
| Prize de exterior combinate |  |
| Producator |  |
| Tipul |  |
| Numarul de unitati |  |
| Numarul de prize monofazate pe unitate |  |
| Numarul de prize trifazate de 16 A pe unitate |  |
| Numarul de prize trifazate de 32 A pe unitate |  |

Reteaua de cablaje si conductori

| Reteaua de cablaje si conductori |  |
| --- | --- |
| Cabluri din Cupru |  |
| Producatorul cablurilor pentru exterior |  |
| Tipul cablurilor pentru exterior |  |
| Producatorul cablurilor pentru montaje |  |
| Tipul cablurilor pentru montaje |  |
| Producatorul cablurilor pentru convertizoarele de frecventa |  |
| Tipul cablurilor pentru convertizoarele de frecventa |  |
| Producatorul cablurilor pentru semnalizare |  |
| Tipul cablurilor pentru semnalizare |  |
| Producatorul cablurilor pentru comunicatii |  |
| Tipul cablurilor pentru comunicatii |  |
| Cabluri de fibra optica |  |
| Producator |  |
| Tip |  |
| Numar de fire |  |
| Dimensiunea fibrei (µ) |  |
| Jgheaburile pentru cabluri |  |
| Producator |  |
| Tip |  |
| Material interior / exterior |  |
| Protectia suprafetelor interior / exterior |  |
| Diverse |  |
| Tipul / producatorul presetupelor |  |
| Tipul / producatorul dozelor finale |  |
| Tipul / producatorul paturilor de cabluri din pardoseli |  |
| Tipul / producatorul paturilor de cabluri |  |

Sisteme de securitate

| Sisteme de securitate |  |
| --- | --- |
| Sistemul de alarma la incendiu |  |
| Locatia unitatii centrale de control |  |
| Producator |  |
| Cladirile / echipamentele protejate |  |
| Tipul unitatii centrale de control |  |
| Tipul / numarul cutiilor manuale de alarma |  |
| Tipul / numarul detectorilor de foc |  |
| Tipul / numarul dispozitivelor de semnalizare a alarmei |  |
| Cu / fara legatura la brigada de pompieri |  |
| Sistemul de Securitate |  |
| Locatia unitatii centrale de control |  |
| Producator |  |
| Cladirile protejate |  |
| Tipul unitatii centrale de control |  |
| Tipul / numarul intrerupatoarelor codate |  |
| Tipul / numarul senzorilor de miscare |  |
| Tipul / numarul contactelor pentru usi si ferestre |  |
| Tipul / numarul dispozitivelor de semnalizare a alarmei |  |

Priza de pamant si paratrasnet

| Priza de pamant si paratrasnet |  |
| --- | --- |
| Sistemul de impamantare |  |
| Tipul electrozilor de impamantare |  |
| Materialul electrozilor de impamantare |  |
| Materialul constructiv al prizei de pamant ingropate |  |
| Sistemul de paratraznet |  |
| Clasa de protectie conform normativului I7/2011 |  |

Sistemul de telefonie si internet

| Descriere | Detalii |
| --- | --- |
| Conexiunea la reteua publica de telefonie |  |
| Companiei de telefonie (numele) |  |
| Numarul liniilor publice digitale |  |
| Numarul liniilor publice analogice |  |
| Tipul de apelare (frecventa / puls) |  |
| Centrala telefonica |  |
| Locatia |  |
| Producator |  |
| Tip |  |
| Dimensiune (H x L x L) |  |
| Numarul iesirilor digitale |  |
| Numarul iesirilor analogice |  |
| Intrari de rezerva |  |
| Conectat la UPS (nume) |  |
| Unitatea de conexiuni |  |
| Dimensiune (H x L x L) |  |
| Tehnologia de conectare (tipul) |  |
| Setarile telefonice |  |
| Producator |  |
| Tipul / numarul de setari pentru centrul de control |  |
| Tipul / numarul de setari pentru birouri |  |
| Tipul / numarul de setari montate in pereti |  |
| Tipul / numarul de setari anti-explozie |  |

Se va completa dupa necesitate

Lista pieselor de rezervă

| Articol |  | Lista pieselor de rezervă care vor fi furnizate (1) | Număr furnizat (2) | Cost unitate | Cost total (RON) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| (1) | Lista pieselor de rezervă se va completa pentru toate Echipamentele incluse în Lucrări. |  |  |  |  |
|  | Piesele de rezervă trebuie să fie noi şi furnizate în ambalajul lor original. |  |  |  |  |
|  | Ofertantul va aduce la cunoştinţa Autorităţii Contractante detalii despre orice piese de rezervă furnizată care necesită condiţii speciale de depozitare. |  |  |  |  |
| (2) | Numărul pieselor de rezervă furnizate se va calcula conform necesităţilor de funcţionare şi întreţinere pe o perioadă de 2 ani, la un debit zilnic mediu de apă tratată. |  |  |  |  |

Lista uneltelor speciale

| Articol | Lista uneltelor speciale | Număr furnizat | Cost unitate | Cost total (RON) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |

Lista privind puterea electrică

| Echipament | Instalat | Unităţi de serviciu | Putere instalată (cotaţie) (kW / unitate) | Putere absorbită (kW / unitate) | Timp de funcţionare zilnică (h/zi) | Necesarul zilnic de curent electric (kWh/zi) | Timp de funcţionare săptămânală (zile / săpt) | Consum de energie (kWh / an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informaţiile furnizate cu privire la curentul electric trebuie să fie adecvate pentru a determina necesarul total de electricitate pentru Lucrări. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista articolelor de sistem suplimentare

| Articol | Echipament | Descriere |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 |  |  |
| 24 |  |  |