Documentatia de Atribuire a contractului de lucrari CONSTRUCTIA GOSPODARIEI DE APA CREVEDIA MICA Cod de identificare: GR-CL-12 in cadrul proiectului PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL GIURGIU Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste Sectiunea 4 Liste de plati – STAP Crevedia

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE – CUPRINS

Capitol 0	Instructiuni pentru Ofertanti, Formulare, Strategie de contractare

Capitol 1	Clauze contractuale obligatorii

Capitol 2	Caiet de sarcini - Cerintele Autoritatii Contractante

Capitol 3	Caiet de sarcini - Planse

Capitol 4	Caiet de sarcini - Liste

Sectiunea 3 – Propunerea Contractorului

Sectiunea 4 – Liste de Plati - STAP

Capitol 5	Caiet de sarcini - Informatii care fac parte din Contract

Capitol 6	Informatii care nu fac parte din Contract

NOTA:

Orice referire din cuprinsul prezentului document, prin care se face trimitere la specificaţii tehnice şi, ca ordine de prioritate, la standarde naţionale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificaţii tehnice comune, standarde internaţionale, alte sisteme de referinţă tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau, în lipsa oricărora dintre acestea, la standarde naţionale, la agremente tehnice naţionale sau specificaţii tehnice naţionale referitoare la proiectarea, calcularea şi execuţia lucrărilor şi la utilizarea produselor se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mentiunea „SAU ECHIVALENT”.

Cuprins

1	Lista de tarife pentru lucrări normate la ziua de lucru	4

1.1	Preambul la Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru	4

1.1.1	Generalităţi	4

1.1.2	Forţa de muncă	4

1.1.3	Echipamentele Antreprenorului	5

1.1.4	Materialele	5

1.2	Listele lucrărilor normate la ziua de lucru	6

1.2.1	Lista forţei de muncă	6

1.2.2	Lista echipamentelor	6

1.2.3	Lista materialelor	8

2	Defalcarea Preţului Obiectului 2 (STAP Crevedia Mica)	9

2.1	Centralizatorul de preturi  - Statie de tratare Crevedia Mica	14

Lista de preţuri nr. 1 -  Lucrari preliminare statie de tratare Crevedia Mica	15

Lista de preţuri nr. 2 –  Etapa de preoxidare	15

Lista de preţuri nr. 3 – Statie de pompare intermediara 1	15

Lista de preţuri nr. 4 – Filtre rapide cu nisip, inclusiv pompe si suflante pentru spalare	15

Lista de preţuri nr. 5 –  Filtre CAG, inclusiv pompe pentru spalare, inclusiv pompe pentru spalare	16

Lista de preţuri nr. 6 – Statie de clorinare	16

Lista de preţuri nr. 7 – Statie de pompare intermediara 2	16

Lista de preţuri nr. 8 – Bazin de retentie	16

Lista de preţuri nr. 9 – Retele in incinta	16

Lista de preţuri nr. 10 – Racord electric	16

Lista de preţuri nr. 11 – Iluminat exterior	17

Lista de preţuri nr. 12 – Alte lucrari	17

Lista de preţuri nr. 13 – Sistem de monitorizare (automatizare si sistem SCADA)	17

Lista de preţuri nr. 14 - Testare, punere în funcţiune, instruirea personalului Beneficiarului	17

Lista de tarife pentru lucrări normate la ziua de lucru

Preambul la Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru

Generalităţi

Această listă cuprinde procente şi tarife de utilizat atunci când lucrările urmează să fie executate în regim de normare la ziua de lucru – „dayworks” (conform Condiţiilor de Contract). Lucrările nu trebuie să fie executate ca lucrări normate la ziua de lucru cu excepţia unui ordin în acest sens de la Supervizor în conformitate cu dispoziţiile Sub-clauzei 13.6 Lucrări normate la ziua de lucru.

Procentele şi tarifele introduse de către Antreprenor în cadrul Ofertei sale, în coloana de tarife din Lista de tarife pentru lucrările normate la ziua de lucru, vor fi folosite pentru a evalua orice lucrare comandată de Supervizor spre execuţie în regim de normare la ziua de lucru. Aceste procente şi tarife pot fi, de asemenea, folosite pentru a stabili valoarea oricărei modificări ordonate de către Supervizor să fie executată în orice alte condiţii.

În sensul acestei liste, costurile se consideră că acoperă:

- Taxele sediului principal

- Costurile şi cheltuielile cu supravegherea şantierului şi cu personalul de şantier

- Transportul forţei de muncă şi indemnizaţiile de călătorie

- Utilizarea echipamentului de protecţie

- Orice taxe statutare sau conexe percepute pentru ocuparea forţei de muncă

- Orele suplimentare, cu excepţia cazului în care sunt ordonate în mod expres sau ulterior aprobate în scris de către Supervizor

- Timpul pierdut ca urmare a vremii nefavorabile

- Asigurările de orice tip

- Concediile de odihnă şi concediile sau beneficiile medicale

- Utilizarea si repararea şi echipamentelor

- Toate echipamentele neacţionate mecanic, schelele ridicate, eşafodaj şi estacade, echipamentele de protecţie, iluminat artificial, spaţii de depozitare şi alte asemenea care pot fi de uz general pe şantier

- Toate celelalte pasive şi obligaţii de orice fel.

Forţa de muncă

- Atunci când forţa de muncă (inclusiv subantreprenorii numai pe partea de forţă de muncă) este angajată la lucrări normate la ziua de lucru, Antreprenorul va fi rambursat la tarifele introduse în Lista cu forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Lista cu tarifele pentru forţa de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru va include suma aferentă salariilor de plătit muncitorilor, inclusiv toate cheltuielile de regie şi profitul şi toate plăţile suplimentare sau diferenţele achitate în materie de plăţi de subzistenţă, plăţi pentru dificultate, indemnizaţii pentru unelte, bonusuri, responsabilitate, disconfort, neplăceri şi risc.

- Tarifele din Lista cu forţa de muncă vor include costurile pentru uneltele portabile precum cazmale, lopeţi, roabe, mistrii, scări, ferăstraie de mână, găleţi, estacade, ciocane, dălţi şi toate articolele similare, care, în scopul lucrării executate în regim de normare la ziua de lucru, nu sunt luate în considerare ca Echipamente ale Antreprenorului.

- În cazul operatorilor de echipamente şi al manipulanţilor la manivelă, plata se calculează folosind orele lucrate efectiv la echipamentele aferente menţionate în acest preambul.

- Nu se va face plata în ceea ce priveşte valoarea netă a salariilor personalului de supraveghere sau administrativ al Antreprenorului, costuri care sunt incluse în tarifele pentru forţa de muncă cuprinse in Lista cu tarifele pentru forţa de muncă. Maiştrii sau muncitorii care lucrează cu aceştia nu trebuie luaţi în calcul ca personal de supraveghere de şantier sau administrativ.

Echipamentele Antreprenorului

- Plata în ceea ce priveşte Echipamentele Antreprenorului folosite la execuţia lucrărilor în regim de normare la ziua de lucru, exceptându-i pe şoferi şi mecanici, dar incluzând combustibilul şi rezervele de consumabile, se va face la tarifele introduse în Lista de echipamente pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Aceste tarife se aplică Echipamentelor Antreprenorului care se află deja pe şantier la data la care Supervizorul dispune executarea lucrării în regim de normare la ziua de lucru.

- Plata pentru echipamentele mecanice trebuie să se facă numai pentru orele efectiv lucrate şi intervalele în care Echipamentele Antreprenorului nu sunt funcţionale sau sunt în curs de reparaţie nu trebuie măsurate. Forţa de muncă sau alte Echipamente ale Antreprenorului care nu pot funcţiona ca urmare a unor astfel de defecţiuni sau reparaţii nu se iau în calcul. Costurile de întreţinere şi timpul de defectare vor fi considerate ca fiind incluse în tarife.

- În cazul în care Antreprenorul utilizează Echipamentele Antreprenorului pentru lucrări normate la ziua de lucru care nu sunt consemnate pe Listă, Supervizorul va stabili un tarif unitar corespunzător pentru ele analog celui din Lista echipamentelor pentru lucrări normate la ziua de lucru.

- Tarifele vor include toate costurile suportate pentru deţinerea şi operarea Echipamentelor Antreprenorului şi vor include cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului.

Materialele

- În cazul în care sunt folosite materialele furnizate de către Antreprenor pentru lucrările normate la ziua de lucru, Antreprenorului i se va rambursa costul net efectiv al materialelor, inclusiv livrarea pe şantier, plus procentul acestora, trecut în dreptul articolului corespunzător din Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru.

- Acest procent va fi considerat ca acoperind costurile livrării şi depozitării sau adăugării la haldă, stocării şi toate celelalte taxe şi costuri în ceea ce priveşte achiziţia  directă sau indirectă şi manipularea unor astfel de materiale şi cheltuielile de regie şi profitul Antreprenorului.

Listele lucrărilor normate la ziua de lucru

Lista forţei de muncă

| Articol | Lista forţei de muncă pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tarif (RON/h) |
| --- | --- | --- |
| DLS-01 | Muncitor |  |
| DLS-02 | Maistru |  |
| DLS-03 | Instalator conducte |  |
| DLS-04 | Fierar |  |
| DLS-05 | Tâmplar/dulgher |  |
| DLS-06 | Sudor |  |
| DLS-07 | Şofer auto |  |
| DLS-08 | Operator echipamente |  |
| DLS-09 | Electrician |  |
| DLS-10 | Montor/instalator mecanic & electric |  |
| DLS-11 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). |  |
| DLS-12 | etc. |  |

Lista echipamentelor

|  | Lista echipamentelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tarif (RON/h) |
| --- | --- | --- |
| DES-01 | Compresor de aer (10 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-02 | Compresor de aer (3,5 mc), orice tip de acţionare, inclusiv electricitatea, combustibilul, apa, toate proviziile de consumabile, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-03 | Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 3 tone. |  |
| DES-04 | Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 5 tone. |  |
| DES-05 | Autocamion – inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb – camion basculant cu capacitatea de 15 tone. |  |
| DES-06 | Pompă de beton mobilă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-07 | Maşină de sudare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile şi piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-08 | Echipamentele de tăiere cu flacără oxiacetilenică, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-09 | Motopompă de 75 mm sau mai puţin, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-11 | Motopompă de peste 75 mm, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb, furtunurile şi uneltele. |  |
| DES-12 | Macara de 10 tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-13 | Macara de 50 de tone, montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-14 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 150 litri. |  |
| DES-15 | Betonieră, tambur închis cu dozator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele, capacitatea de 200 litri. |  |
| DES-16 | Betonieră montată pe camion, inclusiv combustibilul, toate rezervele de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-17 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală de până la 2.100 kg. |  |
| DES-18 | Autobasculantă, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea utilă nominală depăşeşte 2.100 kg, dar nu depăşeşte 10.000 kg. |  |
| DES-19 | Excavator 360o, pe şenile sau pe roţi, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele – capacitatea cupei de până la 1,6 mc. |  |
| DES-21 | Excavator – dublu, cupă întoarsă/încărcător, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. Capacitatea nominală a cupei încărcătorului de până la 1,0 mc. |  |
| DES-22 | Echipamentele de pavare, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-23 | Cilindru compresor/compactor, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-24 | Autogudronator, inclusiv combustibilul, toate proviziile de consumabile, piesele de schimb şi uneltele. |  |
| DES-25 | Se adaugă categorii suplimentare (dacă este cazul). |  |
| DES-26 | etc. |  |

Lista materialelor

| Lista materialelor pentru lucrările normate la ziua de lucru | Tariful (%) |
| --- | --- |
| Procent adăugat costului net al materialelor folosite la lucrările normate la ziua de lucru |  |

Defalcarea Preţului Obiectului 2 (STAP Crevedia Mica)

Preambul

Pentru detalii privind descrierea, performanţa, calitatea şi rezistenţa materialelor precum şi privind abilităţile profesionale, condiţiile, obligaţiile şi responsabilităţile generale care vor fi îndeplinite în executarea Contractului, se va face referire la Condiţiile Contractului, la Specificaţiile Tehnice Particulare şi Generale, la Desene, şi orice alte informaţii incluse în prezenta Documentaţie de atribuire.

Costul furnizării de materiale şi al executării lucrărilor aşa cum a fost descris în Desene şi în Specificaţii, respectând toate condiţiile, obligaţiile şi responsabilităţile descrise în Condiţiile Contractului, în Specificaţii şi în Listele de preţuri, indiferent dacă cele menţionate mai sus sunt afirmate expres în acest Preambul la Liste de Preţuri,  precum şi toate cheltuielile indirecte şi profitul, costul comisioanelor vamale, asigurarilor, asigurarilor profesionale si a oricaror altor taxe cu exceptia se consideră că vor fi incluse în ratele şi preţurile din Listele de preţuri.

În cazul în care există componente în Listele de Preţuri pentru care Ofertantul nu a introdus o valoare, se va considera că acel preţ are valoarea zero.

În afara cazului în care există o afirmaţie contrară explicită inclusă în cele ce urmează sau în Listele de Preţuri, componentele specificate în Listele de Preţuri reprezintă Sume Forfetare (LS) incluzând absolut toate activităţile care trebuie intreprinse de Ofertant pentru a-şi îndeplini obligaţiile în cadrul Contractului. Nu se acceptă alte plăţi faţă de cele incluse în Listele de Preţuri. Lucrările finalizate vor fi măsurate şi plătite conform Contractului.

Preţurile unitare indicate în Lista de preţuri respectivă vor fi aplicate numai în cazurile în care Angajatorul, respectiv Supervizorul solicită sau aprobă lucrări adiţionale care nu au fost incluse în lucrările descrise în prezenta documentaţie.

In cadrul preturilor unitare se vor include costul tuturor pieselor  de schimb/uzură precum si toate costurile necesare pentru asigurarea chimicalelor, reactivilor şi consumabilelor de laborator necesare operarii statiei pana la receptia finala.

Lucrări preliminarii

Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie

Preţul va acoperi toate activităţile de proiectare, inclusiv elaborarea documentelor de proiectare şi execuţie precum şi a desenelor de execuţie, în numărul solicitat de cópii soft şi/sau hard, în modul solicitat de Supervizor.

Costul va acoperi de asemenea orice activitate aferentă cum ar fi colectarea de date, prospectările, sondajele de probă sau alte activităţi de acest gen.

Activităţile de Proiectare vor fi plătite ca sume forfetare conform următoarei scheme:

- 15%	din sumă după aprobarea de către Supervizor a Proiectului Tehnic Preliminar.

- 70%	din sumă după aprobarea de către Supervizor a tuturor documentelor de proiectare şi execuţie necesare. Cu acceptul Beneficiarului, plata proiectării poate fi făcută defalcat, pe categorii de lucrări de proiectare, valoarea fiind proporţională cu valoarea de investiţie a fiecărei categorii de lucrări în parte.

- 15%	din sumă după finalizarea tuturor lucrărilor de execuţie şi emiterea Procesului Verbal de Recepţie la Terminarea Lucrărilor.

Documentaţie post-execuţie

Va fi plătită în schimbul furnizării tuturor Desenelor As-Built (Post-execuţie) pentru totalitatea Lucrărilor, aşa cum a fost specificat, în modul solicitat de Supervizor.

Plata va fi efectuată ca Sumă Forfetară dupa depunerea tuturor Desenelor As-Built (Post-execuţie) si după aprobarea formală a acestora de către Supervizor.

Nu se va efectua nici o plată parţială pentru această lucrare.

Manuale de Operare şi Întreţinere

Vor fi plătite în schimbul furnizării tuturor Manualelor de Operare şi Întreţinere aşa cum a fost specificat pentru toate lucrările mecanice, electrice, sau orice altă lucrare inclusă în Contract, după cum a fost solicitat de către Supervizor şi în modul solicitat de acesta.

Plata va fi efectuată ca Sumă Forfetară dupa depunerea tuturor manualelor necesare şi după aprobarea formală a acestora de către Supervizor.

Nu se va efectua nici o plată parţială pentru această lucrare.

Organizare de şantier

Organizarea de şantier se execută pe baza proiectului de organizare de şantier aprobat de Supervizor şi Beneficiar, conform specificatiilor din documentatia de atribuire, Cap 4 CS - Liste de cantitati, Preambul la liste de cantitati_ GR-CL-12_DA.

Lucrări civile

Lucrările civile, la care se face referire în listele ulterioare, acoperă toate lucrările pentru construcţii necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul include costurile aferente următoarelor – dacă se aplică – dar nu este limitat la:

- Toate lucrările de terasament necesare;

- Toate lucrările necesare de betonare şi beton armat;

- Toate lucrările necesare de impermeabilizare şi protecţie;

- Toate lucrările necesare legate de arhitectură şi finisaj;

- Toate aprovizionările necesare inclusiv transport până la locul de punere în operă;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea, conform cerinţelor Supervizorului.

Eventualele lucrări necesare în perioada de notificare a defectelor sunt incluse în preţul ofertei de bază. Lucrările civile vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări mecanice

Lucrările Mecanice, la care se face referire în liste, acoperă toate lucrările mecanice necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul include, dar nu este limitat la:

- Achiziţionarea şi instalarea tuturor dispozitivelor de fixare şi furniturilor necesare;

- Achiziţionarea, asamblarea şi instalarea echipamentului mecanic necesar;

- Testare în uzină – Livrare;

- Transport până la locul montajului inclusiv toate asigurările;

- Montaj;

- Testare în orice fază;

- Punere în funcţiune şi piese de schimb;

- Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

- Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Specificaţiilor, Cerinţelor şi documentelor de proiectare aprobate ale Antreprenorului şi de asemenea conform cerinţelor Supervizorului.

În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri, Lucrările Mecanice vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări electrice

Lucrările Electrice, la care se face referire în liste, acoperă toate lucrările electrice necesare pentru executarea lucrărilor din cadrul Listei.

Preţul include, dar nu se limitează la:

- Achiziţionarea şi instalarea tuturor dispozitivelor de fixare şi furniturilor necesare;

- Achiziţionarea, asamblarea şi instalarea echipamentelor electrice necesare;

- Toate taxele şi sumele datorate Autorităţilor;

- Transport până la locul montajului inclusiv toate asigurările;

- Montaj;

- Testare în orice fază inclusiv toate buletinele legale de măsuratori;

- Punere în funcţiune a întregului sistem de instalaţii electrice;

- Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

- Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

În cazul în care nu se specifică altfel în Lista de Preţuri, Lucrările Electrice vor fi plătite ca sume forfetare.

Sistem de monitorizare

Sistemul de monitorizare, acoperă toate lucrările necesare pentru obiectul respectiv din cadrul Listei, în conformitate cu Specificaţiile Tehnice Particulare şi Generale, cu proiectele de execuţie ale Ofertantului aprobate şi de asemenea conform cerinţelor Supervizorului.

Preţul include, dar nu se limitează la:

- Conectarea noilor facilitǎţi la Sistemul existent în vederea atingerii nivelului necesar de control;

- Achiziţionarea componentelor hardware şi software necesare inclusiv licenţele software;

- Achiziţionarea de senzori, contoare şi alte echipamente de control care nu sunt incluse în nici o altă Listă;

- Instalarea şi conectarea la sistem, inclusiv achiziţionarea de cabluri, dispozitive de fixare, furnituri şi alte materiale;

- Testare în uzină – Livrare;

- Transport până la locul montajului, inclusiv toate asigurările;

- Testare în orice fază;

- Punere în funcţiune;

- Orice remedieri în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor;

- Toată mâna de lucru calificată şi necalificată;

- Orice alte activităţi necesare pentru executarea lucrărilor.

Lucrările pentru Sistemul de monitorizare vor fi plătite ca sume forfetare.

Lucrări de terasamente

Lucrările de Terasamente la care se face referire în acest Preambul vor acoperi, dar nu se vor limita la:

- Toate lucrările necesare de excavaţii, până la adâncimea necesară, indiferent care este aceasta, în orice gen de sol, în prezenţa apei subterane sau nu;

- Eliminarea materialului excavat în exces, dacă există;

- Îmbunătăţirea rezistenţei solului pentru a susţine fundaţia, dacă este necesar, inclusiv furnizarea de material aprobat;

- Lucrări de compactare, după cum sunt necesare sau specificate;

- Umplererea finală inclusiv furnizarea de material de umplere adecvat în cazul în care este necesar;

- Restabilirea suprafeţei, dacă este necesar.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Supervizor.

Lucrările de Terasamente vor fi incluse în preţul aferent Lucrărilor de construcţii civile pentru componenta la care se referă.

Epuismentul apei subterane sau orice alt tip de lucrare necesară în timpul evacuării apei din obiecte, nu vor fi măsurate separat.

Montaj conducte

În cazul în care nu este menţionat altfel în Lista de Preţuri, toate lucrările pentru montaj conducte, inclusiv achiziţionarea şi instalarea de conducte ca părţi componente ale unei structuri, indiferent de materialul din care sunt realizate conductele şi de diametrul şi lungimea acestora, precum şi indiferent de procedura de îmbinare a acestora şi de utilizarea conductei, nu vor fi măsurate separat.

Costurile pentru furnizarea conductelor menţionate mai sus, pentru instalarea conductelor, pentru testarea, umplerea finală (compactarea) a conductelor sau orice alte lucrări, sunt considerate a fi incluse în costurile pentru lucrări mecanice ale componentelor din cadrul Listei de Preţuri care au legătură cu respectivele conducte.

Cabluri electrice

În cazul în care nu se menţionează altfel în Lista de Preţuri, toate lucrările aferente cablurilor electrice, inclusiv achiziţionarea şi instalarea de sisteme de susţinere a cablurilor, cabluri electrice, de control sau comunicaţii, de orice tip, secţiune sau material, indiferent de metoda de montare şi indiferent de utilizarea cablului respectiv, nu vor fi măsurate separat.

Costurile pentru achiziţionarea cablurilor menţionate mai sus, pentru instalarea acestora inclusiv excavare şi umplere finală (dacă are loc), testare sau orice alte operaţiuni de acest gen, se vor considera a fi incluse în cadrul costurilor componentelor din Listele de Preţuri care au legatură cu cablurile respective.

Lucrări de amenajare teren

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Supervizor.

Demolarea structurilor existente (dacǎ este cazul)

Demolarea structurilor existente va include, dar nu se va limita la:

- Toate lucrările de terasamente necesare;

- Demolarea şi eliminarea oricărei structuri vizibile sau îngropate, indiferent de natura acesteia sau de materialul din care este realizată;

- Demontarea şi eliminarea oricăror conducte perimate, cabluri electrice sau de comunicaţii, echipamente mecanice sau electrice;

- Relocarea anumitor conducte sau cabluri electrice ori de comunicaţii, dacă este necesar;

- Orice alte activităţi aferente.

Toate aceste lucrări vor fi efectuate conform Proiectului de execuţie aprobat al Antreprenorului şi/sau aşa cum este solicitat de către Supervizor.

Iluminat exterior

Vor fi incluse toate lucrările necesare conform Specificaţiilor Tehnice şi a legislaţiei în vigoare pentru a se asigura iluminatul noilor facilitǎţi conform Specificaţiilor Tehnice.

Drumuri şi zone de parcare

Vor fi incluse toate costurile pentru lucrări permanente la drumuri, spaţii de parcare, coridoare circulare, garduri şi porţi, realizate în conformitate cu aranjamentul locaţiei stabilit de Antreprenor şi aprobat, precum şi în conformitate cu Proiectul de Execuţie, cu respectarea specificaţiilor şi standardelor în vigoare în România.

Preţul va include toate Lucrările de terasament, precum şi achiziţionarea şi utilizarea corespunzătoare a materialelor cum ar fi straturi de bază, asfalt, pietre de bordură, pavaj, garduri şi porţi.

Peisagistica

Vor fi incluse toate costurile pentru nivelare teren, înierbări, plantări de arbuşti conform Proiectului de Execuţie aprobat.

Utilaje

Ofertantul va specifica în listele de preţuri şi valoarea utilajelor oferite.

Dotări

Se vor include toate costurile necesare pentru asigurarea dotărilor specificate în listele enumerate la capitolul următor.

- CENTRALIZATOR PRETURI

| Nr. | Descriere | Preţ total fără TVA |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statie de tratare Crevedia |  |
| Preţ total Obiect 2 fără TVA |  |  |

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................

Centralizatorul de preturi  - Statie de tratare Crevedia Mica

| Nr.crt. | Descriere | Pret (Lei) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lista de preturi nr. 1 – Lucrari preliminare |  |
| 2 | Lista de preturi nr. 2- Etapa de preoxidare |  |
| 3 | Lista de preturi nr. 3- Statie de pompare intermediara 1 |  |
| 4 | Lista de preturi nr. 4 – Filtre rapide cu nisip, inclusiv pompe si suflante pentru spalare |  |
| 5 | Lista de preţuri nr. 5 – Filtre CAG, inclusiv pompe pentru spalare, inclusiv pompe pentru spalare |  |
| 6 | Lista de preţuri nr. 6 – Statie de clorinare |  |
| 7 | Lista de preţuri nr. 7 – Statie de pompare intermediara 2 |  |
| 8 | Lista de preţuri nr. 8 – Bazin de retentie |  |
| 9 | Lista de preturi nr. 9 – Retele in incinta |  |
| 10 | Lista de preţuri nr. 10 –Racord electric si Post transformare |  |
| 11 | Lista de preţuri nr. 11– Iluminat exterior |  |
| 12 | Lista de preţuri nr. 12 – Alte lucrari |  |
| 13 | Lista de preţuri nr. 13 – Sistem de monitorizare (automatizare si sistem SCADA) |  |
| 14 | Lista de preţuri nr. 14 - Testare, punere în funcţiune, instruirea personalului Beneficiarului |  |
| 15 |  |  |
|  | Preţ total fără TVA |  |

- Lista de preţuri nr. 1 -  Lucrari preliminare statie de tratare Crevedia Mica

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proiectul tehnic şi detaliile de execuţie |  |  |
|  | - planul procesului, investigaţii de teren (inclusiv Studiul hidrogeologic final si Studiul de tratabilitate final), planul general al amplasamentului şi desene detaliate ale lucrărilor propuse, liste şi diagrame pentru lucrări şi pentru orice alte activităţi considerate a fi necesare pentru îndeplinirea planului lucrărilor şi realizarea construcţiei şi desenelor de execuţie având avizul Supervizorului. |  |  |
|  | - documentaţia necesară pentru ca Angajatorul să obţină autorizaţia de construire în concordanţă cu cerinţele legislaţiei româneşti. |  |  |
|  | - costurile aferente obţinerii tuturor avizelor, aprobărilor şi a altor obligaţii în legătură cu lucrările (altele decat Autorizaţia de Construcţie) anterior începerii lucrărilor de execuţie |  |  |
| 2 | Documentaţie post-execuţie: |  |  |
|  | Cuprinde costurile pentru întocmirea documentelor solicitate |  |  |
| 3 | Manuale de operare şi întreţinere: |  |  |
|  | Cuprinde costurile pentru întocmirea documentelor solicitate |  |  |

| - Lista de preţuri nr. 2 – Etapa de preoxidare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 3 – Statie de pompare intermediara 1

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 4 – Filtre rapide cu nisip, inclusiv pompe si suflante pentru spalare

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 5 –  Filtre CAG, inclusiv pompe pentru spalare, inclusiv pompe pentru spalare

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 6 – Statie de clorinare

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 7 – Statie de pompare intermediara 2

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 8 – Bazin de retentie

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 9 – Retele in incinta

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 10 – Racord electric si post trafo

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lucrări civile |  |  |
| 2 | Lucrări mecanice |  |  |
| 3 | Lucrări electrice şi automatizare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 11 – Iluminat exterior

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentare cu energie electrica |  |  |
| 2 | Reteaua de impamantare |  |  |

- Lista de preţuri nr. 12 – Alte lucrari

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei | Din care utilaj fără montaj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Imprejmuire si acces |  |  |
| 2 | Drumuri, alei, parcari |  |  |
| 3 | Peisagistica |  |  |

- Lista de preţuri nr. 13 – Sistem de monitorizare (automatizare si sistem SCADA)

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Instalaţii automatizare şi control |  |

- Lista de preţuri nr. 14 - Testare, punere în funcţiune, instruirea personalului Beneficiarului

| Nr. Crt. | Descriere | Preţ total lei |
| --- | --- | --- |
| 1 | Costurile cu personalul necesar pentru desfǎşurarea testelor, punerii în funcţiune şi instruire de personal |  |

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................

Semnǎtura autorizatǎ..................................................

(persoana sau persoanele autorizate sǎ semneze în numele Ofertantului)

Data..................................................................