Procedura S.R.T.F.C. Galati 32/2025

[image: image1.jpg]Procedura S.R.T.F.C. Galati 32/2025

—————  SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI
C F R e ,CFR CALATORI"-S.A. 3
SUCURSALA REGIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI GALATI
Str. Domneasca, nr.51, cod postal 800008, Mun. GALATI, jud. GALATI, ROMANIA,
Socletatea Natjonald de Transport Feroviar de Cildtorl 40 tificator Uniic la Nivel European (EUID): ROONRCJ2011000711175

c FH c é I 51 ﬂl'i Tellfax 0236415985, tel cfr: 97/134502

www.cfrcalatori.ro; relpublic.calatori@cfrcalatori.ro et
Centfcat SMC v, 276

Serviciul Aprovizionare, Achizitii i Administrativ Tel: 0731 990 840
Nr. GL5/4/ /j,’) 3 /08.09.2025

Documentatie de atribuire privind atribuirea contractului sectorial de produse
prin procedura ,, Licitatie deschisa” avind ca obiect:

»Sistem de monitorizare video Revizia vagoane Galati”
Cod unic de identificare: RO11054545-2025-659/21.08.2025
Cod CPV 32323500-8— Sistem video de supraveghere (Rev2)

APROBAT
DIRECTOR
Marian PROFIR

CONTABIL SEF
Cristian CALINOV

SEF DIVIZIE EXPLOATARE TEHNIC
Midalin Adrian BOCSAN

: SEF SERVICIU O.T.D. si IT
.| Nicoleta IORGA

COMPARTIMENT JURIDIC
Marian ILIE

SEF SERVICIU APROVIZIONARE, ACHIZITII ST ADMINISTRATIV:
Lucian JACOTA

GALATI 2025






CUPRINS



SECŢIUNEA I  –  INSTRUCŢIUNI CĂTRE OFERTANŢI; 



SECŢIUNEA II –  CAIET DE SARCINI



SECŢIUNEA III –  MODEL CONTRACT SECTORIAL DE FURNIZARE



SECŢIUNEA IV –  FORMULARE 

SECŢIUNEA I
INSTRUCŢIUNI CĂTRE OFERTANŢI
SECTIUNEA II
Caiet de sarcini 
SECTIUNEA III
MODEL CONTRACT 

SECŢIUNEA IV
FORMULARE

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

 FORMULAR 2
Împuternicire Nr. ……….......
Subscrisa ………………………….....................…………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………………, CUI ………………, atribut fiscal …, reprezentată legal prin ….……………………………………….……, în calitate ..………………, împuternicim prin prezenta pe …….............…………............………………………., domiciliat în …………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ……………, CNP ……....…………, eliberat de ………...……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura nr. …………, organizată de S.R.T.F.C. GALAŢI în scopul atribuirii contractului sectorial  de……………………………………………………………………

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport). 

    Data
Denumirea mandantului

……………
S.C. …………………………………

                                                          
                     reprezentată legal prin

                                                
            ___________________________

 (Nume, prenume)

___________________________

 (Funcţie)

________________________

Semnătura autorizată şi ştampila)

BANCA


......................................





(denumire, sediu, telefon, fax)

SCRISOARE DE GARANŢIE Nr. ____________

pentru participarea cu ofertă la procedura de atribuire a contractului sectorial
În cazul în care ofertantul ………………………………………………………… a înaintat S.R.T.F.C. GALAŢI oferta sa, datată ……………, în vederea participării la procedura de atribuire a contractului sectorial avand ca obiect......................................…………………., vă facem cunoscut că noi ………………………… garantăm în favoarea S.R.T.F.C. GALAŢI, pentru suma de .............................lei să onorăm necondiţionat orice solicitare de plată din partea S.R.T.F.C. GALAŢI, la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care S.R.T.F.C. GALAŢI declară că suma cerută de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la art.43 alin.(1) şi (2) din H.G. nr.394/2016.

Garanţia de participare este irevocabilă.

Prevederile art. 43, alin. (1) din HG nr. 394/2016 se aplică în cazul în care ofertantul se află într-una dintre situaţiile următoare:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei, si oricum nu mai tarziu de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului sectorial; 

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul sectorial/acordulcadru în perioada de valabilitate a ofertei.

Instrumentul de garantare trebuie să prevadă modalitatea de plata conform prevederilor art. 42 alin (4) din HG. Nr. 394/2016.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de .…………………… şi devine nulă în cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă contractul sectorial a fost atribuit unui alt ofertant.

Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, la solicitarea S.R.T.F.C. GALAŢI, cu acordul prealabil al ofertantului.

Dacă până la expirarea termenului de valabilitate al scrisorii de garanţie, nu s-a primit la ghişeele băncii, din partea S.R.T.F.C. GALAŢI nici o cerere scrisă de executare, în strictă conformitate cu termenii şi condiţiile specificate mai sus, această scrisoare de garanţie devine, în mod automat, nulă şi neavenită, indiferent dacă este sau nu restituită

________________________

(denumirea)

Director,
_______________________
(denumire emitent garanție)
Formular 3
Declaraţie de acceptare a condiţiilor contractuale
.
Subsemnatul ……………………………………………………….. (nume şi prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al .......................................................... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), in nume propriu si in numele asocierii (dupa caz) declar ca sunt de acord cu toate prevederile modelului de acord cadru/contract sectorial publicat in cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia. 

Data : (ziua, luna, anul)_____________________________
(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.

                 (denumire/nume operator economic)

PROPUNERE TEHNICĂ
OPERATOR ECONOMIC

       ____________________

         (denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ 
În cadrul Propunerii tehnice ofertantul va completa și prezentul formular de propunere tehnică.

În coloana 3 se va completa, modul succint prin care ofertantul susţiene îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Caietul de sarcini, indicând secţiunea/capitolul/pagina/paragraful din Propunerea tehnică, unde a prezentat detalii.
	Nr.

Crt.
	Cerința solicitată conform Caietului de Sarcini
	Referința din Caietul de Sarcini
	Se va completa de către ofertant în mod succint modul de îndeplinire a cerinței din Caietul de Sarcini, cu indicarea secțiunii/capitol/pagina/ paragraf din propunerea tehnică, unde se prezintă detalii și/sau documente edificatoare

	1
	Produsul solicitat
	Cap.3, 3.4.1, 3.4.2
	Se va prezenta denumirea utilajului cu an fabricaţie 2025, caracteristicele tehnice si adresa locului de livrare.

	2
	Garanție/Termen de valabilitate
	Cap. 3, cap.3.5.1
	Se va prezenta perioada de garanţie si modalitatea de garantare a produsului în perioada de valabilitate.

	3
	Livrare , ambalare, etichetare transport si asigurare pe durata transportului
	Cap. 3, pct. 3.5.2..
	Se va preciza succint cã livrarea şi transportul la Revizia Vagoane Galaţi este în sarcina contractantului şi este inclus în pretul ofertat. Se va propune un termen de livrare (maxim 10 de zile de la semnarea contractului) pentru produsul nou, nefolosit cu an de fabricaţie 2025.

	4
	Operațiuni cu titlu accesoriu
	Cap.3, pct.3.5.3.1 şi 3.5.3.2. 
	Se va prezenta instalarea, punerea în functiune, modul de testare şi cum se realizeazã instruirea personalului.

	5
	Servicii de mentenanţă 
	Cap.3, pct.3.5.3.3.
	Se vor prezenta modul de asigurare a mentenanţei corective şi preventive în perioada de garanţiei.

	6
	Obligațiile contractantului
	cap.4, pct.4.1
	Se vor prezenta obligaţiile contractantului.

	7
	Documentații ce trebuie furnizate subunității entității contractante în legătură cu produsul
	cap.5 
	Se vor prezenta documentaţiile ce trebuiesc furnizate în legãturã cu utilajul.

	8
	Recepția produsului
	cap.6
	Se va prezenta modul de receptie a produsului.


Data completării: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………….......……………………………................................................................................................denumire ofertant).
PROPUNERE FINANCIARĂ

OPERATOR ECONOMIC

    ____________________

       (denumirea/numele)
FORMULAR DE PROPUNERE FINANCIARĂ 
Către: Sucursala Regională de Transport Feroviat de Călători Galaţi
Adresa: str. Domnească, Nr.51

1. Examinând documentaţia de atribuire, subscrisa ……..…………………………..…… (denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia de atribuire, să furnizăm:
„Sistem de monitorizare video Revizia vagoane Galaţi”

Cod CPV 32323500-8→ Sistem video de supraveghere (Rev2)
pentru suma de .......…………………………………………………....................................(suma în litere şi în cifre), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de ……………………….…….....………............................................................. (suma în litere şi în cifre), conform Anexă la Formularul de propunere financiară.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizam produsele in timpul solicitat.

3.Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durata de ……………………..……….., zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………………….., (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la atribuirea si semnarea contractului sectorial această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizam că nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data completării: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………….......……………………………................................................................................................denumire ofertant).
ANEXA LA FORMULARUL DE PROPUNERE FINANCIARĂ
	Nr. crt
	Denumire / descriere
	UM
	Cant
	Pret
	Pret total

	1
	Camera video supraveghere orientabila Pan-Tilt IP 4 MegaPixel Pan Tilt Zoom, rezolutie 2560x1440 pixeli 20 fps, Obiectiv VariFocal Motorizat reglabil 2.8-12mm, deschidere 96.7-29.7 grade, orientare PAN -100 pana la +100 grade, orientare Tilt -45 pana la +20grade, iluminator automat InfraRed EXIR 2.0 efectiv pana la 50 metri, iluminare minima color 0.007 Lux @ (F1.6, AGC ON), compresie H.265, H.265+, H.264+, H.264, 1/3" Progressive Scan CMOS, 120dB True Wide Dynamic Range, BLC, HLC, 3D DNR, Built-in Micro SD/SDHC/SDXC card slot, up to 256 GB, 1x RJ45 10M/100M ethernet port, alimentare 12Vcc/ 1 A sau PoE 802.3af, carcasa din metal si plastic, weatherproof IP66, pentru utilizare la exterior in gama de temperaturi -30 °C ~ +60C,dimensiuni 197.1x195x225.4 mm, greutate 0.9kg.
	buc
	12
	
	

	2
	Camerã video Speed dome 4MegaPixel

IP Speed dome 4MegaPixel camera, carcasa 5 inch, 1440p UltraHD rezolutie 2560x1440 pixeli 25 fps, 1/2.8" progressive scan CMOS, 150m InfraRed, DarkFighter iluminare minima color: 0.005 Lux Ultra-Low Light, 25X Zoom Optic, obiectiv 4.8 mm-120 mm, autofocus, deschidere 55-2.4 grade, HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Regional Exposure/Regional Focus, 120dB True WideDynamicRange, True Day&Night cu filtru ICR, 24 privacy masks programmable, Built-in SD/SDHC Slot, up to 256GB,

Smart: Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Region Entrance Detection, Region Exiting Detection, Object Removal Detection, Unattended Baggage Detection, compresie   H.265+/H.265/H.264+/H.264, viteza pana la 120 grade/secunda, 300 pozitii fixe preset, 1x Ethernet RJ45 10 M/100 M, Audio In/Out 1/1, Alarm In/Out 2/1, alimentare 24 VAC/2A sau PoE TVS

4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection, clasa de protectii la intemperii IP66, carcasa metalica, utilizare exterior, temperatura de functionare -30C pana la +65C, dimensiuni Φ 210 mm × 344.7 mm, greutate 3 kg, PERFECT compatibile cu NVR-urile HIKVISION; accesorii recomandate Ceiling Mount DS-1663ZJ, Pendant Mount DS-1661ZJ, Wall Mount with Junction Box DS-1604ZJ-Box , Wall Mount DS-1604ZJ.
	buc
	1
	
	

	3
	Suport din aluminiu, pentru camere video supraveghere speed dome pentru instalare pe perete,

dimensiuni 355.5 mm × 255.3 mm × 170.7 mm.
	buc
	1
	
	

	4
	Camerã video noapte exterior

Dome STARLIGHT Ultra Low Light (color noaptea) 2 MegaPixel camera video exterior, TurboHD 4.0, IR, FullHD 1080p

rezolutie 1920x1080 pixeli 25 fps; comanda Zoom-ului motorizat prin cablul coaxial de la DVR

• iluminator IR EXIR 2.0 automat 60 metri cu optimizare IRCut Day&Night, StarLight 0.003 Lux @ (F1.8,AGC ON),0 Lux with IR,0

Lux with IR UltraLowLight ; 130 dB True Wide Dynamic Range

•OBIECTIV MOTORIZAT VariFocal 2.8-12mm 103-32.1 grade deschidere;

•grad de protectie la intemperii IP67; Vandal Proof IK10; pentru utilizare la interior/exterior

•cablare cu cablu coaxial pana la 500 metri si conectori BNC

•temperaturi de utilizare -40C pana la +60C, carcasa metalica; doza compatibila DS-1280ZJ-DM45, Wall Mount DS-1273ZJ-140,

In-Ceiling Mount DS-1241ZJ

•alimentare 12Vcc/1A sau PowerOver Coaxial ; dimensiuni 145.2 mm × 124.1 mm, greutate: 650grame

-FUNCTIONEAZA CU DVR-uri TurboHD (TVI si DVR-uri CVI, AHD, analogice)
	buc
	2
	
	

	5
	Monitor

Monitor LED backlight 31,5", Full HD 1080p , rezolutie 1920x1080 pixeli @60Hz, intrare HDMI, VGA, DVI, audio IN, iesire casti, 16.7M, Wide view angle: 178°(H)/178°(V) , pixel pitch 0.2715mm, brightness 350cd/m2 , contrast 1400:1, 6ms timp de raspuns, VESA 100mm × 100mm, AC100 ~ 240V, 50 /60Hz,  724.34mm*424.19mm*46.26 (mm), 5.3Kg(Gross weight. Monitor profesional pentru sisteme de video supraveghere pentru functionare 24h/zi 7 zile din 7.
	buc
	1
	
	

	6
	Suport camera cu doza conexiuni pentru DS-2CE16C5T-VFIR3, DS-2CE16D5T-VFIT3 si alte camere video supraveghere

Material: aluminiu, Dimensiune: 137 x 51.5 mm, Camere compatibile: dome, Greutate: 527 g
	buc
	2
	
	

	7
	Network Video Recorder ACUSENSE pentru 16 camere

H265 4K UltraHD 16ch IP Network Video Recorder ACUSENSE pentru 16 camere IP 160Mbs inbound bandwidth, Outgoing bandwidth 160 Mbs, inregistreaza pana la rezolutia de 12MP/camera, Maximum 16 camere IP, Live Face recognition 1ch de la camere face capture, 4ch realizeaza face search in inregistrari, AcuSense: pentru 16 ch optional inregistreaza si filtreaza alarmele dupa prezenta umana sau masina; playback sincron local 12x1080p, audio IN/OUT 1/1, compresie H.265+/H.265/H.264+/H.264, inregistreaza pe 2 HDD SATA neincluse, capacitate maxima/disc HDD 10TB, iesire video HDMI 4K UltraHD 3840 × 2160 pixeli si VGA (FullHD 1080p, 1920x1080pixeli), Alarm in/out 4/1, 1 x USB3.0, 1 x USB2.0, 1xRJ45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface; 1U case, 19", 385 × 315× 52 mm ; alimentare 12Vcc/3.3A, direct accesibil

prin iPhone/Android prin iVMS4500 si HIK-Connect; direct accesibil de pe PC-uri prin aplicatie client-server iVMS4200. 2 ANI GARANTIE
	buc
	1
	
	

	8
	HDD

6TB WD Purple SPECIAL optimizat pentru DVR-uri si NVR-uri Hikvision.

Proiectat special pentru video supraveghere si utilizare continua 24 ore, 7 zile din 7 este recomandat de WD si Hikvision pentru sisteme de videosupraveghere HD de pana la 64 camere video supraveghere.WD62PURZ.
	buc
	2
	
	

	9
	UPS

UPS 1000VA/600W Hikvision , repornire automata, acumulatori: 1X9Ah 12V,curent de incarcare controlat automat si protectia acumulatorilor la supraincarcare/ descarcare,alarma acustica si vizuala, timp de incarcare 10-16 ore, Transfer Time : DC to AC ≤ 10 ms; AC to DC ≤ 10 ms, Charging Mode (DC Mode): PWM, Automatic Voltage Regulation (AVR), Sine Wave Output, Intelligent Battery Management, Overload and Surge Protection, temperatura de utilizare 0-40 grade C, dimensiuni compacte 274 x 139 x 95 mm, greutate 5.4 kg.
	buc
	3
	
	

	10
	Cabinet metalic

YF-EM9-U Rack perete 9U, 19", dimensiuni 600*800, usa fata din sticla, 1 tava.
	buc
	1
	
	

	11
	Set fixare

Set fixare in rack 20 bucati, contine: 20 x M6 suruburi, 20 x M6 piulite, 20 x M6 saibe "712194"
	buc
	1
	
	

	12
	Tava Rack
	buc
	1
	
	

	13
	Sursa de alimentare camera

Sursa de alimentare camera in comutatie cu backup in cutie metalica, iesire baterie backup ajustabila 12-14Vcc 5A, tensiune intrare AC 90-260V, 50~60HZ; Indicator alimentare, iesire, incarcare si indicator ALARMA LOW Battery pentru a fi utilizata cu acumulator 12V/7Ah, ALARMA LOW Battery; Dimensiuni:195 x 225 x 83mm, temperaturi de operare -20C pana la +60C.
	buc
	2
	
	

	14
	Acumulatori Acc 7Ah
	buc
	2
	
	

	15
	Switch 8 porturi

Switch 8 porturi EXTENDED POE 10/100Mbps RJ45 ports, 1uplink 100M Ethernet Port : transmite alimentare POE (IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af, 802.3at) si receptioneaza date prin cablu UTP Cat5 la 200 metri catre camere IP Hikvision (Extended mode ON, maximum 30W/port, total maxim/ switch 58W);, recomandam limitarea traficului camerei la 6144Kbps); 1.8 Gbps Switching, 4 kV Surge Protection, carcasa metalica, dimensiuni 132 mm* 93.3mm * 27.6mm; temperatura de functionare 0℃-40℃.
	buc
	2
	
	

	16
	Switch kvm hdmi
	buc
	1
	
	

	17
	Cutie pentru UPS si SW

Cutie metalica etansa, 500x300x150 3 225 675
	buc
	1
	
	

	18
	Cablu FTP
	m
	610
	
	

	19
	Deplasare. montaj. setare. configurare. punere in functiune si instruire cu echipamentele clientului
	Ore man
	100
	
	


Data completării: ……………

Nume, prenume: ………………………………………..

Semnătura ………………………… în calitate de ………………………………, autorizat să semnez oferta pentru şi în numele …………………….......……………………………................................................................................................denumire ofertant).
ALTE DOCUMENTE 

DECLARAȚIE PRIVIND ACORDUL 

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul (a)………………………………………….………., în calitate de reprezentant împuternicit al Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractanți propuși / Terți susținători la procedura de…………………………………………………., privind atribuirea contractului sectorial / încheierea acordului cadru de achiziție sectorială având ca obiect………………………………….., la data de ………………………………, organizată de…………………………………….., declar că, îmi exprim acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul derulării procedurii de atribuire.

În scopul menționat mai sus, SNTFC “CFR Călători” SA, cu sediul în: Bucuresti, Bdul Dinicu Golescu nr.38, Sector 1, telefon: 021/311.27.41, fax: 021/315.30.04, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/9764/1998, cod de înregistrare fiscală RO 11054545, va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, CNP, carte identitate, data și locul nașterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail.

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, îl reprezintă îndeplinirea îndeplinirea unei obligații legale, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Vă informăm că, destinatarul datelor dvs. cu caracter personal este: SNTFC”CFR Călători” SA, și că NU intenționăm transferarea acestor date către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională.

Datele vor fi stocate în conformitate cu legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile și în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de legislația națională, puteți exercita următoarele drepturi: 

· dreptul de acces la datele dumneavoastră;
· dreptul de a solicita rectificarea / actualizarea datelor; 
· dreptul de a solicita ștergerea datelor; 
· dreptul de a solicita restricționarea prelucrării acestora;
· dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs; 

· dreptul la portabilitate; 
· dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

· dreptul de a depune o plângere la Operator și/sau la autoritatea de supraveghere;

· dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către Operator.

Pentru exercitarea acestor drepturi, și/sau pentru informații suplimentare cu privire la operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la sediul Operatorului (SNTFC CFR CALATORI SA) sau la adresa de e-mail: dpo.calatori@cfrcalatori.ro. 

Vă informăm că, vom stabili măsuri tehnice și organizatorice, pentru a proteja si pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate, vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat la datele dvs. și vom preveni încălcarea securității acestora, în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentant împuternicit al

Ofertant / Ofertant asociat / Subcontractanți propuși / Terți susținători

Nume și prenume…………………………………………………

Semnătură………………………………
FORMULAR 20
OPERATOR ECONOMIC

    ____________________

       (denumirea/numele)

CERERE 

de restituire a garanţiei de participare

Către: S.R.T.F.C. GALAŢI
Str. Domnească, Nr.51
Subscrisa ………………………………, cu sediul în ………………………………………, solicităm prin prezenta restituirea garanţiei, în valoare de ………………………………, constituită în  vederea participării la procedura nr. ………………………………, privind achiziţionarea de …………………………………………… de către …………………………………………, prin:

( Scrisoare de garanţie nr. ………… emisă de ………………………..……………… 

( Ordin de plată nr. ………………………………………………………………

( Chitanţa  nr.………………………………………………………………

( Alte forme de constituire, respectiv ……………………………………………………..

Restituirea garanţiei de participare se va face în contul societăţii, cod IBAN ……………….…….........................…, deschis la …………………

Vă mulţumim,

Data completării: ……………

___________________________

 (Nume, prenume)

___________________________

 (Funcţie)

___________________________

 (Semnătura autorizată şi ştampila)

Notă: Cererea de restituire a garanţiei se va transmite în original/copie la sediul S.R.T.F.C. GALAŢI
17

