## TG_Lot1
ANEXA 8.1. - LOT 1
TOTAL GENERAL LOTUL 1 pentru acord-cadru 3 ani
cuprinde Revizii, VTP, documentatii, Interventii si reparatii Lot 1
LOT 1 | Valoare lei fara TVA
REVIZIE + VERIFICARE TEHNICA PERIODICA - X1 | 0
DOCUM + INTERV SI REPAR - Y1 | 0
TOTAL GENERAL LOT 1 | 0
Ofertant:
Nota : Total revizie si verificare tehnica periodica - X1 - reprezinta Total general valoare - X1 din Anexa 8.1.1.
Total documentatii + interventii si reparatii - Y1 - reprezinta Total interventii si reparatii - Y1 din Anexa 8.1.2.

## R+VTP lot1
ANEXA 8.1.1. - LOT 1
I.S.C.I.R. BRASOV
Jud. Brasov – jud. Covasna
CENTRALIZATOR LOT 1 VTP + RTP pentru acord-cadru 3 ani
Nr. crt. | Localitate | Loc amplasare | Tip cazan | P (kw) | Comb. | PIF | Scadenta | Verificare tehnica periodica |  |  | Revizie tehnica periodica |  |  | Total general valoare - X1 ( lei fara TVA)
[8 empty] | Nr. verificari/acord cadru | Preț unitar lei ( fara TV A) | Total valoare ( lei fara TVA) | Nr. revizii /acord cadru | Preț unitar lei ( fara TVA) | Total valoare ( lei fara TVA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11( col 9 x col 10) | 12 | 13 | 14( col 12 x col13) | 15( col 11 + col 14)
1 | BRASOV | calatori | ROMSTAL ALARKO CARRIER CONFORT 638 | 638 | gaz | 2002 | 2026-02-06 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
2 |  | corp A | SAUNIER DUVAL (cantina) 0300171078 | 35 | gaz | 1996 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
3 |  | corp A | VIESSMANN VITODENS 200 - W 7373009801954101 | 45 | gaz | 2023 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
4 |  | corp A | IMMERGAS VICTRIX PRO 80 (Director - 6359599) | 80 | gaz | 2015 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
5 |  | corp A | IMMERGAS VICTRIX PRO 55 (Linii - 6145618) | 55 | gaz | 2015 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
6 |  | corp A | IMMERGAS VICTRIX PRO 55 (Trafic - 6392704) | 55 | gaz | 2020 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
7 |  | corp A | IMMERGAS VICTRIX PRO 55 (Financiar - 6145595) | 55 | gaz | 2015 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
8 |  | corp A | HERMANN BASE 345 (Patrimoniu - 70003/01.97) | 48.8 | gaz | 1996 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
9 |  | corp A | HERMANN BASE 355 (Instalatii - 70691/12.96) | 60 | gaz | 1996 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
10 |  | corp A | BERETTA JUNIOR (Clad. SC - E3L E1950035) | 24 | gaz | 1996 | 2026-04-22 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
11 |  | magazie DR | LAMBORGHINI NINFA 35 | 35 | gaz | 2008 | 17.01.2025 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
12 |  | magazie DR | LAMBORGHINI NINFA 35 | 35 | gaz | 2008 | 17.01.2025 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
13 |  | magazie DR | LAMBORGHINI NINFA 35 | 35 | gaz | 2008 | 17.01.2025 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
14 |  | SIMC | ARISTON | 35 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
15 |  |  | IMMERGAS Tip C12 | 24 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
16 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
17 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
18 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
19 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
20 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
21 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
22 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
23 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
24 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
25 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
26 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
27 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
28 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
29 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
30 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
31 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
32 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
33 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
34 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
35 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
36 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
37 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
38 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
39 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
40 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
41 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
42 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
43 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
44 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
45 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
46 |  |  | Tuburi radiante | 30 | gaz | 2008 | 21.08.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
47 |  |  | Centrala electrica ROMSTAL HABITA - serie 33200811 | 36 | electric | 2020 | - | 0 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
48 |  | Sediu L1 | FONDITAL B23 KR90 Nova Florida serie KPOR32RR85H20A1 | 90 | gaz | 2017 | 2024-06-21 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
49 |  | Loc. Interventie (str. Constelatiei) | ARISTON | 24 | gaz | 2018 | 2026-12-23 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
50 |  | IFTE (Automotoarelor nr. 5 | Saunier Duval Thema Fast | 32 | gaz | - | 09.01.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
51 |  |  | ACV - Lamborghini EM 35E | 320 | gaz | - | 09.01.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
52 | BRASOV TRIAJ | Statie (politie, sef statie) | PROTHERM RAY | 24 | electric | 2019 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
53 |  |  | PROTHERM RAY | 24 | electric | 2019 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
54 |  | SCB | PROTHERM RAY | 24 | electric | 2019 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
55 | BARTOLOMEU | statie | ACV CA 300 | 300 | gaz | 1998 | 2025-01-11 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
56 | RASNOV | statie | BOSCH TRONIC HEAT 3500 - 9 S/N 3820-080-029509-7738504526 | 9 | electric | - | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
57 | ZARNESTI | IDM | IMMERGAS VICTRIX TERA 32 serie 14000781932 | 32 | gaz | - | 2026-03-25 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
58 |  | Sala asteptare | VIESSMANN VITOPEND 100 W seria 7464531108944109 | 31 | gaz | - | 2026-03-25 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
59 | CODLEA | Statie | Convector LAMPART LB 30 K Grup sanitar personal | 4.1 | gaz | 2014 | 2024-12-16 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
60 |  | D4 Linii cladire SCB | Convector LAMPART LB 30 P 406105016325 - Sala instructaj | 4.1 | gaz | 2006 | In conservare | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
61 |  | D4 Linii cladire SCB | Convector LAMPART LB 30 P 406103029270 - birou | 4.1 | gaz | 2006 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
62 |  | D4 Linii cladire SCB | Convector LAMPART LB 30 P 406103029268 - vestiar | 4.1 | gaz | 2006 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
63 |  | D4 Linii cladire SCB | Instant a.c.m. Ariston B11 BS 806245411–01 08/06 – grup sanit | 20 | gaz | 2006 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
64 |  | D4 Cladire Poduri | Convector LAMPART LB 50 P RO9PM500 1332 – birou | 5.5 | gaz | 2006 | 18.01.2024 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
65 |  | D4 Cladire Linii | Convector LAMPART LB 50 P 406105016321 - camera | 5.5 | gaz | 2006 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
66 |  | D4 Cladire Linii | Convector LAMPART LB 50 P 406105016322 - camera | 5.5 | gaz | 2006 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 |  | D4 Cladire Linii | Convector LAMPART LB 50 P 406103029268 - bucatarie | 5.5 | gaz | 2006 | 18.01.2024 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
68 |  | D4 Cladire Linii | Convector LAMPART LB 50 P 4061030292072 - birou | 5.5 | gaz | 2006 | 18.01.2024 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
69 |  | D4 Cladire Linii | Convector LAMPART LB 50 P 406103029273 - atelier | 5.5 | gaz | 2006 | 18.01.2024 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
70 | BOD | District L2 | LAMBORGHINI NINFA 32 MCS | 32 | gaz | 2007 | 21.06.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
71 |  | statie | LAMBORGHINI NINFA 32 MCS 0807L81797 | 32 | gaz | 2007 | 21.06.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
72 | FAGARAS | statie | FERROLI PEGASUS B11 Seria 0518L20092 | 68 | gaz | 2005 | 10.01.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
73 |  | statie | FERROLI PEGASUS B11 Seria 0518L20033 | 68 | gaz | 2005 | 10.01.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
74 |  | CED | FERROLI PEGASUS F2N2S Seria 0441L20525 | 58 | gaz | 2005 | 10.01.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
75 |  | Statie - birou | ARISTON Microtech EAA 23 seria 535944/5411692415334 | 23 | gaz | 2005 | 10.01.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
76 |  | L3 - District 6 | FEROLLI Econcept 51 A serie 1016L60046 | 50 | gaz | 2010 | 10.01.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
77 | PREDEAL | D1 | VIESSMANN Vitopend 100 7454531206710101 | 31 | gaz | 2012 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 |  | statie | VIESSMANN Vitoplex 100 | 250 | gaz | 2014 | 21.06.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
79 |  | statie | ACV CA150 | 150 | gaz | 2004 | 21.06.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
80 | SFANTU GHEORGHE | statie | VIESSMANN VITODENS 200 parter Bv case bilete - serie 7510390302562100 | 45 | gaz | 2013 | 06.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
81 |  | statie | VIESSMANN VITODENS 200 birouri etaj serie 7510391303015107 | 60 | gaz | 2013 | 06.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
82 |  | statie | VIESSMANN VITODENS 200 parter Ciuc serie 7454861302402109 | 35 | gaz | 2013 | 06.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
83 |  | CED | FERROLI PEGASUS SEVEN 7EL Serie 0250L40056 | 102 | gaz | 2003 | 06.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
84 |  | Magazie marfa | FONTECAL BASIC (serie 060757) | 60 | gaz | 1998 | 06.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
85 |  | Sectia IFTE | KOBER MOTAN Optimus | 33 | gaz |  | 09.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
86 | OZUN | statie | VAILLANT VE 9 | 9 | electric | 2017 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
87 | VOILA | statie | VAILLANT VE 9 | 9 | electric | 2017 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
88 | RUPEA | District L | FONDITAL B23 KR90 Nova Florida | 55 | gaz | 2016 | 26.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
89 |  | IFTE | SIME RMG serie 3109882723 | 87,4 | gaz | - | 18.10.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
90 | HARMAN | statie | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2020 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
91 |  |  | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2020 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
92 | PREJMER | statie | PROTHERM RAY | 24 | electric | 2020 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
93 | BODOC | statie | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2021 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
94 |  |  | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2021 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
95 | MALNAS BAI | statie | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2021 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
96 |  | statie | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2021 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL VTP + REVIZII - LOT 1 |  |  |  |  | 133 |  | 0 | 110 |  | 0 | 0 | X1
Ofertant:

## Interv+Reparatii lot1
ANEXA 8.1.2. - LOT 1
CENTRALIZATOR LOT 1
MANOPERA+TRANSPORT+materiale/ piese/ echipamente+DOCUMENTATII pentru acord-cadru 3 ani
| UM | CANTITATATE MAXIMA | PU/ LEI fara TVA | LEI fara TVA
MANOPERA | ore | 2500 |  | 0
TRANSPORT | km | 2000 |  | 0
DOCUMENTATII | buc. | 10 |  | 0
materiale/ piese/ echipamente | lei | 0 |  | 0
TOTAL INTERVENTII SI REPARATII LOT 1 - Y1 |  |  |  | 0
NOTE :
1. Cheltuielile de transport pentru Verificarile tehnice periodice si pentru Reviziile Tehnice vor fi incluse în preţul acestora.
2.Pentru lucrarile de reparatii , interventii, modificari ale instalatiilor, decontările se vor face pe bază de deviz cu cantitatile de lucrari efectuate , care va avea atasat , in copie, facturile cu preturile de achizitiei ale pieselor si materialelor puse in opera.
3.Pentru interventii si reparatii, unde decontarile se vor face pe baza de deviz de lucrare, se vor specifica, intr-o NOTA procentele de cheltuieli indirecte si profit.
4.Se vor specifica în oferta financiară ora de manoperă lei/ora/om şi tariful lei / km
5. Se accepta un adaos comercial la valoarea de pe factura de achizitie a pieselor/echipamentului/materialelor de max 10%.
6.Tarifele vor fi exprimate ȋn lei fără TVA şi vor fi menţinute pe toată durata de derulare a acordului cadru.
7. Din valoarea totala a acordului cadru s-a estimat un procent de 30% pentru materiale/ piese/ echipamente
Ofertant:

## TG_Lot 2
ANEXA 8.2. - LOT 2
TOTAL GENERAL LOTUL 2 pentru acord-cadru 3 ani
cuprinde Reviziii, VTP, documentatii, Interventii si reparatii Lot 2
LOT 2 | Valoare lei fara TVA
REVIZIE + VERIRIFICARE TEHNICA PERIODICA - X2 | 0
DOCUM + INTERV SI REPAR - Y2 | 0
TOTAL GENERAL LOT 2 | 0
Ofertant:
Nota : Total revizie si verificare tehnica periodica - X2 - reprezinta Total general valoare - X2 din Anexa 8.2.1.
Total documentatii + interventii si reparatii - Y2 - reprezinta Total interventii si reparatii - Y2 din Anexa 8.2.2.

## R+VTP LOT 2
ANEXA 8.2.1. - LOT 2
I.S.C.I.R. SIBIU
Jud. Sibiu – jud. Alba
CENTRALIZATOR LOT 2 VTP + RTP pentru acord-cadru 3 ani
Nr. crt. | Localitate | Loc amplasare | Tip cazan | Putere (kw) | Comb. | PIF | Scadenta | Verificare tehnica periodica |  |  | Revizie tehnica periodica |  |  | Total general valoare - X2 ( lei fara TVA)
[8 empty] | Nr. verificari/acord cadru | Preț unitar lei ( fara TV A) | Total valoare ( lei fara TVA) | Nr. revizii /acord cadru | Preț unitar lei ( fara TVA) | Total valoare ( lei fara TVA)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11( col 9 x col 10) | 12 | 13 | 14( col 12 x col13) | 15( col 11 + col 14)
1 | SIBIU | DEU vestiar | VIESSMAN Vitodens 050 7202913003509105 | 33 | gaz | 2020 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
2 |  | DEU vestiar | VIESSMAN Vitodens 050 7202943003511102 | 33 | gaz | 2020 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
3 |  | DEU birouri | VIESSMAN Vitodens 100 7202943602821107 | 30 | gaz | 2016 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
4 |  | DEU electricieni | VIESSMAN Vitodens 050 7202942925560106 | 24 | gaz | 2020 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
5 |  | D poduri | VIESSMAN Vitopend 100 (7468692001240104) | 24 | gaz | 2010 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
6 |  | Triaj D4 | VIESSMANN VITOPEND 100 (7464530240916104) | 24 | gaz | 2010 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
7 |  | Triaj cazarma | Ap. 2 ARISTON CLASS 24 (2320720500470) | 24 | gaz | 2000 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
8 |  |  | Ap. 1 MILLENIUM 24 A (0068.AT.020/2000) | 24.7 | gaz | 2000 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
9 |  | Triaj cladire CED | BALTUR BAR115 (84740804/2002) | 115.8 | gaz | 2002 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
10 |  | sectia CT2 | PIM TERMOMAX 45E (H-611/1999) | 40.5 | gaz | 1999 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
11 |  | sectia CT2 | PIM TERMOMAX 45E (H-612/1999) | 49.5 | gaz | 1999 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
12 |  | cladire CED | ARISTON ONE | 35 | gaz | 2023 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
13 |  | statie | ROMSTAL - CIB UNIGAS | 186 | gaz | 2008 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
14 |  | statie | ROMSTAL - CIB UNIGAS | 186 | gaz | 2008 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
15 |  | statie | ROMSTAL - CIB UNIGAS | 186 | gaz | 2008 | 15.03.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
16 | COPSA MICA | statie | ICI CALDAIE RED 80 (Serie 0732728729003222) LAMBORGHINI 00129003 | 100 | gaz | 2003 | 2026-01-16 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
17 |  | cladire CED | FERROLI PEGASUS SEVEN 7EL Serie 0246L40190 (Sf. Gh. 2003) | 100 | gaz | 2003 | 2026-01-16 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
18 |  | locuinta | ICI CALDAIE Solar serie 06225-C-1532003077 | 24 | gaz | 2003 | 21.02.2024 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
19 |  | locuinta | ICI CALDAIE (2003) | 24 | gaz | 2003 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 |  | locuinta | ICI CALDAIE (2003) | 24 | gaz | 2003 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 |  | locuinta | ICI CALDAIE (2003) | 24 | gaz | 2003 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | MEDIAS | CED | ERESAN NA-R 100 Serie 91900423/2008 | 100 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
23 |  | CED | ERESAN NA-R 100 Serie 91900424/2008 | 100 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
24 |  | statie | VIESSMAN VITODENS serie 7571048809224118 | 60 | gaz | 2018 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
25 |  | statie | Generatoare aer cald LAMBORGHINI AIR 49A Seria E0803040032L/2008 | 51.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
26 |  | statie | Generatoare aer cald LAMBORGHINI AIR 49A Seria F0803370032L/2008 | 51.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
27 |  | statie | Generatoare aer cald LAMBORGHINI AIR 49A Seria E0803039032L/2008 | 51.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
28 |  | statie | Generatoare aer cald LAMBORGHINI AIR 49A Seria F0803371032L/2008 | 51.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
29 |  | statie | Generatoare aer cald LAMBORGHINI AIR 49A Seria E0803041032L/2008 | 51.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
30 |  | statie | Generatoare aer cald LAMBORGHINI AIR 49A Seria A0801290032L/2008 | 51.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
31 |  | District L (vestiar) | Convector F 8.50 P Seria 02 – 081084 -2008 | 5.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
32 |  | District L (birou) | Convector F 8.50 P Seria 02 – 081085 - 2008 | 5.6 | gaz | 2008 | 2026-02-25 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
33 | AIUD | statie | ICI CALDAIE RED serie 07327-29133-003239 | 90 | gaz | 2005 | 2026-03-20 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
34 | ALBA IULIA | cladire CED | TONOM BPLEM 200 | 100 | gaz | 2000 | 2026-03-12 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
35 |  | cladire CED | TONOM BPLEM 200 | 100 | gaz | 2000 | 2026-03-12 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
36 |  | F.E.U. | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2020 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
37 |  | F.E.U. | PROTHERM RAY | 18 | electric | 2020 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
38 | BARABANT | statie | ACV CA 150 (5451/1998) | 140 | gaz | 1998 | 2026-03-13 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
39 | BLAJ | L8 | VIESSMANN VITOPEND 200 | 80 | gaz | 2020 | 01.02.2025 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
40 |  | CED | ARISTON CLASS ONE WI-FI 35 330212523221990001508 | 35 | gaz | 2022 | 27.11.2024 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
41 | RAZBOIENI | Sef Statie | VIESSMANN VITOPEND 100 | 24 | gaz | 2010 | - | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Statie | IMMERGAS VICTRIX PRO 5895239-9/3015065043790 | 125 | gaz | 2014 | 2026-03-20 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
43 |  |  | IMMERGAS VICTRIX PRO 5895245-7/8015065043390 | 125 | gaz | 2014 | 2026-03-20 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
44 |  |  | IMMERGAS VICTRIX PRO 5895242-4/8015065043390 | 125 | gaz | 2014 | 2026-03-20 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
45 |  |  | IMMERGAS VICTRIX PRO | 125 | gaz | 2014 | 2026-03-20 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
46 |  | cladire CED | ACV CA 150 RIELLO RBL - 01467201168 | 140 | gaz | 2005 | 2026-03-20 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
47 | SEBES ALBA | statie | SIME RMG 90 MK II (3301011623) | 90 | gaz | 2003 | 12.01.2025 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
48 | TEIUS | loc. interventie | HERMANN | 24 | gaz | 2003 | In conservare | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 |  | statie | ACV CA 750 | 750 | gaz | 1998 | 2027-01-28 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
50 |  | statie | ACV CA 750 | 750 | gaz | 1998 | 2027-01-28 | 1 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
51 | COSLARIU | statie | PROTHERM | 28 | electric | 2018 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
52 |  | CED | ECOTERMAL MX | 60 | electric | 2013 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
53 |  |  | ECOTERMAL MX | 60 | electric | 2013 | - | 0 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
54 | VINTU DE JOS | CED | VIESSMANN VITOPLEX 100 7184510100031 | 250 | gaz | 2011 | 2026-03-12 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 | 0
55 | DUMBRAVENI | District L | Convector LAMPARD P50 | 6.8 | gaz | 2015 | 22.01.2022 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
56 |  |  | Convector LAMPARD P50 | 6.8 | gaz | 2015 | 22.01.2022 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
57 |  |  | Convector LAMPARD P50 | 6.8 | gaz | 2015 | 22.01.2022 | 2 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0
|  | TOTAL VTP + REVIZII - LOT 2 | [5 empty] | 90 |  | 0 | 75 |  | 0 | 0 | X2
Ofertant:

## Interv+Reparatii lot 2
ANEXA 8.2.2. - LOT 2
CENTRALIZATOR LOT 2
MANOPERA+TRANSPORT+materiale/ piese/ echipamente+DOCUMENTATII pentru acord-cadru 3 ani
| UM | CANTITATATE MAXIMA | PU/ LEI fara TVA | LEI fara TVA
MANOPERA | ore | 2500 |  | 0
TRANSPORT | km | 13000 |  | 0
DOCUMENTATII | buc. | 4 |  | 0
materiale/ piese/ echipamente | lei | 0 |  | 0
TOTAL INTERVENTII SI REPARATII LOT 2 - Y2 |  |  |  | 0
NOTE :
1. Cheltuielile de transport pentru Verificarile tehnice periodice si pentru Reviziile Tehnice vor fi incluse în preţul acestora.
2.Pentru lucrarile de reparatii , interventii, modificari ale instalatiilor, decontările se vor face pe bază de deviz cu cantitatile de lucrari efectuate , care va avea atasat , in copie, facturile cu preturile de achizitiei ale pieselor si materialelor puse in opera.
3.Pentru interventii si reparatii, unde decontarile se vor face pe baza de deviz de lucrare, se vor specifica, intr-o NOTA procentele de cheltuieli indirecte si profit.
4.Se vor specifica în oferta financiară ora de manoperă lei/ora/om şi tariful lei / km
5. Se accepta un adaos comercial la valoarea de pe factura de achizitie a pieselor/echipamentului/materialelor de max 10%.
6.Tarifele vor fi exprimate ȋn lei fără TVA şi vor fi menţinute pe toată durata de derulare a acordului cadru.
7. Din valoarea totala a acordului cadru s-a estimat un procent de 30% pentru materiale/ piese/ echipamente
Ofertant: