SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

FRIGIDER MEDICAL

Denumire Echipament: Frigider medical

Cantitate: 1

Tip/Model:

Producator/Tara:

| Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini |
| --- | --- |
| Echipamentul îndeplineste toate condiţiile legale pentru punerea pe piaţă în România |  |
| Specificatii tehnice |  |
| Frigider care sa aiba capacitatea de minim 440 l si domeniul de temperatura cuprins intre + 3 °C pana la + 16 °C |  |
| Sistem deschidere sa fie printr-un manerul care se utilizeaza usor continand substante antimicrobiene ce nu necesita dezinfectie regulata. |  |
| Interiorul include rafturi tip grila realizate din otel ce garanteaza o fixare sigura, circulatie constanta a aerului si o buna stabilitate a temperaturii. Prevazute cu sistem ce impiedica alunecarea accidentala a acestora in afara frigiderului. |  |
| Fluctutia de temperatura este minima care sa asigure calitatea substantelor. Frigiderul de laborator are o abatere maxima de ± 3 °C fata de temperatura setata, mentinand starea de depozitare. |  |
| Afisaj: LED |  |
| Gradient: 3.3 °C |  |
| Decongelare: Automata |  |
| Fluctuatie temperatura: ± 2 °C |  |
| Material: Interior: Polistirol turnat Exterior: Otel inoxidabil |  |
| Agent de racire: R600a |  |
| Capacitate: 440 l |  |
| Numar de rafturi: 5 |  |
| Alarme: Alarma pentru intreruperea alimentarii |  |
| Culoare: Alb |  |
| Consum: 360 kW / an |  |
| Alimentare: 220 - 240 V / 50 Hz |  |
| Dimensiuni interioare (Llh): minim 600x530x1400mm |  |
| Dimensiuni exterioare (Llh): maxim 750x780x1800 mm |  |
| Nivel de zgomot: maxim 50 dbA |  |
| Greutate maxim 100 kg |  |
| Interfata PC: Wireless |  |
| Servicii conexe |  |
| Transportul gratuit la sediul beneficiarului |  |
| Instalare si punere in fuctiune gratuita la sediul beneficiarului |  |
| Instruirea personalului medical se face gratuit, la locul de funcţionare a dispozitivului Ofertantul va asigura si un instructaj pentru optimizarea eficienței energetice, incluzând elemente de ajustare și reglaj fin al parametrilor de consum de energie electrică ai echipamentului (de exemplu, modul „standby”), în vederea optimizării consumului de energie electrică. Instructajul poate fi inclus în formarea clinică și tehnică pe care trebuie să o asigure ofertantul. |  |
| Garanţie completă minim 24 luni de la punerea în funcţiune, |  |
| În perioada de garanție, toate costurile privind repararea și/ sau înlocuirea aparatelor, accesoriilor sau componentelor stricate se face gratuit de către furnizorul aparatului, conform conditiilor certificatului de garanţie |  |
| Asigurarea cu piese de schimb și consumabile pe toată perioada de garanţie si postgaranție, cel putin 10 ani de la data livrării |  |
| Timpul de răspuns la solicitarile de service in perioada de garantie si post garantie va fi de maxim 72 de ore de la primirea sesizarii de la beneficiar |  |
| Termen de livrare: maxim 90 zile |  |