UAT Beuca
Judetul Teleorman

Cod fiscal: 16380682
Email: primariebeuca@yahoo.com    

Telefon/Fax: 0247336255/ 0247336255

Se aproba,

Reprezentant legal

Berechet Cristea
Caiet de sarcini

Pentru Atribuirea contractului de executie lucrari 

"INFIINTARE DE SISTEME INDIVIDUALE ADECVATE (SIA) DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE IN COMUNA BEUCA, JUDETUL TELEORMAN"

1.
Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, Comuna Beuca îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.
Ofertanţii trebuie să răspundă integral cerinţelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini şi fără a limita funcţionalităţile ofertate.

Toate documentele (scrise sau desenate) trebuie furnizate de ofertanti astfel încât să poată fi citite direct sau importate fără pierderi de format cu următoarele software-uri disponibile la nivel de Autoritate Contractantă:

i.
Software editare office

ii.
Software citire documente  PDF

iii.
Software management proiect (MS Project)

Nu se admit ofertele parţiale din punct de vedere cantitativ şi calilativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerinţelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini şi sunt elaborate în conformitate cu cerinţele prezentului caiet de sarcini si a documentatiei de atribuire.

În cadrul acestui document, pentru uşurinţa exprimării vor fi folosiţi termenii de Ofertant şi Contractant  care vor avea acelaşi înţeles.

Orice posibilă denumire de marcă, de fabrică sau comerţ,  origine, sursă, producţie, procedeu special, brevet de inventie, licenţă de fabricaţie etc. menţionate în Caietul de sarcini  sau în  anexele acestuia trebuie citite cu mentiunea „sau echivalent".
2.
Contextul realizării acestei achiziții

2.1.
Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

1.
Beneficiar: comuna Beuca, judetul Teleorman

Adresa: Comuna Beuca, judetul Teleorman

Cod fiscal: 16380682
Date de contact: Telefon/Fax: 0247336255/ 0247336255
E-mail: primariebeuca@yahoo.com   
Responsabilitatea Autorității Contractante pentru procedură: organizarea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului și desemnarea nivelului de management al proiectului care va fi alcătuit din: responsabil contract, diriginte de santier, responsabil financiar şi consilier juridic.

Acestia, ca reprezentanti ai autoritatii contractante, vor avea anumite indatoriri pentru ca acest contract sa se desfasoare si sa se finalizeze in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Responsabilitatea Contractantului pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.
Repsonsabilul de contract din cadrul directiei tehnice a primariei

Îndatoririle:

- va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului;

- evidența tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului;

- monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor Contractului.
Dirigintele de santier

Îndatoririle:

Conform Ordinului M.D.R.T. nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a Diriginţilor de Şantier: „ - - - - - - - - - - Capitolul VIII – Drepturile, obligaţiile şi răspunderile titularilor de autorizaţii: Art. 44.
Responsabil financiar

Îndatoririle:

- Asigură managementul financiar al proiectului/contractului;

- Asigură derularea cheltuielilor prin contul special constituit;

- Întocmeşte rapoartele financiare şi cereri de plata;
- Urmăreşte contabilitatea proiectului/contractului.

Consilierul juridic

Îndatoririle:

- Responsabil de consilierea cu privire la legalitatea operaţiunilor efectuate.
2.2
Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
Comuna BEUCA a depus cerere si a obtinut finantare in cadrul PNRR - COMPONENTA C1 – MANAGEMENTUL APEI - INVESTIȚIA 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii naturale protejate.
Avand in vedere densitatea redusa, numarul mic de locuitori, precum si suprafetele intinse din aceste comune s-a optat pentru solutia de  Înființarea de sisteme individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate,  comuna Beuca, solutia unui sistem de canalizare menajera nefiiind viabila din punct de vedere tehnic si financiar.

Solutia propusa pentru colectarea apelor uzate de la gospodariile localitatilor presupune montarea unor bazine vidanjabile etanse cu trei compartimente, urmand ca vidanjarea sa se faca din al treilea comartiment al bazinului. Obligatoriu, echipamentele propuse vor detine agremente tehnice sau certificate de conformitate si vor fi proiectate și fabricate conform standardelor europene: SR EN 12566-1. Aceste se vor monta individual pentru fiecare gospodarie.
Acestea vor fi dimensionate pentru preluarea apelor uzate aferente unei gospodării sau instituții si vor avea capacitatea de stocare cuprinsa intre 3-8 mc. Ele vor fi montate îngropat într-o locație convenita cu beneficiarul și care să permită accesul autospecialelor, care vor efectua serviciile de operare, mentananta si vidanjare.

3.
Durata de realizare a contractului si garantie

Durata maximă de execuţie a lucrărilor: 12 luni.

Termenele ofertate se vor exprima in luni, si vor fi obligatoriu justificate prin prezentarea de memorii. Memoriile justificative privind termenele ofertate vor contine la nivel minimal dar fara a se limita la: grafice detaliate, puncte de stationare, resursele folosite (umane, materiale, logistica, etc.).

Termenul minim de garantie acordat investitiei: 36 de luni.

ln perioada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea degradarilor/defectiunilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera, transporturi,  etc). Nu vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului, termenul de interventie maxim acceptat fiind de 1 de ore. Termenul de reparatie  a  defectiunilor,  incepand de la momentul limitarii efectelor accidentale, este de maxim  3 zile  pana  la  repunerea  in functiune. Beneficiarul nu va fi obligat Ia nicio plata in vederea menti nerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat în Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor. ln propunerea tehnica se vor include in mod obligatoriu memorii justificative in care vor fi explicitate si justificate detaliat  termenele  de garantie  si interventie ofertate.

Următoarele activităţi trebuie realizate de Contractant în cadrul Contractului ce rezultă din această procedură:
	Detaliere activităţi

	i. achiziţionarea tuturor materialelor şi produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor şi echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare  pentru execu ţia  lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea şanlierului, sau orice autorizaţie necesară Contractantului de la autorităţile competente petru executarea lucrărilor şi realizarea activităţil or şi lucrărilor tem porare;

iii. transportul la şantier a oricăror materiale, utilaje, componente şi echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuţia lucrărilor;

iv. orice testare şi testele relevante, aşa cum sunt aceste testări şi teste solicitate prin legislaţia şi reglementările în domeniul  sistemului de asigurare a calităţii în construcţii;

v. orice consumabile necesare pentru  execuţia lucrărilor şi realizarea testărilor;

vi. întreţinerea normală şi extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

vii. activităţi  şi  consumabile  necesare  pentru 
menţinerea şantierului curat şi funcţional, demontarea şi îndepărtarea oricăror lucrări sau activităti provizorii;

viii. pregătirea  oricărei
documentaţii  necesare
Contractantului  pentru
execuţia lucrărilor, documentaţie care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investiţiei publice (fizice şi valorice);

b. Planul calităţii pentru execuţie;

c. Planul de control al calităţii;

d. Certificările şi rezultatele testelor materialelor

ix. Documentarea
informaţiilor  necesare
pentru
Cartea    tehnică
a construcţiei, inclusiv documentarea instrucţiunilor de exploatare


Toate activităţile trebuie realizate cu respectarea l egisl aţ iei şi a reglementarilor tehnice î n v igoare, aplicabi l e specificulu i obiectivu lu i de investi ţi i.

Cerinţele specifice ale lucră ri lor sunt prezenta te î n cadrul PT şi a docu mentelor suport.
Termenii şi condiţiile contractului includ şi o garanţie pentru execuţia lucrărilor de minimum 3 ani. Perioada de garanţie se prelungeşte cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

Date de intrare utilizate de contractant
· Pentru execuţia Iucrăril or, Contractantul va utiIi za următoarele date de i ntrare:

· Proiect tehnic de execuţie - părţile scrise (descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialităţi, breviare de calcul, caiete de sarcini, liste cu cantităţile de lucrări , graficul general de realizare a investitiei),

· Proiect tehnic de execuţie - părţile desenate (planşe de ansamblu, precum şi planşe aferente special ităţi lor)

· Orice alte documente pe care Contractantul urmează să le primească înainte de începerea execuţiei lucrărilor, ca de exemplu, dar fără a se limita la documentele elaborate de terţe părţi angajate de autoritatea contractantă în legătură cu această construcţie sau intervenţie -managerul de proiect , contractantul pentru supervizare etc.

Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Im plementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarci ni trebuie să conducă cel puţi n la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabil e:

	Rezultat  aşteptat


	i. Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului de sarcini, în maximum 12 l uni de la data emiterii ord i nul u i de începere;

ii. Deşeurile (primare şi secundare) sortate corespunzător şi procedurile privind gestionarea deşeurilor respectate în totalitate: Toate documentaţiile necesare şi care au fost utilizate pentru planificarea execuţiei , pentru execuţia, controlul execuţiei şi finalizarea lucrărilor, aşa cum sunt acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul şantierului de lucru eliberat şi curăţat de orice echipament, utilaj sau material utili zat de Contractant pe perioada execuţiei lucrăril or.



Cotractantul este responsabil pentru deţinerea tuturor autorizaţiilor şi certificatelor necesare conform legislaţiei în vigoare pentru executia de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităţilor), atât pentru organizaţia sa, cât şi pentru personalul  propus.

Documentaţiile necesare pentru planificarea execuţiei, pentru execuţia,  controlul  execuţiei finalizarea lucrărilor includ:
i. Graficul general de realizare a investiţiei publice (fizic şi valoric);

ii. următoarele documentaţii (semnate de specialiştii atestaţi în domeniul profesional relevant, atunci când se solicită expres prin legislaţia in vigoare):

a. Planul de control al calitătii lucrărilor exectate in versiunea finală, inclusiv în registrările de calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executării lucrărilor precum si celelalte documentaţii întocmite conform prescripţiilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor;

b. Declaraţia de conformitate a materialelor şi a oricăror documentaţii relevante solicitate prin legislaţia în v goare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevăzute de legislaţia în vigoare şi/sau prevăzute în proiectul tehni c şi/sau solicitate de Inspecţia de Stat în Construcţii;

d. Detalii tehnice de execuţie şi breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au fost furnizate i niţial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de şantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.

Contractantul trebuie să furnizeze Autorităţii Contractante toate documentaţiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a construcţiei (Secţiunea B) înainte de semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Documentatia privind managementul calităţii cuprinde cel puţin:
i. Planul calităţii;
Planul de control al calităţii lucrărilor, verificări şi încercări.

Activităţi în legă tură cu rezultatele necesar a fi obţinute în cadrul Contractu lu i

	Activitati ce trebuie realizate de Contractant

	i. Executarea tuturor lucrărilor pe discipline pe deplin în conformitate cu cerinţele Caietului  de sarcini şi transpunerea în integralitale a documentaţiei tehnice pe şantier
ii. Punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorităţii Contractante pe perioada derulării Contractului
iii. Realizarea tuturor lucrărilor pregătitoare
iv. Obţinerea permiselor de lucru şi a permiselor de acces
v. Asigurarea pregătirii şantierului
vi. Realizarea organizării de şantier
vii. Asigurarea controlului calităţii lucrărilor executate
viii. Asigurarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă pe durata execuţiei  lucrărilor pe şantier


4.
Executia contractului

Execuţia lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile actelor normative, reglementărilor tehnico-economice din domeniu, Proiectului Tehnic si Caietelor de sarcini.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii:

a. sesizarea investitorilor asupra neconformităţilor şi neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării;

b. începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de  specialişti atestaţi;

c. asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili  tehnici cu execuţia  autorizaţi;

d. convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii  acordului de continuare a lucrărilor;

e. soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;

f. utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum   şi gestionarea probelor martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu  altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul investitorului;
g. respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor;

h. sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat în Construcţii - l.S.C. în cazul producerii  unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor;

i. supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru  care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei;

j. aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau  prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii;

k. remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada  de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabiIită potrivit legii;

l. readucerea terenurilor ocupate temporar la starea  lor iniţială,  la terminarea execuţiei lucrărilor;
m. stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi  cu prevederile legale în vigoare.

Alte cerinte privind lucrările:

1. Durata de executie efectivă a lucrărilor, fără a se lua în considerare eventualele sistări datorate lipsei finantării/conditii lor meteo nefavorabile/etc. va fi de maximum 12 de luni. Astfel, executia lucrărilor va fi prevăzută în grafice pe o perioadă continuuă de 12 de luni, cu evidentierea  eventualelor întreruperi/sistări considerate de ofertant ca fiind necesare/accidentale.

2. Durata de garantie acordata lucrarii va fi de minim 36 de luni.

3. Termenul de mobilizare pentru constatarea si limitarea efectelor eventualelor defectiuni aparute in perioada de garantie: maxim 12 ore.

4. Durata de remediere a defectiunilor aparute in perioada de garantie este de maximum 3 zile de la data constatarii unei astfel de probleme.

Prevederea în ofertă a unor termene contrare limitelor stabilite anterior, va duce la  neconformitatea ofertei.

               Pentru conformitatea datelor, ofertantul  trebuie sa verifice corespondenta acestora cu  PT-ul pus la dispozitie, iar în cazul constatării unor erori, are obligaţia de a le face cunoscute Autorităţii Contractante. Riscurile privind cantităţile suplimentare/articole de lucrări suplimentare  vor fi incluse in preturile unitare.

În cadrul unei categorii de lucrări se includ toate articolele de lucrări solicitate prin specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, standardele şi normativele în vigoare la data ofertării lucrărilor, pentru a realiza respectiva categorie de lucrare.
Cerinţe privind decontarea/jalonele proiectuli si monitorizarea progresului

Monitorizarea si decontarea lucrărilor de execuţie se realizează pe baza valorilor înscrise în formularul de ofertă, astfel:

Execuţie lucrări: Categoria de lucrări/jaloane/puncte de referinţă/repere
Durata de execuţie 12 de luni
Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de şantier prevăzute de Contract, va notifica (conform art. 9 din HG nr. 343/2017) Achizitorul, care va verifica îndeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

După  terminarea  verificărilor menţionate anterior,  Achizitorul şi Contractantul vor semna Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Recepţia  lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederi lor HG nr. 273/ 1994, cu modificările şi completările ulterioare (HG nr. 343/2017):

•
În  prima  etapă  Achizitorul  recepţionează  lucrările  la  finalizarea  acestora,  după  verificarea  că toate rezultatele Contractului au fost obţinute de Contractant şi aprobate de Achizitorul;

•
În  a doua  etapă  Achizitorul  efectuează  recepţia  finală  a lucrărilor, după  îndeplinirea  condiţiilor şi încheierea perioadei  de garanţie prevăzută  în  Contract.

Semnarea Procesului  verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi a Procesului  verbal  de recepţie finală a lucrărilor de Achizitorul nu îl exonerează pe Contractant de orice obligaţie contractuală sau legală referitoare la garanţia produselor, lucrărilor şi a materialelor sau la orice defect a produselor , lucrărilor sau  materialelor.

Mecanismul de plată - acesta este strict legat de progresul lucrărilor executate şi nu este condiţionat de finalizarea întregului contract, achizitorului asigurând în acest sens un flux den umerar adecvat.

Decontarea lucrărilor executate în baza situaţiilor de lucrări însoţite de documentele privind calitatea şi conformitatea materialelor puse în operă, documente care vor fi verificate de către Dirigentele de şantier. Toate situaţiile de lucrări vor fi însoţite de Centralizatorul Liste de cantităţi - Balanţa cantitătilor decontate, centralizator solicitat de către finantator pentru evidenţierea stadiului lucrărilor.

În  pregătirea  Ofertei,  Ofertanţii  trebuie  să  aibă  în  vedere  cel  puţin  ipotezele  şi  riscurile  descrise exemplificativ în continuare şi să estimeze posibilele efecte ale acestora.

În acest sens, la în tocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare şi de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

lpotezele considerate la momentul  initierii acestei proceduri de achiziţie sunt:

a.
activităţile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini  şi  sunt  reglementate  prin legislaţie specifică, accesibilă  tuturor  factorilor interesaţi;

b.
nu se prevăd schimbări ale cadrului instituţional şi legal care să afecteze major implementarea şi desfăşurarea în bune condiţii a Contractului;

c.
toate informaţiile, datele şi documentaţiile relevante şi disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiţii vor fi puse la di spoziţia Contractantului , în măsura în care sunt la dispoziţia  Autorităţii  Contractante;

d.
bu a cooperare între toate părţile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorităţi competente şi orice alţi factori relevanţi implicaţi.

În pregătirea Ofertei, Ofertantii trebuie să aibă în vedere cel puţin riscurile descrise în continuare.

În ceea ce privește riscurile aferente implementării contractului, Contractorul va încheia și va plăti polițe de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, așa cum este menționat în Clauzele contractuale la art. 19 Asigurări.

Managementul riscurilor:

Alocarea riscurilor si masuri de gestionare:

Riscurile pot fi:

-lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost - calitate ± durată de execuție a contractului;

-schimbări substanțiale în condițiile contractuale pentru a permite mai mult timp de execuție și prețuri mai mari pentru contractant;

-acceptarea schimbării specificațiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentație;

-plata cu întârziere a facturilor, amânarea plăților pentru a fi revizuite prețurile în scopul creșterii valorii contractelor;

Măsuri de gestionare a riscurilor care pot apărea in derularea contractului:
- Beneficiarul final, prin dirigintele de santier trebuie sa monitorizeze efectiv desfasurarea executiei contractului (studierea facturilor transmise de constructor pentru lucrarile executate inainte de aprobarea acestora la plata; analizarea lucrarilor executate prin prisma calitatii acestora, coroborat cu planul calitatii cu procedurile tehnice de executie, sistemul calitatii implementat de societate, prezentat de catre constructor la faza de licitatie dar si urmarirea calendarului de desfasurare a executiei lucrarilor, asfel incat daca exista vreo intarziere, aceasta sa nu fie imputata beneficiarului lucrarii).

- Conditiile contractuale se vor respecta de ambele parti, neputand fi modificate ulterior in ceea ce priveste termenul de executie si plata la preturi mai mari decat cele ofertate. In acest sens beneficiarul lucrarii va monitoriza executia lucrarilor ca acestea sa se desfasoare conform termenelor fixate de terminare a lucrarilor.

- Specificațiile contractuale nu se vor modifica pe perioada desfasurarii executiei contractului sub nivelul standardelor impuse prin documentație, in acest sens beneficiarul lucrarii se va ocupa de urmarirea calitatii lucrarilor care se vor executa in cadrul contractului.

- Platile temporare in avans nu se pot deconta de catre beneficiarul lucrarilor, deoarece este vorba de constructie/reabilitare/intervenție.

- Decontarea facturilor transmise de constructor, se va face in conditiile legii, dupa verificarea situatiilor existente in teren (de catre dirigintele de santier), pentru lucrarile executate si existente (cantitati de lucrari existente).

A.C. isi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Ca o măsură de gestionare a eventualelor riscuri implicate de derularea contractului, executantul lucrării va fi obligat să constituie garanţia de bună execuţie a contractului de achiziţie publică în conformitate cu prevederile clauzei 13 din Clauze contractuale.

Contractantul are obligatia de a deschide contul la dispozitia autoritatii contractante la unitatea Trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de contractant in contul de disponibil deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0.5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.

În cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale.

Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună executie, în limita prejudiciului creat, dacă contractorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie achizitorul va notifica acest lucru contractorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

Ambele părți, atât AC cât și Contractorul dar nu numai aceștia, vor colabora/conlucra pentru a gestiona aceste situații (în cazul în care acestea ar apărea), pentru a nu periclita în vreun fel desfășurarea realizării investiției.

Garantia oferita lucrarilor este distincta de Garantia de buna executie si este de 5 ani de la data semnarii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Contractorul va respecta toate termenele impuse de catre autoritatea contractanta: termenul de finalizare a lucrarilor asa cum a fost precizat in cadrul ofertei depuse; termenele de prezentare/transmitere a rapoartelor/documentelor, acolo unde este cazul; respectarea termenelor, în perioada de timp agreată de către autoritatea contractantă, in cazul unor neconformitati  (rezolvarea la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepție a lucrărilor de construcții).

Autoritatea contractanta nu va limita in niciun fel Contractorul în implementarea contractului. Acesta va avea la dispoziție locația (accesul neîngradit la obiectiv) și toate cele ce decurg din organizarea de șantier.

Autoritatea contractantă prezinta liste de cantitati de lucrari.

Autoritatea contractantă precizează că nu există obligații cu privire la modul de organizare a serviciilor/lucrărilor (simultan pentru toate amplasamentele, sau anumite locatii care au prioritate), întrucât în cadrul acestui proiect există doar un singur amplasament.

Contractorul are obligatia de a solicita si obtine Autorizatia de organizare de șantier.

Mecanismul de realizare a măsurătorilor aferente progresului fizic al lucrărilor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare din partea autorității contractante:

Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant

Instrumentul practic de gestionare a relației AC – Contractant este întâlnirea, care poate fi întâlnire de început/de demarare a activităților în Contract, a întâlnirii pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al Contractului.

Aceste întâlniri pot fi fizice dar și virtuale (audio/video conferințe), prima întâlnire se va produce la invitația Contractantului, în maxim 7 zile lucrătoare de la data începerii efective a lucrărilor. Întâlnirea va avea un caracter informativ, în cadrul acesteia discutându-se abordarea propriu-zisă a contractului (contractantul va explica managementului contractului, cum va aborda executia lucrarilor).

Vor mai avea loc, pe parcursul derulării lucrărilor, întâlniri/ședințe periodice de lucru la sediul AC sau în șantier o dată pe lună, pentru verificări și ajustări (dacă este cazul) ale proiectului tehnic. De asemena, o dată la două luni vor exista întâlniri de monitorizare a rezultatelor contractului, la sediul AC. Nu este necesară prezența fizica a vreunei persoane a Contractorului, întîlnirea poate fi gen skype, teleconferință.

Dacă există anumite corecții din partea AC, în termen de 3 zile calendaristice Contractorul este obligat sa difuzeze versiunea finală (modificată în consecință).

Mecanismul de realizare a măsurătorilor aferente progresului fizic al lucrărilor executate, respectiv a modului de realizare a procesului de implementare este următorul:

Pe durata execuției lucrărilor, Șeful de șantier trebuie să prezinte reprezentantului Autorității Contractante, la un interval de o lună, un raport care să:

i.descrie progresele realizate;

ii.identifice rezultatele intermediare obținute (stadiul lucrărilor și documentația asociată);

iii.prezinte problemele întâlnite și acțiunile corective întreprinse;

iv.prezinte planificarea pe termen scurt și să evidențieze modificările în raport cu planificarea anterioară pentru activitatea din șantier.

Astfel, Autoritatea contractantă, va putea cuantifica progresul fizic al lucrărilor executate în acel interval de timp dar și stadiul implementării proiectului.

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract);

ii.Indicator de rezultate:

a. Calitatea execuției:

- Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante.

b. Calitatea raportării:

- rapoarte transmise în timp util către Autoritatea Contractanta;

- calitatea raportului transmis, incluzând și nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen.

Contractantul va raporta lunar către reprezentantul Autorității Contractante situația privind indicatorii de monitorizare și performanta (inclusiv ai potențialilor subcontractanți), aceștia fiind: Respectarea termenului de finalizare a lucrărilor, așa cum s-a specificat în Contract; Modalitatea de implementare a Planului de control al calității (planificat vs. realizat); Neconformități constatate de reprezentanții Autorității Contractante; Evidențele necesare în sarcina Contractanului pentru Cartea Construcției la zi.

Indicatorii de monitorizare și performanță vor fi monitorizați de către Responsabilul de contract al Autorității Contractante.

În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin Contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ.

b) Punctele de referinţă/jaloanele (pentru executie)

Executia lucrarilor in maxim 12 luni calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor.

Decontarea facturilor transmise de contractant se va face coreland cu progresul lucrarilor.

c) Testarea tehnică a lucrărilor

Lucrările ce fac obiectul prezentului Contract și materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt supuse testării tehnice în timpul și la finalizarea lucrărilor de către o terță parte numită Persoana care realizează testările tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente și materiale) pentru activitățile solicitate de Persoana care realizează testările tehnice.

Aceste activități includ toate controalele și verificările care sunt solicitate prin lege, precum și cele care ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizează testările tehnice (conform PCCVI).

d) Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor

Atunci când Contractantul consideră că a finalizat toate lucrările de șantier prevăzute de Contract, va notifica Autoritatea Contractantă care va verifica îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

După terminarea verificărilor menționate anterior, Autoritatea Contractantă și Contractantul vor semna Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare (HG 343/2017):

1. În prima etapă Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă și după ce Persoana care realizează testările tehnice emite certificatul de conformitate final fără observații;

2. În a doua etapă Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.

Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

e) Evaluare și Indicatori de performanță

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantă evaluează performanța de ansamblu a Contractantului in legătura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaluări sunt utilizați indicatorii de performanță prezentați în continuare.

Indicatorii de performanță de mai jos pot fi utilizați de autoritatea contractantă ca și suport pentru evaluarea performanței Contractantului în situațiile în care:

Indicatorii de performanță reprezintă baza pentru emiterea documentului constatator la finalul contractului, în situațiile în care unul sau mai mulți din indicatori de performanță reprezintă expresia unei obligații esențiale și neîndeplinirea acestor obligații pe o anume perioadă de timp în cadrul duratei contractului poate determina încetarea anticipată a contractului respectiv (cu consecințe de tipul plata de daune interese sau alte sancțiuni comparabile).

În acest sens va exista un chestionar în care va fi prezentată Modalitatea de evaluare (punctaj acordat Contratorului pentru lucrari executate in termenul de contractare, punctaj acordat pentru lucrari executate cu întârziere), Docmentul suport si elementul (PVRTL cu sau fara anexa), Modalitatea de documentare și însușire de către părțile Contractului a rezultatului evaluării (semnarea PVRTL de ambele parti și comunicarea de către Autoritatea Contractantă a notificării punctajului obținut). Aceste aspecte/punctaje se acordă si pentru inspecții amânate/anulate, Fișe de neconformitate, Cartea Costrucției dacă este completă sau incompletă la data semnării PVRTL.
PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂŢILE SOLICITATE

Activităţile din cadrul Contractului se desfăşoară pe baza Planului de lucru al activităţilor inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant.

Planul de lucru pentru activităţile din cadrul Contractului prezentat in cadrul ofertei tehnice se va elabora astfel încât să poată servi ulterior ca Program de executie în conformitate cu prevederile contractuale şi se actualizează cu data de începere imediat după semnarea Contractului, devenind dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităţilor în cadrul Contractului . Planul de lucru al activităţilor depus in propunerea tehnica devine referinţă  pentru  derularea  activităţilor  în  perioada următoare.

5.
DOCUMENTELE OFERTEI

Oferta elaborată de ofertant trebuie să cuprindă:

5.1.
PROPUNEREA  TEHNICĂ

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini si PT, atasate in SICAP.

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie.

Prevederi generale:

1. Lipsa propunerii tehnice la data limita de depunere a ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului.

2. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate specificatiile din caietele de sarcini precum si normele/normativele tehnice din constructii in vigoare. Propunerea tehnica va fi intocmita astfel incat sa asigure posibilitatea verificarii corespondentei acesteia cu specificatiile din caietul de sarcini și documentatia de atribuire publicate in SEAP. Specificatiile prevazute in caietul de sarcini sunt cerinte minim obligatorii. In situatia nerespectarii in totalitate a cerintelor mentionate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind neconforme.

3. Propunerea tehnica trebuie sa indeplineasca prevederile legale referitoare la asigurarea calitatii, la protectia mediului si la securitatea si sanatatea in munca.

4. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire. Astfel, toate cerințele solicitate de autoritatea contractanta trebuie tratate separat de catre potentialii ofertanti in cadrul ofertelor pe care le vor depune/prezenta.

5. Propunerea tehnica se va intocmi astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite si asumate in totalitate cerintele documentatiei de atribuire publicata in SEAP.

6. Prezentarea in cadrul propunerii tehnice a unor informatii ce nu au legatura cu activitatile si lucrarile ce fac parte din contractul supus procedurii de achizitie conduc la constatarea neconformitatii ofertei.

7. Ofertele in care propunerea tehnica nu asigura corelarea informatiilor prezentate cu cerintele din documentatia de atribuire publicata in SEAP si/sau corelarea acestor informatii cu propunerea financiara se considera neconforme.

8. Vizitarea amplasamentului nu este o conditie in vederea depunerii unei oferte. Recomandandam operatorilor economici interesati sa viziteze amplasamentul lucrarii pentru propriile masuratori si aprecieri cu privire la conditiile de lucru specifice din zona.

9. Distanțele folosite pentru transportul materialelor vor fi calculate de la furnizor până la locul de punere în operă în șantier. Distanțele prevăzute de proiectant în memoriul tehnic, antemăsurători sau formularul C5/F3 sunt orientative (dacă este cazul). Fiecare ofertant va folosi propriile distanțe de transport, în funcție de proprii furnizori de materiale.

Propunerea tehnica va contine:

Pentru executie lucrari:

1. Prezentarea modului de realizare a contractului (strategia de abordare a obiectivului) care va descrie:

Abordarea din punct de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie) pentru realizarea contractului. Ofertantul va prezenta metodologia de executie a contractului ce face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, asa cum o intelege, in propria-i viziune.

Observatie: Propunerea tehnica nu va consta in copierea caietului de sarcini (caz in care oferta va fi respinsa ca neconforma), ci va contine detalierea procesului tehnologic, a metodologiei de executie a contractului ce face obiectul achizitiei.

2. Planul de asigurare a calitatii lucrarilor pe timpul executiei particularizat la lucrare, care trebuie sa cuprinda in cadrul structurii sale cel putin urmatoarele:

a) O prezentare a sistemului de asigurare al calitatii aplicat la lucrare, cu urmatoare subpuncte:

- Scopul şi domeniul de aplicare;

- Părţile implicate în realizarea lucrării;

- Modul de asigurare al calităţii aplicabil şi personalizat pentru lucrarea ofertată;

- Lista documentelor şi procedurilor conform ISO sau echivalent;

- Lista standardelor şi prescripţiilor tehince care vor fi aplicate pe parcursul lucrării;

- Listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii;

- Controlul documentelor şi a datelor;

- Identificarea şi trasabilitatea;

- Asigurarea tehnică propusă pentru execuţia lucrării;

- Inspecţii şi încercări;

- Controlul AMC-urilor utilizate;

- Laboratoarele utilizate şi autorizate, cu grad corespunzător lucrărilor;

- Recepţia lucrărilor;

- Perioada de garanţie şi postgaranţie.

b) Procedurile tehnice de executie ale tuturor categoriilor de lucrari necesare pentru realizarea in intregime a obiectului contractului. PTE trebuie sa acopere toata plaja de lucrari/operatiuni necesare in executia contractului, pe obiecte si categorii de lucrari, pentru toate categoiile de lucrari ce se vor executa si care vor trebui sa fie adaptate exact la cerintele si cantitatile din PT, nefiind acceptate proceduri/instructiuni de executie cu caracter general. Nu se vor accepta PTE prezentate pentru alte categorii de lucrări care nu fac obiectul prezentei proceduri. Într-un astfel de caz oferta va fi declarata neconforma.

c) Planul de control si verificare a calitatii lucrarilor executate pentru realizarea in intregime a obiectului contractului, pe fiecare categorie de lucrari in parte, trebuie sa contina:

- categoriile de lucrari controlate si verificate conform normelor tehnice in vigoare;

- metodele de verificare si control utilizate (standarde, normative);

- frecventa / faza;

- tolerante admisibile;

- cine efectueaza controlul / verificarea;

- inregistrari de calitate.

d) Pentru demonstrarea faptului ca ofertantul a înteles si îsi asuma prevederile prezentei documentatii, se vor întocmi in mod obligatoriu si urmatoarele formulare, cu respectarea tuturor cerintelor impuse în acestea, astfel incat sa furnizeze toate informatiile necesare in vederea dovedirii indeplinirii de catre ofertant a cerintelor si specificatiilor din Documentatia de Atribuire: • Anexa 1 “Organigrama” completata în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea „Modele Formulare”;

• Anexa 2 “Organizarea de santier” completata în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea „Modele Formulare”;

• Anexa 3 “Surse de Materiale” completata în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea „Modele Formulare”;

• Anexa 4 “Echipamente” completata în conformitate cu cerintele modelului prezentat în Sectiunea „Modele Formulare”;

e) Operatorul economic va avea disponibil utilaje/echipamente necesare pentru asigurarea calitatii lucrarilor care se vor executa in baza contractului. In acest sens operatorul va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la organismele tehnice in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 si a altor legi incidente.

f) Se va prezenta modalitatea de asigurare a accesului la specialistii necesari si obligatorii in vederea verificarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile lucrarilor cuprinse in obiectul contractului, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 si a altor legi incidente

3. Reperele privind managementul, logistica si planificarea aplicata pentru realizarea contractului. In aceasta sectiune, ofertantul, pe baza informatiilor mentionate in documentatia de atribuire si a cunostintelor proprii, trebuie sa faca o prezentare detaliata privind:

a) planificarea activitatilor contractului prin care ofertantul sa indice toate etapele esentiale executiei lucrarilor;

b) strategia de aprovizionare cu resursele necesare realizarii contractului;

c) adecvarea la constrangerile fizice impuse de amplasamentul lucrarii;

d) aspectele de ordin operational ale lucrarilor existente ce trebuie mentinute.

4. Programul de executie (diagrama Gantt) pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor si subactivitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special. Justificarea termenului de executie al lucrarilor pe zile si categorii de lucrari, la nivelul operatiilor (articolelor de deviz/categoriilor de lucrari), graficul de indeplinire a contractului va surprinde executia lucrarilor, urmand sa fie intocmit pe categorii de activitati si subactivitati (categorii de lucrari), identificate la nivelul fiecarui obiect in parte, in succesiunea logica de realizare a acestora si in corelare cu legislatia in vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si finalizare (inclusiv prezentarea rezervelor de timp pentru situații neprevăzute), precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati/subactivitati si a reperelor critice. Durata astfel rezultata prin luarea in considerare a termenelor respective, se constituie ca durata de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere a lucrarilor si momentul receptiei la terminarea tuturor lucrarilor.

Programul va ilustra succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor ordinea si derularea in timp a activitatilor si subactivitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special:

- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

- activitatile de interfatare cu lucrarile existente si operarea acestora, dupa caz;

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;

- denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;

- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

Graficul GANTT- programul de executie - va cuprinde executia lucrarilor, intocmit pe categorii de lucrari (deviz) pe luni calendaristice, identificate pentru fiecare obiect in parte, in succesiunea logica de realizare a acestora si corelate cu legislatia in vigoare.

Se vor mentiona si urmatoarele: durata de indeplinire, datele de incepere si finalizare, precum si indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice, sens in care, pentru acuratetea prezentarii informatiilor se recomanda utilizarea unui program de calcul automatizat (Primavera/ Microsoft Project/ similar).

Principalul element al graficului va fi termenul de executie al contractului in care potentialul ofertant se obliga sa execute lucrarile aferente.

In concluzie, durata va rezulta prin luarea in considerare a termenelor respective, constituita ca durata de executie a contractului, care se va intinde intre momentul emiterii ordinului de incepere si momentul anuntarii datei de finalizare a tuturor lucrarilor.

Resursele identificate in graficul Gantt trebuie sa fie in stransa corelare cu resursele declarate si se vor prezenta incarcarile pe subactivitati pe fiecare tip de resurse astfel:

- resursa materiala, exprimata fizic in cantitate (cu UM)/tip resursa/zi;

- resursa umana, exprimata fizic in ore/meserie/zi;

- resursa de utilaj, exprimata fizic in ore/tip utilaj/zi;

- resursa transport, exprimata fizic in tone/tip utilaj transport/zi.

5. Planul cu masurile privind protectia mediului. Documentul va fi insotit de documente relevante pentru sustinerea masurilor propuse si trebuie sa contina cel putin:

- Date de identificare a obiectivului;

- Protectia asezarilor umane, mediului social si calitatii vietii;

- Modalitati de colaborare intre antreprenori, subantreprenori si lucratori independenti privind mediul - conventie privind protectia mediului;

- Plan de monitorizare a mediului;

- Lista de identificare a aspectelor de mediu si a impacturilor asociate generate de lucrare;

- Masurile adoptate pentru controlul zgomotului si vibratilor;

- Masurile pentru reducerea prafului;

- Managementul deseurilor;

- Programul de masuri si lucrari necesare in vederea prevenirii poluarilor accidentale;

- Masurile adoptate in cazul producerii unor avarii la retelele existente in zona santierului datorate executiei lucrarilor; 
- Identificarea masurilor de limitare a impactului si dotarile pentru controlul poluarii, administrarea reziduurilor si dotarile impotriva scurgerilor accidentale.

6. Listele de cantitati de lucrari - fara valori (Listele de cantitati de lucrari ce se vor executa pe fiecare obiectiv in parte, fara valori).

7. Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, extrasele de resurse material, manopera, utilaj si transport pentru fiecare activitate, inclusiv pentru organizarea de santier - fără valori.

8. Operatorii economici vor indica in cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca stipulate in prevederile legale care sunt in vigoare la nivel national, respectiv Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca. Operatorii economici pot obtine informatii detaliate privind reglementarile la conditiile de munca, protectia muncii si relatiile sociale de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem. I. Dobrescu nr.2 - 4, Sector 1 Bucuresti, Romania, Agentia Nationala pentru Protectia Meediului sau de pe site-ul http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie. In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider.

Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

In cazul unei asocieri, aceasta declaratie va fi prezentata in numele asocierii de catre asociatul desemnat lider. In acset sens se va prezenta Declaratie privind respectarea reglementãrilor din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca (Formular nr. 16).

9. Identificarea, descrierea si masurile ce se impun pentru diminuarea/inlaturarea riscurilor securitatii si sanatatii in munca.

10. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale in vigoare referitoare la principiile tratamentului egal, nediscriminarii si egalitatii de sanse.

11. Declaratie privind perioada de garantie acordata lucrarilor. Ofertantii vor prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens. Pentru justificarea perioadei de garantie ofertata, declaratia pe propria raspundere va fi insotita in mod obligatoriu de un plan privind masurile de supraveghere a lucrarilor în perioada de garantie acordata, in cadrul caruia se vor preciza modalitatile de remediere a eventualelor defectiuni aparute, resursele financiare, materiale, mecanice si de personal alocate pentru punerea în aplicare a planului. Se va prezenta in mod obligatoriu o descriere detaliata a lucrarilor de remediere, din punct de vedere tehnologic.

12. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale in vigoare referitoare la prevenirea conflictului de interese

Se va prezenta strategia utilizata de către Ofertant pentru prevenirea conflictului de interese, prin raportare la clauzele contractuale incluse in acest sens in Documentaţia de atribuire.

Se vor prezenta informaţii despre strategia implementata pentru obţinerea asigurării ca in Contractul ce rezulta din aceasta procedura apariţia si materializarea conflictului de interese este prevenit.

13. Ofertantii vor preciza modul concret de aplicare si promovare in cadrul executiei lucrarilor a prevederilor legale in vigoare referitoare la măsurile anti-coruptie ce vor fi implementate.

Se va prezenta strategia anti-coruptie utilizata de către Ofertant ce va fi implementata de acesta pentru prevenirea corupţiei. Se vor prezenta informaţii despre strategia implementata pentru obţinerea asigurării ca in Contractul ce rezulta din aceasta procedura se stabileşte un flux al informaţiilor si a plaţilor primite de Contractant pentru evitarea potenţialelor situaţii privind corupţia. Se va preciza expres cum este obtinuta asigurarea ca strategia anticoruptie pentru si in legătură cu Contractul ce rezulta din aceasta procedura este implementata

14. In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va mai prezenta descrierea calitatii materialelor ce se vor utiliza la executia lucrarilor. Ofertantul va declara, in mod obligatoriu, furnizorul pentru resursele materiale prevazute in caietul de sarcini.

15. Ofertantul va prezenta formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant, insotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai in masura in care acestea nu vor fi, in mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 

INSTITUTII COMPETENTE DE LA CARE OPERATORII ECONOMICI POT OBTINE INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE REFERITOARE LA:

- conditiile de munca si protectia muncii: ministerul muncii, familiei si protectiei sociale - www.mmuncii.ro

- impozitare: ministerul finantelor publice: www.mfinante.ro

- protectia mediului: Ministerul Mediului si Padurilor - www.mmediu.ro

NOTA 1:

• Nu se admite înlocuirea operatiunilor prevazute în evaluările cuprinse în documentația de atribuire, ofertanții având obligația de a prezenta Lista de cantități de lucrări.

NOTA 2:

• Autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a analiza si verifica conformitatea termenelor ofertate din punctul de vedere al asigurarii îndeplinirii de catre operatorii economici a cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire, cu scopul protejarii acesteia împotriva ofertelor care prevad termene nesustenabile, care nu pot fi fundamentate. Ofertele care prevad o durata de executie nerealista, de natura sa nu asigure satisfacerea cerintelor din documentatia de atribuire, vor fi respinse ca neconforme.

NOTA 3:

• Orice oferta care cuprinde informatii sumare, incomplete sau neaplicabile la proiectul în cauza va fi declarata neconforma. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta la proiectul propus, dar în conformitate cu legislatia în vigoare.

NOTA 4:

• Ofertantul are obligatia de a intocmi un opis al documentelor incluse in propunerea tehnica.

• Toate elementele propunerii tehnice sunt obligatorii si trebuie sa fie prezentate in ordinea solicitata prin Documentatia de atribuire, sa fie corelate si sa includa in mod obligatoriu toate cerintele solicitate. Ofertele care nu respecta cerintele documentatiei de atribuire sau care nu sunt complete, detaliate si corelate vor fi declarate neconforme din punct de vedere tehnic.

• Orice omisiune, necorelare ori neconformitate constatata în privinta documentelor propunerii tehnice, în raport cu cerintele din documentatia de atribuire ori cu prevederile legislatiei în vigoare, care nu este un viciu de forma sau abatere tehnica minora, va conduce la respingerea ofertei. Prin urmare, in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice si/sau completarea gresita a unui document ori neprezentarea acestuia in forma solicitata sunt incidente prevederile de mai sus.

De asemenea, propunerile tehnice care conţin informaţii din alte propuneri tehnice (nume de investiții diferite de prezenta, nume de ofertanți nedeclarați și alte asemenea) de la alte obiective de investiţii vor fi respinse ca neconforme.

NOTA 5: • Nu este acceptata modificarea sau completarea nici unei parti din oferta tehnica dupa expirarea perioadei de depunere a ofertelor. Ofertantii nu au posibilitatea sa se abata in modul de intocmire al propunerii tehnice de la cerintele exacte solicitate prin documentatia de atribuire.

• Nu se accepta oferte alternative.

Orice neconcordanta intre: documentatiile tehnice depuse pe SEAP, evaluari/ antemasuratori/liste de cantitati (după caz) se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei/anuntului de participare.

Sesizarea lor in afara termenului precizat se va considera tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor contractuale.

Toate documentele solicitate vor fi valabile la data depunerii ofertelor.

In cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori neprezentarea acestuia in forma solicitata (de valabilitate la data depunerii ofertelor), Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma.

De asemenea, Autoritatea contractanta nu va accepta indeplnirea cerintelor solicitate in documentatia de atribuire (FDA si CS) prin trimiteri de catre potentialii ofertanti la mai multe capitole/parti/documente ale ofertelor depuse/prezentate.
5.2. PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Propunerea financiara va fi exprimata în Lei.

2. Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si sa nu se afle in situatia prevazuta la art. 210 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.

3. La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse in opera, prevazute de legislatia in vigoare, se vor face pe cheltuiala proprie (ex. rapoarte de incercare pe beton, rapoarte de incercare pentru otelul-beton, etc.).

4. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

5. Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata.

6. La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege valabili la data limita de depunere a ofertelor (contributia asiguratorie pentru munca) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

7. Toate ofertele financiare ale caror valori sunt aparent neobisnuit de scazute, prin raportare la preturile pietei, vor fi temeinic justificate, Comisia de evaluare având dreptul de a solicita: documente privind, dupa caz, preturile la furnizori, situatia stocurilor de materii prime si materiale, modul de organizare si metodele utilizate în cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a fortei de munca, performantele si costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru care concura la formarea preturilor si implicit conduc la valoarea ofertei.

8. Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari/ listelor de cantitati prezentate în documentatia de atribuire tinand seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari. Pretul unitar al fiecarei categorii de lucrari se va oferta în conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire astfel încât aceste categorii de lucrari sa fie realizate „la cheie”.

9. Orice neconcordanta intre: documentatiile tehnice depuse pe SEAP si liste cu cantitati a categoriilor de lucrari si antemasuratori, se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul procedurii de atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei de participare.

10. Propunerea financiara va contine urmatoarele formulare întocmite în baza listelor de cantitati prezentate:

- Formularul de oferta si Anexa (Formular nr. 15 si Anexa, sectiunea Formulare)

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

- centralizatorul pe categorii de lucrari, pe obiecte;

- lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari;

- lista detaliata privind cantitatile de lucrari, pe categorii de lucrari;

- lista consumurilor de resurse materiale;

- lista consumurilor cu mana de lucru;

- lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii;

- lista consumurilor privind transporturile.

- listele cu cantitati de lucrari inclusiv pentru constructii provizorii organizare de santier - cu valori.

11. Propunerea financiara va contine si graficul de plati previzionat, in corelare cu graficul de lucrari. La elaborarea acestui grafic se va tine cont de urmatoarele conditii:

a) nu este prevazuta acordarea unui avans;

b) nu se deconteaza servicii/lucrari in avans;

c) se deconteaza doar materialele puse in opera;

d) termenele de plata sunt cele din contract. Ofertantul are obligatia de a identifica solutiile necesare astfel incat derularea contractului sa nu sufere sincope in executie datorate situatiei sale financiare.

12. Cuantumurile cheltuielilor cu manopera vor respecta in mod obligatoriu prevederile legislatiei in vigoare privind salarizarea (inclusiv pe cele din Legea 53/2003 actualizata si Legea 227/2015 actualizata), iar in ceea ce priveste cuantumul cheltuielilor indirecte se vor utiliza in mod orientativ prevederile Anexei nr. 6 "Structura si continutul cheltuielilor indirecte" aferenta "Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice Indicativ P 91/1-02".

Observatie: Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare si a expertilor cooptati.

Propunerea financiara se va elabora cu respectarea evaluarilor categoriilor de lucrari estimative prezentate în documentatia de atribuire tinand seama si de eventualele raspunsuri la solicitarile de clarificari.

Orice neconcordanta între: documentatiile tehnice depuse pe SICAP, evaluari/ antemasuratori se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenului precizat se va considera tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor contractuale.

NOTA GENERALA: Vor fi luate in considerare numai acele planuri de management si calitate care contin informatii detaliate, complete si aplicabile.
 1. Informatii detaliate, complete si aplicabile sunt considerate informatiile care, pe lânga caracterul general de enunt, prezinta descrieri, explicatii, date concrete, adaptate la necesitatile proiectului.

2. Informatii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informatiile carora le lipsesc notele explicative si care au doar un caracter enuntiativ si/sau enumerativ, fara referinta si identificari in proiectul propus, chiar daca sunt în conformitate cu legislatia în vigoare.

Ofertantii au liberatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de execuţie a lucrărilor, cu condiţia respectării cerinţelor cantitative si calitative prevăzute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare care reglementează proiectarea si execuţia respectivelor lucrări. In acest caz, in oferta tehnica se vor prezenta modalitatile de evaluare a cantitatilor de lucrari si se vor atasa pentru fiecare categorie de lucrari justificari specifice cu privire la solutiile propuse daca acestea nu se vor cota conform indicatoarelor de deviz. In cadrul propunerii tehnice, se vor prezenta detalii privind activitatile pe care le presteaza, toate acestea sub forma capitolelor si subcapitolelor cuprinse in caietul de sarcini tinand seama de toate componentele si specificatiile tehnice.

Lipsa oricarei descrieri de mai sus sa descrierea incompleta are ca efect respingerea ofertei ca neconforma (dupa transmiterea unei solicitari de clarificari si primirea unui raspuns la aceasta) iar in cazul lipsei unui document aferent propunerii tehnice ori prezentarea acestuia in forma incompleta / necorespunzator solicitarilor, Autoritatea Contractanta va descalifica oferta ca fiind neconforma, fara a solicita prezentarea documentelor/informatiilor lipsa. Nu este permisa completarea ulterioara a propunerii tehnice cu noi documente/informatii, neprezentarea propunerii tehnice in conformitate cu cerintele din prezentul caiet de sarcini si documentatia de atribuire va conduce la descalificarea ofertantului, iar eventualele solicitari de clarificari vor viza doar aspecte de forma sau de confirmare a informatiilor/documentelor deja prezentate. Orice propunere tehnică elaborată prin copierea caietului de sarcini sau a documentatiilor / parti din documentatiile tehnice puse la dispozitie pe SEAP va fi respinsă ca neconformă. Propunerea tehnica va indeplini toate cerintele solicitate prin prezentul caiet de sarcini si trebuie să raspunda la intrebarea „cum si cu ce/cine vom proiecta si executa lucrarile” si sa reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini.

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de îndeplinire a specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini / PT si se va întocmi într-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, deoarece nu se vor lua în considerare doar afirmatii declarative care nu sunt însotite si de demonstrarea modului de îndeplinire a respectivelor activitati, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse în oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Ofertele care nu vor contine toate documentele solicitate in cadrul capitolului Modul de prezentare a propunerii tehnice vor fi declarate neconforme.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini / PT -ului în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

Se recomandă operatorilor economici care doresc să oferteze în cadrul prezentei proceduri să consulte documentația de atribuire în ansamblul său. Neconformitățile aferente documentației tehnice constatate înaintea datei limită de depunere a ofertelor (în perioada de elaborare a ofertei) se vor comunica beneficiarului în perioada de solicitare de clarificări spre soluționare. 
5.3 Modul de prezentare al ofertei

Operatorii economici au dreptul de a transmite oferta numai în format electronic şi numai până la data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

Oferta si documentele ce insotesc oferta vor fi semnate electronic cu semnătura electronică extinsă şi se vor încărca în SEAP, în secţiunile respective, ataşat prezentei proceduri de achiziţie pe site-ul www.e-licitatie.ro Întrucât rocedura de atribuire se va desfăşura integral prin mijloace electronice, numai operatorii economici înregistraţi în SEAP au dreptul de a transmite/depune oferta.

În conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, documentelor care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica (Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica). Semnatura electronica extinsa trebuie sa apartina administratorului (conform certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului) sau unei persoane imputernicite de catre acesta.

Nu se acceptă oferte şi/sau documente justificative care nu sunt semnate cu semnătura electronică extinsă.

Necompletarea câmpului corespunzator propunerii financiare din SEAP conduce la imposibilitatea de a fi luata în considerare oferta în etapa de evaluare.

Riscurile transmiterii ofertei, respectiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic.

Ofertele care se depun la sediul autorităţii contractante nu sunt luate în considerare.

Dacă oferta conține documente redactate în alta limbă decât limba română, acestea vor fi însoțite în mod obligatoriu de traducere în limba română.

Împreună cu documentele specificate în prezenta documentaţie de atribuire se vor depune în SEAP următoarele documente:

- Opisul, conţinând indexul documentelor depuse cu precizarea numărului de pagină unde se regăseşte fiecare document

- Garanţia de participare conform prevederilor pct. III.1.6.a)

Reguli de comunicare şi transmitere a datelor:

Solicitările de clarificări se vor transmite în mod exclusiv în SEAP la Secţiunea «Întrebări» din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secţiunea «Documentaţie şi clarificări» din cadrul anunţului de participare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la clarificările solicitate, cu respectarea termenelor prevăzute de Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilităţilor tehnice disponibile în SEAP (Secţiunea «Întrebări»).

Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări şi eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Secţiunea «Întrebări») în format electronic semnate cu semnătura electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. 

Documentaţia de atribuire este afişată în SEAP, www.e-licitatie.ro. Modul de completare DUAE se va face conform Notificarii ANAP transmisa in SEAP , notificarea se regaseste pe situl ANAP www.anap.gov.ro sau la adresa http://anap.gov.ro/web/wp content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAEintegrat in-SEAP.pdf Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, pentru fiecare asociat se vor prezenta toate documentele solicitate la situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei.

Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art 193 alin 1 din Legea 98/2016. Se va prezenta Acordul de asociere (Formular nr. 1), odata cu DUAE. Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr.98/2016. Cerințe specifice: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE.

Modalitatea de indeplinire:

Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informațiile solicitate si privind sustinerea acordata. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător, (Formular nr. 13), împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora.

Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament.

6. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire pentru acest contract este "cel mai bun raport calitate-pret ".

1. Factorul “Prețul ofertei” are o pondere de 40% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 40 puncte

Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim

alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim

ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.

2.
Factorul „Experienta echipei de proiectare” 60% - punctai maxim 60 puncte

Se va puncta experienţa deţinuta de experţii propuşi. Se va lua in considerare experienţa deţinuta de către experţii propuşi pentru poziţiile de Coordonator proiectare si Inginer proiectant constructii civile în cadrul unor contracte de servicii de proiectare sau contracte de lucrări care au cuprins şi componentă de proiectare, privind construire / lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide /lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane.
„Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect) – experienta profesionala” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 20 puncte

Algoritm de calcul: - Pentru implicarea ca si Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect) intr-un contract de proiectare şi/sau proiectare si execuţie lucrări avand ca obiect lucrări de construire/reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide /lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, in care sa fi avut atribuţii in acest sens – se acordă 5 puncte.

- Pentru implicarea ca si Coordonator colectiv de proiectare (sef de proiect) in 2 sau mai multe contracte de proiectare şi/sau proiectare si execuţie lucrări avand ca obiect servicii de proiectare (in cadrul oricărei etape/faze de proiectare) similare (servicii de proiectare lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane), in care respectivul expert a desfasurarat de activitati similare celor pe care le va avea in viitorul contract, dovedita cu documente de confirmare (extrase din proiecte tehnice verificate, recomandări sau orice alte documente similare emise de beneficiar), începând cu cel de-al doilea contract se va acorda cate un punct pentru fiecare contract prezentat, punctaj maxim 20 puncte. Peste 15 contracte nu se acorda punctaj suplimentar.

“Manager de proiect – experienta profesionala” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 20 puncte

Algoritm de calcul: - Pentru implicarea ca si Manager de proiect intr-un contract de proiectare şi/sau proiectare si execuţie lucrări avand ca obiect lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, in care sa fi avut atribuţii in acest sens – se acordă 5 puncte.

- Pentru implicarea ca si Manager de proiect in 2 sau mai multe contracte de proiectare şi/sau proiectare si execuţie lucrări avand ca obiect servicii de proiectare (in cadrul oricărei etape/faze de proiectare) similare (servicii de proiectare lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane), in care respectivul expert a desfasurarat de activitati similare celor pe care le va avea in viitorul contract, dovedita cu documente de confirmare (extrase din proiecte tehnice verificate, recomandări sau orice alte documente similare emise de beneficiar), începând cu cel de-al doilea contract se va acorda cate un punct pentru fiecare contract prezentat, punctaj maxim 20 puncte.

Peste 15 contracte nu se acorda punctaj suplimentar.

“Șef de șantier/lucrare – experienta profesionala” are o pondere de 20% în totalul criteriului de atribuire, căruia îi corespunde un maxim de 20 puncte

Algoritm de calcul: - Pentru implicarea ca si Șef de lucrare/șantier intr-un contract de execuţie lucrări avand ca obiect lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane, in care sa fi avut atribuţii in acest sens – se acordă 5 puncte.

- Pentru implicarea ca si Șef de lucrare/șantier in 2 sau mai multe contracte de execuţie lucrări avand ca obiect lucrări de construire /reabilitare/modernizare/extindere rețele de apă/canalizare și/sau aducțiuni de apă și/sau rețele de fluide / lucrări de rețele tehnice edilitare supraterane/subterane), in care respectivul expert a desfasurarat de activitati similare celor pe care le va avea in viitorul contract, dovedita cu documente de confirmare (extrase din proiecte tehnice verificate, recomandări sau orice alte documente similare emise de beneficiar), începând cu cel de-al doilea contract se va acorda cate un punct pentru fiecare contract prezentat, punctaj maxim 20 puncte.

Peste 15 contracte nu se acorda punctaj suplimentar.

7. Masuri pentru protectia mediului
Sectorul investitiei nu afecteaza plantatii pomicole, terenuri agricole direct productive sau de alta natura. Se va prevedea inlaturarea resturilor materiale ramase in urma executiei si degajarea  terenului utilizat ca organizare de santier.

Materialele rezultate din sapaturi se vor depozita in gropi special amenajate sau in alte locuri specificate de beneficiar.

Receptia Iucrarilor executate se va efectua conform programului prezentat de constructor si aprobat de beneficiar, la toate fazele de executie propuse si insusite de investitor.
8. Trasarea lucrari/or
Trasarea lucrarilor se va efectua de catre personalul beneficiarului în prezenta constructorului, dupa predarea aplasamentului .

9. Masurarea lucrarilor
Lucrarile se vor executa potrivit documentatiei - liste de cantitati, antemasuratori si la receptie se vor masura de catre reprezentantul  beneficiarului  in prezenta constructorului.

10. Servicii sanitare
Pentru asigurarea integritatii si pentru prevenirea imbolnavirii si a bolilor profesionale, cat si pentru acordarea primului ajutor in caz de accidente, constructorul are obligatia ca tot personalul acestuia, care participa la executia ucrarilor, sa fie asigurat medical.

11. Relatiile dintre contractant (contructor) si achizitor (beneficiar)
Aceste relatii se vor statua prin cotractele ncheiate intre parti.

Executia lucrarilor va fi contractata, in urma unei proceduri de achizitie publica, prin contract de executie de lucrari, cu unitati specializate in executia unor astfel de lucrari.

12. Asigurarea calitatii execuliei
Pentru asigurarea calitatii executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentei documentatii, se vor respecta prevederile Legii nr. 10I1995 - referitoare la sistemul de asigurare a calitatii in constructii, precum si standardele, recomandarile, prescriptiile, normele metodologice cu privire la executia lucrarilor de constructie si legislatiei incidente domeniu.

Este obligatoriu ca la întocmirea ofertei tehnice sa se respecte toate prevederile si datele tehnice din prezentul Caiet de Sarcini si din PT (parte scrisă si desenta).

13. Riscuri
Părţile au dreptul de a modifica prin act adiţional durata de execuţie a contractului în sensul majorării acesteia cu o perioadă egală cu cea în care au operat cauzele de risc contractual, în situaţia apariţiei uneia din următoarele situa ii enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

a) utilizarea sau ocuparea de către Achizitor a oricărei părţi a Lucrărilor cu excepţia celor specificate în Contract;

b) suspendarea execuţiei  lucrărilor, cu excepţia cazului în care se datorează Executantului; 
c) obstacole sau condiţii  fizice, condiţiile climatice întâmpinate pe Şantier în timpul  execuţiei Lucrărilor, care nu  puteau fi prevăzute de către un  Executant cu suficientă  experienţă şi pe care acesta Ie-a notificat imediat Achizitorulu i;

d) orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Executantului aşa cum este specificat în Contract;

e) lipsa fondurilor necesare executării  prezentului contract din motive neimputabile Achizitorului.

14. Monitorizarea progresului lucrarilor
14.1. Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului consta în monitorizarea progresului lucrarilor pe baza jaloanelor stabilite in Graficul general (graficuI Gantt) parte integranta a propunerii tehnice a ofertantului. Decontarea se va face pe baza listelor de cantitati de lucrari din proiectul tehnic (situatii  de lucrari lunare) si se va face coreland cu progresul l ucrarilor.

14.2 Executarea Lucrărilor de execuţie se va face în succesiunea si termenele stabilite prin   Graficul general de realizare a nvestiţiei alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie, parte integrantă a acestuia.

14.3 Verificarea îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către  Executant, sub aspectul incadrarii in termenele de execuţie, se va face prin raportarea stad iului de fapt a Lucrărilor la con ţi nutul Graficului general de realizare a investiţiei.

14.4 În cazul în care Achizitorul constată pe parcurs că desfăşurarea Lucrărilor nu concordă cu graficul general de realizare a investiţiei din motive neimputabile Executantului , la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor aşa cum sunt prevăzute în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una di nt re îndatoriri le asumate pri n contract sau de aplcarea penal i tă ţi lor.

***NOTA :

Formularele F1 -F3, respectiv C6 - C9 completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru întocmirea situatiilor de lucrari exectate in vederea decontarii.
Lucrarile se vor executa cu respectarea stricta a proiectului.

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor tine cont ca toate incercarile pentru materialele puse în opera prevazute de legislatia in vigoare se vor face pe chetuiala proprie (ex. rapoarte de încercare pe beton).

1.4 Planificarea activitatilor in cadrul Contractului
Contractantul va furniza autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre Autoritatea Contractanta in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea de catre Contractant. Durata totala a planului detaliat nu trebuie sa depaseasca durata prevazuta i n contract.

Rapoartele de progres
Contractantul elaboreaza in primele 5 zile lucratoare de la semnarea Contractului un Raport de incepere a activitatii care trebuie sa î ncluda cel putin:

- Planul de lucru al activitatilor inclus in Propunerea Tehnica actualizat pornind de la data de semnare a Contractului, cu respectarea duratei activitatilor si a punctelor de reper/jaloanelor  precum si a drumului critic inclus in Propunerea Tehnica si adaptat la contextul efectiv al derularii Conractului (sarbatori libere legale etc.)

- Propunerea actualizata privind contiutul, nivelul de detaliere, accesul si distribui rea informatiilor i ncluse în rapoartele de progres:

- Registrul riscurilor actualizat pe baza informatiilor prezentate în Propunerea Tehnica.

Din momentul acceptarii  acestuia de catre Autoritatea Contractanta, Planul de lucru  al activitatil or devine  Plan de lucru al activi tatilor acceptat si reprezinta referinta si data de  intrare  pentru  toate rapoartele de progres si pentru  Raportul  de terminare a Contractului. Plan de lucru al activitatilor acceptat este întotdeauna identiticat ca fiind cel mai recent plan de lucru al activitatilor acceptat de catre Autoritatea Contractanta. Ultimul Plan de lucru al activitatilor acceptat inlocuieste planurile anterioare.

Contractantul elaboreaza un Raport de progres lunar in conformitate cu cerintele stabilite la paragraful monitorizarea activi tatilor in cadrul Contractului.

1.5 Dreptul de Acces pe Amplasament

Achizitorul va pune la dispoziţie aplasamentul  cel mai târziu la data emiterii  Ordinului  de incepere a lucrărilor. Predarea amplasamentului  se va face prin proces - verbal de predare - pri mire amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului  prezentului contract.
Respectarea principiului de “a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm")

Proiectul va respecta in integralitate principiul de “a nu prejudicia in mod semnificativ" (DNSH - ,,Do No Significant Harm"), in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de “a nu prejudicia 'in mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare st rezilienta (2021/C 58101) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], in temeiul Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852).

	
	Obiectiv de mediu evaluat conform principiului DNSH
	Justificarea respectării principiului DNSH

pentru obiectivul de mediu relevant

	1
	Atenuarea efectelor schimbărilor climatice
	Investiția propusă vizează reabilitarea moderată a clădirilor ce adăpostesc servicii publice, de tip învățământ, în localitatea Bunești.

Prin această măsura se va realiza, în medie, cel puțin o renovare de amploare moderată, așa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau va realiza, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex-ante.

Pentru lucrările propuse vor fi prevăzute sisteme tehnice cu randament ridicat şi un nivel redus al emisiilor echivalent CO2, condiții ce vor fi specificate în datele achiziției.

	2
	Adaptarea la efectele schimbărilor climatice
	Funcție de amplasarea investiției, vor fi determinate vulnerabilitățile din punct de vedere al condițiilor de mediu/climatice (inundații, ploi torențiale, temperaturi extreme, etc).

Prognozele acestor vulnerabilități pe durata de viață a investiței vor fi avute în vedere în faza de proiectare, cu impact asupra soluțiilor tehnice selectate.

Totodată se va urmări ca soluțiile de adaptare să nu afecteze în mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul de reziliență la riscurile fizice legate de climă a altor persoane, a naturii, a activelor și a altor activități economice și să fie în concordanță cu eforturile de adaptare la nivel local.

	3
	Protecția și utilizarea sustenabilă a resurselor de apă
	Investiția va avea un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte pe întreaga durată a ciclului de viață.

Nu sunt identificabile riscuri de degradare a mediului legate de protejarea calității apei și de stresul hidric.

	4
	Economia circulară, prevenirea generării deșeurilor și reciclarea
	În implementare se va impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, în procesul de selecție a proiectelor se vor stabili specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări.

Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.

Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerinţe privind eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

	5
	Prevenirea și controlul poluării aerului, apei și solului
	Prin activitățile specifice investiției nu va exista impact direct sau indirect semnificativ asupra obiectivului de mediu privind prevenirea şi controlul poluării aerului, apei şi solului.

Investiția nu va conduce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în aer, apă sau sol, deoarece: În etapa de construcție, se vor asigura măsuri pentru a reduce zgomotul, praful și emisiile de poluanți pe parcursul derulării lucrărilor;

Antreprenorii vor asigura măsuri privind calitatea aerului din interior, ce poate fi afectată de numeroși alţi factori cum ar fi utilizarea de ceruri și lacuri pentru suprafeţe, materialele de construcţie precum formaldehida din placaj și substanțele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atât din soluri, cât și din materialele de construcţie.

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate nu vor conține azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

Antreprenorii vor asigura faptul că materialele și componentele de construcție utilizate, care pot intra în contact cu ocupanții, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe metru cub de material sau componentă și mai puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe metru cub de material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile.

- Deoarece atât fabricarea, cât și transportul materialelor generează emisii de gaze cu efect de seră, se recomandă folosirea materialelor disponibile cât mai aproape de locul construcției și a celor al căror proces de producție este cât se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avută în vedere utilizarea produselor de construcții nontoxice, reciclabile și biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse în zonă, folosind tehnici care nu afectează mediul.

În etapa de implementare, activitățile previzionate nu vor determina emisii de poluanți.

	6
	Protecția și refacerea biodiversității și ecosistemelor
	- Investiția propusă vizează reabilitarea clădirilor ce adăpostesc servicii publice situate în interiorul localității Bunești. Amplasamentele propuse NU se vor suprapune cu zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora (rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile naturale înscrise pe Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone protejate etc).

- Se estimează că investiția nu va avea un impact previzibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind protecţia şi refacerea biodiversităţii şi ecosistemelor, luȃnd în considerare efectele directe și efectele primare indirecte de pe parcursul implementării.

- Realizarea lucrărilor de construcții nu va afecta: terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat al fertilității solului și al biodiversității sub pământ, terenuri care să fie recunoscute că au o valoare ridicată a biodiversității şi terenuri care servesc drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) și nici terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care sunt acoperite parțial sau integral sau destinate să fie acoperite de arbori.


Intocmit

Responsabil Achizitii publice


