FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 16

Denumire produs/echipament: Troliu medical inchis

Cantitate: 11  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: Troliu transport |  |  |
| Dimensiuni: 75x60x90(+/-5%)(LxAxH) |  |  |
| Cadru confectionat din otel inoxidabil, antivibratie |  |  |
| Prevazut cu blat de lucru in partea de sus din otel inoxidabil, cu o greutate suportata de minim 15 kg si cu forma a marginilor care sa diminueze riscul de scurgere a lichidelor |  |  |
| Prevazut cu minim 2 usi batante si incuietoare |  |  |
| Prevazut cu minim 4 roti, din care minim 2 cu frana |  |  |
| Prevazut cu minim 2 rafturi la interior cu o greutate suportata de minim 20 kg |  |  |