FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 17

Denumire produs/echipament: Troliu medical deschis

Cantitate: 8  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: Troliu medical deschis |  |  |
| Dimensiuni: 52x30x100(+/-10%)(LxAxH) Prevazut cu minim 3 sertare Prevazut cu minim 4 roti din care minim 2 cu frana Sertarele sa fie de tip cos, deschis, cu inaltime a fiecarui cos de minim 10cm Prevazut cu maner/manere de transport din otel inoxidabil Prevazut cu bumpere de protectie la coltui Prevazut cu blat drept la partea superioara pentru utilizare la nevoie |  |  |