FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 2

Denumire produs/echipament: Unitate depozitare cu chiuveta si corp suspendat

Cantitate: 19  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Cart mobil cu minim o usa 2. Blat suspendat 3. Corp suspendat |  |  |
| 1. Cart mobil cu minim o usa Material durabil, rezistent la solutii de curatare/dezinfectie Dimensiuni maxime: 80x55x65 cm (LxAxH) Prevazut cu minim 4 roti Prevazut cu spatiu de depozitare cu minim o usa batanta sau tip tambur |  |  |
| 2. Blat suspendat Dimensiuni minime: 150x40(LxA) Material durabil, rezistent la solutii de curatare/dezinfectie Prevazut cu chiuveta incorporata Sa suporte o greutate de minim 10 kg |  |  |
| 3. Corp suspendat Cu posibilitate de montare deasupra blatului, fara a ingreuna accesul la chiuveta Prevazut cu minim 2 usi batante Dimensiuni minime: 50x30x40 (LxAxH) |  |  |