FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 41

Denumire produs/echipament: Set instrumentar diverse specialitati

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Set instrumentar diverse specialitati compus din: - set instrumentar chirurgie generala - 4 seturi - set instrumentar obstetrica-ginecologie - 2 seturi - set instrumentar ORL - 1 set |  |  |
| Set instrumentar chirurgie generala compus din: Bisturiu, modele diverse - minim 2 buc Foarfece chirurgicale variate - minim 5 buc Pense variate - minim 6 buc Stilet butonat - minim 1 buc Sonda canelata - minim 1 buc Port-ac - minim 1 buc |  |  |
| Set instrumentar obstetrica-ginecologie compus din: Speculi vaginali - minim 10 buc de modele si marimi diferite Foarfeci - minim 8 buc de modele si marimi diferite Valve vaginale - minim 4 buc de modele diferite Histerometru - minim 1 buc Pense - minim 4 buc de modele diferite Chiurete - minim 3 buc de modele diferite Pelvimetru - minim 1 buc |  |  |
| Set instrumentar ORL compus din: Foarfeca amigdale modele variate - minim 2 buc Departator de gura - minim 1 buc Apasator limba - minim 1 buc Elevator amigdale - minim 2 buc Disector amigdale - minim 1 buc Pense amigdale variate - minim 4 buc Spatula - minim 2 buc Amigdalotom - minim 1 buc Tavita renala - minim 1 buc Seringa spalaturi auriculare - minim 1 buc Chiureta auriculara, modele variate - minim 3 buc Specul nazal - minim 2 buc Otoscop - minim 1 buc Diapazon - minim 1 buc Lampa/oglinda frontala - minim 1 buc |  |  |