FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 62

Denumire produs/echipament: Canapea consultatie obstetrica

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Canapea consultatie colposcopie |  |  |
| Inaltime ajustabila electric in intervalul 80-100cm |  |  |
| Sectiune spatar ajustabila electric in intervalul 60-90 cm |  |  |
| Trendelenburg ajustabil electric pana la minim 10 grade |  |  |
| Prevazuta cu recipient inox deseuri si suporti de tip Goepel |  |  |
| Ajustarile electrice se vor face prin pedala/pedale picior |  |  |