FISA SPECIFICATII TEHNICE NR 80

Denumire produs/echipament: Set retinoscopie directa

Cantitate: 1  buc

Producator:

Model:

| Cerinte tehnice minime si obligatorii | Conformitate DA/NU | Pagina si documentul din care reiese indeplinirea cerintelor tehnice obligatorii |
| --- | --- | --- |
| CERINTE GENERALE: Se va prezenta certificatul CE si/sau Declaratie de conformitate a producatorului, cu directiva aplicabila, pentru fiecare produs/echipament. Furnizorul va avea implementat standardul ISO 9001/ISO 13485 sau echivalent. Se va anexa o declaratie pe propria raspundere privind urmatoarele obligatii ale ofertantului: Perioada de garantie completa: minim 24 luni de la punerea in functiune, daca nu este precizata alta valoare prin fisa tehnica a echipamentului. Termen maxim de interventie in perioada de garantie 72 ore. Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului se efectueaza in locatia de livrare, fara alte costuri pentru beneficiar. Se vor asigura piese de schimb si servicii de post-garantie contracost pentru minim 10 ani de la data livrarii. |  |  |
| CONFIGURATIE: 1. Set retinoscopie directa compus din: 1. Maner pentru retinoscop 2. Cap retinoscop 3. Geanta/husa/carcasa de transport/depozitare |  |  |
| 1. Maner pentru retinoscop Rezistent la utilizari repetate Posibilitate de reglare a intensitatii luminoase ori din maner ori din cap retinoscop Prevazut cu acumulatori reincarcabili sau de unica folosinta |  |  |
| 2. Cap retinoscop Prevazut cu fascicul de lumina pentru evidentierea defectelor de refractie astigmatica |  |  |
| 3. Geanta/husa/carcasa de transport/depozitare Cu lacasuri speciale pentru elementele componente ale setului |  |  |