## Sheet1
Nr. crt. | Denumire | CU nr. 1668 din 25.08.2025 |  |  | Nr. crt. | Denumire | CU nr. 1668 din 25.08.2025 | Condiționări avize
PD
1 | Alimentare cu apă - S.C. APĂ CANAL S.A. | 30759/22.09.2025 | 2 | Plu | 1 | Alimentare cu apă - S.C. APĂ CANAL S.A. | 30759/02.10.2025 | În timpul execuției lucrărilor se vor proteja rețelele apă-canal, branșamentele și racordurile imobilelor, căminele de vane, căminele de vizitare, căminele apometru și de racord ale incintelor, împotriva distrugerii respectiv a antrenării de pământ, balast, piatră spartă, beton etc. - la căminele de vane și d vizitare, protecția se va face fie prin păstrarea capacelor existente sau prin înlocuirea acestora cu capace provizorii din tablă cu grosimea de minim 5 mm, capace de lemn sau plăci turnate din beton. - în cazul în care din diferite motive capacele vor fi ferite temporar și în cămine va ajunge pământ, balast etc., acesta va fi curățat pe loc pentru a asigura funcționalitatea canalizării și a evita anternarea pământului căzut în tubulatură, fapt ce ar duce la necesitatea decolmatării ulterioare extrem de anevoiase. În cazul apariției unor avarii sau disfuncționalități la sistemul de alimentare cu apă și canalizare datorate lucrărilor de modernizare drum, acestea se vor remedia prompt, prin grija și pe cheltuiala constructorului/investitorului. La execuția carosabilului, se va evita deplasarea și compactarea cu utilaje grele pe traseul rețelelor apă-canal, orice avarie la acestea va fi remediată prin grija și pe cheltuiala constructorului/investitorului. Se vor aduce la cota finală a străzii modernizate toate elementele rețelelor de apă-canal: căminele de vane, de vizitare, de apometru, de racord, hidranți de incendiu etc. Se vor reface căminele deteriorate de vane și de vizitare de pe rețelele de apă-canal și se vor înlocui capacele deteriorate ale căminelor, montându-se capace conform fișă tehnică atașată și grătarelor gurilor de scurgere.
2 | Canalizare - S.C. APĂ CANAL S.A. |  |  |  | 2 | Canalizare - S.C. APĂ CANAL S.A.
3 | Alimentare cu energie electrică - SDEE ELECTRICA | 1448/22.09.2025 - Fizic | 2 |  | 3 | Alimentare cu energie electrică - SDEE ELECTRICA |  | Nu exista condiționări specifice;
4 | Gaze naturale - DELGAZ GRID | 215168458/23.09.2025 |  |  | 4 | Gaze naturale - DELGAZ GRID | 388089483/29.09.2025 | Nu exista condiționări specifice;
5 | Aviz ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | AFO501440 din 23.09.2025 |  |  | 5 | Aviz ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. | AFO501440 din 25.09.2025 | Nu exista condiționări specifice;
6 | Salubritate - S.C. SOMA S.R.L. | Depus online |  |  | 6 | Salubritate - S.C. SOMA S.R.L. | 3896/26.09.2025 | Nu exista condiționări specifice;
7 | Fibră optică - S.C. RDS-RCS S.A. | 3041373928/23.09.2025 |  |  | 7 | Fibră optică - S.C. RDS-RCS S.A. | 3041373928/23.09.2025
8 | Agenția pentru Protecția Mediului | 9987/22.09.2025 | 1 |  | 8 | Agenția pentru Protecția Mediului | 11672/20.10.2025 | Nu exista condiționări specifice;
9 | Dovadă înrgistrare OAR | da |  |  | 9 | Dovadă înrgistrare OAR | 101-10805/20.10.2025
10 | Aviz OCPI Sibiu actualizat la zi | da |  |  | 10 | Aviz OCPI Sibiu actualizat la zi | 2261/17.10.2025 | Nu exista condiționări specifice;
11 | Proiect de specialitate | da |  |  | 11 | Proiect de specialitate | Nu este cazul
12 | Aviz Poliția Rutieră | 2235030/22.09.2025 | 2 |  | 12 | Aviz Poliția Rutieră | 2235030/27.09.2025 | Indicatorul „Curbă la stânga”, instalat pe sensul de mers înspre str. Râului va fi înlocuit cu indicatorul „Curbă la dreapta” - fig. A2.
13 | Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu | 2672 din 01.10.2025 | 2 |  | 13 | Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu | 2672 din 01.10.2025 | 1) Nu se permite eliminarea vegetației mature aflate în prezent pe amplasament. Planșa de propuneri se va reface cu o soluție de păstrare a arborilor de aliniament și cu reconfigurarea parcării de pe latura de nord a străzii 2) Toate intervențiile asupra solului și subsolului se vor executa numai sub supraveghere arhelologică, conform prevederilor art. 2, alin. (7), lit. c) și f) și ale art. 7 lit. b) din OG Nr. 43/2000 republlicată.
14 | DSP Sibiu | SB 12510 din 08.10.2025 |  |  | 14 | DSP Sibiu | Nu este cazul
Studii de specialitate
1 | Respectare Ordin 49/1998 actualizat, privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane
2 | Respectare Normativ NE 033-1004 - Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor
3 | Respectare Normativ NP 116-2005 - Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide și suple pentru străzi
4 | Verificarea tehnică a proiectului conform Legii 177/2015 modificatoare a Ledii 10/1995
5 | Respectare Ordin nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației modificat și completat prin Ordinul nr. 994/2018