Formular T nr.2

ofertant/operator economic

..........................

(denumire/nume)

Matricea de conformitate - SPECIFICAȚII TEHNICE

- Tablete configurație Container modular tip 1 – 4 bucăți

| FORMULAR 1 - Container modular tip 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| Denumire operator economic |  |  |  |  |
| Către: Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța |  |  |  |  |
| Examinând documentația de atribuire, subsemnatul ……………………….., (numele reprezentantului legal), reprezentant al ofertantului ……………………. (denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect, “Container modular tip 1,” organizată de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să furnizăm produsul în conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini, astfel: |  |  |  |  |
| Nr. crt. | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI | CERINȚE MINIME SOLICITATE |  | DATE GARANTATE DE OFERTANT |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| CONTAINER VESTIAR (L=11,00 m, l=3,00 m, h=2,70 m) – 4 Bucați |  |  |  |  |
| 1. | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1.1. | - finisaj pardoseală linoleum de trafic intens |  |  |  |
| 1.2. | - acoperișul format din: | - folie anticondens, - vată minerală de 100 mm grosime, - panou sandwich de 40 mm grosime |  |  |
| 1.3. | - pereții exteriori formați din: | - panou sandwich de 80 mm grosime, |  |  |
| 1.4. | Tâmplărie PVC ALB ( profil 6 camere ) | - o ușă 1000x2000 mm, - 2 uși 800 x 2000 mm, - o ușă 700x2000 mm, - o fereastră 500x500 mm la grupul sanitar, - 2 ferestre 1200x1200 mm - jumătate fix și jumatate oscilobatant |  |  |
| 1.5. | - grup sanitar format din: | -1 lavoar ceramic + oglindă -1 vas WC ceramic + bazin -1 cabină de duș 80x80 cm -1 boiler electric de 80 litri - instalație sanitară PVC+PPR completă, inclusiv sifon de pardoseală |  |  |
| 1.6. | - instalație electrică aparentă formată din: a) la exterior | - priză monofazată 230 V, 2P+PE, minimum IP65, sau soluție echivalentă conform normativului aplicabil; - 2 corpuri de iluminat LED de exterior, minimum 18 W, minimum IP65, sau echivalent; |  |  |
| 1.7. | b) la interior | - tablou electric echipat cu siguranțe automate și protecții diferențiale dimensionate pentru consumatorii instalați, sau echivalent; - 4 prize duble aparente, cu contact de protecție/împământare, sau echivalent - 4 întrerupătoare aparente, sau echivalent - 4 corpuri de iluminat interior LED, minimum 18 W, sau echivalent - 3 convectoare electrice de minimum 2 kW fiecare, cu termostat și protecție la supraîncălzire, sau echivalent |  |  |
| 1.9. | echipament/e de climatizare | - echipament/e de climatizare cu funcție de răcire și încălzire, dimensionat/e pentru spațiul deservit; ofertantul va preciza capacitatea și consumul |  |  |

- Tablete configurație Container modular tip 2 – 1 buc.

| FORMULAR 1 - Container modular tip 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OFERTA TEHNICĂ |  |  |  |  |
| Denumire operator economic |  |  |  |  |
| Către: Compania Națională “Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța |  |  |  |  |
| Examinând documentația de atribuire, subsemnatul ……………………….., (numele reprezentantului legal), reprezentant al ofertantului ……………………. (denumirea ofertantului), participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect, “Container modular tip 2,” Ansamblul va fi format din 6 module/containere de 6000 x 3000 x 2700 mm și 2 module/container de 6000 x 2400 x 2700 mm, inclusiv elementele de îmbinare, etanșare, finisare și rigidizare necesare pentru utilizarea ca spațiu funcțional unitar, organizată de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de atribuire, să furnizăm produsul în conformitate cu solicitările din Caietul de Sarcini, astfel: |  |  |  |  |
| Nr. crt. | PARAMETRII TEHNICI ȘI FUNCȚIONALI | CERINȚE MINIME SOLICITATE |  | DATE GARANTATE DE OFERTANT |
| PRODUCĂTOR |  |  |  |  |
| CONTAINER VESTIAR (L=12,00 m, l=11,40 m, h=2,70 m) – 1 Bucată |  |  |  |  |
| 1. | CARACTERISTICI TEHNICE |  |  |  |
| 1.1. | - finisaj pardoseală linoleum de trafic intens |  |  |  |
| 1.2. | - acoperișul format din: | - folie anticondens, - vată minerală de 100 mm grosime, - panou sandwich de 40 mm grosime |  |  |
| 1.3. | - pereții exteriori formați din: | - panou sandwich de 80 mm grosime, |  |  |
| 1.4. | Tâmplărie PVC ALB ( profil 6 camere ) | -2 uși 1000x2000 mm, - 2 uși 800 x 2000 mm, - 2 uși 700x2000 mm, -2 fereastre 500x500 mm la grupurile sanitare cu deschidere oscilobatantă. -10 ferestre din 1000x1000 mm cu deschidere jumătate fixă și jumătate oscilobatantă -2 fereastre din 1200x1200 mm cu deschidere jumătate fixă și jumătate oscilobatantă |  |  |
| 1.5. | - grupuri sanitare 2 buc. formate fiecare din: | -1 lavoar ceramic + oglindă -1 vas WC ceramic + bazin -1 cabină de duș 80x80 cm -1 boiler electric de 80 litri - instalație sanitară PVC+PPR completă, inclusiv sifon de pardoseală |  |  |
| 1.6. | – camera tehnică 2 buc. formate fiecare din: | - Chiuvetă inox cu mască și baterie |  |  |
| 1.7. | - instalație electrică aparentă formată din: a) la exterior | - 2 buc. priză monofazată 230 V, 2P+PE, minimum IP65, sau soluție echivalentă conform normativului aplicabil; - 4 buc. corpuri de iluminat LED de exterior, minimum 18 W, minimum IP65, sau echivalent; |  |  |
| 1.8. | b) la interior | - 2buc. tablou electric echipat cu siguranțe automate și protecții diferențiale dimensionate pentru consumatorii instalați, sau echivalent - 28 prize duble aparente, cu contact de protecție/împământare, sau echivalent - 4 întrerupătoare aparente, sau echivalent - 2 comutator aparent, sau echivalent - 24 corpuri de iluminat interior LED, minimum 18 W, sau echivalent - 8 convectoare electrice de minimum 2 kW fiecare, cu termostat și protecție la supraîncălzire, sau echivalent |  |  |
| 1.9. | echipament/e de climatizare | - echipament/e de climatizare cu funcție de răcire și încălzire, dimensionat/e pentru spațiul deservit; ofertantul va preciza capacitatea și consumul |  |  |

Data completării

Operator economic,

________________________

(numele, semnãtura autorizatã)