## Foaie1
LISTA PRETURILOR UNITARE OFERTATE - lista elemente de pret
NR. CRT | TIPURI DE SERVICII/BUNURI/LUCRARI | Unitate de masura | Cantitate minima | Pret unitar fara TVA | Valoare ofertata fara TVA
BUNURI
1 | Aparate de iluminat stradal echipat cu surse cu LED putere max. 22 W cu sistem de dimare (conform fisa tehnica) | buc | 1 |  | 0
2 | Aparate de iluminat stradal echipat cu surse cu LED putere max. 45 W cu sistem de dimare (conform fisa tehnica) | buc | 1 |  | 0
3 | Aparate de iluminat arhitectural | buc | 1 |  | 0
4 | Aparate de iluminat poduri | buc | 1 |  | 0
5 | Punct de aprindere inteligent | buc | 1 |  | 0
6 | Sistem de telegestiune (conform fisa tehnica) | buc | 1 |  | 0
SERVICII SI LUCRARI
7 | DEMONTARE APARATE ILUMINAT | buc | 1 |  | 0
8 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 35W | buc | 1 |  | 0
9 | MONTARE APARAT ILUMINAT SPECIAL DE PODURI LED MAX. 30W | buc | 1 |  | 0
10 | MONTARE APARAT DE ILUMINAT ARHITECTURAL | buc | 1 |  | 0
11 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL SUSPENDAT LED MAX. 75W | buc | 1 |  | 0
12 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 75W | buc | 1 |  | 0
13 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 150W | buc | 1 |  | 0
14 | MONTARE STALP METALIC 8M | buc | 1 |  | 0
15 | MONTARE STALP METALIC 10M | buc | 1 |  | 0
16 | RETEA LES | buc | 1 |  | 0
17 | PUNCTE DE APRINDERE INTELIGENTE | buc | 1 |  | 0
18 | MONTARE APARAT ILUMINAT STRADAL LED MAX. 52W | buc | 1 |  | 0
19 | MONTARE STALP BETON SC10002 | buc | 1 |  | 0
20 | MONTARE STALP BETON SC10005 | buc | 1 |  | 0
21 | MONTARE RETEA LEA (ML) | buc | 1 |  | 0
22 | MONTARE STALP METALIC H=8M | buc | 1 |  | 0
23 | MONTARE STALP ORNAMENTAL H=4M | buc | 1 |  | 0
24 | MONTARE RETEA LES (ML) | buc | 1 |  | 0
25 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 14W | buc | 1 |  | 0
26 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 27W | buc | 1 |  | 0
27 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 52W | buc | 1 |  | 0
28 | MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 54W | buc | 1 |  | 0
29 | RETEA LES | buc | 1 |  | 0
30 | CUTII DE DISTRIBUTIE | buc | 1 |  | 0
31 | FIGURINA PE STALP | buc | 1 |  | 0
32 | MEDALION AX | buc | 1 |  | 0
33 | TRAVERSARE TIP TURTURE 3 ML | buc | 1 |  | 0
34 | TRAVERSARE TIP BANNER 3ML | buc | 1 |  | 0
35 | PLASA LUMINOASA 2x6M | buc | 1 |  | 0
36 | PLASA LUMINOASA 2x3 M | buc | 1 |  | 0
37 | FIGURINE 3D | buc | 1 |  | 0
38 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 30W | buc | 1 |  | 0
39 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 52W | buc | 1 |  | 0
40 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 75W | buc | 1 |  | 0
41 | Modernizare AIL LED complet echipat putere max. 150W | buc | 1 |  | 0
42 | înlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30W | buc | 1 |  | 0
43 | Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 52W | buc | 1 |  | 0
44 | Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 75W | buc | 1 |  | 0
45 | Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 150W | buc | 1 |  | 0
46 | Inlocuit proiector RGB 18-52W | buc | 1 |  | 0
47 | Inlocuit lampa cu vapori de mercur (LVM) - 125W | buc | 1 |  | 0
48 | Inlocuit lampa cu vapori de mercur (LVM) - 250W | buc | 1 |  | 0
49 | Inlocuit lampa cu vapori de mercur (LVM) - 400W | buc | 1 |  | 0
50 | Inlocuit lampa cu vapori de sodiu (LVS) - 70W | buc | 1 |  | 0
51 | Inlocuit lampa cu vapori de sodiu (LVS) - 100W | buc | 1 |  | 0
52 | Inlocuit lampa cu vapori de sodiu (LVS) - 150W | buc | 1 |  | 0
53 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 30W | buc | 1 |  | 0
54 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 35W | buc | 1 |  | 0
55 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 36W | buc | 1 |  | 0
56 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 45W | buc | 1 |  | 0
57 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 55W | buc | 1 |  | 0
58 | Inlocuit lampa fluorescent compact (LFC) - 65W | buc | 1 |  | 0
59 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de mercur (BVM) - 125W | buc | 1 |  | 0
60 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de mercur (BVM) - 250W | buc | 1 |  | 0
61 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de mercur (BVM) - 400W | buc | 1 |  | 0
62 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de sodiu (BVS) - 70W | buc | 1 |  | 0
63 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de sodiu (BVS) - 100W | buc | 1 |  | 0
64 | Inlocuit balasat pentru lampa cu vapori de sodiu (BVS) - 150W | buc | 1 |  | 0
65 | Inlocuit igniter | buc | 1 |  | 0
66 | Inlocuit condensatori | buc | 1 |  | 0
67 | Inlocuit FY 1,00 mmp | m | 1 |  | 0
68 | Inlocuit FY 1,50 mmp | m | 1 |  | 0
69 | Inlocuit FY 2,5 mmp | m | 1 |  | 0
70 | Inlocuit FY 4 mmp | m | 1 |  | 0
71 | Inlocuit FY 6 mmp | m | 1 |  | 0
72 | Inlocuit FY 10 mmp | m | 1 |  | 0
73 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 1,5 mmp | m | 1 |  | 0
74 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 2,5 mmp | m | 1 |  | 0
75 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 4 mmp | m | 1 |  | 0
76 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 6 mmp | m | 1 |  | 0
77 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 10 mmp | m | 1 |  | 0
78 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 16 mmp | m | 1 |  | 0
79 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 25 mmp | m | 1 |  | 0
80 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 25 + 16 mmp | m | 1 |  | 0
81 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 mmp | m | 1 |  | 0
82 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 + 16 mmp | m | 1 |  | 0
83 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 35 + 25 mmp | m | 1 |  | 0
84 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 mmp | m | 1 |  | 0
85 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 mmp | m | 1 |  | 0
86 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 + 25 mmp | m | 1 |  | 0
87 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 50 + 35 mmp | m | 1 |  | 0
88 | Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 240 + 120 mmp | m | 1 |  | 0
89 | Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 1,5 mmp | m | 1 |  | 0
90 | Inlocuit CYY/CYY-F 4 x 2,5 mmp | m | 1 |  | 0
91 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 4 mmp | m | 1 |  | 0
92 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 6 mmp | m | 1 |  | 0
93 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 10 mmp | m | 1 |  | 0
94 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 16 mmp | m | 1 |  | 0
95 | înlocuit CYY/CYY-F 4 x 25 mmp | m | 1 |  | 0
96 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 1,5 mmp | m | 1 |  | 0
97 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 2,5 mmp | m | 1 |  | 0
98 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 4 mmp | m | 1 |  | 0
99 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 6 mmp | m | 1 |  | 0
100 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 10 mmp | m | 1 |  | 0
101 | înlocuit CYY/CYY-F 5 x 16 mmp | m | 1 |  | 0
102 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 4 mmp | m | 1 |  | 0
103 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 6 mmp | m | 1 |  | 0
104 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 10 mmp | m | 1 |  | 0
105 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 16 mmp | m | 1 |  | 0
106 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 25 mmp | m | 1 |  | 0
107 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 25 + 16 mmp | m | 1 |  | 0
108 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 35 mmp | m | 1 |  | 0
109 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 35 + 16 mmp | m | 1 |  | 0
110 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 50 mmp | m | 1 |  | 0
111 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 3 x 50 + 25 mmp | m | 1 |  | 0
112 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 4 mmp | m | 1 |  | 0
113 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 6 mmp | m | 1 |  | 0
114 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 10 mmp | m | 1 |  | 0
115 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 16 mmp | m | 1 |  | 0
116 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 25 mmp | m | 1 |  | 0
117 | înlocuit ACYAb(z)Y/ACYAb(z)Y-F 5 x 35 mmp | m | 1 |  | 0
118 | înlocuit TYîR 10 Al + 16 Al | m | 1 |  | 0
119 | înlocuit TYîR 16 Al + 25 Al | m | 1 |  | 0
120 | înlocuit TYîR 3 x 16 Al + 25 Al | m | 1 |  | 0
121 | înlocuit TYîR 3 x 25 Al + 16 Al | m | 1 |  | 0
122 | Înlocuire cleme CDD 15IL | buc | 1 |  | 0
123 | Înlocuire cleme CDD 45 | buc | 1 |  | 0
124 | Înlocuire cleme racord CL | buc | 1 |  | 0
125 | Înlocuire cleme CLAL 45-50 | buc | 1 |  | 0
126 | Înlocuire cleme CLAL 90 | buc | 1 |  | 0
127 | Înlocuire cleme CIR | buc | 1 |  | 0
128 | Înlocuire cleme CIS | buc | 1 |  | 0
129 | Înlocuire cleme ASA 300 | buc | 1 |  | 0
130 | Înlocuire intinzator de retea IR750 | buc | 1 |  | 0
131 | Înlocuire bratara de prindere pe stalp | buc | 1 |  | 0
132 | Montare priza de pamant avand rezistenta de dipersie mai mica sau egala cu 4 Q | buc | 1 |  | 0
133 | Realizare manson legatura jt trifazat | buc | 1 |  | 0
134 | înlocuit cablu tirant | m | 1 |  | 0
135 | înlocuit element fixare cablu tirant | buc | 1 |  | 0
136 | Pozat tub PE flexibil F90mm | m | 1 |  | 0
137 | Pozat tub PE flexibil F110mm | m | 1 |  | 0
138 | Pozat tub PVC rigid F40mm | m | 1 |  | 0
139 | Pozat tub PVC rigid F63mm | m | 1 |  | 0
140 | Pozat tub PVC rigid F90mm | m | 1 |  | 0
141 | Foraj orizontal cu tub | m | 1 |  | 0
142 | Realizare legaturi in stalp | buc | 1 |  | 0
143 | Defectoscopie cabluri | ora | 1 |  | 0
144 | înlocuit cutie distributie 2 circuite | buc | 1 |  | 0
145 | înlocuit cutie distributie 4 circuite | buc | 1 |  | 0
146 | înlocuire cutie separație | buc | 1 |  | 0
147 | înlocuit patron siguranță MPR 35A | buc | 1 |  | 0
148 | înlocuit patron siguranță MPR 50A | buc | 1 |  | 0
149 | înlocuit patron siguranță MPR 63A | buc | 1 |  | 0
150 | înlocuit patron siguranță MPR 80A | buc | 1 |  | 0
151 | înlocuit patron siguranță MPR 100A | buc | 1 |  | 0
152 | înlocuit soclu siguranță MPR 35A | buc | 1 |  | 0
153 | înlocuit soclu siguranță MPR 50A | buc | 1 |  | 0
154 | înlocuit soclu siguranță MPR 63A | buc | 1 |  | 0
155 | înlocuit soclu siguranță MPR 80A | buc | 1 |  | 0
156 | înlocuit soclu siguranță MPR 100A | buc | 1 |  | 0
157 | înlocuit siguranța fuzubila 2A | buc | 1 |  | 0
158 | înlocuit siguranța fuzibila 4A | buc | 1 |  | 0
159 | înlocuit siguranța fuzibila 6A | buc | 1 |  | 0
160 | înlocuit siguranța fuzibila 10A | buc | 1 |  | 0
161 | înlocuit siguranța fuzibila 13A | buc | 1 |  | 0
162 | înlocuit siguranța fuzibila 16A | buc | 1 |  | 0
163 | înlocuit siguranța fuzibila 20A | buc | 1 |  | 0
164 | înlocuit siguranța fuzibila 25A | buc | 1 |  | 0
165 | înlocuit siguranța fuzibila 32A | buc | 1 |  | 0
166 | înlocuit siguranța automata 6A 1P+N | buc | 1 |  | 0
167 | înlocuit siguranța automata 10A 1P+N | buc | 1 |  | 0
168 | înlocuit siguranța automata 16A 1P+N | buc | 1 |  | 0
169 | înlocuit siguranța automata 25A 1P+N | buc | 1 |  | 0
170 | înlocuit siguranța automata 32A 1 P+N | buc | 1 |  | 0
171 | înlocuit siguranța automata 6A 3P+N | buc | 1 |  | 0
172 | înlocuit siguranța automata 10A 3P+N | buc | 1 |  | 0
173 | înlocuit siguranța automata 16A 3P+N | buc | 1 |  | 0
174 | înlocuit siguranța automata 25A 3P+N | buc | 1 |  | 0
175 | înlocuit siguranța automata 32A 3P+N | buc | 1 |  | 0
176 | înlocuit siguranța automata 40A 3P+N | buc | 1 |  | 0
177 | înlocuit siguranța automata 63A 3P+N | buc | 1 |  | 0
178 | înlocuit sina omega | buc | 1 |  | 0
179 | înlocuit clemă șir distribuție 35mm2/10mm2x4 | buc | 1 |  | 0
180 | înlocuit cleme 2,5 mm2 | buc | 1 |  | 0
181 | înlocuit cleme 4 mm2 | buc | 1 |  | 0
182 | înlocuit cleme 6 mm2 | buc | 1 |  | 0
183 | înlocuit cleme 10 mm2 | buc | 1 |  | 0
184 | înlocuit cleme 16 mm2 | buc | 1 |  | 0
185 | înlocuit cleme 35 mm2 | buc | 1 |  | 0
186 | înlocuit clema etajată 2,5 mm2 | buc | 1 |  | 0
187 | înlocuit clema etajată 4 mm2 | buc | 1 |  | 0
188 | înlocuit cleme industriale cu surub cu 4 borne | buc | 1 |  | 0
189 | înlocuit cleme industriale cu surub cu 3 borne | buc | 1 |  | 0
190 | Papuc inelari neizolati | buc | 1 |  | 0
191 | Papuci din țeavă inelari neizolați | buc | 1 |  | 0
192 | Papuci cu prindere prin surub neizolati | buc | 1 |  | 0
193 | Papuci tip furca neizolati | buc | 1 |  | 0
194 | îzolatii pentru papuci neizolati | buc | 1 |  | 0
195 | Mufe neizolate | buc | 1 |  | 0
196 | Mufe neizolate Cu-Al | buc | 1 |  | 0
197 | Papuci inelari prelungiți din țeavă de Cu | buc | 1 |  | 0
198 | Papuci inelari Cu-Al, neizolați | buc | 1 |  | 0
199 | Papuci inelari prelungiți din țeavă de Al | buc | 1 |  | 0
200 | Mufe de AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului) | buc | 1 |  | 0
201 | Papuci inelari de AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului) | buc | 1 |  | 0
202 | Papuci inelari CU-AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului) | buc | 1 |  | 0
203 | Papuci inelari izolați | buc | 1 |  | 0
204 | Papuci tip furcă izolaț | buc | 1 |  | 0
205 | Agregate sortate | buc | 1 |  | 0
206 | Cutie de derivație subterana | buc | 1 |  | 0
207 | Realizare fundație cutie de distribuție | buc | 1 |  | 0
208 | Montat contactor | buc | 1 |  | 0
209 | Montat cutie de distribuție cu comanda | buc | 1 |  | 0
210 | Montat cutie derivație | buc | 1 |  | 0
211 | Montat cutie protecție in stalp | buc | 1 |  | 0
212 | Montat BMPT | buc | 1 |  | 0
213 | întreținere bloc de distribuție, comanda, protectie | buc | 1 |  | 0
214 | Fotocelula | buc | 1 |  | 0
215 | Montare stalp metalic h=8m | buc | 1 |  | 0
216 | Montare stalp metalic h=4m | buc | 1 |  | 0
217 | Montare stalp beton SC10002 | buc | 1 |  | 0
218 | Montare stalp beton SC10005 | buc | 1 |  | 0
219 | îndreptare stalp | buc | 1 |  | 0
220 | Inscriptionare stalp | buc | 1 |  | 0
221 | înlocuit consola < 1 m | buc | 1 |  | 0
222 | înlocuit consola 1 4- 3 m | buc | 1 |  | 0
223 | înlocuit consola 3 4 5 m | buc | 1 |  | 0
224 | înlocuit consola > 5 m | buc | 1 |  | 0
225 | înlocuit colier | buc | 1 |  | 0
226 | Decopertare căi de circulație (asfalt) | m3 | 1 |  | 0
227 | Decopertare căi de circulație (beton) | m3 | 1 |  | 0
228 | Decopertare căi de circulație (pavaj) | m3 | 1 |  | 0
229 | Decopertare căi de circulație (pietruit sau zone verzi) | m3 | 1 |  | 0
230 | Decopertare cai de circulatie pietonala cu beton | m3 | 1 |  | 0
231 | Decopertare cai de circulatie pietonala cu pavele | m3 | 1 |  | 0
232 | Decopertare strat vegetal | m3 | 1 |  | 0
233 | Refacere căi de circulație (asfalt) | m3 | 1 |  | 0
234 | Refacere căi de circulație (beton) | m3 | 1 |  | 0
235 | Refacere căi de circulație (pavaj) | m3 | 1 |  | 0
236 | Refacere căi de circulație (pietruit sau zone verzi) | m3 | 1 |  | 0
237 | Refacere cai de circulatie pietonala cu beton | m3 | 1 |  | 0
238 | Refacere cai de circulatie pietonala cu pavele | m3 | 1 |  | 0
239 | Refacere strat vegetal | m3 | 1 |  | 0
240 | Masurare rezistenta de dispersie a prizei de pamant | buc | 1 |  | 0
241 | Masuratori electrice | buc | 1 |  | 0
242 | Masuratori luminotehnice | buc | 1 |  | 0
243 | Bransare/debransare | buc | 1 |  | 0
244 | Grup electrogen < 50 kVA - funcționare | ore | 1 |  | 0
245 | Grup electrogen 51 4 150 kVA - functionare | ore | 1 |  | 0
246 | Grup electrogen > 150 kVA - functionare | ore | 1 |  | 0
247 | Grup electrogen < 50 kVA - stat la dispoziție | ore | 1 |  | 0
248 | Functionare grup electrogen 51 4 150 kVA - stat la dispozitie | ore | 1 |  | 0
249 | Functionare grup electrogen > 150 kVA - stat la dispozitie | ore | 1 |  | 0
250 | Asistenta tehnica | ore | 1 |  | 0
251 | înlocuit modul individual comanda punct luminos | buc | 1 |  | 0
252 | Revizie modul de comanda punct luminos | buc | 1 |  | 0
253 | înlocuit modul de comanda zonal | buc | 1 |  | 0
254 | Revizie modul de comanda zonal | buc | 1 |  | 0
255 | înlocuit ceas comanda programabil | buc | 1 |  | 0
256 | Revizie ceas comanda programabil | buc | 1 |  | 0
257 | Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere | buc | 1 |  | 0
258 | înlocuire grup descarcatoare in aparatul de iluminat | buc | 1 |  | 0
259 | înlocuit element optic AîL LED | buc | 1 |  | 0
260 | înlocuit sursa alimentare aparat de iluminat cu LED | buc | 1 |  | 0
261 | montare aparat (lampa) de iluminat stradal clasic | buc | 1 |  | 0
262 | confectionare bratari pentru lampi | buc | 1 |  | 0
263 | conexarea (echiparea) lampilor de iluminat public | buc | 1 |  | 0
264 | cautare defect (scurt) in reteaua de iluminat public | h | 1 |  | 0
265 | lucru in iluminatul public cu nacela (utilajul) | h | 1 |  | 0
266 | deplasarea formatiei de lucru cu autoturismul | km | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
NOTA:
- A.C. nu va achizitiona toate bunurile de mai sus
- A.C. solicita preturile unitare pentru a putea face decontari in functie de necesitatile aparute
- Totalul din coloana G282 va fi considerat elementul 1 al formulei de calcul a criteriului de atribuire