## F1_Încălzire
Secția 300 | km | Etrac (kWh) |  | Esa (kwh) | Er (Kwh) | Etcons (kwh) | Cem (kwh/km) | Tt (sec) | Ttd (sec) | Ttvct (sec) | Tft (sec) | Tf (sec) |  | Tst (sec) | Ttr (sec)
|  | Ed (kwh) | Evct (kwh) | [8 empty] | Tfr (sec) | Tfp (sec)
București Nord | 0 |  |  |  |  | 0
București Nord - Buftea | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.11765 | 780 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 15
Buftea | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buftea - Dârza hc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Dârza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Dârza hc - Periș | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Periș | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Periș - Scroviștea hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Scroviștea hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Scroviștea hc - Crivina | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Crivina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Crivina - Prahova | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Prahova - Brazi | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Brazi | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Brazi - Ploiești Vest | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Ploiești Vest | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Ploiești Vest - Buda | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [6 empty] | 0
Buda | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buda - Florești Prahova | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 540 | [6 empty] | 0
Florești Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Florești Prahova - Câmpina | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [6 empty] | 0
Câmpina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Câmpina - Breaza hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Breaza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza hc - Nistorești hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Nistorești hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Nistorești hc - Breaza Nord | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Breaza Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza Nord - Comarnic | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Comarnic | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Comarnic - Sinaia Sud hc | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [6 empty] | 0
Sinaia Sud hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia Sud hc - Sinaia | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Sinaia | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia - Poiana Țapului hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Poiana Țapului hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Poiana Țapului hc - Bușteni | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Bușteni | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Bușteni - Azuga | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 0
Azuga | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Azuga - Predeal | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | [6 empty] | 0
Predeal | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Total Energie | 140 |  |  |  |  | 7
Consum de energie (kwh/km) | [6 empty] | 0.05 | [7 empty] | 1215
Total timp (sec) | [7 empty] | 8760 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1200 | 1215
[7 empty] | (ore) | 2.4333 | 0.00027778 | 0.00055556 | 0.00083333 | 0.0011111 | 0.0013889 | 0.33333 | 0.3375
Se completează de comisia de evaluare cu datele din mersul de tren
Se completează de ofertanți
Calculele și diagramele solicitate se vor realiza pentru un parcurs dus - întors, astfel: parcurs dus pe firul 1 (București - Predeal, București - Constanța) și
parcurs întors pe firul 2 (Predeal - București, Constanța - București).
Nu se acceptă valori medii/ponderate, ci doar calcule individuale pentru funcționarea sistemului de climatizare în regim de încălzire/ventilație/răcire, conform
condițiilor precizate la cap.3.27 din caietul de sarcini, respectiv, pentru prezentul tabel: încălzire de la -20⁰C în exterior la +22⁰C în interior
În timpul parcursului se va considera că la opririle în stații, toate ușile trenului vor fi deschise pe perioada staționării.
Timpul de staționare în stații se va considera timpul de la oprirea RE-R în stație până la plecarea RE-R din stație.
Timpul total real = nu se acceptă depășirea Tt (Timpul total conform mers de tren), iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt.
Se cer următoarele diagrame:
a = f1(t) | Accelerația în functie de timp
a = f2(s) | Accelerația în functie de spațiul parcurs
v = f3(s) | Viteza în funcție de spațiul parcurs
v = f4(t) | Viteza în funcție de timp
t = f5(s) | Timpul în funcție de spațiul parcurs
Diagramele se vor trasa independent, grupate pentru fiecare interstație în parte, unitățile de măsură fiind lizibile și ușor de identificat.
Se acceptă și diagrame combinate în cazul în care se referă la aceiași parametri.
Legendă
km | Distanța dintre cele două stații conform mers de tren
Etrac | Energia consumată de tracțiune
Ed | Energia consumată de demaraj
Evct | Energia consumată la viteză constantă
Esa | Energia consumată de serviciile auxiliare
Er | Energia recuperată la frânare
Etcons | Energia totală consumată
Cem/km | Consumul de energie per km în mers
Ttd | Timpul total la demaraj
Ttvct | Timpul total de tracțiune la viteză constantă
Tft | Timpul fără tracțiune
Tfr | Timpul total al frânării recuperative
Tfp | Timpul frânării pneumatice
Tst | Timpul de staționare în stație
Tf | Timpul de frânare
Tt | Timpul total conform mers de tren
Ttr | Timpul total real (nu se acceptă depășirea Tt, iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt)

## F1_Răcire
Secția 300 | km | Etrac (kWh) |  | Esa (kwh) | Er (Kwh) | Etcons (kwh) | Cem (kwh/km) | Tt (sec) | Ttd (sec) | Ttvct (sec) | Tft (sec) | Tf (sec) |  | Tst (sec) | Ttr (sec)
|  | Ed (kwh) | Evct (kwh) | [8 empty] | Tfr (sec) | Tfp (sec)
București Nord | 0 |  |  |  |  | 0
București Nord - Buftea | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.11765 | 780 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 15
Buftea | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buftea - Dârza hc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Dârza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Dârza hc - Periș | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Periș | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Periș - Scroviștea hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Scroviștea hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Scroviștea hc - Crivina | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Crivina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Crivina - Prahova | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Prahova - Brazi | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Brazi | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Brazi - Ploiești Vest | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Ploiești Vest | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Ploiești Vest - Buda | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [6 empty] | 0
Buda | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buda - Florești Prahova | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 540 | [6 empty] | 0
Florești Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Florești Prahova - Câmpina | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [6 empty] | 0
Câmpina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Câmpina - Breaza hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Breaza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza hc - Nistorești hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Nistorești hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Nistorești hc - Breaza Nord | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Breaza Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza Nord - Comarnic | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Comarnic | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Comarnic - Sinaia Sud hc | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [6 empty] | 0
Sinaia Sud hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia Sud hc - Sinaia | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Sinaia | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia - Poiana Țapului hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Poiana Țapului hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Poiana Țapului hc - Bușteni | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Bușteni | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Bușteni - Azuga | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 0
Azuga | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Azuga - Predeal | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | [6 empty] | 0
Predeal | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Total Energie | 140 |  |  |  |  | 7
Consum de energie (kwh/km) | [6 empty] | 0.05 | [7 empty] | 1215
Total timp (sec) | [7 empty] | 8760 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1200 | 1215
[7 empty] | (ore) | 2.4333 | 0.00027778 | 0.00055556 | 0.00083333 | 0.0011111 | 0.0013889 | 0.33333 | 0.3375
Se completează de comisia de evaluare cu datele din mersul de tren
Se completează de ofertanți
Calculele și diagramele solicitate se vor realiza pentru un parcurs dus - întors, astfel: parcurs dus pe firul 1 (București - Predeal, București - Constanța) și
parcurs întors pe firul 2 (Predeal - București, Constanța - București).
Nu se acceptă valori medii/ponderate, ci doar calcule individuale pentru funcționarea sistemului de climatizare în regim de încălzire/ventilație/răcire, conform
condițiilor precizate la cap.3.27 din caietul de sarcini, respectiv, pentru prezentul tabel: răcire de la +40⁰C în exterior la +27⁰C în interior
În timpul parcursului se va considera că la opririle în stații, toate ușile trenului vor fi deschise pe perioada staționării.
Timpul de staționare în stații se va considera timpul de la oprirea RE-R în stație până la plecarea RE-R din stație.
Timpul total real = nu se acceptă depășirea Tt (Timpul total conform mers de tren), iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt.
Se cer următoarele diagrame:
a = f1(t) | Accelerația în functie de timp
a = f2(s) | Accelerația în functie de spațiul parcurs
v = f3(s) | Viteza în funcție de spațiul parcurs
v = f4(t) | Viteza în funcție de timp
t = f5(s) | Timpul în funcție de spațiul parcurs
Diagramele se vor trasa independent, grupate pentru fiecare interstație în parte, unitățile de măsură fiind lizibile și ușor de identificat.
Se acceptă și diagrame combinate în cazul în care se referă la aceiași parametri.
Legendă
km | Distanța dintre cele două stații conform mers de tren
Etrac | Energia consumată de tracțiune
Ed | Energia consumată de demaraj
Evct | Energia consumată la viteză constantă
Esa | Energia consumată de serviciile auxiliare
Er | Energia recuperată la frânare
Etcons | Energia totală consumată
Cem/km | Consumul de energie per km în mers
Ttd | Timpul total la demaraj
Ttvct | Timpul total de tracțiune la viteză constantă
Tft | Timpul fără tracțiune
Tfr | Timpul total al frânării recuperative
Tfp | Timpul frânării pneumatice
Tst | Timpul de staționare în stație
Tf | Timpul de frânare
Tt | Timpul total conform mers de tren
Ttr | Timpul total real (nu se acceptă depășirea Tt, iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt)

## F1_Ventilație
Secția 300 | km | Etrac (kWh) |  | Esa (kwh) | Er (Kwh) | Etcons (kwh) | Cem (kwh/km) | Tt (sec) | Ttd (sec) | Ttvct (sec) | Tft (sec) | Tf (sec) |  | Tst (sec) | Ttr (sec)
|  | Ed (kwh) | Evct (kwh) | [8 empty] | Tfr (sec) | Tfp (sec)
București Nord | 0 |  |  |  |  | 0
București Nord - Buftea | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.11765 | 780 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 15
Buftea | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buftea - Dârza hc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Dârza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Dârza hc - Periș | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Periș | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Periș - Scroviștea hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Scroviștea hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Scroviștea hc - Crivina | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Crivina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Crivina - Prahova | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Prahova - Brazi | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Brazi | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Brazi - Ploiești Vest | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Ploiești Vest | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Ploiești Vest - Buda | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [6 empty] | 0
Buda | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buda - Florești Prahova | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 540 | [6 empty] | 0
Florești Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Florești Prahova - Câmpina | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [6 empty] | 0
Câmpina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Câmpina - Breaza hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Breaza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza hc - Nistorești hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Nistorești hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Nistorești hc - Breaza Nord | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Breaza Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza Nord - Comarnic | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Comarnic | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Comarnic - Sinaia Sud hc | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [6 empty] | 0
Sinaia Sud hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia Sud hc - Sinaia | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Sinaia | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia - Poiana Țapului hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Poiana Țapului hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Poiana Țapului hc - Bușteni | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Bușteni | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Bușteni - Azuga | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 0
Azuga | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Azuga - Predeal | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | [6 empty] | 0
Predeal | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Total Energie | 140 |  |  |  |  | 7
Consum de energie (kwh/km) | [6 empty] | 0.05 | [7 empty] | 1215
Total timp (sec) | [7 empty] | 8760 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1200 | 1215
[7 empty] | (ore) | 2.4333 | 0.00027778 | 0.00055556 | 0.00083333 | 0.0011111 | 0.0013889 | 0.33333 | 0.3375
Se completează de comisia de evaluare cu datele din mersul de tren
Se completează de ofertanți
Calculele și diagramele solicitate se vor realiza pentru un parcurs dus - întors, astfel: parcurs dus pe firul 1 (București - Predeal, București - Constanța) și
parcurs întors pe firul 2 (Predeal - București, Constanța - București).
Nu se acceptă valori medii/ponderate, ci doar calcule individuale pentru funcționarea sistemului de climatizare în regim de încălzire/ventilație/răcire, conform
condițiilor precizate la cap. 3.27 din caietul de sarcini, respectiv, pentru prezentul tabel: ventilație de la +22⁰C până la +27⁰C, ambele limite = temperatura exterioară
În timpul parcursului se va considera că la opririle în stații, toate ușile trenului vor fi deschise pe perioada staționării.
Timpul de staționare în stații se va considera timpul de la oprirea RE-R în stație până la plecarea RE-R din stație.
Timpul total real = nu se acceptă depășirea Tt (Timpul total conform mers de tren), iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt.
Se cer următoarele diagrame:
a = f1(t) | Accelerația în functie de timp
a = f2(s) | Accelerația în functie de spațiul parcurs
v = f3(s) | Viteza în funcție de spațiul parcurs
v = f4(t) | Viteza în funcție de timp
t = f5(s) | Timpul în funcție de spațiul parcurs
Diagramele se vor trasa independent, grupate pentru fiecare interstație în parte, unitățile de măsură fiind lizibile și ușor de identificat.
Se acceptă și diagrame combinate în cazul în care se referă la aceiași parametri.
Legendă
km | Distanța dintre cele două stații conform mers de tren
Etrac | Energia consumată de tracțiune
Ed | Energia consumată de demaraj
Evct | Energia consumată la viteză constantă
Esa | Energia consumată de serviciile auxiliare
Er | Energia recuperată la frânare
Etcons | Energia totală consumată
Cem/km | Consumul de energie per km în mers
Ttd | Timpul total la demaraj
Ttvct | Timpul total de tracțiune la viteză constantă
Tft | Timpul fără tracțiune
Tfr | Timpul total al frânării recuperative
Tfp | Timpul frânării pneumatice
Tst | Timpul de staționare în stație
Tf | Timpul de frânare
Tt | Timpul total conform mers de tren
Ttr | Timpul total real (nu se acceptă depășirea Tt, iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt)

## F2_Încălzire
Secția 300 | km | Etrac (kWh) |  | Esa (kwh) | Er (Kwh) | Etcons (kwh) | Cem (kwh/km) | Tt (sec) | Ttd (sec) | Ttvct (sec) | Tft (sec) | Tf (sec) |  | Tst (sec) | Ttr (sec)
|  | Ed (kwh) | Evct (kwh) | [8 empty] | Tfr (sec) | Tfp (sec)
Predeal | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 900 | [5 empty] | 900 | 900
Predeal - Azuga | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.28571 | 480 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 15
Azuga | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Azuga - Bușteni | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 0
Bușteni | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Bușteni - Poiana Țapului hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Poiana Țapului hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Poiana Țapului hc - Sinaia | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 0
Sinaia | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia - Sinaia Sud hc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Sinaia Sud hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia Sud hc - Comarnic | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [6 empty] | 0
Comarnic | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Comarnic - Breaza Nord | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [6 empty] | 0
Breaza Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza Nord - Nistorești hc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Nistorești hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Nistorești hc - Breaza hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [6 empty] | 0
Breaza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza hc - Câmpina | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Câmpina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Câmpina - Florești Prahova | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | [6 empty] | 0
Florești Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Florești Prahova - Buda | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480 | [6 empty] | 0
Buda | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buda - Ploiești Vest | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [6 empty] | 0
Ploiești Vest | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Ploiești Vest - Brazi | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [6 empty] | 0
Brazi | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Brazi - Prahova | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 0
Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Prahova - Crivina | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [6 empty] | 0
Crivina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Crivina - Scroviștea hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [6 empty] | 0
Scroviștea hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Scroviștea hc - Periș | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Periș | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Periș - Dârza hc | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [6 empty] | 0
Dârza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Dârza hc - Buftea | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [6 empty] | 0
Buftea | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buftea - București Nord | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1020 | [6 empty] | 0
București Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Total Energie | 140 |  |  |  |  | 7
Consum de energie (kwh/km) | [6 empty] | 0.05 | [7 empty] | 2175
Total timp (sec) | [7 empty] | 9960 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2160 | 2175
[7 empty] | (ore) | 2.7667 | 0.00027778 | 0.00055556 | 0.00083333 | 0.0011111 | 0.0013889 | 0.6 | 0.60417
Se completează de comisia de evaluare cu datele din mersul de tren
Se completează de ofertanți
Calculele și diagramele solicitate se vor realiza pentru un parcurs dus - întors, astfel: parcurs dus pe firul 1 (București - Predeal, București - Constanța) și
parcurs întors pe firul 2 (Predeal - București, Constanța - București).
Nu se acceptă valori medii/ponderate, ci doar calcule individuale pentru funcționarea sistemului de climatizare în regim de încălzire/ventilație/răcire, conform
condițiilor precizate la cap.3.27 din caietul de sarcini, respectiv, pentru prezentul tabel: încălzire de la -20⁰C în exterior la +22⁰C în interior
În timpul parcursului se va considera că la opririle în stații, toate ușile trenului vor fi deschise pe perioada staționării.
Timpul de staționare în stații se va considera timpul de la oprirea RE-R în stație până la plecarea RE-R din stație.
Timpul total real = nu se acceptă depășirea Tt (Timpul total conform mers de tren), iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt.
Se cer următoarele diagrame:
a = f1(t) | Accelerația în functie de timp
a = f2(s) | Accelerația în functie de spațiul parcurs
v = f3(s) | Viteza în funcție de spațiul parcurs
v = f4(t) | Viteza în funcție de timp
t = f5(s) | Timpul în funcție de spațiul parcurs
Diagramele se vor trasa independent, grupate pentru fiecare interstație în parte, unitățile de măsură fiind lizibile și ușor de identificat.
Se acceptă și diagrame combinate în cazul în care se referă la aceiași parametri.
Legendă
km | Distanța dintre cele două stații conform mers de tren
Etrac | Energia consumată de tracțiune
Ed | Energia consumată de demaraj
Evct | Energia consumată la viteză constantă
Esa | Energia consumată de serviciile auxiliare
Er | Energia recuperată la frânare
Etcons | Energia totală consumată
Cem/km | Consumul de energie per km în mers
Ttd | Timpul total la demaraj
Ttvct | Timpul total de tracțiune la viteză constantă
Tft | Timpul fără tracțiune
Tfr | Timpul total al frânării recuperative
Tfp | Timpul frânării pneumatice
Tst | Timpul de staționare în stație
Tf | Timpul de frânare
Tt | Timpul total conform mers de tren
Ttr | Timpul total real (nu se acceptă depășirea Tt, iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt)

## F2_Răcire
Secția 300 | km | Etrac (kWh) |  | Esa (kwh) | Er (Kwh) | Etcons (kwh) | Cem (kwh/km) | Tt (sec) | Ttd (sec) | Ttvct (sec) | Tft (sec) | Tf (sec) |  | Tst (sec) | Ttr (sec)
|  | Ed (kwh) | Evct (kwh) | [8 empty] | Tfr (sec) | Tfp (sec)
Predeal | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 900 | [5 empty] | 900 | 900
Predeal - Azuga | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.28571 | 480 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 15
Azuga | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Azuga - Bușteni | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Bușteni | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Bușteni - Poiana Țapului hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [5 empty] | 0 | 0
Poiana Țapului hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Poiana Țapului hc - Sinaia | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Sinaia | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia - Sinaia Sud hc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | 0
Sinaia Sud hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia Sud hc - Comarnic | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [5 empty] | 0 | 0
Comarnic | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Comarnic - Breaza Nord | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [5 empty] | 0 | 0
Breaza Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza Nord - Nistorești hc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | 0
Nistorești hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Nistorești hc - Breaza hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | 0
Breaza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza hc - Câmpina | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [5 empty] | 0 | 0
Câmpina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Câmpina - Florești Prahova | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | [5 empty] | 0 | 0
Florești Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Florești Prahova - Buda | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480 | [5 empty] | 0 | 0
Buda | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buda - Ploiești Vest | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Ploiești Vest | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Ploiești Vest - Brazi | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Brazi | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Brazi - Prahova | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Prahova - Crivina | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Crivina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Crivina - Scroviștea hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 0 | 0
Scroviștea hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Scroviștea hc - Periș | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [5 empty] | 0 | 0
Periș | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Periș - Dârza hc | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [5 empty] | 0 | 0
Dârza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Dârza hc - Buftea | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Buftea | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buftea - București Nord | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1020 | [5 empty] | 0 | 0
București Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Total Energie | 140 |  |  |  |  | 7
Consum de energie (kwh/km) | [6 empty] | 0.05 | [7 empty] | 2175
Total timp (sec) | [7 empty] | 9960 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2160 | 2175
[7 empty] | (ore) | 2.7667 | 0.00027778 | 0.00055556 | 0.00083333 | 0.0011111 | 0.0013889 | 0.6 | 0.60417
Se completează de comisia de evaluare cu datele din mersul de tren
Se completează de ofertanți
Calculele și diagramele solicitate se vor realiza pentru un parcurs dus - întors, astfel: parcurs dus pe firul 1 (București - Predeal, București - Constanța) și
parcurs întors pe firul 2 (Predeal - București, Constanța - București).
Nu se acceptă valori medii/ponderate, ci doar calcule individuale pentru funcționarea sistemului de climatizare în regim de încălzire/ventilație/răcire, conform
condițiilor precizate la cap.3.27 din caietul de sarcini, respectiv, pentru prezentul tabel: răcire de la +40⁰C în exterior la +27⁰C în interior
În timpul parcursului se va considera că la opririle în stații, toate ușile trenului vor fi deschise pe perioada staționării.
Timpul de staționare în stații se va considera timpul de la oprirea RE-R în stație până la plecarea RE-R din stație.
Timpul total real = nu se acceptă depășirea Tt (Timpul total conform mers de tren), iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt.
Se cer următoarele diagrame:
a = f1(t) | Accelerația în functie de timp
a = f2(s) | Accelerația în functie de spațiul parcurs
v = f3(s) | Viteza în funcție de spațiul parcurs
v = f4(t) | Viteza în funcție de timp
t = f5(s) | Timpul în funcție de spațiul parcurs
Diagramele se vor trasa independent, grupate pentru fiecare interstație în parte, unitățile de măsură fiind lizibile și ușor de identificat.
Se acceptă și diagrame combinate în cazul în care se referă la aceiași parametri.
Legendă
km | Distanța dintre cele două stații conform mers de tren
Etrac | Energia consumată de tracțiune
Ed | Energia consumată de demaraj
Evct | Energia consumată la viteză constantă
Esa | Energia consumată de serviciile auxiliare
Er | Energia recuperată la frânare
Etcons | Energia totală consumată
Cem/km | Consumul de energie per km în mers
Ttd | Timpul total la demaraj
Ttvct | Timpul total de tracțiune la viteză constantă
Tft | Timpul fără tracțiune
Tfr | Timpul total al frânării recuperative
Tfp | Timpul frânării pneumatice
Tst | Timpul de staționare în stație
Tf | Timpul de frânare
Tt | Timpul total conform mers de tren
Ttr | Timpul total real (nu se acceptă depășirea Tt, iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt)

## F2_Ventilație
Secția 300 | km | Etrac (kWh) |  | Esa (kwh) | Er (Kwh) | Etcons (kwh) | Cem (kwh/km) | Tt (sec) | Ttd (sec) | Ttvct (sec) | Tft (sec) | Tf (sec) |  | Tst (sec) | Ttr (sec)
|  | Ed (kwh) | Evct (kwh) | [8 empty] | Tfr (sec) | Tfp (sec)
Predeal | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 900 | [5 empty] | 900 | 900
Predeal - Azuga | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.57143 | 480 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 15
Azuga | 0 |  |  | 5 |  | 5 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Azuga - Bușteni | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Bușteni | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Bușteni - Poiana Țapului hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [5 empty] | 0 | 0
Poiana Țapului hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Poiana Țapului hc - Sinaia | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Sinaia | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia - Sinaia Sud hc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | 0
Sinaia Sud hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Sinaia Sud hc - Comarnic | 13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 720 | [5 empty] | 0 | 0
Comarnic | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Comarnic - Breaza Nord | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 180 | [5 empty] | 0 | 0
Breaza Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza Nord - Nistorești hc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | 0
Nistorești hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Nistorești hc - Breaza hc | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | [5 empty] | 0 | 0
Breaza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Breaza hc - Câmpina | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [5 empty] | 0 | 0
Câmpina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Câmpina - Florești Prahova | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 600 | [5 empty] | 0 | 0
Florești Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Florești Prahova - Buda | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 480 | [5 empty] | 0 | 0
Buda | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buda - Ploiești Vest | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Ploiești Vest | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Ploiești Vest - Brazi | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Brazi | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Brazi - Prahova | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Prahova | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Prahova - Crivina | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 300 | [5 empty] | 0 | 0
Crivina | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Crivina - Scroviștea hc | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 240 | [5 empty] | 0 | 0
Scroviștea hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Scroviștea hc - Periș | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [5 empty] | 0 | 0
Periș | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Periș - Dârza hc | 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 420 | [5 empty] | 0 | 0
Dârza hc | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Dârza hc - Buftea | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 360 | [5 empty] | 0 | 0
Buftea | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Buftea - București Nord | 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1020 | [5 empty] | 0 | 0
București Nord | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 60 | [5 empty] | 60 | 60
Total Energie | 140 |  |  |  |  | 9
Consum de energie (kwh/km) | [6 empty] | 0.064286 | [7 empty] | 2175
Total timp (sec) | [7 empty] | 9960 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2160 | 2175
[7 empty] | (ore) | 2.7667 | 0.00027778 | 0.00055556 | 0.00083333 | 0.0011111 | 0.0013889 | 0.6 | 0.60417
Se completează de comisia de evaluare cu datele din mersul de tren
Se completează de ofertanți
Calculele și diagramele solicitate se vor realiza pentru un parcurs dus - întors, astfel: parcurs dus pe firul 1 (București - Predeal, București - Constanța) și
parcurs întors pe firul 2 (Predeal - București, Constanța - București).
Nu se acceptă valori medii/ponderate, ci doar calcule individuale pentru funcționarea sistemului de climatizare în regim de încălzire/ventilație/răcire, conform
condițiilor precizate la cap.3.27 din caietul de sarcini, respectiv, pentru prezentul tabel: ventilație de la +22⁰C până la +27⁰C, ambele limite = temperatura exterioară
În timpul parcursului se va considera că la opririle în stații, toate ușile trenului vor fi deschise pe perioada staționării.
Timpul de staționare în stații se va considera timpul de la oprirea RE-R în stație până la plecarea RE-R din stație.
Timpul total real = nu se acceptă depășirea Tt (Timpul total conform mers de tren), iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt.
Se cer următoarele diagrame:
a = f1(t) | Accelerația în functie de timp
a = f2(s) | Accelerația în functie de spațiul parcurs
v = f3(s) | Viteza în funcție de spațiul parcurs
v = f4(t) | Viteza în funcție de timp
t = f5(s) | Timpul în funcție de spațiul parcurs
Diagramele se vor trasa independent, grupate pentru fiecare interstație în parte, unitățile de măsură fiind lizibile și ușor de identificat.
Se acceptă și diagrame combinate în cazul în care se referă la aceiași parametri.
Legendă
km | Distanța dintre cele două stații conform mers de tren
Etrac | Energia consumată de tracțiune
Ed | Energia consumată de demaraj
Evct | Energia consumată la viteză constantă
Esa | Energia consumată de serviciile auxiliare
Er | Energia recuperată la frânare
Etcons | Energia totală consumată
Cem/km | Consumul de energie per km în mers
Ttd | Timpul total la demaraj
Ttvct | Timpul total de tracțiune la viteză constantă
Tft | Timpul fără tracțiune
Tfr | Timpul total al frânării recuperative
Tfp | Timpul frânării pneumatice
Tst | Timpul de staționare în stație
Tf | Timpul de frânare
Tt | Timpul total conform mers de tren
Ttr | Timpul total real (nu se acceptă depășirea Tt, iar economia de timp se acceptă în procent de max. 2,5% din Tt)