Formular nr. 9

Numele Ofertantului (individual sau asociere de operatori economici): [introduceți întregul nume]

Numele membrului asocierii: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

Numele subcontractantului: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

Numele terțului susținător: [introduceți întregul nume dacă este cazul]

FORMULARUL PROPUNERII TEHNICE

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiect: încheierea unui acord cadru de furnizare a produsului aferent Lot 5– „Tuburi detecție colorimetrică”pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Către:

Autoritatea Contractantă – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Subsemnatul(a) (nume/ prenume), domiciliat(a) in …………………………………………… (adresa de domiciliu), identificat(a) cu act de identitate (CI/ Pașaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, CNP …………………., in calitate de reprezentant împuternicit al Ofertantului/ Subcontractantului ……………………………… (in cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru încheierea unui acord cadru de furnizare a produsului aferent Lot 5– „Tuburi detecție colorimetrică”,organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, după examinarea Documentației de atribuire, în speță Caietul de sarcini nr. 60303/29.01.2026 și răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări referitoare la documentația de atribuire, publicate în cadrul anunțului de participare nr. ……../……………….., depunem următoarea Propunere Tehnică:

1. Documentele prezentate în cadrul propunerii tehnice:

Propunerea tehnică are ……. pagini (ATENTIE! Documentele din cuprinsul propunerii tehnice nu vor fi numerotate individual. Se va numerota întreaga propunere tehnica ca fiind un singur document) si conține următoarele documente:

| Nr crt. | Denumirea documentului | Pagina |
| --- | --- | --- |
| 1 | ………….. | pg …. sau de la pg. … la pg. … |

2.Tabelul de corespondență între propunerea tehnică și cerințele caietului de sarcini:

| CERINȚE DIN CAIETUL DE SARCINI ȘI A SPECIFICAȚIILOR TEHNICE | PROPUNERE TEHNICĂ (MODALITATEA DE INDEPLINIRE) | CORESPONDENȚA ÎN CADRUL PROPUNERII TEHNICE |
| --- | --- | --- |
| Caietul de sarcini nr. 60303 / 29.01.2026 pentru atribuirea unui Acord Cadru de furnizare pentruprodusul Tuburi detecție colorimetrică |  |  |
| 3.3.1 Produsul solicitat Tabelul nr. 1 Cantități estimate Nr. crt.; Denumire produs; Unitate de măsură; Cantități estimate Acord cadru; Cantități estimate Contract subsecvent. min.; maxim; minim; maxim. Lot 5; Tuburi detecție colorimetrică; cpl.; 16; 60; 4; 12. | Ofertantul va preciza cantitățile minime si maxime ofertate, care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru. Ofertantul va preciza cantitățile minime si maxime ofertate, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent. | Nu este cazul |
| Tabelul nr. 1 Termen de livrare Nr. crt.; Denumire produs; Cantitate per contract subsecvent (Complete); Termen de livrare (de la data semnării contractului subsecvent). Lot 5; Tuburi detecție colorimetrică; între 4 și 12; Maximum 7 luni. | Se va preciza termenul de livrare ofertat fără a se utiliza sintagma ”maximum”. | Nu este cazul |
| 3.5 Condițiile de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ Autoritatea contractantă are posibilitatea, pe parcursul derulării acordului cadru/contractului subsecvent, de a accepta înlocuirea produsului ofertat inițial cu un produs care prezintă cel puțin aceleași caracteristici și proprietăți, doar dacă sunt respectate următoarele condiții cumulative: • acceptarea produsului alternativ nu afectează conținutul propunerii tehnice sau financiare pe baza cărora a fost declarat câștigătorul; • acceptarea produsului alternativ nu afectează rezultatul procedurii de atribuire prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia a fost declarat câștigătorul; • produsul alternativ are cel puțin aceeași calitate ca produsul ofertat inițial; • furnizarea se realizează în aceleași condiții sau în condiții mai avantajoase față de cele prevăzute inițial. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu acorda avizul favorabil, în sensul modificării propunerii tehnice, în cazul în care, în urma analizării documentelor depuse de solicitant, se constată că produsul propus nu îndeplinește cerințele cumulative menționate anterior. Analiza îndeplinirii condițiilor de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ, precum și încadrarea într-una dintre situațiile de modificare contractuală reglementate la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează de către personalul autorității contractante sau experți cooptați, în baza unui raport de specialitate aprobat de ordonatorul de credite. Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional de către reprezentanții autorizați ai părților. | Ofertantul își va asuma condițiile de înlocuire a produsului ofertat inițial cu un produs alternativ astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. | Nu este cazul |
| 3.6 Garanție Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data emiterii Procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă și de punere în funcțiune fără obiecțiuni. Nr. Crt.; Denumire produs; Perioada de garanție minimă; Observații. Lot 5; Tuburi detecție colorimetrică; 2 ani (24 luni); –. | Ofertantul își va asuma condițiile de garanție astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. Se va preciza perioada de garanție ofertată fără a se utiliza sintagma ”minimum”. | Nu este cazul |
| 3.7 Livrare, inscripționare, transport La elaborarea propunerii tehnice se va avea în vedere că produsele se vor livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiția de livrare DDP, la sediul CNPPMSU (DN1, km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov) sau sediul RaRaLogistics (str. Ion Rațiu nr. 3, Bolintin-Deal). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare. Echipamentele se vor livra complet echipate şi pregătite pentru introducerea imediată în intervenție/utilizare. Produsele (implicit echipamentele din dotare) vor fi noi, fără a fi utilizate anterior, fără să fi avut alți proprietari anteriori. Prin produs nou se înțelege produsul fabricat cu cel mult 18 luni înainte de data livrării şi la fabricarea căruia s-au utilizat ansambluri, subansambluri, echipamente noi care nu au mai fost folosite în realizarea altor produse. În acest sens, ofertantul va depune o declarație pe proprie răspundere care să ateste că în situația în care va fi declarat câștigător, va livra doar produse care corespund acestei cerințe. Nu se admit produse sau subansambluri din componența acestora recondiționate şi oferite ca produse noi. Contractantul va livra produsele astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către locul de livrare. Se recomandă ca produsele să fie asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Dacă achiziționarea produsului se realizează printr-un program cu fonduri nerambursabile, elementele de vizibilitate ale programului (logo proiect) se vor inscripționa în conformitate cu manualul de vizibilitate al programului, în vigoare la data livrării produsului, astfel încât să nu afecteze modul de inscripționare solicitat prin specificațiile tehnice. Toate costurile asociate transportului la locul de livrare și inscripționării produselor sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară. | Ofertantul își va asuma condițiile privind Livrare, inscripționare și transport astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. Se va specifica faptul că produsul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă. Se va depune o declarație pe proprie răspundere care să ateste că în situația în care ofertantul va fi declarat câștigător, va livra doar produse care corespund acestei cerințe. Se va specifica faptul că toate costurile asociate transportului la locul de livrare și inscripționării produselor au fost incluse în propunerea financiară. | Se va indica pagina/paginile din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței. |
| 3.8.1 Instruirea personalului pentru utilizare Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul. Pentru fiecare contract subsecvent, Contractantul va asigura pregătirea a unui număr minim de persoane nominalizate de Autoritatea contractantă, conform precizărilor din Tabelul nr. 5. În perioada de pregătire, personalul trebuie să dobândească cunoștințe cu privire la utilizarea produsului în ansamblul lui (inclusiv a accesoriilor din dotare), precum şi întreținerea acestuia. Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității contractante este instruit pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produsului. Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română, având durata minimă conform mențiunilor din Tabelul nr. 5. Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română. Este important ca această instruire să includă demonstrații practice și informații detaliate despre funcționarea echipamentelor. De asemenea, în timpul instruirii, Furnizorul/Contractantul nu va utiliza consumabilele destinate produselor livrate către Autoritatea contractantă, ci va pune la dispoziție alternative sau mostre separate pentru demonstrații și exerciții practice. Activitatea va avea ca finalitate eliberarea unui document emis de către Contractant sau reprezentantul acestuia care să ateste instruirea personalului. Toate costurile asociate instruirii și organizarea acesteia (transport/cazare/masă – după caz) sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară. Nr. crt.; Denumire produs; Persoane instruite (nr. minim); Durata instruirii (zile/ore). Lot 5; Tuburidetecție colorimetrică; 4; 3 ore. | Ofertantul își va asuma condițiile privind Instruirea personalului pentru utilizare astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. Se va specifica faptul că produsul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă. Se va specifica faptul că toate costurile asociate au fost incluse în propunerea financiară. | Nu este cazul |
| 3.9.1. Mentenanța corectivă în perioada de garanție Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produsului vor fi incluse în prețul acestuia. Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea contractantă sau beneficiarul final semnalează un incident. Ofertanții trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă pentru produsele ce urmează a fi livrate (inclusiv a produselor din inventarul de complet) pot fi asigurate de contractant, fie prin resurse proprii, fie prin implicarea de subcontractanți. În perioada de garanție, orice funcțiune defectuoasă a produsului va fi înlăturată de către contractant în cel mult 10 zile lucrătoare de la data când a fost înștiințat în scris de către proprietar/beneficiar/utilizator final. În cazul în care piesele necesare remedierii defecțiunilor sunt importate de către operatorul economic ce asigură service-ul, timpii de intervenție pentru remedierea defecțiunilor se vor stabilii de comun acord cu reprezentanții contractantului, dar nu vor depăși 30 de zile lucrătoare. La apariția unei situații care necesită mentenanță corectivă în perioada de garanție, Autoritatea contractantă/beneficiarul final va emite o notificare către Contractant. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prealabile transmisă de către Autoritatea contractantă, Contractantul are obligația de a ridica produsul/produsele care face/fac obiectul mentenanței în vederea executării reparației. După fiecare intervenție corectivă, Contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate (după caz), precum și rezultatele testelor de funcționare. Garanția produsului (înlocuit sau reparat de către contractant) se extinde cu perioada trecută de la data înștiințării contractantului asupra defecțiunii și până la data când produsul a revenit în stare bună de funcționare, în posesia cumpărătorului/beneficiarului final. Alte facilități care sunt eventual oferite în perioada de garanție, se vor prezenta suplimentar. Pentru nerespectarea obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție aferentă produselor livrate, și dacă este cazul, a obligației de a presta operațiuni specifice mentenanței corective în perioada de garanție extinsă aferent produselor livrate (perioada suplimentară cerinței minime de 24 luni prevăzută în documentația de atribuire) autoritatea contractantă va aplica sancțiunile contractuale menționate la nivelul acordului cadru și a contractului subsecvent. Totodată, în caz de neîndeplinire a obligației privind mentenanța corectivă în perioada de garanție, respectiv garanție extinsă, autoritatea contractantă va putea repara produsul într-un alt service autorizat în condițiile stabilite prin acordul cadru/contract subsecvent. | Ofertantul își va asuma condițiile privind Mentenanța corectivă în perioada de garanție astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. Se va preciza inclusiv termenul exact de înlăturare a defectelor în perioada de garanție. | Nu este cazul |
| 3.9.2. Punct de contact Pentru perioada de garanție ofertată, Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante/beneficiarului final unde se poate semnala Contractantului orice problemă/defecțiune constatată asupra produselor livrate pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. În acest sens, la livrarea produselor, Contractantul va depune o declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele: denumirea contractantului și datele de identificare, persoana(e) de contact desemnată în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, e-mail, telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței. | Ofertantul își va asuma condițiile privind punct de contact astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. | Nu este cazul |
| 3.10 Mediul în care sunt utilizate produsele Echipamentele vor fi utilizate ca suport în cadrul misiunilor specifice din resortul CBRN, cu precădere la misiunile de asistență internaționale în care solicitată suplimentarea forțelor și mijloacelor. Echipamentele și accesoriile sunt dimensionate pentru a oferi o mobilitate crescută și o independență din punct de vedere logistic. Produsele trebuie să poată fi utilizate timp îndelungat, în toate condițiile atmosferice atât pe timpul sezonului cald cât și pe timpul sezonului rece, conform prevederilor menționate în cadrul specificațiilor tehnice. | Se va preciza mediul în care poate fi utilizat produsul ofertat. | Nu este cazul |
| 3.11 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea La elaborarea propunerii tehnice se va avea în vedere că produsele se vor livra de către Contractant conform regulilor INCOTERMS 2020 aplicabile, condiția de livrare DDP, la sediul CNPPMSU (DN1, km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov) sau sediul RaRaLogistics (str. Ion Ratiu nr. 3, Bolintin-Deal). Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerințelor cantitative și calitative, la locul de livrare. | Se va specifica faptul că produsul va fi livrat la adresa impusă de către autoritatea contractantă. | Nu este cazul |
| 4. Atribuțiile și responsabilitățile părților În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt: Contractantul are următoarele obligații principale: a. să furnizeze produsele cel puțin la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică; b. să asigure condițiile necesare pentru efectuarea recepției calitative și cantitative; c. să asigure instruirea personalului, privind utilizarea produselor livrate; d. să furnizeze produsele în termenul de livrare menționat în prezentul caiet de sarcini; e. să asigure mentenanța corectivă în perioada de garanție pentru produsele livrate conform propunerii tehnice; f. să asigure un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde să se poată semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță corectivă sau unde să se poată solicita Contractantului, suport tehnic în gestionarea unui incident, astfel încât orice situație semnalată să fie tratată cu promptitudine; g. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini; h. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați; i. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului; j. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului; k. colaborarea cu personalul autorități contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor; l. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante; m. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu; n. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract; o. colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii. | Ofertantul își va asuma obligațiile principale astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. | Nu este cazul |
| 5. Documentații ce trebuie furnizate autorității contractante în legătură cu produsele La livrare, produsul (iar după caz, inclusiv accesoriile și echipamentele din dotare) trebuie să fie însoțite de următoarele documente: a) factura fiscală conform art. 319 alin. (20) din Codul Fiscal; b) documentul de transport, intern (aviz de însoțire a mărfii); c) inventarul completului (model MAI), în cadrul căruia vor fi trecute absolut toate echipamentele din dotare: cantitativ și valoric (preț unitar cu TVA și preț total); d) certificat de garanție care să cuprindă și termenele de garanție ofertate, respectiv condițiile de garanție a sistemelor și a tuturor echipamentelor aferente acestora (redactat în limba română); e) descrierea tehnică a produselor (fișă tehnică pentru fiecare componentă/echipament/aparat în parte, după caz), în limba română și engleză (tipărite și pe suport optic); f) manual/instrucțiuni de utilizare în limba română și engleză, care să conțină inclusiv instrucțiunile de întreținere (tipărite și pe suport optic), atât în întregime cât și pentru fiecare componentă/echipament/aparat în parte; g) declarație pe propria răspundere din care să rezulte următoarele: denumirea contractantului, datele de identificare și adresa acestuia, persoana/e de contact desemnată/e în relația cu autoritatea contractantă/beneficiarul final, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și orice altă modalitate de purtare a corespondenței; h) documentul care atestă instruirea personalului autorității contractante; i) declarație de conformitate CE emisă de producător/producători prin care se atestă că produsul/produsele livrate sunt certificate în conformitate cu standardul/standardele cuprinse în specificațiile tehnice și că sunt identice cu cele omologate/certificate. | Se vor preciza, în clar, documentele ce urmează a fi depuse de ofertant, dacă va deveni contractant, la momentul livrării produsului. | Nu este cazul |
| 6. Recepția produselor Recepția finală a produselor și a echipamentelor din dotare se va efectua la sediul CNPPMSU (DN1, km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov) sau sediul RaRaLogistics (str. Ion Ratiu nr. 3, Bolintin-Deal), de către o comisie a beneficiarului (autorității contractante) compusă din 3-5 persoane. Toate costurile asociate recepției finale a produselor și a echipamentelor din dotare (inclusiv transport, cazare, masă) sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Pentru cantitățile prevăzute în fiecare contract subsecvent ce urmează a fi livrate, Autoritatea contractantă își rezervă un termen de recepție de maxim 8 ore. Contractantul va prezenta produsele la recepție, ținând cont și de timpul de recepție necesar Autorității contractante, fiind singurul răspunzător dacă termenul de recepție al produselor (ținând cont de timpul de recepție avut la dispoziție de către Autoritatea contractantă) va fi depășit și se vor aplica penalități de întârziere. Recepția calitativă se va realiza pentru fiecare produs în parte, conform propunerii tehnice și a specificației tehnice, inclusiv pentru toate echipamentele din dotarea acestora. Dacă după efectuarea testelor unele dintre produse au fost respinse și ulterior au fost înlocuite de contractant, se va proceda la realizarea testelor și pentru aceste din urmă produse, chiar dacă prezintă caracteristici tehnice similare. Recepția cantitativă a produselor contractate presupune verificarea cantitativă a tuturor echipamentelor aflate în dotarea produsului, conform inventarului completului. Rezultatele recepției finale se vor consemna în „Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă și de punere în funcțiune”, încheiat la nivelul autorității contractante, semnat de ambele părți. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă și de punere în funcțiune va avea unul din următoarele rezultate: o admiterea recepției, fără obiecții; o respingerea recepției. În cazul în care comisia de recepție decide respingerea recepției, aceasta încheie un proces-verbal în care consemnează decizia de respingere. Sesizarea Contractantului privind eventualele neconformități apărute la recepție se va efectua prin procesul-verbal încheiat în acest sens. Neconformitățile menționate în cuprinsul procesului-verbal încheiat vor fi remediate, pe cheltuiala proprie a contractantului, cu încadrarea în termenul maxim de livrare stabilit prin contractul de furnizare (sub sancțiunea aplicării de penalități). Recepția produselor va fi considerată finalizată la data încheierii Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă și de punere în funcțiune, fără obiecțiuni. | Ofertantul își va asuma condițiile privind recepția produselor astfel cum au fost descrise de către autoritatea contractantă. Se va specifica faptul că toate costurile asociate au fost incluse în propunerea financiară. | Nu este cazul |
| Specificația tehnică nr. 66153 din 05.05.2025 TUBURI DETECȚIE COLORIMETRICĂ Model: ________________ Producător: ________________ |  |  |
| 1. DESTINAŢIA PRODUSULUI |  |  |
| Echipamentul este destinat pentru determinarea concentrației substanțelor chimice sub formă gazoasă sau sub formă de vapori, aflate în spații deschise, folosind metoda colorimetrică. | Se va preciza destinația produsului. |  |
| 2. CERTIFICARE, OMOLOGARE, AVIZARE |  |  |
| 2.1. Produsul şi accesoriile sale vor deținedeclarație de conformitate CE. 2.2. La livrare, se va prezenta o declarație de conformitate pe propria răspundere, emisă de producător, din care să rezulte că produsele livrate sunt identice cu cele certificate. Cerință modificată conform Clarificării din oficiu nr. 60921 din 20.03.2026 2.2. La livrare, contractantul trebuie să pună la dispoziția autorității contractante o declarație de conformitate din care să rezulte că produsele sunt identice cu cele certificate. | Se va preciza clar producătorul și modelul echipamentului ofertat. Se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale produsului ofertat, raportat la cerințele autorității contractante. | Se va indica pagina/paginile din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței. |
| 3. ORGANIZARE GENERALĂ, COMPONENȚĂ |  |  |
| 3.1. Seturi de tuburi colorimetrice specifice diferitelor substanțe, configurate pentru determinarea concentrației substanțelor chimice sub formă gazoasă sau sub formă de vapori, aflate în spații deschise. 3.2. Accesorii specifice pentru o manipulare cât mai optimă și un transport cât mai eficient în zona de intervenție, fără a pune în dificultate operatorul (husă/cutie de transport etc.), inclusiv pentru pătrunderea în spații greu accesibile (furtun cu lungimea minimă de 5 m). 3.3. Pompă pentru absorbția aerului care să fie compatibilă cu tuburile colorimetrice prevăzute la punctul 3.1. și care să permită cuplarea acestora la pompă, în vederea facilitării pătrunderii aerului prin intermediul tuburilor colorimetrice. | Se va preciza componența completului de livrare pentru produsului ofertat, raportat la cerințele autorității contractante. Se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante. Se vor depune documente justificative, după caz, (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale produsului ofertat, raportat la cerințele autorității contractante. | Se va indica pagina/paginile din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței. |
| 4. CARACTERISTICI TEHNICO-OPERAȚIONALE |  |  |
| 4.1. Echipamentul trebuie să permită determinarea concentrației substanțelor chimice, cu operare inclusiv în zone contaminate, prin intermediul metodei colorimetrice; 4.2. Echipamentul trebuie să fie confecționat dintr-un material transparent, care să permită vizualizarea clară a conținutului acestuia; 4.3. Pentru o măsurare cât mai precisă, echipamentul trebuie să fie inscripționat cu linii de gradație clare, astfel încât să poată fi determinată concentrația substanțelor chimice în spații deschise; 4.4. Gama temperaturilor de funcționare a echipamentului: minim 0°C…40°C; 4.5. În completul echipamentului se va regăsi cel puțin câte un set, cu minimum 5 tuburi/set, specifice cel puțin următoarelor substanțe/amestecuri, astfel: Denumire substanță chimică de interes; Domeniul minim de măsură; Denumire substanță chimică de interes; Domeniul minim de măsură. Acetonă; 100-10000 (ppm); Etanol; 100-3000 (ppm). Acid azotic; 5-50 (ppm); Fosgen; 0,02-1 (ppm). Acid clorhidric; 500-5000 (ppm); Propan/butan; 0,1-1 (% vol). Acid fluorhidric; 10-90 (ppm); Hidrogen fosforat; 100-1000 (ppm). Acid sulfuric; 1-5 (mg/m3); Hidrogen sulfurat; 100-2000 (ppm). Amoniac; 2-30 (ppm); Metilmetacrilat; 10-200 (ppm). Benzen; 50-400 (ppm); Toluen; 100-1500 (ppm). Clor; 50-400 (ppm); Hidrocarburi petroliere; 5-20 (mg/L). Dioxid de sulf; 500-8000 (ppm). | Se va preciza modalitatea de îndeplinire a cerințelor autorității contractante Se vor depune documente justificative (astfel cum s-au solicitat la pct. 3.3.1 din caietul de sarcini) care să ateste caracteristicile tehnice ale produsului ofertat, raportat la cerințele autorității contractante. | Se va indica pagina/paginile din cuprinsul propunerii tehnice unde se face referire la îndeplinirea cerinței. |

| Modalitatea de îndeplinire a cerințelor referitoare la factorii de evaluare de natură tehnică utilizați în aplicarea criteriului „cel mai bun raport calitate-preț” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denumirea factorului de evaluare: | Informații din propunerea tehnică: | Documente justificative: |
| „Prețul ofertei” |  |  |
| „Garanție extinsă a întregului complet” |  |  |

Data ______________

Reprezentant legal Ofertant unic/ Lider

(denumirea operatorului economic si a reprezentantului legal)

_________________ (semnătura si stampila)