Anexa la Documentație nr. __________ din __________
NECLASIFICAT

CAIET DE SARCINI

pentru aplicarea

PROCEDURII SIMPLIFICATE
organizată on-line, în baza Legii nr. 98/2016

pentru atribuirea contractului de furnizarea de INSTRUMENT Real-Time PCR
CUPRINS
31.
DATE GENERALE


32.
CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE


32.1.
Informații despre Autoritatea contractantă - Achizitor


42.2.
Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor


42.3.
Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă - Achizitor


43.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI


44.
DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE


45.
CERINTE TEHNICE MINIME ASOCIATE PRODUSELOR SOLICITATE


56.
TERMENE MINIME OBLIGATORII MINIME ASOCIATE PRODUSELOR SOLICITATE


5A.
Cerințe privind calitatea


6B.
Garanția produsului


6C.
Instalarea, punerea în funcțiune, testarea, autorizarea


6D.
Instruirea personalului pentru utilizare


7E.
Alte Cerinţe


7F.
Prezentarea propunerilor tehnice


87.
LIVRARE, TRANSPORT


88.
RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI


89.
MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ


910.
CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ- ACHIZITOR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)


911.
MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CONTRACTULUI




1. DATE GENERALE
Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru furnizarea produselor care fac obiectul Contractului ce rezultă din această procedură.
Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.
La depunerea propunerii tehnice, pentru a facilita verificarea conformității acesteia cu caietul de sarcini, ofertantul va pune la dispoziția autorității contractante - achizitor documentele în format electronic (sau referințe către acestea) din care să rezulte modul în care fiecare specificație solicitată prin caietul de sarcini este îndeplinită (fiecare cerință din caietul de sarcini va avea alăturat numele documentului, pagina și paragraful din care rezultă cele solicitate).
Oferta trebuie sa demonstreze capacitatea Ofertantului de a face fata tuturor cerintelor detaliate în prezentul Caiet de sarcini. 
Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și / sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

În această situaţie, superioritatea se va demonstra de către ofertant prin:
- indicarea faptului că propunerea îndeplineşte cerinţele minime stabilite de caietul de sarcini
- indicarea caracteristicilor superioare şi a avantajelor pe care Autoritatea contractantă le va obţine suplimentar în urma implementării propunerii superioare, avantaje care justifică superioritatea soluţiei propuse.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.
2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE
2.1. Informații despre Autoritatea contractantă - Achizitor
Denumiri:

1. Institutul pentru Tehnologii Avansate, în calitate de Autoritate contractantă - Achizitor, cu sediul în str. Dinu Vintilă, nr. 10, sector 2, București;

Autoritatea contractantă - Achizitorul își desfășoară activitatea în cadrul sectorului de Ordine și siguranță publică.
2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
Achiziția produselor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini asigură buna desfășurare a activității curente a Achizitorului, cu scopul menținerii capabilităților de Laboratorul de Analize Fizico-Chimice și Analize Genetice.
2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă - Achizitor 

Se dorește încheierea unui contract de Furnizare de INSTRUMENT Real-Time PCR, care va asigura:

· menținerea capabilităților de realizare a analizelor genetice – determinarea profilului genetic uman;
·  oportunitatea de îmbunătățire a parametrilor de performanță a metodelor de lucru deja existente, prin utilizarea unui echipament dintr-o generație nouă;
· asigurarea continuității efectuării etapei de cuantificare a extractelor AND.
3. OBIECTUL ACHIZIȚIEI
Achiziţia are ca obiect încheierea unui contract pentru furnizarea de INSTRUMENT Real-Time PCR
- Cod CPV principal: 38951000-6 Echipament de reactie în lant a polimerazei (RLP) în timp real
Achiziția este realizată de:

· Institutul pentru Tehnologii Avansate în calitate de Autoritate contractantă – Achizitor.
Se va semna un contract cu valabilitate până la 31.12.2026. 
4. DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE
În cadrul acestei proceduri se doreşte achiziţionarea de INSTRUMENT Real-Time PCR sau echivalent, fiind utilizat la determinarea concentrațiilor soluțiilor de ADN extras din probele de interes pentru Laboratorul de Analize Fizico-Chimice și Analize Genetice, astfel:
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Cant
	Cod CPV

	1. 
	INSTRUMENT Real-Time PCR
	1 cpl.
	38951000-6 Echipament de reactie în lant a polimerazei (RLP) în timp real


Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se acceptă oferte alternative.

5.  CERINTE TEHNICE MINIME ASOCIATE PRODUSELOR SOLICITATE 

	Nr. crt
	SPECIFICAȚII TEHNICE MINIMALE pentru identificarea produsului necesar și deosebirea acestuia de produsele similare ce nu corespund funcțional

	1. 
	Instrumentul trebuie să fie un sistem automat de amplificare PCR cu detecție în timp real (Real-Time PCR) cu bloc de 96 de godeuri și volum de reacție 0.2 ml; 

	2. 
	Instrumentul trebuie să fie validat pentru utilizarea în aplicațiile de identificare umană (HID = Human IDentification);

	3. 
	Blocul termic trebuie să fie compatibil cu tuburi și strip-uri cu volumul de 0,2mL și plăci cu 96 de godeuri;

	4. 
	Volumul de soluție analizată trebuie să fie cuprins între 10 µL -100 µL;

	5. 
	Instrumentul trebuie să conțină un bloc de tip Peltier sau echivalent, care să permită un control precis al temperaturii, prin crearea unor zone de temperatură separate, controlate individual (permite o diferență de până la 5 grade între două zone adiacente);

	6. 
	Instrumentul trebuie să aibă o rampă maximă de creștere / descreștere a temperaturii de 6,5°C /secundă;

	7. 
	Instrumentul trebuie să conțină o sursă de tip LED; 

	8. 
	Instrumentul trebuie să fie instalat cu toate calibrările necesare efectuate;

	9. 
	Alimentare cu electricitate între 100 - 240 V;

	10. 
	Greutate: maximum 30kg;

	11. 
	Instrumentul trebuie să fie accesibil prin partea din față și să aibă dimensiuni maxime de 30x55x45cm (lățime, adâncime, înălțime), pentru eficientizarea spațiului de lucru;

	12. 
	Instrumentul trebuie să prezinte un ecran de tip touch – screen, care să permită operarea instrumentului fără ajutorul unui computer; 

	13. 
	Instrumentul trebuie să prezinte un port USB care să permită transferul de date;

	14. 
	Instrumentul trebuie să aibă o memorie internă de cel puțin 10 GB;

	15. 
	Instrumentul trebuie să aibă un sistem ce combină 6 seturi de filtre de excitație-emisie decuplate, pentru colectarea a minimum 21 de combinații de lungimi de undă în timpul unui singur experiment de tip multiplex;

	16. 
	Instrumentul trebuie să aibă un nivel de discriminare demonstrat între 5.000 - 10.000 de copii țintă, cu o acuratețe de 99,7%;

	17. 
	Instrumentul trebuie să fie livrat și cu aplicațiile software specifice funcționării și analizei datelor.

Software-ul instalat pe un computer (PC sau laptop, ce va pus la dispoziție de către beneficiar), trebuie să: 

· permită analiza datelor offline, fără să fie necesară accesarea serviciilor on-line (cloud).

Software-ul instalat în instrument (software integrat pentru controlul instrumentului, accesat direct prin intermediul ecranului de tip touch-screen) trebuie să:
· permită conversia protocoalelor de la modelele mai vechi;

· permită controlul instrumentului printr- un computer conectat în rețea cu acestal;

· conțină un modul de optimizare, care să permită alegerea celui mai bun număr de cicluri de amplificare; 

· redea date de fluorescență brute și multi - component.

	18. 
	Instrumentul trebuie să includă și să fie livrat cu consumabilele necesare instalării și punerii în funcțiune

	19. 
	Durata de exploatare asigurată echipamentului va fi de minimum 3 ani peste durata garanţiei asigurata de furnizor.

	20. 
	Durata de garanție acordată echipamentului va fi de minimum 24 de luni de la data instalării și punerii în funcțiune.


6. TERMENE MINIME OBLIGATORII MINIME ASOCIATE PRODUSELOR SOLICITATE

A. Cerințe privind calitatea

Echipamentul livrat va fi nou si sigilat in ambalajul original.
B. Garanția produsului

· Garanția va acoperi toate costurile rezultate din remedierea defecțiunilor apărute în perioada de garanție. Furnizorul va suporta toate cheltuielile ocazionate de defecţiunile apărute în perioada de garanţie inclusiv cele care rezultă din orice acţiune sau lipsă de acţiune a Furnizorului în perioada de garanţie şi/sau din folosirea unor echipamente sau materiale defectuoase.

· Testarea și repunerea în funcțiune este răspunderea furnizorului pe toată durata garanției;

· Pentru defecte majore ale echipamentelor care necesită o durată de depanare mai mare de 30 zile lucrătoare, Furnizorul va asigura înlocuirea echipamentului cu unul identic sau echivalent, cu obligaţia de a respecta cerinţele minime ofertate, pe baza cărora s-a realizat atribuirea contractului;

· Echipamentul înlocuit va prelua garanţia rămasă, conform contractului;

· Perioada de garanție se va majora cu timpul de nefuncționalitate a echipamentului, în intervalul de reparare al acestuia;

C. Instalarea, punerea în funcțiune, testarea, autorizarea

· Furnizorul va instala produsul în spațiile indicate de Achizitor, din locația unde acesta va fi livrat, numai cu personal autorizat și certificat din partea producătorului / distribuitorului.

· Furnizorul trebuie să instaleze Instrumentul corespunzător, asigurându-se în același timp că spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate;

· Furnizorul va realiza toate configurările/setările necesare pentru a pune produsul în funcțiune. Punerea în fucțiune include toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile neceare pentru o funcționare optimă;

· Furnizorul va efectua toate testele funcționale ale produsului pentru a asigura funcționarea acestuia în parametri agreați;

D. Instruirea personalului pentru utilizare

· Furnizorul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea contractantă. Scopul instruirii este acela de a transfera personalului cunoștințele necesare pentru a utiliza instrumentul conform instrucțiunilor date de producător;

· Furnizorul trebuie sa asigure instruirea personalului utilizator, realizată de specialiști cu expertiză dovedită în utilizarea și întreținerea instrumentului ofertat. Activitățile de instruire vor fi realizate de personal calificat, instruit și autorizat de producător;
· Instruirea va include și module dedicate aplicării principiilor de utilizare sustenabilă a instrumentului, cu accent pe reducerea consumului de energie, minimizarea deșeurilor generate, utilizarea raționabilă a consumabilelor și respectarea normelor de protecție a mediului.

· Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului utilizator cel puțin următoarele:

· Înțelegerea diferitelor componente ale produselor,

· Înțelegerea tuturor funcționalităților produselor,

· Operarea produselor.

· Informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator.

· Depistarea problemelor și diagnosticarea de bază.

· Furnizorul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul este pe deplin instruit, pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a produselor.

· Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română. 

· Furnizorul va asigura pe durata sesiunii de instruire materiale suport în limba română, care includ cel puțin manualul de utilizare și operare, fișe tehnice etc.

· Instruirea de specialitate, va fi asigurată pentru 3 (trei) persoane, timp de 1 zi;
· Realizarea sesiunii de instruire se va consemna prin proces verbal semnat de părţi;
E. Alte Cerinţe

· Instrumentul Real-Time PCR și procesele de fabricație trebuie să asigure minimizarea riscului de contaminare AND, adecvat utilizării în aplicații forensic, acest lucru urmând a fi demonstrate prin documentația tehnică, cerificări (precum ISO 18385 sau echivalent) sau alte dovezi relevante. Autoritatea contractantă va accepta orice mijloc de probă care demonstrează conformitatea cu cerința, în condițiile respectării principiului echivalenței;

· Ofertantul va prezenta documente justificative (certificate de instruire, atestate, diplome etc.) care să ateste faptul că personalul nominalizat pentru activitățile de instruire, instalare și punere în funcțiune este calificat și a fost instruit în conformitate cu cerințele tehnice ale producătorului instrumentului ofertat;

· Orice referire din cuprinsul documentației de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică un anumit aviz, certificat, diplomă, declarație, origine, sursă, producție, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet de invenție, licență de fabricație, standarde naționale care transpun standarde europene, evaluări tehnice europene, specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare europene sau alt document solicitat se vor citi şi interpreta ca fiind însoțite de mențiunea "sau echivalent" – fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în caietul de sarcini.

F. Prezentarea propunerilor tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în conformitate cu Formularul de propunere tehnică, din secţiunea – Formulare utilizate în cadrul procedurii şi va fi însoţită în mod obligatoriu de:

· Prospecte, fișe tehnice, manuale de utilizare, broșuri sau alte documente tehnice emise de producătorii produsului ofertat, din care să rezulte specificațiile tehnice acestuia;

· Diplome / certificate sau alte documente similare care să ateste că personalul ofertantului este autorizat și certificat din partea producătorului / distribuitorului echipamentului pentru care se depune ofertă să efectueze operațiuni de instalare și punere în funcțiune a echipamentului respectiv;

· Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă;

· Declarație de acceptare a clauzelor contractuale obligatorii;

· Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

· În vederea demonstrării calității și a faptului că produsele nu sunt scoase din fabricație, ofertantul va prezenta o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că produsele ofertate nu sunt EOL (End Of Life) sau EOS (End of Sales/Support) și că acestea beneficiază de suport activ.

7. LIVRARE, TRANSPORT
Furnizorul are obligaţia de a livra produsul la locația achizitorului, în condiţia de livrare franco-depozit-achizitor, în maxim 60 de zile de la data semnării contractului. Livrarea este considerată efectuată după instalarea, punerea în funcțiune și instruirea personalului.
La livrare bunurile vor fi însoţite de următoarele documente:

· Factura fiscală;

· Certificat de calitate şi conformitate;

· Certificat de garanţie;
Furnizorul are obligaţia de a ambala bunurile pentru ca acesta să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
Furnizorul trebuie să asigure și să suporte costurile aferente transportului produsului achiziționat până la locația beneficiarului, instalarea, punerea în funcțiune și testarea instrumentului.

8. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI

Recepția instrumentului se va efectua pe baza de proces verbal semnat de reprezentanții Autorității contractante, în termen de maxim 30 zile de la livrare. Livrarea este considerată efectuată după instalarea, punerea în funcțiune și instruirea presonalului.

Achizitorul are dreptul de a inspecta şi/sau testa bunurile pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din propunerea tehnică.

Dacă, în urma inspecţiilor şi testelor, bunurile corespund specificaţiilor din propunerea tehnică, se va încheia procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. 

Dacă vreunul din bunurile inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor din propunerea tehnică, pe baza procesului-verbal de reclamaţie, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia ca în termenul de livrare şi fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui bunurile refuzate sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca bunurile să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
9. MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Facturile vor fi emise și completate în conformitate cu legislația româna în vigoare, conținând numărul contractului, datele de emitere şi de scadenţă, precum și codul CPV principal al achiziției.
Termenul contractual de plată este de 30 de zile calendaristice de la data recepției produselor.

Plata se va face în baza următoarelor documente:

· factură (transmisă electronic, conform O.U.G nr. 120/2021);
· certificat de calitate şi conformitate;
· certificat de garanţie.
· procesul-verbal de recepție cantitativă şi calitativă;
· proces verbal de realizare a instruirii;
Achizitorul nu acordă avans furnizorului.
10. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ- ACHIZITOR ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24.

Autoritatea contractanta- achizitor solicita ofertantilor sa precizeze in cadrul ofertelor faptul ca la elaborarea acestora au tinut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca, in conformitate cu dispozitiile art. 51 din Legea nr. 98/2016. Detalii privind reglementarile obligatorii in domeniile mentionate mai sus, se pot obtine prin accesarea adreselor: www.anpm.ro si www.mmuncii.ro.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă: 

· Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;                            

· H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;                                                      

· Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare;                                                      

· Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;    

11. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CONTRACTULUI
Părţile contractante vor desemna câte un administrator de contract. Acestia vor urmări derularea contractului conform documentelor justificative agreate.

Comunicarea dintre părţi în vederea urmăririi stadiului derulării contractului precum şi pentru anunţarea unor evenimente neanticipate se va face prin intermediul telefonului, mail-ului sau / şi în scris în funcţie de natura informaţiilor care trebuie cunoscute.
	
	NECLASIFICAT


2 / 9
NECLASIFICAT
1 / 9

